Техническа спецификация за обособена позиция 2 – приложение 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

ОТНОСНО: „Двугодишна доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

- ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” – производство на електрическа енергия, се извършват редица ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес, възниква необходимост от тръби,фланци и фасонни части от метал.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на тръби,фланци и фасонни части от метал.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В хода на извършваните ремонти се използват известни количества тръби,фланци и фасонни части от метал и се стига до недостиг на такива. Необходима е доставка на материали със съответните технически характеристики посочени в таблицата.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

4.1.1. Технически изисквания към стоките:

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | Мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тръба Ø33,7 х 2,9 ÷ 3,6 мм | СТОМАНЕНА, ШЕВНА - от една от следните стомани: S235JR; S355; S355JО или еквивалент | м | 6 |
| 2. | Тръба Ø48,3 х 3,6 ÷ 4,0 мм |  | м | 102 |
| 3. | Тръба Ø127 х 3,6 ÷ 4,0 мм |  | м | 24 |
| 4. | Тръба Ø219 х 6,0 ÷ 6,30 мм |  | м | 6 |
| 5. | Тръба, Ø8 х 1 ÷ 1,5 мм | СТОМАНЕНА, БЕЗШЕВНА - от една от следните стомани: S235JR; S355; S355JО или еквивалент | м | 150 |
| 6. | Тръба, Ø10 х 1,5 ÷ 2 мм |  | м | 180 |
| 7. | Тръба, Ø26,9 х 2,9 ÷ 3,6 мм |  | м | 120 |
| 8. | Тръба, Ø42,4 х 5,6 ÷ 7,1 мм |  | м | 18 |
| 9. | Тръба, Ø60,3 х 4,5 ÷ 6,3 мм |  | м | 42 |
| 10. | Тръба, Ø82,5 х 4,5 ÷ 6,3 мм |  | м | 18 |
| 11. | Тръба, Ø88,9 х 3,6 ÷ 4,5 мм |  | м | 82 |
| 12. | Тръба, Ø88,9 х 7,1 ÷ 8,8 мм |  | м | 132 |
| 13. | Тръба, Ø101,6 х 2,9 ÷ 6,3 мм |  | м | 6 |
| 14. | Тръба, Ø114,3 х 5,0 ÷ 6,3 мм |  | м | 130 |
| 15. | Тръба, Ø133, х 4,0 ÷ 6,3 мм |  | м | 18 |
| 16. | Тръба, Ø139, х 13,0 ÷ 16,3 мм |  | м | 6 |
| 17. | Тръба, Ø219,1 х 6,3 ÷ 8,8 мм |  | м | 12 |
| 18. | Тръба, Ø26,7 х 2,87 ÷ 3,91 мм | СТОМАНЕНА, БЕЗШЕВНА, ПОЦИНКОВАНА - от една от следните стомани: S235JR; S355; S355JО или еквивалент | м | 180 |
| 19. | Тръба, Ø42,4х 2,9 ÷ 3,6 мм |  | м | 6 |
| 20. | Тръба, Ø60,3х 3,6мм/ |  | м | 30 |
| 21. | Тръба, Ø10 х 1,5 ÷ 2,0 мм | БЕЗШЕВНА НЕРЪЖДАЕМА – една от следните неръждаеми стомани: - 1.4301 (304 AISI/SAE); - 1.4306 (304L ISI/SAE); - 1.4401 (316 AISI/SAE); - 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент. | м | 12 |
| 22. | Тръба, Ø14 х 2,0 ÷ 3,0 мм |  | м | 12 |
| 23. | Тръба, Ø18 х 1,5 ÷ 2,0 мм |  | м | 6 |
| 24. | Тръба, Ø20 х 1,5 ÷ 2,0 мм |  | м | 36 |
| 25. | Тръба, Ø22 х 1,5 ÷ 2,0 мм |  | м | 120 |
| 26. | Тръба, Ø28 х 2,5 ÷ 3,5 мм |  | м | 60 |
| 27. | Тръба, Ø30 х 2,5 ÷ 3,5 мм |  | м | 12 |
| 28. | Тръба, Ø33,7 х 2,0 ÷ 3,0 мм |  | м | 16 |
| 29. | Тръба, Ø36, х 9,0 ÷ 11,0 мм |  | м | 2 |
| 30. | Тръба, Ø40 х 6,0 ÷ 7,5 мм |  | м | 6 |
| 31. | Тръба, Ø42,4 х 3,2 ÷ 4,0 мм |  | м | 2 |
| 32. | Тръба, Ø48,3 х 3,2 ÷ 4,0 мм |  | м | 6 |
| 33. | Тръба, Ø51,0 х 3,6 ÷ 4,5 мм |  | м | 2 |
| 34. | Тръба, Ø60,3 х 5,6 ÷ 6,3 мм |  | м | 6 |
| 35. | Тръба, Ø63 х 6,5 ÷ 6,8 мм |  | м | 6 |
| 36. | Тръба, Ø88,9 х 3 ÷ 6,3 мм |  | м | 6 |
| 37. | Тръба, Ø100,0 х 10,0 ÷ 12,0 мм |  | м | 2 |
| 38. | Тръба, Ø100,0 х 22,0 ÷ 25,0 мм |  | м | 2 |
| 39. | Тръба, Ø139,7 х 6,3 ÷ 8,8 мм |  | м | 18 |
| 40. | Тръба, Ø159,0 х 6,3 ÷ 8,0 мм |  | м | 32 |
| 41. | Тръба, Ø104,0 х 2,0 ÷ 3,0 мм | ШЕВНА НЕРЪЖДАЕМА – една от следните неръждаеми стомани: - 1.4301 (304 AISI/SAE); - 1.4306 (304L ISI/SAE); - 1.4401 (316 AISI/SAE); - 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент. | м | 36 |
| 42. | Тръба, Ø84,0 х 2,0 ÷ 3,0 мм |  | м | 6 |
| 43. | Тръба Ø40 х Ø10 мм | БЕЗШЕВНА БРОНЗ валцована | м | 2 |
| 44. | Тръба Ø60 х Ø30 мм |  | м | 2 |
| 45. | Тръба Ø12х1 | ## БЕЗШЕНА МЕДНА | м | 2 |
| 46. | Фланец Dn 50 mm, Pn 10 bar | Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина – А; | бр. | 9 |
| 47. | Фланец Dn 50 mm, Pn 10 bar | Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина – В; | бр. | 25 |
| 48. | Фланец Dn 80 mm, Pn 10 bar | Плосък, тип фланец-01,тип уплътнителна повърхнина -А | бр. | 32 |
| 49. | Фланец Dn 100mm, Pn16 bar | Плосък, тип фланец-01,тип уплътнителна повърхнина-А. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент | бр. | 48 |
| 50. | Фланец Dn 125mm, Pn10 bar | Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина–В. Стандарт EN1092-1:2007, | бр. | 24 |
|  |  | материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент |  |  |
| 51. | Фланец Dn 165mm, Pn10 bar | Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина – В. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент | бр. | 16 |
| 52. | Фланец Dn 200mm, Pn10 bar | Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина – В. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент | бр. | 30 |
| 53. | Фланец Dn 125mm, Pn40 bar | Шийков, тип фланец - 11, тип уплътнителна повърхнина – А. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент | бр. | 16 |
| 54. | Фланец Dn 150mm, Pn40 bar | Шийков, тип фланец - 11, тип уплътнителна повърхнина – А. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент | бр. | 16 |
| 55. | Фланец Dn 159mm, Pn100 bar | Шийков, тип фланец-11,тип уплътнителна повърхнина-F. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент | бр. | 8 |
| 56. | Фланец Dn 40mm, Pn16 bar | Шийков, тип фланец-11,тип уплътнителна повърхнина-В. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент | бр. | 4 |
| 57. | Фланец Dn 90mm, Pn46 bar | Шийков, тип фланец-11,тип уплътнителна повърхнина-А. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент | бр. | 12 |
| 58. | Фланец Dn 150mm, Pn10 bar | ## Плосък неръждаем, тип фланец-01,тип уплътнителна повърхнина-А.Стандарт EN1092-1:2007,материал – една от следните неръждаеми стомани:- 1.4301 (304 AISI/SAE); 1.4306 (304L ISI/SAE); 1.4401 (316 AISI/SAE); 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент. | бр. | 6 |
| 59. | Коляно 90º Ø12 мм | ## Meд, ж. гладко - ж. гладко | бр. | 10 |
| 60. | Коляно 90º Ø18 мм | ## Meд, ж. гладко - ж. гладко | бр. | 40 |
| 61. | Коляно 90º Ø18 мм | ## Meд, ж. гладко - м. гладко | бр. | 20 |
| 62. | Коляно 90º, Външен диаметър – Ø21,3 мм; Дебелина на стената – 2,0 ÷ 3,0 мм; º, | Безшевно неръждаемо на заварка, една от следните неръждаеми стомани: -1.4301 (304 AISI/SAE); -1.4306 (304L ISI/SAE); -1.4401 (316 AISI/SAE); -1.4404 (316L AISI/SAE); или еквивалент. | бр. | 18 |
| 63. | Коляно 90 º, Външен диаметър – Ø33,7 мм; Дебелина на стената – 2,0 ÷ 3,0 мм; |  | бр. | 30 |
| 64. | Коляно 90 º, Външен диаметър – Ø60,3 мм; Дебелина на стената – 5,6 ÷ 6,3 мм; |  | бр. | 102 |
| 65. | Коляно 90 º, Външен диаметър – Ø76,1 мм; Дебелина на стената - 5,0 ÷ 6,0 мм; |  | бр. | 12 |
| 66. | Коляно 90 º, Външен диаметър – Ø88,9 мм; Дебелина на стената – 5,0 ÷ 7,0 мм; |  | бр. | 36 |
| 67. | Коляно 90 º, Външен диаметър – Ø114 мм; Дебелина на стената – 7,0 ÷ 8,0 мм; |  | бр. | 16 |
| 68. | Коляно 90 º, Външен диаметър – Ø159 мм; Дебелина на стената – 6,3 ÷ 8,0 мм; |  | бр. | 8 |
| 69. | Коляно 90 º, Външен диаметър – Ø60.3 мм; Дебелина на стената - 4,5 ÷ 6,0 мм; | На заварка, една от следните стомани: S235JR; S355; S355JО или еквивалент | бр. | 30 |
| 70. | Коляно 90 º, Външен диаметър – Ø83 мм; Дебелина на стената - 7,0 ÷ 8,0 мм; |  | бр. | 8 |
| 71. | Коляно 90 º, Външен диаметър – Ø108 мм; Дебелина на стената – 7,0 ÷ 8,0 мм; |  | бр. | 8 |
| 72. | Коляно 90 º, Външен диаметър – Ø114 мм; Дебелина на стената – 7,0 ÷ 8,0 мм; |  | бр. | 8 |
| 73. | Коляно 90 º, Външен диаметър – Ø219 мм; Дебелина на стената – 6,0 ÷ 6,3 мм; |  | бр. | 15 |
| 74. | Коляно 90 º, Размер – Ø33,4 мм; Дебелина на стената – 2,0 ÷ 3,0 мм; |  | бр. | 51 |
| 75. | Коляно 90 º, Размер – Ø101,6 мм; Дебелина на стената – 2,0 ÷ 3,0 мм; |  | бр. | 36 |
| 76. | Коляно 90 º, Размер – 2"; Резба – женско/женско | Поцинковано на резба, една от следните стомани: S235JR; S355; S355JО или еквивалент | бр. | 12 |
| 77. | Преход, редукция Ø60,3хØ33,7х(3,6÷5,5) мм | Безшевен концентричен на заварка, една от следните стомани: S235JR; S355; S355JО или еквивалент | бр. | 14 |
| 78. | Преход, редукция Ø114хØ108х(7÷8) мм |  | бр. | 9 |
| 79. | Преход,редукция Ø159хØ133х(4,6÷7,5) мм |  | бр. | 8 |
| 80. | Преход, редукция Ø60,3 х Ø33,7 (3,6÷5,5) мм | Безшевен концентричен на заварка, една от следните неръждаеми стомани: 1.4301 (304 AISI/SAE); -1.4306 (304L ISI/SAE); -1.4401 (316 AISI/SAE); -1.4404 (316L AISI/SAE); или еквивалент. | бр. | 9 |
| 81. | Преход, редукция Ø76,1 х Ø60,3 (3,6÷5,5) мм |  | бр. | 9 |
| 82. | Преход, редукция Ø88,9 х Ø 73,0 (4,6÷7,5) мм |  | бр. | 6 |
| 83. | Преход, редукция Ø114хØ108х(7÷8) мм |  | бр. | 3 |
| 84. | Тройник, равнопроходен, Ø21,3 х Ø 21,3 х Ø 21,3 мм | Неръждаем, безшевен на заварка, една от следните неръждаеми стомани: - 1.4301 (304 AISI/SAE); - 1.4306 (304L ISI/SAE); - 1.4401 (316 AISI/SAE); - 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент. | бр. | 12 |
| 85. | Тройник, равнопроходен, Ø33,7 х Ø 33,7 х Ø 33, мм |  | бр. | 12 |
| 86. | Тройник, равнопроходен, Ø60,3 х Ø 60,3 х Ø 60,3 мм |  | бр. | 18 |
| 87 | Тройник, равнопроходен, Ø88,9 х Ø 88,9 х Ø 88,9 мм |  | бр. | 6 |
| 88. | Тройник, равнопроходен, Ø114,3 х Ø 114,3 х Ø 114,3 мм |  | бр. | 6 |
| 89. | Тройник, равнопроходен, Ø219,1 х Ø 219,1 х Ø 219,1 мм |  | бр. | 6 |
| 90. | Други размери черни тръби с размери извън посочените от поз.1 до поз.20 | Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и | кг. | 450 |
| 91. | Други размери неръждаеми тръби с размери извън посочените от поз.21 до поз.42 |  | кг. | 400 |
| 92 | Други размери тръби от цветни метали с размери извън посочените от поз.43 до поз.45 |  | кг. | 50 |
| 93. | Фланци черни, с размери извън посочените от поз.46 до поз. 57 |  | кг. | 400 |
| 94. | Фланци неръждаеми, с размери извън посочените от поз.58 |  | кг. | 200 |
| 95. | Фасонни части от цветни метали с размери различни от посочените от поз.59 до поз .61 |  | кг. | 50 |
| 96. | Фасонни части от неръждаеми метали с размери различни от посочените от поз.62 до поз .68 и от поз.80 до поз .89 | Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и | кг. | 200 |
| 97 | Фасонни части от чернии метали с размери различни от посочените от поз.69 до поз .79 | Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и | кг. | 250 |

Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката

      - Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.

- Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост.

4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

4.1.3.1. Опаковките на стоките да бъдат в добър външен вид – без разкъсвания.

4.1.3.2. Документи съпровождащи доставката:

- Сертификат за качество от производителя или декларация за съответствие (по приложен образец).

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането:

Всички елементи и възли да бъдат сигурно укрепени, така че да се гарантира тяхната  цялост.

4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо за предмета на поръчката

4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Неприложимо за предмета на поръчката

4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Неприложимо за предмета на поръчката

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок, място и условия за доставка

5.1.1. Срок за изпълнение на договора 24 (двадесет и четири) месеца считано от писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на договора или до изчерпване на общата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.

5.1.2. Доставката на материали да се изпълнява периодично и/или при възникнала необходимост в срок не повече от 20 (двадесет) работни дни от датата на писменото уведомление /заявка/ от Възложителя.

5.1.3. Място на доставката –Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

5.2. Контрол на доставка при получаването и

Извършването на доставката се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от страна на Възложителя и Изпълнителя, след извършен входящ контрол.

5.3. Други изисквания

Възложителят има право да заявява, както по-малки, така и по-големи количества стоки, описани в количествената сметка, част от Техническата спецификация на Възложителя в рамките на общата стойност, съгласно ценовата таблица, неразделна част от ценовото предложение на Изпълнителя (приложение към договора) при посочените в договора единични цени.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Декларация за съответствие-образец

Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

По БДС EN 45014:2002

Аз (Ние) ………………………………………………………………………………..

(наименование на доставчика)

…………………………………………………………………………………………..

(адрес)

декларирам(е) на собствена отговорност, че продуктът …………………………...

(наименование, тип или модел, номер на партидата, извадката)

…………………………………………………………………………………………..

(пробата) или серията, евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или друг(и) нормативен(ни) документ(и) …………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите)

или друг(и) нормативен(ни) документ(и)

(ако е необходимо)

и в съответствие с предписанията на Директива …………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

………………………………..                  ……………………………………………..

(място и дата на издаване)                       (фамилия и подпис или

равностоен знак на упълномощено лице)