ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

ОТНОСНО: „Доставка на инструменти за рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира“ в обособени позиции“

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Рехабилитацията на ПАВЕЦ „Чаира“ е част от Проекта за Рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, финансиран с безвъзмездни средства от „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“ (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие по Споразумение за безвъзмездна помощ №049А. Във връзка със сключен договор №GA049A-2A за Рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира" между НЕК ЕАД и консорциум ABB – VOITH, задължение на Възложителя по договора са демонтажните работи на електрическото оборудването и част от системите в централата, включени в обема на Рехабилитацията.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

За обезпечаване на ремонтния персонал за рехабилитацията на ПАВЕЦ „Чаира“ е необходимо да се доставят:

Обособена позиция 1 – „Доставка на електрически високоповдигач и транспалетна количка”;

Обособена позиция 2 – „Доставка на строително скеле”;

Обособена позиция 3 – „Доставка на електрически инструменти и оборудване”;

Обособена позиция 4 – „Доставка на ръчни инструменти и приспособления за вдигане на товари“;

Обособена позиция 5 – „Доставка на машина за чембероване“;

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В хода на демонтажните работи възникна нужда от доставка на инструменти и приспособления за обезпечаването на ремонтния персонал на централата, с оглед навременното изпълнение на рехабилитацията. В тази връзка е необходимо да се проведе процедура с предмет: „Доставка на инструменти за рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира” в обособени позиции“.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

4.1.1. Технически изисквания към стоките:

Обособена позиция 1 – „Доставка на електрически високоповдигач и транспалетна количка”;

| № | Артикул | Технически характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Електрически високоповдигач - тип Стакер | Електрическо задвижване със серво управление, повдигателна уредба „триплекс“ или аналогична с максимална товароподемност ≥ 2000кг., височина на повдигане ≥4м. Товароносимост на максимална височина ≥ 900кг. Дължина на вилиците 1150мм. Захранваща тягова батерия 24V, 210÷280Ah. с включено зарядно устройство.С два двигателя- тягов и помпен. Изработен по стандарт на ЕС. | бр. | 1 |
| 2. | Ръчна транспалетна количка | Ръчна транспалетна количка с максимална товароносимост≥ 2000кг, с електронна везна с LCD дисплей. Височина на повдигане 100÷200мм.Широчина на вилицата 150÷190мм. | бр. | 1 |

Обособена позиция 2 – „Доставка на строително скеле”;

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строително скеле | Мобилно, алуминиево, строително скеле приблизителни размери: - на работната площадка – 1,4÷1,6/0,5÷0,8м. - Работна височина на площадката - 5м. - Товароносимост - 170÷200кг/м2 Стандарт DIN EN 1004 В комплекта да съдържа опорни крака и комплект колела. | бр | 1 |

Обособена позиция 3 – „Доставка на електрически инструменти и оборудване”;

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ: |  |  |  |  |
| 1. | Бормашина -ударнопробивна | С антивибрационна система и конструкция за намаляване на вибрациите и шума при пробиване. Номинална мощност 1100÷1500W. Превключвател на скоростите. Честота на удара 0-39 000÷52 000 min-1 Обороти без товар 0-900/3000 об./мин. Максимален въртящ момент – над 45Nm. Ø на отвора в стомана до16мм, Ø на отвора в бетон до 22мм, Брой скорости: 2. Плавен старт. В комплект с дълбокомер в куфар за съхранение. | бр | 2 |
| 2. | Акумулаторен ъглов гайковерт | Акумулаторен ъглов гайковерт с присъединителен квадрат ½“, или 3/8“ с преход от 3/8“ на ½“, в комплект с 2 Li‐Ion батерии, 2÷5Ah. Напрежение на батериите -10÷18V. Обороти на празен ход: 0 - 1200÷2500об./мин. - Удари в минута: 0‐2000÷3500 мин-1. - Макс. въртящ момент: 30÷85Nm. Зарядно устройство в комплекта и куфар за съхранение. Инструкции за употреба на български език. С лед осветление. | бр | 1 |
| 3. | Комплект вложка ударна шестограми (външни) 12-24мм | Комплект вложки ударни /усилени/ с външен шестограм - 6 броя (12мм на1/2“ и 14,17,19,22,24мм. на ¾“) | бр | 1 |
| 4. | Вложка /камък/ за гайковерт 1/2" S13 | Ударна /усилена/ ½“ – квадрат вътрешен S на шестостен 13 | бр | 2 |
| 5. | Вложка /камък/ за гайковерт 1/2" S14 | Ударна /усилена/ ½“– квадрат вътрешен S на шестостен 14 | бр | 2 |
| 6 | Вложка /камък/ за гайковерт 1/2" S27 | Ударна /усилена/ ½“– квадрат вътрешен S на шестостен 27 | бр | 2 |
| 7 | Вложка /камък/ за гайковерт 1/2" S36 | Ударна /усилена/ ½“– квадрат вътрешен S на шестостен 36 | бр | 2 |
| 8 | Вложка /камък/ за гайковерт 3/4" S30 | Ударна/усилена/ ¾“– квадрат вътрешен S на шестостен 30 | бр | 2 |
| 9 | Вложка /камък/ за гайковерт 3/4" S32 | Ударна /усилена/¾“– квадрат вътрешен S на шестостен 32 | бр | 2 |
| 10 | Вложка /камък/ за гайковерт 3/4" S41 | Ударна /усилена/ ¾“– квадрат вътрешен S на шестостен 41 | бр | 2 |
| 11 | Вложка /камък/ за гайковерт 3/4" S46 | Ударна /усилена/ ¾“– квадрат вътрешен S на шестостен 46 | бр | 2 |

Обособена позиция 4 – „Доставка на ръчни инструменти и приспособления за вдигане на товари“;

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Безоткатен чук | Удароустойчива и износоустойчива глава от полиамид Ø40мм, с твърдост приблизително 75 ед., l=270÷310мм, тегло 0.800÷0.820кг. | бр | 10 |
| 2. |  | Удароустойчива и износоустойчива глава от полиамид Ø60мм, с твърдост приблизително 75 ед., l=300÷345мм, тегло 1,750÷1.800кг. | бр | 6 |
| 3. | Шегел за повдигане и осигуряване. | Стандарт EN 13889 Шегел Омега с винт 55,0 т / 70 мм Шегел, тестван, за повдигане. Горещо поцинковано покритие коефициент на безопасност 6:1. | бр | 2 |
| 4. |  | Стандарт EN 13889 Шегел Омега с винт 17,0 т / 41,5 мм Шегел, тестван, за повдигане. Горещо поцинковано покритие коефициент на безопасност 6: 1. | бр | 4 |
| 5. | Ринг болт М56х4, поцинкован. | Ринг болт М56 / 11,5 Т / DIN 580 Повдигащ болт за вертикално повдигане, Електро галванизирани | бр | 2 |
| 6. | Ринг болт М80х6 поцинкован. | Ринг болт М80х6 Ринг болт М80 / 28,0Т / DIN 580 Повдигащ болт за вертикално повдигане, Електро галванизирани | бр | 2 |
| 7. | Ринг гайка М64 | Ринг гайка М64 / 16,00 т / DIN 582 ПовдигащА ГАЙКА за вертикално повдигане, Електро галванизирани | бр | 4 |

Обособена позиция 5 – „Доставка на машина за чембероване”;

| № | Артикул | Технически характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машина за чембероване -ръчна, с пласмасова лента и клипсове и/или скоби тип СВ. | КОМБИНИРАНА ръчна чембер машина: Затягане / Захващане с клипс и/или скоби / Отрязване на лентата Изработена по стандарт на ЕС, за чембер ленти с ширина 16mm и клипси с ширина 16mm. | бр. | 1 |
| 2. | Чембер лента пластмасова 16мм. | Полипропиленов РР (пластмасов) чембер за ръчна и машинна употреба. размери 16х0,50÷075мм, сила на опън при скъсване ≥338кг., дължина на ролката - ≥ 2000м. | бр. | 10 |
| 3. | Скоби или клипси | Кутия с клипси или скоби - метални или пластмасови, с размер подходящ за чембер лента с размери 16мм. Количество в кутия ≥ 800бр. | бр. | 1 |

Забележка:

Навсякъде, където е посочен конкретен стандарт, конкретен модел, тип да се счита добавено „или еквивалентни/о”.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката

      - Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.

- Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост.

4.1.3.1. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка за обособени позиции 1, 3.

- Опаковката да предпазва стоката от атмосферни въздействия, замърсяване, деформация, счупване или някакви загуби.

- Документация, представена с доставката – приемо - предавателен протокол 2 (два) броя, гаранционни карти, инструкция за употреба на електрически високоповдигач на български език, сертификат на фирмата/ите производител/и на доставяното оборудване по ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, декларация за произход на стоките на български език и декларация за съответствие на български език.

4.1.3.2. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка за обособени позиции 2, 4, 5.

- Опаковката да предпазва стоката от атмосферни въздействия, замърсяване, деформация, счупване или някакви загуби.

- Документация, представена с доставката – приемо - предавателен протокол 2 (два) броя, сертификат на фирмата/ите производител/и на доставяното оборудване по ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, декларация за произход на стоките на български език и декларация за съответствие на български език.

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането

Транспортът да се извършва, съгласно предписанията на производителя, ако има такива.

4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо за предмета на поръчката.

4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и  климата

Стоката/те да бъдат доставени в опаковка, осигуряваща възможност за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Доставяното електрическо оборудване трябва да бъде идентифицирано еднозначно чрез поставяне на четлива, видима и трайна маркировка, съгласно изискванията на чл.7 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Инструкциите или указанията за употреба на уреда трябва да съдържат информация на български език за изискването за разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  и за забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, както  и възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

4.3 Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия:

Обособена позиция 1 – „Доставка на електрически високоповдигач и транспалетна количка”; и Обособена позиция 3 – „Доставка на електрически инструменти и оборудване”;

Гаранционен срок – не по - малко от 24 /двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок, място и условия за доставка

5.1.1.	Срок за доставка:

За обособени позиции 1, не повече от 100 /сто/ календарни дни за позиция 1, считано от датата на получаване на възлагателно писмо/подписване на договор от страна на Изпълнителя и не повече от 30 /тридесет/ календарни дни за позиция 2, считано от датата на получаване на възлагателно писмо/подписване на договор от страна на Изпълнителя.

За обособени позиции 2, 3, 4 – не повече от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо/подписване на договор от страна на Изпълнителя.

За обособени позиции 5 – не повече от 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо/подписване на договор от страна на Изпълнителя

5.1.2. Място на доставка – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244, Централен склад на Предприятие ВЕЦ.

5.2. Контрол на доставка при получаването и

Стоката ще бъде приета с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.

Проверка на доставката съгласно класификатор за входящ контрол.

5.3. Други изисквания

Да се приложи Количествена сметка в табличен вид за стоките, които ще се доставят.