## Sheet1
Приложение 3
(образец)
Сравнителен лист за технически данни
Зарядно стартерно устройство
Марка/Модел……………………………………………………….
№ | Стока | Предложение от участник …...............................
1 | Зарядно стартерно устройство
1.1. | Захранващо напрежение -1ph; 220/230V; 50 Hz
1.2. | Работен температурен диапазон-от -20°С до +40°С;
1.3. | Защита срещу обръщане на полярността - да/не
1.4. | Номинален ток при заряд 12V-0÷25 А
1.5. | Номинален ток при заряд 24V-0÷20 А
Дата: |  | …..............................
Подпис и печат:
…..............................
Забележка: В колона „Предложение от участник“ се посочват параметрите на оферираното оборудване