## Sheet1
Приложение 2
(образец)
Сравнителен лист за технически данни
Мобилен прахоуловител
Марка/Модел……………………………………………………….
№ | Стока | Предложение от участник …...............................
1 | Газоанализатор
1.1. | Гумиран корпус
1.2. | Щипка тип „крокодил“
1.3. | LCD дисплей възпроизвеждащ в реално време измерваните стойности
1.4. | Звукова 90dBA на разстояние >30cm, светлинна и вибрационна аларма
1.5. | автоматичен самотест след включване
1.6. | 2 независими алармени нива за всеки сензор с възможност за настройка
1.7. | Вградена памет за съхранение на газовите концентрации и резултати с дата и час
1.8. | Тегло не повече от 260g
1.9. | Размери не по-големи от ш/в/д 50/130/45 mm
1.10. | Работна температура : от -20 ⁰С до + 50 ⁰С
1.11. | Влажност при работа: до 95% относителна влажност на въздуха
1.12. | Клас на защита : не по-малко от IP 67
1.13. | Взривозащита: минимум АТЕХ II 1G Ех ia IIС Т4/T3 Ga
1.14. | Възможност за самостоятелна подмяна на всеки от сензорите при повреда
2 | Сензори
2.1. | Сензор за СО2 въглероден двуокис (диоксид)
2.1.1. | обхват : 0÷5 об.%
2.1.2. | разделителна способност : 1%
2.1.3. | стандартна грешка : до 3%
2.1.4. | време за реакция не повече от 10 sec
2.2. | Сензор за СН4 метан и други взривоопасни газове и пари
2.2.1. | обхват: от 0 до 100% долна граница на взривяемост (LEL)
2.2.2. | разделителна способност : 1%
2.2.3. | стандартна грешка : до 2% (LEL)
2.3. | Сензор за О2 кислород
2.3.1. | обхват : 0÷25 об.%
2.3.2. | разделителна способност : 0,1 об.%
2.3.3. | стандартна грешка : до 1 %
2.3.4. | време за реакция не повече от 10 sec
2.4. | Сензор за Н2S сероводород
2.4.1. | обхват : 0÷100 ppm
2.4.2. | разделителна способност : 0,1ppm
2.4.3. | стандартна грешка : до 5%
2.4.4. | време за реакция не повече от 15 sec
2.5. | Сензор за СО въглероден окис
2.5.1. | обхват : 0÷2000 ppm
2.5.2. | разделителна способност : 2ppm
2.5.3. | стандартна грешка : до 2 %
2.5.4. | време за реакция не повече от 15 sec
3 | Зарядно устройство
4 | Акумулаторна батерия NiMHy за непрекъсната работа: мини-мум 12 часа
Дата: |  | …..............................
Подпис и печат:
…..............................
Забележка: В колона „Предложение от участник“ се посочват параметрите на оферираното оборудване