**Таблица за съответствие с техническите параметри**

„Доставка на устройство за пречиствателна станция за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

| № | Параметър | Мерна  единица | Стойност  (включително) | | Предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min | max |
| 1. | Устройство (компресор) к-т с мембрани за пречиствателна станция | | | | Модел/марка  ……………………./  ……………………. |
| 2. | Тип на устройството | Диафрагмен тип | | |  |
| 3. | Максимален дебит | l/min | 300 | - |  |
| 4. | Максимален напор | bar | 0,5 | - |  |
| 5. | Двигател | електрически | | |  |
| 5.1 | Вид на захранването | V | 220 | 240 |  |
| 5.2 | Честота | Hz | 50 | |  |
| 5.3 | Мощност | W | - | 250 |  |
| 5.4 | Степен на защита | - | IP44 | - |  |
| 5.5 | Консумация на ел. енергия | W/h | - | 220 |  |
| 5.6 | Датчици, които автоматично показват режима на работа и натовареност |  | да | |  |
| 6. | Тегло | kg | - | 10 |  |
| 7. | Габарити и присъединяване | | | |  |
| * нагнетателен отвор, външен размер | mm | - | 20 |  |
| * широчина | mm | - | 300 |  |
| * дължина | mm | - | 300 |  |
| * височина | mm | - | 300 |  |
| 8. | Допустими стойности на шума | db | - | 50 |  |

…........2022г.

Предложил: ……………………..

*(подпис)*

/………………………………………………………………../

*(име, фамилия, длъжност)*