**Таблица за съответствие с техническите параметри**

„Доставка на устройство за пречиствателна станция за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

| № | Параметър | Мернаединица | Стойност(включително) | Предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min | max |
| 1. | Устройство (компресор) к-т с мембрани за пречиствателна станция  | Модел/марка……………………./ ……………………. |
| 2. | Тип на устройството | Диафрагмен тип |  |
| 3. | Максимален дебит  | l/min | 300 | - |  |
| 4. | Максимален напор | bar | 0,5 | -  |  |
| 5. | Двигател | електрически |  |
| 5.1 | Вид на захранването | V | 220 | 240 |  |
| 5.2 | Честота | Hz | 50 |  |
| 5.3 | Мощност | W | - | 250 |  |
| 5.4 | Степен на защита | - | IP44 | - |  |
| 5.5 | Консумация на ел. енергия | W/h | - | 220 |  |
| 5.6 | Датчици, които автоматично показват режима на работа и натовареност  |  | да |  |
| 6. | Тегло  | kg | -  | 10 |  |
| 7. | Габарити и присъединяване |  |
| * нагнетателен отвор, външен размер
 | mm | - | 20 |  |
| * широчина
 | mm | - | 300 |  |
| * дължина
 | mm | - | 300 |  |
| * височина
 | mm | - | 300 |  |
| 8. | Допустими стойности на шума  | db | - | 50 |  |

…........2022г.

 Предложил: ……………………..

 *(подпис)*

 /………………………………………………………………../

 *(име, фамилия, длъжност)*