**(образец)**

**ЦЕНОВА ТАБЛИЦА**

**Таблица А. *Поддържане и обслужване:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на обекта за**  **абонаментна поддръжка на сградна газовата инсталация и газовия котел за отопление в гр. Белово** | **Рег. №** | **Брой обслужвания за срока на договора**  | **Месечна абонаментна такса** **(лв. без ДДС)** |
| **1** | Газова инсталация за природен газ - за котел "Viadrus G300"Водогреен котел "Viadrus G300"- Рраб.=0,4МРа; T= 85 С; Р=264 kW | 724 - ГИ - 0526 | **12** |  |
| 724 - ПК - 067 |
| **ОБЩА ЦЕНА ЗА АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА СРОКА НА ДОГОВОРА, лв. без ДДС** |  |

**Таблица Б*. Ремонтни дейности /*** Включващо всички разходи :Части, консумативи, транспортни разходи за едно посещение и часова ставка на извършващите ремонта специалисти ***/ :***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мярка** | **Прогнозно количество** | **Единична цена лв. без ДДС с включени всички разходи** | **Стойност****лв. без ДДС** |
| 1. | Циркулационна помпа 1“ | бр. | 2 |  |  |
| 2. | Кран DN 50 | бр. | 1 |  |  |
| 3. | Кран DN 65 | бр. | 4 |  |  |
| 4. | Кран DN 80 | бр. | 1 |  |  |
| 5. | Кран DN 100 | бр. | 1 |  |  |
| 6. | Клапан възвратен 1“ | бр. | 1 |  |  |
| 7. | Клапан възвратен 11/4“ | бр. | 4 |  |  |
| 8. | Клапан възвратен 11/2“ | бр. | 1 |  |  |
| 9. | Фланец стоманен DN50 | бр. | 1 |  |  |
| 10. | Фланец стоманен DN65 | бр. | 8 |  |  |
| 11. | Фланец стоманен DN80 | бр. | 2 |  |  |
| 12. | Фланец стоманен DN100 | бр. | 2 |  |  |
| 13. | Тръба черна стоманенаDN50 | м | 11 |  |  |
| 14. | Тръба черна стоманенаDN65 | м | 10 |  |  |
| 15. | Тръба черна стоманенаDN80 | м | 2 |  |  |
| 16. | Тръба черна стоманенаDN100 | м | 2 |  |  |
| 17. | Втулка за чугунен котел | бр. | 2 |  |  |
| **ОБЩА ЦЕНА ЗА ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ, лв. без ДДС** |  |

**Общата стойност, получена като сбор от общите цени от таблици А и Б е ……………. (с думи ……………………………………..…..) без ДДС.**

Изразяваме съгласие, при аритметични грешки, както и при несъответствие между единичните цени и общата стойност за изпълнение на поръчката, за вярно да се приемат единичните цени, и общата стойност да бъде приведена в съответствие спрямо тях.

***Забележка*:** Общата цена за частите и консумативите в ценова таблица Б. се използва единствено за целите на оценката. Възложителят ще заплати части и консумативи след тяхната подмяна при извършване на планови и/или аварийни ремонти, което се документира с подписване на двустранен приемателен протокол. Единичните цени са валидни за целия срок на договора

Дата : ............. 2024г. Подпис и печат :

 (име длъжност)

***Забележка:***  Ценовата таблица се подписва от лице, вписано като представител на фирмата или от упълномощено от него лице.