ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на хидроцилиндри и материали за нови масло-напорни уредби във ВЕЦ “Въча 2“

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет „Доставка на хидроцилиндри и материали за нови масло-напорни уредби във ВЕЦ “Въча2“,  Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

За доставки:

| № | Наименование | Техн. х-ки | мярка | К-во | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маркуч, хидравличен за високо налягане, двойна уплетка – DIN EN 853 | Дължина – 1200 mm накрайник прав – DKОL с гайка- 18x1,5 накрайник - 90° - DKОL с гайка - 18x1,5 вътрешен диаметър - 12 mm | бр | 2 |  |  |
| 2 | Маркуч, хидравличен за високо налягане, двойна уплетка – DIN EN 853 | Дължина – 1100 mm накрайник прав – DKОL с гайка- 18x1,5 накрайник - 90° - DKОL с гайка - 18x1,5 вътрешен диаметър - 12 mm | бр | 2 |  |  |
| 3 | Свързващ елемент – коляно 90° – DIN 2353 | за тръба 12x1.5 mm | бр | 56 |  |  |
| 4 | Свързващ елемент – коляно 90° – DIN 2353 | за тръба 8 x1 mm | бр | 38 |  |  |
| 5 | Свързващ нипел – междинен – DIN 2353 | за тръба 12 x1.5 mm | бр | 10 |  |  |
| 6 | Свързващ нипел – междинен – DIN 2353 | за тръба 8x1 mm | бр | 10 |  |  |
| 7 | Крайно съединение – DIN 2353 | ½ “ | бр | 4 |  |  |
| 8 | Крайно съединение – DIN 2353 | ⅜ “ | бр | 4 |  |  |
| 9 | Тръбни скоби – DIN 3015 | за тръба 12x1.5 mm | бр | 56 |  |  |
| 10 | Тръбни скоби – DIN 3015 | за тръба 8x1 mm | бр | 32 |  |  |
| I. | Тръбни свързващи елементи | ОБЩО |  |  |  |  |
| ii | Хидравлични цилиндри за задв. на дросел клапите | По приложен чертеж | бр | 2 |  |  |
| III | Хидравлични цилиндри за задв. на байпасите на дросел клапите | По приложен чертеж | бр | 2 |  |  |
| 1 | Тръба куха профилна – БДС EN 10219 | 60x40x4 mm | m | 14 |  |  |
| 2 | Ламарина дебелина 3 mm – БДС EN 10025-1/6 | 1x2 m | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Анкерен болт – ETA -05/0018 | 18x100 mm | бр. | 4 |  |  |
| 4 | Анкерен болт – ETA -05/0018 | 12x100 mm | бр. | 32 |  |  |
| 5 | Шестостен – Стомана 45 – С45 | S24 | m | 3 |  |  |
| IV | Материали за монтаж | ОБЩО |  |  |  |  |
|  |  | ОБЩО ПО I,II,III и IV |  |  |  |  |

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

…………… (Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: ……..	ПОДПИС ………..

(име, фамилия, длъжност)