ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Калибриране на технически средства“ в седем обособени позиции:

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет Обособена позиция № 3 – „Kалибриране на техническо средство – Уред за измерване на температура на въздуха от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025” Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Наименование, тип, производител, идентификационен № | Обхват на измерване на ТС | Точки от обхват на измерване на ТС | Мярка | К-во | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уред за измерване на температура; Тип:TN20 | Температура -50 + 150º | Температура 0º, 20º, 40º,60º и 80º | брой | 1 |  |

Индикативен срок за изпълнение на услугата: ……………………… календарни дни.

Транспортните разходи за предаване и получаване на ТС са задължение на Възложителя.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..				ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)