ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Калибриране на технически средства“ в седем обособени позиции:

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет Обособена позиция № 6 – „Kалибриране на технически средства – Електронна везна по EN ISO/IEC 17025” Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Наименование, тип, производител, идентификационен № | Обхват на измерване на ТС | Точки от обхват на измерване на ТС | Мярка | К-во | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електронна везна, Производител: Атарк, София, одобр. тип № ДР 2791, фабр. № 10293 | До 30 кг, Разделителна способност: 0,01 kg | 0,0200; 0,500; 1,000; 5,000; 10,000; 15,000; 20,000; 30,000; | брой | 1 |  |

Индикативен срок за изпълнение на услугата: ……………………… календарни дни.

Калибрирането се извършва на място в химическите лаборатории на Предприятието.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..				ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)