ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Калибриране на технически средства“ в седем обособени позиции:

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет Обособена позиция № 7 – „Калибриране на еталони за измерване на налягане, ток и напрежение – Еталон за налягане, калибратор за ток и напрежение по EN ISO/IEC 17025” Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Наименование, тип, производител, идентификационен № | Обхват на измерване на ТС | Точки от обхват на измерване на ТС | Мярка | К-во | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Еталон за налягане кл.0,05% Intelligent Pressure Calibrator №PR19092901 | (0 ÷ 100) bar | 1 bar; 10 bar; 20 bar; 30 bar; 40 bar; 50 bar; 60 bar; 70 bar; 80 bar; 90 bar; 100 bar | брой | 1 |  |
| 2 | Калибратор за ток и напрежение кл.0,01% FLUKE 715 № 4267560 | Източник на постоянно напрежение – (0 ÷200) mV; (0-25) | Източник на постоянно напрежение 0 V; 5 V; 15 V 0 mV; 50 mV; 150 mV; | брой | 1 |  |
|  |  | Източник на постоянен ток – (0÷24) mA | Източник на постоянен ток 4 mA; 12 mA; 24 mA |  |  |  |
|  |  | Измерване на постоянно напрежение – (0-20) V; (0 ÷200) mV | Измерване на постоянно напрежение 0 V; 10 V; 20 V; 0 mV; 50 mV; 150 mV; |  |  |  |
|  |  | Измерване на постоянен ток – (0÷24) mA | Измерване на постоянен ток 4 mA; 12 mA; 24 mA; |  |  |  |
| ОБЩА СУМА В ЛВ., БЕЗ ДДС |  |

Индикативен срок за изпълнение на услугата: ……………………… календарни дни.

Транспортните разходи за предаване и получаване на ТС са задължение на Възложителя.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..				ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)