ДО

ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  ЛИЦА

П О К А Н А

за избор на Изпълнител на обществена поръчка със стойност по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: „Услуга за изпитване за функционална  годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

„Национална Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ Ви отправя покана за избор на Изпълнител на обществена поръчка, чрез събиране на оферти.

I. Предмет на поръчката: „Услуга за изпитване за функционална  годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С”

подробно описана в Техническата спецификация (ТС) на Възложителя (Приложение № 1 към поканата).

ІІ. Правно основание: чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

ІІІ. Изисквания:

3.1. Поръчката ще се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).

3.2. Място за изпълнение на услугата: база на Изпълнителя.

ІV. Възлагането на поръчката ще се извърши въз основа на критерий „най – ниска цена”.

V. Срокове:

5.1. Сроковете са съгласно посочените в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).

VІ. Документи, представяни от участника:

Варианти в офертата не се допускат.

Всеки участник в обществената поръчка представя следните документи:

6.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 2 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, с приложен график за изпълнение на услугата със срока за транспортирането на всеки отделен апарат в базата на Възложителя (Приложение № 2-1 към поканата);

6.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 3 към поканата), с приложена ценова таблица към него (Приложение № 3-1 към поканата);

6.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

6.4. Заверено копие на валиден сертификат, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, с който се доказва акредитацията му съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 или „еквивалентно/и“.

VІІ. Документация, придружаваща услугата:

Изпълнителят на обществената поръчка  представя следните документи :

7.1. Приемо-предавателен протокол за всеки проверен/калибриран апарат.

7.2. Сертификат за извършен контрол за функционална годност или протокол за калибриране със срок на валидност на документа за всеки апарат.

Забележки:

- Предлаганата цена следва да бъде в лева, без ДДС;

- При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се вземе предвид изписаната с думи цена.

- При установяване на аритметична грешка при изчисляването на предлаганите от участника цени, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие.

- Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

- Начин на плащане - по банков път до 30 дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранен общ приемо-предавателен протокол за извършено изпитване/калибриране за всички апарати, без забележки от представители на Изпълнителя и Възложителя.

- След извършване на класиране на избрания изпълнител се изпраща възлагателно писмо.

- Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

- Офертата трябва да бъде представена на български език в съответствие с чл.101, ал.6 от ЗОП.

- Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език.

VIІІ. Подаване на оферти на хартиен носител :

8.1. Всеки участник оформя и подава своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: „ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„…………………… ……………………………...……” върху която се посочват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката, наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо), правно-организационната му форма, адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, електронен адрес.

Наименование на участника

Адрес за кореспонденция:

ул. ……….. №

гр. ……….. – п.к.

лице за контакт:

тел:

e-mail / факс:

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„........................................................................................……………”

НЕК ЕАД П ВЕЦ

ул. „Васил Левски” № 244

гр. Пловдив - 4003

8.2. Офертите се представят от участника, или от писмено упълномощен от него   представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден за Възложителя от 0830 до 1600 часа в деловодството на  НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ – гр. Пловдив, ул. В. Левски 244.

8.3. Офертата трябва да бъде подписана от лицето, представляващо участника или писмено упълномощено друго лице, като за същото задължително се прилага пълномощното в оригинал или заверено копие.

8.4. Всички представени ксерокопия да се заверят с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и подпис.

8.5. Прогнозна и максимална стойност на поръчката:

Общата прогнозна стойност на поръчката е 2 500 (две хиляди и петстотин лева) лв. без ДДС.

Общата прогнозна стойност следва да се счита и за максимална.

Участник, направил предложение над максималната стойност, ще бъде предложен за отстраняване от участие.

8.6. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване.

8.7. Краен срок за получаване на оферти – до 16:00 ч. на 19.03.2021 г.

IX. Офертата следва да е валидна 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.

X. Лица за контакти:

По документацията: Георги Янев  – тел: 0886-415-842;

По техническите въпроси: Йордан Колев – ръководител отдел „Орган за контрол по дефектоскопия“ – тел: 0888-280-430.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Образец на Техническо предложение;

Приложение № 2 – 1 – График за изпълнение на услугата със срока за транспортирането на всеки отделен апарат в базата на Възложителя;

Приложение № 3 – Образец на Ценово предложение;

Приложение № 3 – 1 – Образец на Ценова таблица;

Приложение № 4 – Административни сведения за участника.

Приложение № 5 – Проект на Възлагателно писмо;

Приложение № 6 – Споразумение по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.

ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

Управител на Предприятие "Водноелектрически централи",

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно № П-66/02.10.2019 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

Стоян Баташки

Главен инженер

Йордан Колев

Ръководител отдел „Орган за контрол по дефектоскопия“

Минко Минков

Ръководител ОПССС

Тихомира Узунчева – Миткова

Юрисконсулт

Изготвил:

Георги Янев

Експерт, обществени поръчки

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за услуга

ОТНОСНО: „Услуга за изпитване за функционална годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С”.

- ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с акредитацията на Орган за контрол “Контрол по дефектоскопия“ съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 e необходимо използваните от него технически средства (апарати) да преминават периодична проверка и калибриране.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Изпитване за функционална годност и калибриране на техническите средства (апарати), изброени по-долу.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Орган за контрол ”Контрол по дефектоскопия” към НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ - Пловдив, е акредитиран от Изпълнителна Агенция „Българска служба за акредитация” (ИА БСА), съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Техническите средства за извършване на безразрушителен контрол, използвани от Органа за контрол, трябва да се изпитват за функционална годност или калибрират ежегодно от акредитираните за тази дейност организации, съгласно горепосочения стандарт. Издадените сертификати от проведената проверка на апаратурата трябва да се признават от ИА БСА. В Ремонтната програма на Предприятие ВЕЦ за 2021 г. е заложен обект КО: R50-B05-08: „Изпитване за функционална годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С”.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

- Технически изисквания към услугата

В таблица 1 е посочена апаратурата, която следва да бъде проверена за функционална годност или да бъде калибрирана; съответният стандарт, определящ обхвата на измерването; крайният срок за извършване на изпитването за функционална годност или калибриране, включващ и срока за транспортирането на апарата до базата на Възложителя и контролирания от апаратурата параметър:

Таблица 1

| № по ред | Наименование, тип, производител, идентифика- ционен № | Стандарт, определящ обхвата на измерване | Краен срок за изпитване за функционална годност на апаратурата или калибриране, включващ и срока за транспортирането на апарата в базата на Възложителя | Осигуряван параметър по BAS QA 2.7.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Апарат за определяне дълбочина на пукнатини чрез електросъпротивителен метод. RMG 4015, ф.№10184 | ОММ-6. Процедура за контрол на апаратура за определяне дълбочина на пукнатини чрез електросъпротивителен метод | 23.01.2021г. | Вид и големина на вътрешни нецялостности, несъвършенства, чрез електросъпротивителен метод на контрол |
| 2 | Ултразвуков дебеломер, ф. № 13645 -504039, Тип DME DL Осезател: DA 301 Ф. № 0156 Krautkramer Branson USA | БДС EN 61010-1 БДС EN 12668-1 | 02.10.2021 г. | Дебелина на стена чрез ултразвуков метод на контрол |
| 3 | Ултразвуков дефектоскоп тип USM 25 S, идент.№Y O 35C6A, Krautkramer GmbH Germany | БДС EN 12668-1 | 02.10.2021 г. | Вид и големина на вътрешни нецялостности, несъвършенства, чрез ултразвуков метод на контрол Дебелина на стена чрез ултразвуков метод на контрол |
| 4 | UV осветителна лампа, ZB100F, идент. №0952, MAGNAFLUX U.K. | БДС EN 61010-1 | 02.10.2021 г. | Вид и големина на повърхностни нецялостности, несъвършенства, чрез магнитно-прахови методи на контрол |
| 5 | Рентгенов дефектоскоп, Тип 235/5 Излъчвател: CERAM 235, ф.№ 2150629/04, Пулт: HDP/2, ф.№2160111/01 BALTEAU NDT Belgium | БДС EN 61010-1 | 02.10.2021 г. | Вид и големина на вътрешни нецялостности, несъвършенства, чрез радиографичен метод на контрол |
| 6 | Магнитен дефектоскоп, Y6 YOKE, Идент. № 1983 MAGNAFLUX U.K | БДС EN 61010-1 БДС EN ISO 9934 - 3 | 30.10.2021 г. | Вид и големина на повърхностни нецялостности, несъвършенства, чрез магнитни методи на контрол |
| 7 | Промишлен негатоскоп Тип С82; ф. № 04561 Произв. ”IPSI”- France | БДС EN 25580, БДС EN 61010-1 | 30.10.2021 г. | Вид и големина на вътрешни нецялостности, несъвършенства, чрез радиографичен метод на контрол |
| 8 | Шублер Идент. № 2219, Производител-България | Методика за калибриране на шублерни уреди, съгласно TSH-99-0121. | 10.04.2021 г. | Вид и големина на повърхностни нецялостности, несъвършенства, чрез визуален метод на контрол, чрез ултразвуков метод на контрол, метод с проникващи течности и магнитно-прахов метод на контрол |
| 9 | Ролетка Идент. № 4437 | Методика за калибриране на ролетки измерителни, метални линии и работни щрихови мерки, съгласно TSH-99-0131. | 10.04.2021 г. | Вид и големина на повърхностни нецялостности, несъвършенства, чрез визуален метод на контрол, чрез ултразвуков метод на контрол метод с проникващи течности и магнитно-прахов метод на контрол |
| 10 | Радиометър- дозиметър, тип ТЕРРА МКС-05, сер. № 0503051 | - | 30.06.2021 г. | Вид и големина на вътрешни нецялостности, несъвършенства, чрез радиографичен метод на контрол |
| 11 | Радиометър- дозиметър, тип ТЕРРА МКС-05, сер. № 1800372 | - | 30.06.2021 г. | Вид и големина на вътрешни нецялостности, несъвършенства, чрез радиографичен метод на контрол |
| 12 | Луксметър, тип Italia HT-170 - идент. № 505857, Италия | Методика за калибриране на луксметри № К15-18/2003 г. | 14.08.2021 г. | Вид и големина на повърхностни нецялостности, несъвършенства, чрез визуален метод на контрол, метод с проникващи течности и магнитно-прахов метод на контрол |

Забележка: Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

- Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата

При извършване на дейностите по изпълнението на изпитването за функционална годност или калибриране, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

- Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

При извършване на дейностите по изпълнението на изпитването за функционална годност или калибриране, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:

-	НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика;

-	Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

-	Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

-	Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

- Гаранционен срок и други гаранционни условия

Неприложимо за предмета на поръчката.

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок и условия за изпълнение

Срок за изпълнение на изпитването за функционална годност или калибрирането за всеки един от апаратите:

–	За апаратурата с номера от № 1 до № 7 от таблица 1 - не повече от 3 /три/ работни дни от подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и Изпълнителя.

–	За апаратурата с номера от № 8 до № 12 от таблица 1 - не повече от 10 /десет/ работни дни от подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Датата, от която започва да тече графикът за изпълнение на услугата, е датата на подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и Изпълнителя. Датата за предаване на всеки апарат се съгласува предварително от представителите на Възложителя и Изпълнителя.

В случай че към момента на възлагане на изпълнението някои от посочените в колона 4 на Таблица 1 дати като краен срок за изпитване за функционална годност или калибриране на апаратурата и транспортирането в базата на Възложителя са изтекли, то съответните апарати следва да се изпитат за функционална годност или калибрират и транспортират в срок до 12 работни дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и Изпълнителя.

5.2. Място и условия за изпълнение

Изпълнението на услугата е на територията на Изпълнителя.

Изпълнителят извършва за своя сметка транспортирането на всеки отделен апарат от базата на Възложителя, намираща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244, до своята база, в която ще извърши услугата. След извършване на услугата за всеки отделен апарат, Изпълнителят транспортира обратно изпитания за функционална годност или калибриран апарат за своя сметка от своята база до базата на Възложителя.

5.3. Контрол на работата от страна на Възложителя:

-	Изискване на график от Изпълнителя за изпълнение на услугата със срока за транспортирането на всеки отделен апарат в базата на Възложителя;

- Двустранно подписани протоколи, чрез които се отчита всеки етап от извършените дейности;

- За всеки апарат Изпълнителят следва да предостави сертификат за извършен контрол за функционална годност или протокол за калибриране със срок на валидност на документа.

- ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Условия за достъп до работната площадка

Неприложимо за предмета на поръчката.

- Технически изисквания към компетенциите на персонала, изпълняващ услугата

-	Изпълнителят следва да представи заверено копие на валиден сертификат, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, с който се доказва акредитацията на участника, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 г., или “еквивалентно/и”;

-	Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………...................................................................…………………..……………………....................

(наименование на участника),

представлявано от .........................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .........................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Услуга за изпитване за функционална  годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С”

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет:

„Услуга за изпитване за функционална  годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С”,  като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.

3. В случай, че бъда/ем избран/и за Изпълнител на поръчката и към момента на възлагане на изпълнението ѝ, някой от посочените в колона 4 на таблица №1 от Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) дати като краен срок за изпитване за функционална годност/калибриране на апаратурата са изтекли, се задължаваме съответния апарат да се изпита за функционална годност/калибрира и транспортира в срок до …………. работни дни (не повече от 12 (дванадесет) работни дни) от датата на подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и мен/нас. Датата за предаване на съответния апарат се съгласува предварително от представители на Възложителя с мен/нас.

4. Задължавам/е се след извършване на услугата да предоставя/им на Възложителя за всеки апарат сертификат за извършен контрол за функционална годност или протокол за калибриране, издаден от мен/нас.

5. Приемам(е) изцяло предложения проект на възлагателното писмо  (Приложение № 5 към поканата).

6. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: График за изпълнение на услугата

Дата : .............................2021 г.         	         Подпис и печат:             ………………….………….	                            /………….……………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - 1

(Образец)

График за изпълнение на  „Услуга за изпитване за функционална годност на апаратура за безразрушителен контрол“

| № по ред | Наименование, тип, производител, идентификационен № | Срок за цялостно изпълнение на услугата, включващ и срока за транспортирането на апарата в базата на Възложителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Апарат за определяне дълбочина на пукнатини чрез електросъпротивителен метод. RMG 4015, ф.№10184 | Срокът за изпитване на функционалната му годност е ……. работни дни (не повече от 3 работни дни), от подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и мен/нас. Изпитаният апарат ще се транспортира в базата на Възложителя до 23.01.2021 г. |
| 2 | Ултразвуков дебеломер, ф. № 13645 -504039, Тип DME DL Осезател: DA 301 Ф. № 0156 Krautkramer Branson USA | Срокът за изпитване на функционалната му годност е ……. работни дни (не повече от 3 работни дни), от подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и мен/нас. Изпитаният апарат ще се транспортира в базата на Възложителя до 02.10.2021 г. |
| 3 | Ултразвуков дефектоскоп тип USM 25 S, идент.№Y O 35C6A, Krautkramer GmbH Germany | Срокът за изпитване на функционалната му годност е ……. работни дни (не повече от 3 работни дни), от подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и мен/нас. Изпитаният апарат ще се транспортира в базата на Възложителя до 02.10.2021 г. |
| 4 | UV осветителна лампа, ZB100F, идент. №0952, MAGNAFLUX U.K. | Срокът за изпитване на функционалната му годност е ……. работни дни (не повече от 3 работни дни), от подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и мен/нас. Изпитаният апарат ще се транспортира в базата на Възложителя до 02.10.2021 г. |
| 5 | Рентгенов дефектоскоп, Тип 235/5 Излъчвател: CERAM 235, ф.№ 2150629/04, Пулт: HDP/2, ф.№2160111/01 BALTEAU NDT Belgium | Срокът за изпитване на функционалната му годност е ……. работни дни (не повече от 3 работни дни), от подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и мен/нас. Изпитаният апарат ще се транспортира в базата на Възложителя до 02.10.2021 г. |
| 6 | Магнитен дефектоскоп, Y6 YOKE, Идент. № 1983 MAGNAFLUX U.K | Срокът за изпитване на функционалната му годност е ……. работни дни (не повече от 3 работни дни), от подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и мен/нас. Изпитаният апарат ще се транспортира в базата на Възложителя до 30.10.2021 г. |
| 7 | Промишлен негатоскоп Тип С82; ф. № 04561 Произв. ”IPSI”- France | Срокът за изпитване на функционалната му годност е ……. работни дни (не повече от 3 работни дни), от подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и мен/нас. Изпитаният апарат ще се транспортира в базата на Възложителя до 30.10.2021 г. |
| 8 | Шублер Идент. № 2219, Производител-България | Срокът за калибриране е ……. работни дни (не повече от 10 работни дни), от подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и мен/нас. Изпитаният апарат ще се транспортира в базата на Възложителя до 10.04.2021 г. |
| 9 | Ролетка Идент. № 4437 | Срокът за калибриране е ……. работни дни (не повече от 10 работни дни), от подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и мен/нас. Изпитаният апарат ще се транспортира в базата на Възложителя до 10.04.2021 г. |
| 10 | Радиометър- дозиметър, тип ТЕРРА МКС-05, сер. № 0503051 | Срокът за калибриране е ……. работни дни (не повече от 10 работни дни), от подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и мен/нас. Изпитаният апарат ще се транспортира в базата на Възложителя до 30.06.2021 г. |
| 11 | Радиометър- дозиметър, тип ТЕРРА МКС-05, сер. № 1800372 | Срокът за калибриране е ……. работни дни (не повече от 10 работни дни), от подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и мен/нас. Изпитаният апарат ще се транспортира в базата на Възложителя до 30.06.2021 г. |
| 12 | Луксметър, тип Italia HT-170 - идент. № 505857, Италия | Срокът за калибриране е ……. работни дни (не повече от 10 работни дни), от подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на Възложителя и мен/нас. Изпитаният апарат ще се транспортира в базата на Възложителя до 14.08.2021 г. |

Дата : ............................ 2021 г.		                     Подпис и печат :  ………….…………..

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

………………………………….......................................................................................................……

(наименование на участника),

представлявано от ……………….………………………………………………………………………..………………………….

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника),

в качеството си на .............................................................................................................................-

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Услуга за изпитване за функционална  годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С”

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчка с предмет „Услуга за изпитване за функционална  годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С”  за общата сума в размер на …………………………………………………………….….…………… лева (.....................................................................................................................................), без ДДС.

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база количества и единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 3-1 към ценовото предложение) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортните, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценова таблица

Дата : ............................ 2021 г.		                     Подпис и печат :  ………….…………..

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – 1

(Образец)

Ценова таблица

за

„Услуга за изпитване за функционална  годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С”

| № по ред | Наименование, тип, производител, идентификационен № | Количество (брой) | Единична цена в лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Апарат за определяне дълбочина на пукнатини чрез електросъпротивителен метод. RMG 4015, ф.№10184 | 1 |  |
| 2. | Ултразвуков дебеломер, ф. № 13645 -504039, Тип DME DL Осезател: DA 301 Ф. № 0156 Krautkramer Branson USA | 1 |  |
| 3. | Ултразвуков дефектоскоп тип USM 25 S, идент.№Y O 35C6A, Krautkramer GmbH Germany | 1 |  |
| 4. | UV осветителна лампа, ZB100F, идент. №0952, MAGNAFLUX U.K. | 1 |  |
| 5. | Рентгенов дефектоскоп, Тип 235/5 Излъчвател: CERAM 235, ф.№ 2150629/04, Пулт: HDP/2, ф.№2160111/01 BALTEAU NDT Belgium | 1 |  |
| 6. | Магнитен дефектоскоп, Y6 YOKE, Идент. № 1983 MAGNAFLUX U.K | 1 |  |
| 7 | Промишлен негатоскоп Тип С82; ф. № 04561 Произв. ”IPSI”- France | 1 |  |
| 8 | Шублер Идент. № 2219, Производител-България | 1 |  |
| 9 | Ролетка Идент. № 4437 | 1 |  |
| 10 | Радиометър- дозиметър, тип ТЕРРА МКС-05, сер. № 0503051 | 1 |  |
| 11 | Радиометър- дозиметър, тип ТЕРРА МКС-05, сер. № 1800372 | 1 |  |
| 12 | Луксметър, тип Italia HT-170 - идент. № 505857, Италия | 1 |  |
| ОБЩО В ЛВ., БЕЗ ДДС |  |

(…………………………………………….…………….……..…………………………), без ДДС

или изписана словом обща сума

Забележка: Сумите в таблицата селдва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Дата : ............................ 2021 г.		               Подпис и печат :  ……………………….

/………………………….…………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника:

.........................................................................................................................................................

2. Седалище по регистрация:

.........................................................................................................................................................

3. Точен адрес за кореспонденция

.........................................................................................................................................................

4. Лице за контакти:

.........................................................................................................................................................

Телефонен номер

.........................................................................................................................................................

Факс номер

.........................................................................................................................................................

Електронен адрес

.........................................................................................................................................................

Интернет адрес

.........................................................................................................................................................

Правен статус

.........................................................................................................................................................

(посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде)

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация на държава на данъчната декларация

.........................................................................................................................................................

ИН/ЕИК: ……………………………………………………………………………………………………………

5. Банкови реквизити

Банка ……………………………………………………………………………………………………….………

IBAN ………………………………………………………………………………………………………..………

BIC ………………………………………………………………………………………………………………

Предмет на поръчката: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………

Дата : .................................. г.

Подпис и печат : ............................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПРОЕКТ

ДО

Г-ЖА/ Г-Н …………………..

УПРАВИТЕЛ НА

……………………

гр. …….. – п.к.

ул. …….. №

тел:

e-mail / факс:

Възлагателно писмо за поръчка с предмет:

„Услуга за изпитване за функционална  годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С”

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/ Г-Н …………………….,

Във връзка с наша покана с ИзК. № ........................ и Вашa офертa с наш ВхК. № ……………..., правим поръчка с предмет „Услуга за изпитване за функционална  годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С”, в съответствие с условията на настоящото възлагателно писмо и приложенията неразделна част от него.

1. Общата стойност на настоящата поръчка е в размер на …………. лева (словом), без ДДС.

2. Плащането по настоящата поръчка ще се извърши по банков път по посочени във фактурата банкови реквизити в срок до 30 дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранен общ приемо-предавателен протокол за извършено изпитване/калибриране за всички апарати, без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя.

2.1. Данни за фактуриране:

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

4003 Пловдив, ул. „Васил Левски” № 244

ЕИК по БУЛСТАТ: 0006493480425, Ид. № по ДДС: BG 000649348

„Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG 69UNCR70001522754880, BIC: UNCRBGSF

МОЛ: ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

3. Срокове за изпълнение на услугата:

Сроковете за изпълнение на услугата са подробно описани в графика за изпълнение на услугата със срок за транспортиране на всеки отделен апарат в базата на Възложителя, представен от Изпълнителя, и  техническата спецификация на Възложителя.

В случай че към момента на възлагане на изпълнението на поръчката, някой от посочените в колона 4 на таблица № 1 от Техническата спецификация дати като краен срок за изпитване за функционална годност или калибриране на апаратура са изтекли, се задължаваме съответния апарат да се изпита за функционална годност/калибрира и транспортира в срок до …………………………………(словом) от датата на подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на съответния апарат от представители на възложителя и изпълнителя.

4. Място за извършване на услугата – база на изпълнителя.

5. Отговорно лице по изпълнение на възлагателното писмо за Възложителя – ……………………….....,моб. тел………………………и-мейл:………………………………….

Денят и часът за предаване на всеки апарат да се съгласува предварително с отговорното лице.

6. При възникване на обективни/субективни обстоятелства, водещи до забава, неизпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да уведоми Възложителя в най – кратък срок от появата на обстоятелствата.

7. Документи, придружаващи услугата:

7.1. Приемо-предавателен протокол за всеки изпитан/калибриран апарат.

7.2. Сертификат за извършен контрол за функционална годност или протокол за калибриране със срок на валидност на документа за всеки апарат.

8. За неспазване срока за изпълнение на поръчката, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % от стойността на дължимата услуга за всеки ден закъснение, но не повече от 8 % от нея.

9. При изпълнението на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 на ЗОП.

Моля в срок до 3 (три) работни дни след получаването на настоящото Възлагателно писмо и приложенията към него да подпишете и изпратите обратно единия екземпляр на Споразумението по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация на Възложителя – 1 екз.;

2. Копие на Техническо предложение на Изпълнителя, с приложен към него График за изпълнение на услугата – 1 екз.;

3.  Копие на Ценово предложение на Изпълнителя, с приложена към него Ценова таблица – 1 екз.

4. Споразумение по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа – 2 екз.

ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

Управител на Предприятие "Водноелектрически централи",

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно № П-66/02.10.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

СПОРАЗУМЕНИЕ

по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа

Днес, ................ 2021 год., в гр. Пловдив между:

„Национална електрическа компания“ /НЕК/ ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Триадица“ № 8, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 000649348,  чрез Георги Беловодски, Управител на Предприятие „Водноелектрически централи“, с ЕИК 0006493480425 и адрес на управление: гр. Пловдив 4003. р-н „Северен“, ул. „В. Левски“ № 244, съгласно чл.4, ал.5 от Правилата за възлагане на обществени поръчки в НЕК ЕАД, наричано по-нататък във възлагателното писмо  „Възложител“, от една страна, и

………………………, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК ………………………, гр. ……….., ул. „…………………..“, № … , представлявано ………………., в качеството му на ………….., наричано по-нататък „Изпълнител“ от друга страна, се сключи настоящото споразумение за задълженията на страните и координиране  на мерките за осигуряване на качество, опазване на околната среда и безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на Възлагателно писмо с предмет:     „Услуга за изпитване за функционална  годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С”, което е неразделна част от Възлагателното писмо.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват относно качеството, опазването на околната среда, и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на работещите, наети от Изпълнителя.

- Изпълнителят  по поръчката е външна фирма по смисъла на Правилниците за безопасност и здраве при работа, а нейният ръководител е работодател за съответния външен, по отношение на Възложителя, персонал.

- Длъжностните лица от страна на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на условията за безопасност на труда и опазване на околната среда, както и за качеството в ръководените от тях работи и дейности, включително осигуряване на необходимата документация /протоколи, инструкции, и др. в съответствие с изискванията на нормативните актове/. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

- Възложителят, чрез своите служители, контролира работата, извършвана от Изпълнителя, за осигуряване на необходимото качество на изпълняваните дейности, безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда.

- Възложителят, чрез своите служители има право да извършва входящ контрол на доставените стоки и материали в деня на доставката им.

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- Изпълнителят е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качество с отчитане изискванията на Възложителя.

- Възложителят има право да провежда одити от втора страна на системата  за управление на качеството на Изпълнителя с цел да потвърди готовността му да изпълни договорените услуги.

- Изпълнителят е длъжен да извърши правилен подбор при съставяне на списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по изпълнението на възлагателното писмо, по отношение на професионална квалификация и правоспособност, включително по отношение на здраве и безопасност.

ІІІ. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

- Да доставя стоките и материалите, вкл. оборудване, съдържащи химически вещества и смеси, само с актуален Информационен лист за безопасност на български език.

ІV. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на законовите и нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

V. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

- Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушенията по осигуряване на качество, правилата по безопасността на труда и задълженията по опазване на околната среда от страна на персонала на Изпълнителя са задължени:

- да дават веднага устни разпореждания или писмени указания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни служители на Изпълнителя, както и да спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на Изпълнителя писмени предложения-изисквания за налагане на санкции на лица извършили нарушения.

- Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица от персонала на Изпълнителя или спиране работата на Изпълнителя, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя.

- В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на Изпълнителя, същият възстановява разходите, направени от Възложителя, във връзка с наложени санкции от контролните органи.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Възлагателно писмо №………………/ 2021 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:						         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ	 …………………………..