ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали, свързани със строителството в обособени позиции за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет по Обособена позиция 7:  „Доставка на бетон за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Адрес | Характеристики/Стандарт | Количество | Мярка | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАВЕЦ „Белмекен“ Област Пазарджик, община Белово, с.Сестримо 42°12'31.1"N 23°54'57.7"E | Бетон С 20/25 (В 25)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 25 | m³ |  |  |
| 2 | ПАВЕЦ „Белмекен“ Област Пазарджик, община Белово, с.Сестримо 42°12'31.1"N 23°54'57.7"E | Бетон С 16/20 (В 20)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 100 | m³ |  |  |
| 3 | ВЕЦ „Кърджали“ гр. Кърджали, обл. Кърджалийска; 41°37'58.2"N 25°20'25.9"E | Бетон С 16/20 (В 20)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 20 | m³ |  |  |
| 4 | ВЕЦ „Момина клисура“ Област Пазарджик, община Белово, с.Момина Клисура 42°13'55.3"N 23°56'58.8"E | Бетон С 32/40 (В 40)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 15 | m³ |  |  |
| 5 | ВЕЦ „Девин“- град Девин, област Смолян по пътя Девин-Доспат, 41°43'13.1"N 24°25'31.2"E ВЕЦ „Устово“- Кв. Устово, гр. Смолян 41°34'14.3"N 24°46'44.3"E | Бетон С 20/25 (В 25)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 13 | m³ |  |  |
| 6 | БУ „Пловдив“ гр.Пловдив, ул."Васил Левски" 244 42°10'50.9"N 24°44'45.0"E | Бетон С 20/25 (В 25)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 7 | БУ „София“- гр.София, бул."Симеоновско шосе" 85 42°38'47.4"N 23°20'07.7"E ВЕЦ „Бояна“ -гр. София, бул.Поп Евстатий Витошки №56 42°38'35"N 23°15'56"E | Бетон С 20/25 (В 25)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 8 | ПАВЕЦ „Чаира“ -На 11,8км.на юг от с.Сестримо.Област Пазарджик, община Белово 42°16'23.8"N 23°87'14.6"E | Бетон С 8/10 (В 10)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 9 | ВЕЦ „Сестримо“ - Област Пазарджик, община Белово, с.Сестримо 42°12'31.1"N 23°54'57.7"E | Бетон С 12/15 (В 15)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 10 | ВЕЦ „Алеко“ - На 10,2 км. от гр. Пазарджик по пътя Пазарджик-Пещера 42°07'10.1"N 24°17'21.7"E | Бетон С 16/20 (В 20)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 11 | ВЕЦ „Пещера“ - На 8 км по пътя гр. Пещера гр. Батак 42°00'46.1"N 24°15'25.2"E | Бетон С 16/20 (В 20)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 12 | ВЕЦ „Батак“ - гр. Батак; обл. Пазарджишка 41°55'09.1"N 24°11'35.4"E ПС „Тошков чарк“ - гр. Батак; обл. Пазарджишка; по пътя гр. Батак гр. Доспат 41°48'39.6"N 24°09'53.3"E ПС „Сърнена река“ - гр. Батак; обл. Пазарджишка; по пътя гр. Батак гр. Доспат 41°43'12"N 24°8'41"E ПС „Беглика“ - гр. Батак; обл. Пазарджишка; по пътя гр. Батак гр. Доспат 41°49'08.0"N 24°07'53.3"E ПС „Дженевра“ - гр. Батак; обл. Пазарджишка; намираща се на 10 км от „Превала“ (разклона за гр. Доспат). 41°45'03.2"N 24°12'02.8"E | Бетон С 16/20 (В 20)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 13 | ВЕЦ „Студен кладенец“ с. Студен кладенец, обл. Хасково на пътя Хасково – Крумовград след язовирната стена 41°36'44.8"N 25°38'26.8"E | Бетон С 20/25 (В 25)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 14 | ВЕЦ „Ивайлов град“ гр. Ивайловград, обл. Хасковска; до КПП на гранична полиция; преди язовирната стена; на пътя Любимец – Ивайловград 41°35'00.5"N 26°06'28.5"E | Бетон С 20/25 (В 25)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 15 | ВЕЦ „Тешел“ село Тешел, област Смолян, 41°39'48.4"N 24°20'24.2"E | Бетон С 8/10 (В 10)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 16 | ВЕЦ „Цанков камък“ На 2,4 км. на юг от град Михалково, област Смолян 41°49'56.0"N 24°25'19.1"E | Бетон С 12/15 (В 15)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 17 | ПАВЕЦ „Орфей“ На пътя Кричим-Девин, под стената на язовир Въча, 41°56'25.9"N 24°26'52.5"E | Бетон С 16/20 (В 20)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 18 | ВЕЦ „Кричим“ Изхода на гр. Кричим по пътя Кричим-Девин 42°01'39.0"N 24°28'16.3"E ВЕЦ „Въча“ Изхода на гр. Кричим по пътя Кричим-Девин 42°02'04.9"N 24°28'10.7"E ВЕЦ „Въча“ На 6,7км. по пътя Кричим-Девин 41°59'39.8"N 24°28'15.8"E | Бетон С 16/20 (В 20)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 19 | ВЕЦ „Бели искър“ На 20 км от курорта Боровец 42°11'45"N 23°33'6"E ВЕЦ „Мала църква“ Софийска област, 2021 с. Мала църква 42°15'14.3"N 23°30'40.5"E | Бетон С 16/20 (В 20)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 20 | ВЕЦ „Видима“ гр. Априлци 42°46'49.6"N 24°55'16.5"E ВЕЦ „Росица 1“ с. Горско Косово; обл.Търново 43°7'29"N 25°10'22"E ВЕЦ „Троян 1“ гр. Троян, Под връх Ботев ,Северна България 42°54'18"N 24°42'57"E ВЕЦ „Луковит“ гр.Луковит, област Ловеч 43°11'59.5"N 24°09'24.8"E | Бетон С 16/20 (В 20)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 21 | ВЕЦ „Тополница“ На 18 км от гр. Панагюрище 42°25'07.3"N 24°00'00.2"E | Бетон С 16/20 (В 20)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 22 | ВЕЦ „Левски“ Карлово, водопад „Сучурума“, 42°39'10.7"N 24°48'32.6"E | Бетон С 20/25 (В 25)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 23 | ВЕЦ „Тъжа“ На 5 км. на север от с. Тъжа, община Павел Баня 42°39'54.9"N 25°03'10.6"E | Бетон С 20/25 (В 25)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| 24 | ВЕЦ „Бял извор“ На пътя Смолян Кърджали 41°33'50.2"N 25°02'24.2"E | Бетон С 20/25 (В 25)/ БДС EN 206:2013+А1:2016 или еквивалент | 5 | m³ |  |  |
| ОБЩА СУМА В ЛВ, БЕЗ ДДС |  |  |  |  |  |  |

*Забележка:

- Оферираната цена за кубик бетон включва и транспорта му до съответния обект;

- Оферираната цена за кубик бетон включва и стойността за полагането му с бетон помпа, включително и транспорта на бетон помпата до обекта и обратно;

Индикативният срок за изпълнение на договора е 24 (двадесет и четири) месеца считано от датата на стартиране на договора или до изчерпване на общата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.

Индикативен срок за доставката на материали ще се изпълнява периодично и/или при възникнала необходимост като Възложителя изпраща писменото уведомление /заявка/ от Възложителя не по-късно от 2 (два) работни дни преди датата, на която е необходимо да се извърши доставката.

Механизация за полагане на бетон (бетон помпа)- дължина на стрелата ………………..(не по-малко от 30 метра).

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..							ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)