ДО

ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  ЛИЦА

П О К А Н А

за избор на Изпълнител на обществена поръчка със стойност по чл. 20, ал. 4, т.1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: „Възстановяване на компрометирана съществуваща заземителна инсталация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ "Въча-1”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

„Национална Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ Ви отправя покана за избор на Изпълнител на обществена поръчка, чрез събиране на оферти.

I. Предмет на поръчката: „Възстановяване на компрометирана съществуваща заземителна инсталация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ "Въча-1”, подробно описан в Техническата спецификация (ТС) на Възложителя (Приложение № 1 към поканата).

ІІ. Правно основание: чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП.

ІІІ. Изисквания:

3.1. Поръчката ще се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).

3.2. Място на изпълнение на строително-монтажни работи: ВЕЦ „Въча-1“, гр. Кричим.

ІV. Възлагането на поръчката ще се извърши въз основа на критерий „най – ниска цена”.

V. Срокове:

Сроковете са съгласно посочените в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).

VІ. Документи, представяни от участника:

Варианти в офертата не се допускат.

Всеки участник в обществената поръчка  представя следните документи:

6.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 2 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя;

6.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 3 към поканата), с приложена ценова таблица (Приложение  № 3-1 към поканата);

6.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

6.4. Протокол за извършен оглед и запознаване с обекта (Приложение № 6 към поканата);

6.5. Декларация съгласие за проучване по реда на чл. 40 от ППЗДАНС (Приложение № 7 към поканата).

6.6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членове на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

Изискване:

Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, а именно:

- Лице с пълна проектантска правоспособност по съответнaтa част на проекта;

- Персонал , притежаващ квалификационни групи в съответствие с Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи:

  - Отговорен ръководител – 5та квалификационна група;

  - Изпълнител на работата- 4та квалификационна група;

  - Членове на бригадата- 3та квалификационна група;

Забележки:

- На етап участие участникът следва да извърши оглед на ОРУ 110 kV във ВЕЦ „Въча-1“. За извършване на огледи на територията на обекта, се подава „Заявка за еднократен достъп в стратегически зони и обект/и от състава на НЕК ЕАД (Приложение №5 от поканата).

- Предлаганата цена следва да бъде в лева, без ДДС;

- При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се вземе предвид изписаната с думи цена.

- При установяване на аритметична грешка при изчисляването на предлаганите от участника цени, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие.

- Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

- Начин на плащане:

- За изготвян работен проект- по банков път до 30 календарни дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с протокол от Технически съвет, назначен от Възложителя за приемане на проекта, без забележки

- За изпълнение на СМР по одобрен проект- по банков път до 30 календарни дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с констативен протокол за количеството на качествено реално извършени и приети работи, съдържащ количествено- стойностна сметка, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя и протокол за извършено измерване.

- След извършване на класиране на избрания изпълнител се сключва договор. Приложеният договор към поканата е проект.

- Офертата трябва да бъде представена на български език в съответствие с чл.101, ал.6 от ЗОП.

- Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език.

VIІ. Подаване на оферти на хартиен носител :

7.1. Всеки участник оформя и подава своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: „ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

…………………… ……………………………...……” върху която се посочват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката, наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо), правно-организационната му форма, адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, електронен адрес.

Наименование на участника

Адрес за кореспонденция:

ул. ……….. №

гр. ……….. – п.к.

лице за контакт:

тел:

e-mail / факс:

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„........................................................................................……………”

НЕК ЕАД П ВЕЦ

ул. „Васил Левски” № 244

гр. Пловдив - 4003

7.2. Офертите се представят от участника, или от писмено упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден за Възложителя от 0830 до 1600 часа в деловодството на  НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ – гр. Пловдив, ул. В. Левски 244.

7.3. Офертата трябва да бъде подписана от лицето, представляващо участника или писмено упълномощено друго лице, като за същото задължително се прилага пълномощното в оригинал или заверено копие.

7.4. Всички представени ксерокопия да се заверят с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и подпис.

7.5. Прогнозна и максимална стойност на поръчката:

Общата прогнозна стойност на поръчката е 28 000,00 лева (двадесет и осем хиляди лева), без ДДС.

Общата прогнозна стойност следва да се счита и за максимална.

Участник, направил предложение над максималната стойност, ще бъде предложен за отстраняване от участие.

7.6. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване.

7.7. Когато комисията установи липса на изискуеми документи (с изключение на техническо предложение, ценовото предложение и приложенията към тях) и/или несъответствия с изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности и/или друга нередовност,  в т.ч. фактическа грешка и в случай, че техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя, в т.ч. на техническата спецификация, комисията писмено уведомява съответния участник за констатираните обстоятелства и в определен от нея срок, който не може да бъде по–кратък от 2 (два) работни дни, дава възможност да замени и/или да представи допълнително нови документи, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя изисквания.

7.8. Краен срок за получаване на оферти – до 16:00 ч. на 07.05.2021 г.

7.9.  ВЕЦ „Въча-1” е стратегически обект. Достъпът до него се осъществява по следния начин:

7.9.1. На етап участие в процедурата:

Преди подаване на офертата, участникът следва да извърши оглед на обекта.

Еднократен достъп в обект ВЕЦ „Въча-1” за извършване на предварителен оглед по процедура се осигурява от НЕК ЕАД – София. За целта е необходимо участникът в поръчката да попълни Заявка за еднократен достъп по образец, която се изпраща на e-mail: smirinski@nek.bg или факс: 02/987 25 50 не по-късно от 2 работни дни преди посочената от участника дата за посещение в обекта. Допускането в обекта се разрешава след издаване на писмена заповед за достъп, за което участникът в процедурата получава информация от управление „Сигурност“ на НЕК ЕАД – София.

7.9.2. След сключване на договор:

Достъпът за изпълнение на конкретно възложена задача по договор се осигурява след получаване на писмено разрешение по чл. 40, ал.1, т.2. от ППЗДАНС, за което изпълнителят получава информация от НЕК ЕАД – София.

За целта, е необходимо в срок от 10 работни дни от сключване на договора, изпълнителят да предостави в управление „Сигурност“ на НЕК ЕАД писмо, в което са посочени номер и предмет на договора, срокът за изпълнение на същият с включен гаранционен период, място за изпълнение на договора, както и списък на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на договора с посочена длъжност и комплект от документи за всяко лице от списъка извършване на проучване, съгласно чл.44 от ППДАНС, който да съдържа:

•	Попълнен въпросник – приложение № 6 към ППЗДАНС, образец на който ще бъде предоставен от НЕК ЕАД на изпълнителя след сключване на договора;

•	Свидетелство за съдимост;

•	Документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер, издаден от Прокуратурата;

•	Удостоверителен документ за липса на психични заболявания, издаден от компетентен орган.

Цитираните по-горе документи се изпращат до НЕК ЕАД на адрес гр. София 1000, ул. „Веслец“ № 5.

7.10. При подписването на договор, Изпълнителят, обезпечава изпълнението на договора с гаранция, която е 5 (пет) на сто от стойността на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми:

-  парична сума, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. В случай че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ в банка „Уникредит Булбанк” АД  IBAN: BG 69UNCR70001522754880; BIC: UNCRBGSF;

-  банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант, то същата следва да бъде издадена съгласно условията, посочени в образеца на Възложителя. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя;

В случаите, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

VIІI. Офертата следва да е валидна 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.

IX. Лица за контакти:

По документацията: Георги Янев  – тел: 0886-415-842;

По техническите въпроси: Кольо Пашов – тел. 0885-030-313 или 032/904-329.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Образец на Техническо предложение;

Приложение № 3 – Образец на Ценово предложение;

Приложение № 3-1 – Образец на Ценова таблица;

Приложение № 4 – Административни сведения за участника;

Приложение № 5 – Заявка за еднократен достъп в обект/и от състава на НЕК ЕАД;

Приложение № 6 –  Протокол за извършен оглед и запознаване с обекта;

Приложение № 7 –  Декларация за проучване по реда на чл. 40 от ППЗДАНС;

Приложение № 8 – Проект на договор и Споразумение по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа;

Приложение № 9 – Банкова гаранция за изпълнение.

ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

Управител на Предприятие "Водноелектрически централи",

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно № П-66/02.10.2019 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

Стоян Баташки

Главен инженер

Георги Танчев

Ръководител отдел „Рехабилитации ВЕЦ“

Тихомира Узунчева - Миткова

Юрисконсулт

Изготвил:

Георги Янев

Експерт, обществени поръчки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО: “Възстановяване на компрометирана съществуваща заземителна инсталация на ОРУ 110kV на ВЕЦ „Въча 1“

- ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ „Въча 1“ е разположена на изхода на гр. Кричим по пътя в посока гр. Девин.

ВЕЦ „Въча 1“ е последното стъпало от каскадата Доспат-Въча. В централата са инсталирани четири хидроагрегата с обща инсталирана активна мощност 14 MW. Хидроагрегати ХА1 и ХА2 са въведени в експлоатация през 1933 г., а ХА3 и ХА4 - през 1952-1953 г..

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности:

-	Проектиране;

-	Доставка на нови съоръжения и оборудване, съгласно одобрен работен проект;

-	Строително монтажни работи;

-	Въвеждане на новата заземителната инсталация и съществуващата мълниезащитна инсталация в ОРУ 110kV в редовна експлоатация;

2.1. Проектиране:

Изготвяне на работен проект за възстановяване на компрометирана съществуваща заземителна инсталация на ОРУ 110kV на ВЕЦ „Въча 1“.

2.2. Доставка на нови съоръжения и оборудване, съгласно одобрен работен проект:

- Доставка на нови заземителни колове, шини и крепежни елементи, аксесоари и други материали, необходими за изграждане на заземителната инсталация и присъединяване на съществуващата заземителна и мълниезащитна инсталация на обекта.

2.3. Строително монтажни работи:

- Изкопните работи да бъдат съобразени с предвидените в договора за рехабилитация, Приложение 5 - Фундаменти на съоръженията в ОРУ 110kV;

- Монтаж на нови заземителни колове, шини, крепежни елементи и аксесоари;

- Присъединяване на новата заземителна инсталация в ОРУ 110 kV към съществуващата заземителна и мълниезащитна инсталация на обекта.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Откритата разпределителна уредба (ОРУ) във ВЕЦ Въча-1 е в експлоатация от 1973г.

От 27.8.2019г. по международен договор се извършва рехабилитация на ВЕЦ Въча-1 и съоръженията в ОРУ110kV.

ОРУ110kV е изградена по схема „единична шинна система“ от следните полета:

–	Поле на Въвод 110 kV - „Въча1”;

–	Поле на Въвод 110 kV - „Кричим-1”;

–	Поле на Въвод 110 kV - „Кричим-2”;

–	Поле на Въвод 110 kV - „Петлешков”;

–	Поле на Извод 110 kV - „Каблешков”;

–	Поле на Извод 110 kV - „Устина”;

–	Поле на Извод 110 kV - „Исперихово”;

–	Поле „Мерене”на I секция;

–	Поле „Мерене”на II секция;

Рехабилитацията на ОРУ110kV се извършва на два етапа:

- 	Етап I, Секция 1 - Поле на Въвод 110kV - „Кричим-1”; Поле на Въвод 110kV - „Кричим-2”; Поле на Извод 110kV - „Устина” и Поле „Мерене”на I секция;

- 	Етап II, Секция 2 - Поле на Въвод 110kV - „Петлешков”; Поле на Извод 110kV - „Каблешков”; Поле на Извод 110kV - „Исперихово”; Поле „Мерене”на II секция и Поле на Въвод 110kV - „Въча1”.

Забележка:

Етап I е в напреднала фаза по изпълнение на рехабилитацията (изграждат се фундаментите на съоръженията по полетата), секция I е обезточена и не е под напрежение;

По Етап II уредбата е в експлоатация и е поставена под напрежение. Всички съоръжения във втора секция са монтирани на високи масички. Прекъсвачите са монтирани на стоманорешетъчни масички. Измерителните трансформатори са монтирани на самостоятелни стоманобетони конструкции. Разединителите са монтирани на стоманобетонни масички, като са разположени паралелно на фазите. Задвижванията на разединителите са закрепени на допълнителни стоманени конструкции.

Приложение 2 – Разположение на съоръженията в ОРУ 110kV;

Приложение 3 – Рехабилитация на ОРУ 110kV технически проект;

Приложение 4 – Стоманена опорна конструкция на съоръжения в ОРУ 110kV;

Приложение 5 - Фундамент на съоръженията в ОРУ 110kV;

Приложение 6 - План за разрушаване и предвидени изкопни работи в ОРУ 110kV.

Съществуващата заземителната инсталация е изпълнена със заземителни колове и свързваща ги заземителна шина, като при извършване на изкопните работи от Етап I по рехабилитацията, на места се установи използването на различни видове арматурно желязо.

Съществуваща мълниезащитна инсталация на обекта:

-    На апаратна камера на ВЕЦ „Въча-1“ е изградена посредством мълниеприемни пръти.

- В ОРУ 110 kV, на въздушните електропроводни линии са монтирани мълниезащитни въжета. Мълниезащитните въжета са свързани към заземителната инсталация на уредбата.

Приложение 7 – Заземителна инсталация в ОРУ 110kV.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

- Технически изисквания към  проекта:

Общи изисквания:

Проекта да е съобразен с:

-	Закон за енергетиката и енергийната ефективност

• Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии – ДВ, бр.90/2004 г., изм. ДВ бр. 42/2015г. (По нататък за краткост Наредба №3 или НУЕУЕЛ)

• 	Наредба № 14 /15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия, изм. ДВ бр. 6 /2016 г.

• 	Наредба № 9/09.06.2004 г. за техническа експлоатация на ел. централи и мрежи –   ДВ, бр.72/ 2004 г., изм. ДВ бр. 42/2015г.

• 	Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи – ДВ, бр.92/2013 г.

- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи – ДВ, бр./10/2019 г.

• 	Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – ДВ, бр.63/2018 г..

• 	EN 50522:2010 Earthing of power installations exceding 1 kV a.c. и/или еквивалентен.

• 	Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, в частите, които определят мълниезащитните зони и правилата за проектиране и изграждане на мълниезащитни уредби, съгласуващи се с Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.

Възложителят поставя следните минимални изисквания към проекта:

Изготвяне на Работен проект:

Работният проект следва да съдържа следните проектни части:

- Част „Електрическа“

- Част „Проекто – сметна документация“

Забележка: Изпълнителят е необходимо да се съобрази с описаните по долу части, които ще бъдат предоставени от Възложителя след подписване на договор.

- Част: „Геология” - Предоставя се от Възложителят.

- Част: „Геодезия” – Предоставя се от Възложителят.

- Част „Строително – конструктивна“ – Предоставя се от Възложителят от заверен проект за рехабилитацията.

- Част „План за безопасност и здраве“- Предоставя се от Възложителят от заверен проект за рехабилитацията.

- Част „Пожарна Безопасност“ - Предоставя се от Възложителят от заверен проект за рехабилитацията.

- Част „План за Управление на строителните отпадъци“ - Предоставя се от Възложителят от заверен проект за рехабилитацията.

За запознаване с обема на работа всеки участник предварително следва да посети ВЕЦ „Въча-1“ за оглед, след издаване на разрешение по „Заявка за еднократен достъп в обект/и от състава на НЕК ЕАД“ - Приложение 1.

- Проектиране на нова външна заземителна инсталация:

Проектът да обхваща територията на ОРУ и всички обекти към него – портали и конструкции включително и оградата, врати, апарати, мълниеотводи, и др., които следва да се обхванат от заземителната инсталация или да се присъединят към нея. Заземителната инсталация следва да отговаря на всички изисквания за осигуряване на безопасността на персонала и защитата на електрическите уредби и съоръжения и да бъде проектирана така, че при спазване на тези изисквания и на желаните перспективни резерви, да осигурява минимална цена на изпълнение на проекта. Минимизирането на цената на изпълнение на проекта да се постигне чрез рационален избор на местата на елементите на заземителната инсталация, така че да се минимизира разхода на метал и съпътстващи СМР по полагането им.

- Проверка и при необходимост препроектиране на мълниезащитна инсталация - Да се изчислят защитните зони на мълниезащитната инсталация за подходящи височини и да се нанесат мълниезащитните зони на актуализирана ситуация на имота. Да се отчита реалната котировка на обектите. При доказана необходимост, да се предвидят: ремонтни работи и/или допълнителни мълниеприемници, като същите се присъединяват към новопроектираната заземителна инсталация. Всички обекти на територията на имота на уредбата следва да са защитени с мълниезащитна зона тип „А” по смисъла на чл. 17 от Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, осигурени от конвенционални прътови мълниеприемници.

Изисквания към част „Електрическа“:

- Текстова част – съдържа описание на: използвани входни данни; обстоятелства

от съществуващото положение, имащи отношение към проектните решения; приетия изчислителен модел на земната основа; използваните методики за оразмеряване на заземителната инсталация; резултатите от изчисленията и сравнението им с нормативните изисквания; предвидените СМР, реда и технологията на изпълнение на проекта, както и препоръки и изисквания относно организацията и изпълнение на СМР. Минимален обхват (вид и количество) на измервания, които следва да се извършват при приемане на изпълнението на строително-монтажните работи предвидени в проекта. Спецификация на материалите, предвидени за влагане при изпълнението на проекта. За всеки материал се посочват изисквания за качество и нормативни документи (стандарти, отраслови нормали и др.), регламентиращи характеристиките на съответния материал.

- Графична част – съдържа: ситуация/и на територията на подстанцията; ситуация/и на новопроектираната заземителната и мълниезащитна инсталация с нанесени фундаменти на съоръженията и всички обекти, подлежащи на свързване със заземителната инсталация; на чертежа с текст да се укажат проектните стойности на преходното съпротивление, допирно и крачно напрежение и проектни стойности на тока на късо съединение. За отделните видове елементи да се използват ясно разграничими и при черно-бял печат означения. При нанасяне на елементите на мълниезащитната инсталация да се обозначат мълниезащитните зони - на ситуация на обекта и с подходящи разрези; Ситуация на разпределението на потенциалите/допирни напрежения на територията на заземителната инсталация. Желателно е предоставяне на профили на стойностите на допирните напрежения по оси през меродавните за проверка на нормативните изисквания точки; Работни чертежи и детайли.

Проектът и конструктивното изпълнение трябва да гарантират:

  - високо качество на изделието и постоянство на параметрите;

  - ниски експлоатационни разходи;

  - висок ресурс;

Изисквания към част „Строително – конструктивна“:

Определяне мястото и начинът на изграждане и закрепване на заземителната инсталация при възможност съобразена с изпълнението на изкопните работи по проекта за рехабилитацията в ОРУ.

Чертежи и детайли, указващи местата и начина на монтаж на новото заземяване. Изработват се с детайлност, която следва да осигури изпълнението на СМР.

В случай, че в следствие на изграждането на новата заземителна инсталация се наруши експлоатационния вид в ОРУ 110kV, работният проект да включва необходимите дейности за възстановяването му.

Изисквания към част „Проекто-сметна документация“

Да се изготви количествено-стойностна  сметка, като се опишат видовете и количествата материали и СМР, необходими за изпълнението на проектните решения.

Работният   проект   да   съдържа   спецификация   на   предвидените   строителни продукти – материали, съоръжения и други, както и апаратурата за изпълнението на СМР. За всеки строителен продукт проектантът да се позове на стандарти по БДС,  EN, ISO, БТО.

Други изисквания към проекта:

Проектните  части  да  бъдат  подписани и  подпечатани  от  проектанти  с  пълна проектантска правоспособност;

Във всяка част на проекта да се приложи съдържание на цялостната проектна разработка;

Чертежите да бъдат изготвени на АutoCAD; Текстовата част да е на Microsoft Word;

Количествено-стойностната сметка да е на Microsoft Excel;

Проектната документация да бъде представена на Възложителя в два (2) напълно

комплектовани екземпляра на хартия и един (1) – на CD-R, като всяка проектна част да е в отделна директория и всеки чертеж на отделен файл (във формати – docx, xlsx dwg и pdf), като наименованието на отделните файлове да съответстват на наименованието и номера на чертежа.

- Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата.

Възприетата технология на работа не трябва да допуска образуването на вредни и токсични вещества и субстанции, както и шум и вибрации извън границите на законово и нормативно установените норми.

При възникване на замърсяване, Изпълнителят се задължава незабавно да предприеме действия за ограничаване на отрицателните последици по отношение на компонентите на околната среда, като всички разходи са за негова сметка.

При изпълнение на СМР да се спазват изискванията на изготвения за обекта план за управление на строителните отпадъци (ПУСО).

- Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

По време на работата на обекта стриктно да се спазват:

-   Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- 	План за Безопасност и здраве, представен от Възложителя се изпълнява от  назначен отговорник по безопасност и здраве от страна на Изпълнителя;

- 	Наредба №9 за Техническата експлоатация на електрически централи и мрежи - 09.06.2004 г.;

- 	Наредба №2/22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване строителните и монтажните работи;

- 	НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- 	Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи - 28 август 2004г.;

- 	Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

- Гаранционен срок и други гаранционни условия

Гаранционен срок за вложените материали– не по малко от 36 месеца от датата на протокола за извършено измерване.

Гаранционен срок на възстановената заземителна инсталация- не по-малко от 5 години от въвеждане в експлоатация на съоръженията в ОРУ 110 kV.

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  - Срок и условия за изпълнение

    - Първи етап – изготвяне на работен проект:

Срок за представяне на изготвения работен проект съобразен с „План за безопасност и здраве“ /ПБЗ/ при работите на обекта предоставен от Възложителят – не повече до 20 (Двадесет) работни дни, считано от датата на  договора.

Предаването на работния проект се удостоверява с двустранно подписан приемателен протокол.

Изпълнителят представя на Възложителя за съгласуване работен проект. Проектът се приема на Технически съвет назначен от  Възложителя в присъствието на Изпълнителя, като Изпълнителя носи отговорност за непостигнатите параметри на проекта.

Забележка: Техническият съвет е възможно да се проведе и онлайн.

В срок до 5 (пет) работни дни от датата на получаване Възложителят назначава Технически съвет за разглеждане и съгласуване на работния проект. Възложителят има право да:

- Одобри и приеме работния проект, без забележки;

- Не приеме и върне на Изпълнителя със забележки работния проект и определи срок за тяхното отстраняване.

В срок до 5 (пет) работни дни след провеждане на техническия съвет Възложителят изпраща утвърдения протокол с взетите решения на Изпълнителя.

Изпълнителя се задължава в срок от 10 (десет) работни дни от получаване на протокола да предаде на Възложителя преработения работен проект.

В срок до 5 (пет) работни дни от датата на предаване на коригирания работен проект удостоверен с двустранно подписан приемателен протокол, Възложителят назначава нов Технически съвет. Работата по работния проект приключва с протокол от Технически съвет, с който Възложителят одобрява и приема проекта, без забележки или не приема проекта. Възложителят става собственик на одобреният проект.

    - Втори етап – изпълнение на СМР по одобрен проект:

Срок за изпълнение на СМР по одобрен проект не повече от 30 (тридесет) работни дни от датата на предаване на работна площадка.

Поради изпълнение на дейности по текущата рехабилитация във ВЕЦ „Въча 1“, строително-монтажните дейности ще се изпълняват поетапно съобразно напредъка по графика на рехабилитацията в ОРУ 110 kV, за което Възложителя ще уведомява Изпълнителя, предварително.

- Приемане на изпълнените монтажните работи ще се извърши с констативен протокол за количеството на качествено реално извършени и приети работи, съдържащ количествено- стойностна сметка, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя на база единични цени от количествено-стойностната сметка представена към проекта.

- Окончателното приемане на работата ще се осъществи с протокол от измерване, извършено от Изпълнителят в присъствието на представител от Възложителя.

- Място и условия за изпълнение

ВЕЦ „Въча 1“, гр. Кричим

- Контрол на работата от страна на Възложителя

Възложителят ще контролира цялостното изпълнение на предвидените по проект дейност, чрез план за контрол на качеството, изготвен от Изпълнителя и предварително съгласуван с Възложителя.

- ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  - Условия за достъп до работната площадка

За извършване на огледи на територията на ВЕЦ „Въча 1“, се подава „Заявка за еднократен достъп в стратегически зони и обект/и от състава на НЕК ЕАД“.

На основание чл. 44, ал.1 във връзка с чл. 40, ал.1, т. 2 от ППЗДАНС на физическите лица, които ще работят по изпълнение на проекта в обектите на Предприятие ВЕЦ, се издава „Разрешение за конкретно възложена задача в стратегически обект”, след извършено проучване и дадено разрешение от ДАНС.

  - Технически изисквания към компетенциите на персонала, изпълняващ услугата

Изпълнителят да притежава персонал с пълна проектантска правоспособност към датата на изпълнение на обществената поръчка.

Персонала на изпълнителя, който ще работи по изпълнение на проекта, да притежава изискуемите удостоверения и квалификационни групи по „Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи - 28 август 2004г.“.

Изпълнителят да представи поименен списък на персонала, с притежаваните квалификационни групи и лицата изпълняващи задълженията на „отговорен ръководител“, „изпълнител на работата“, „членове на бригадата“ за работа с Наряд.

Квалификационни групи, в съответствие с „Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи - 28 август 2004г.“.

- Отговорен ръководител – 5та квалификационна група;

- Изпълнител на работата – 4та квалификационна група;

- Членове на бригадата - 3та квалификационна група;

Приложения:

Приложение 2 – Разположение на съоръженията в ОРУ 110kV;

Приложение 3 – Рехабилитация на ОРУ 110kV технически проект;

Приложение 4 – Стоманена опорна конструкция на съоръжения в ОРУ 110kV;

Приложение 5 - Фундамент на съоръженията в ОРУ 110kV;

Приложение 6 - План за разрушаване и предвидени изкопни работи;

Приложение 7 – Заземителна инсталация в ОРУ 110kV;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………...................................................................…………………..……………………....................

(наименование на участника),

представлявано от .........................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .........................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на компрометирана съществуваща заземителна инсталация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ "Въча-1”

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на компрометирана съществуваща заземителна инсталация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ "Въча-1”, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.

3. Срокът за представяне на изготвения работен проект е …………………/словом/ работни дни (не повече от 20 (двадесет) работни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

4. Срокът за изпълнение на СМР по одобрен проект е ……………………/словом/ работни дни (не повече от 30 (тридесет) работни дни), считано от датата на предаване на работна площадка.

5. Декларираме, че сме запознати, че изпълнението на СМР по одобрения проект ще се извършва поетапно, съобразно дейностите по рехабилитацията в ОРУ.

6. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок за вложените материали е …………………… месеца (не по-малко от 36 месеца), от датата на протокола за извършено измерване.

7. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок на възстановената заземителна инсталация е …………………… години (не по-малко от 5 години), от въвеждането в експлоатация на съоръженията в ОРУ 110 кV.

8. В случай че бъда/ем избран/и за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да обезпечим изпълнението на договора с гаранция, която е 5 (пет) на сто от стойността на договора.

9. Приемам(е) изцяло предложения проект на договор (Приложение № 8 към поканата) и при решение за определянето ми/ни за изпълнител ще сключа(им) договора по надлежен начин.

10. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти

Дата : .............................2021 г.		                Подпис и печат:  ………………….……..

/………….……………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

………………………………….......................................................................................................…

(наименование на участника),

представлявано от ……………….………………………………………………………………………..……………………

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника),

в качеството си на ......................................................................................................................................................-

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на компрометирана съществуваща заземителна инсталация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ "Въча-1”

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчка с предмет: „Възстановяване на компрометирана съществуваща заземителна инсталация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ "Въча-1” за общата сума в размер на….……...........................(..................................................................) лева, без ДДС.

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база количества и единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 3-1 към ценовото предложение) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително и транспортни, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Приложение : Ценова таблица

Дата : ............................ 2021 г.		                     Подпис и печат :  ………….…………..

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-1

(Образец)

Ценова таблица

за

„Възстановяване на компрометирана съществуваща заземителна инсталация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ "Въча-1”

| № | Наименование | Мярка | Количество | Ед. цена в лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектиране: Изготвяне на цялостен работен проект – „Възстановяване на компрометирана съществуваща заземителна инсталация на ОРУ 110kV на ВЕЦ „Въча 1“. | Бр. | 1 |  |
| 2. | Изпълнение на СМР по одобрен работен проект | Бр. | 1 |  |
| ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА /т.1+т.2/ в лева, без ДДС |  |

(…………………………………………….…………….……..…………………………), лв. без ДДС

или изписана словом обща сума

*Забележка: Сумите в таблицата следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Дата : ............................ 2021 г.		               Подпис и печат :  ……………………….

/………………………….…………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника:

.........................................................................................................................................................

2. Седалище по регистрация:

.........................................................................................................................................................

3. Точен адрес за кореспонденция

.........................................................................................................................................................

4. Лице за контакти:

.........................................................................................................................................................

Телефонен номер

.........................................................................................................................................................

Факс номер

.........................................................................................................................................................

Електронен адрес

.........................................................................................................................................................

Интернет адрес

.........................................................................................................................................................

Правен статус

.........................................................................................................................................................

(посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде)

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация на държава на данъчната декларация

.........................................................................................................................................................

ИН/ЕИК: ……………………………………………………………………………………………………………

5. Банкови реквизити

Банка ……………………………………………………………………………………………………….………

IBAN ………………………………………………………………………………………………………..………

BIC ………………………………………………………………………………………………………………

Предмет на поръчката: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………

Дата : .................................. г.

Подпис и печат : ....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

(Образец)

ДО/ TO

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР/ THE EXECUTIVE DIRECTOR

НА НЕК ЕАД – СОФИЯ/ OF NEK EAD - SOFIA

гр. София, ул. „Веслец“ № 5/ Sofia, 5, Veslets str.

факс: (02) 987 25 50/ fax: (02) 987 25 50

e-mail: smirinski@nek.bg

З А Я В К А/ REQUEST

за/ for

еднократен достъп в работно време до стратегически зони от състава на НЕК ЕАД/ a single access during working hours to a strategic areas being a part of NEK EAD

от/ from ________________________________________________________________________________

(пълно наименование на юридическото или физическото лице/ full name of the legal or natural person)

адрес/ address ___________________________________________________________________________

(точен адрес за кореспонденция/ exact mailing address)

телефони:/ telephones: ____________________________________________________

факс:/ fax: ________________________________________________________

e-mail: _______________________________________________________

ОТНОСНО: Разрешение за еднократен достъп в обект/и/

RE: Single access permit to a site/s ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ (наименование на посещавания/те обект/и/ name of the site/s to be visited)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,/

DEAR MR. DIRECTOR,

Моля да разрешите достъп в посочения/те по-горе обект/и във връзка с/

Please permit access to the above specified site/s in connection with

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(изписва се основанието, напр., обществена поръчка, изпълнение на договор и др./ the grounds are written out, e.g. public procurement contract, execution of contract etc.)

Предвидено е посещението в обекта да се осъществи на дата ____________ г./

It is envisaged that the site visit will take place on calendar date____________.

Специалистите, които ще посетят обекта са:/The specialists who will visit the site are:

________________________________________________________________________________

(име, презиме и фамилия/first name, surname and family name)

________________________________________________________________________________ (официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на посетителя / official personal identification number or other unique personal identifying element contained in an official identity document that has not expired and which has a visitor’s photo)

________________________________________________________________________________ (номер на документа за самоличност, дата на издаването му и от кого е издаден/ID number, date of issue, and by whom it was issued)

2. ________________________________________________________________________________

(име, презиме и фамилия/first name, surname and family name)

________________________________________________________________________________ (официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на посетителя / official personal identification number or other unique personal identifying element contained in an official identity document that has not expired and which has a visitor’s photo)

________________________________________________________________________________ (номер на документа за самоличност, дата на издаването му и от кого е издаден/ID number, date of issue, and by whom it was issued)

Ще се използва следната транспортна техника:/The following transport equipment will be used:

1. ______________________________________________________________________________

(марка, модел, регистрационен номер на транспортното средство/ vehicle make, model, registration number)

2.______________________________________________________________________________

(марка, модел, регистрационен номер на транспортното средство/ vehicle make, model, registration number)

гр./ city ________________ 																			_______________________

дата:/ date: ______________					(име и фамилия)/(first name and surname)

_______________________

(длъжност, подпис)/(position, signature)

Забележка: Настоящата заявка се подава на посочения адрес и/или е-mail минимум 2 работни дни преди предвидената за посещението дата./

Note: This request is submitted at mailing address and/or e-mail at least 2 working days before the envisaged date of the visit.

Приложение № 6

(Образец)

ПРОТОКОЛ

за извършен оглед и запознаване с обекта

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, с предмет:

„Възстановяване на компрометирана съществуваща заземителна инсталация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ „Въча-1“

Днес........................2021 г. между ................................................................................................

(трите имена и длъжност на представител на участника)

и .....................................................................................................................................................

(трите имена на представител на Възложителя)

се подписа протокол за извършен оглед на обект: ……………………………………………….

Във връзка с извършения оглед участникът се запозна с всички условия на обекта,  необходими за подготовката  на неговата оферта.

Представител на Възложителя: 			Представител на Участника:

(три имена, подпис)				                        (три имена, подпис)

Приложение № 7

(Образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ

съгласие за проучване по реда на чл. 40 от ППЗДАНС

Подписаният……………………………..........................................................…….……………..………

(име,презиме,фамилия)

качеството си на …………………………………………………………………………..…………………..

(изписва се длъжността)

на ……………………………………………………………………………………..…………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

в случай че бъда избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на компрометирана съществуваща заземителна инсталация на ОРУ 110 KV на ВЕЦ „Въча-1”, ИЗРАЗЯВАМ СЪГЛАСИЕ за предоставяне на данни за персонала, който ще работи за изпълнение на поръчката, за целите на проучването по чл. 40 от ППЗДАНС.

Дата: .................. 						 Декларатор ………………..

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р

№ ……………………………

Днес,..........................2021 г. в гр. Пловдив между:

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” (НЕК) ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Триадица“ № 8, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 000649348,  чрез Георги Беловодски, Управител на Предприятие „Водноелектрически централи“, с ЕИК 0006493480425 и адрес на управление: гр. Пловдив 4003. р-н „Северен“, ул. „В. Левски“ № 244, съгласно т.4.1.5 от Правилата за управление на цикъла на обществените поръчки в НЕК ЕАД, наричано по-нататък в Договора „Възложител“, от една страна

и

„………………………………………” ….., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК ………………….., със седалище и адрес на управление ………………………………………………………  представлявано от ………………………………………………………………, в качеството му на …………….. ,  наричано по-нататък за краткост „Изпълнител“ – от друга страна,

На основание чл. 20, ал. 4 от Закона за обществени поръчки, т.5.8. от Правилата за управление на цикъла на обществени поръчки в НЕК ЕАД и утвърден протокол за избор на изпълнител се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу заплащане поръчка с предмет:  „Възстановяване на компрометирана съществуваща заземителна инсталация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ "Въча-1“, в съответствие с условията на настоящия договор и приложенията, представляващи неразделна част от него.

- Чл. 1.2. Поръчката, предмет на настоящия договор, която Изпълнителят следва да извърши, е подробно описана в Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1) и в Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2) представляващи неразделна част от настоящия договор.

ІІ.  ЦЕНА

Чл.2.1. Общата стойност на договора е в размер до ……................... (словом …………………………………………………………………………………………………….) лв., без ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя с приложена към него ценова таблица – Приложение № 3 към настоящия договор, включваща:

    - Цена за изготвяне на работен проект:……………………(словом) лв. без ДДС

    - Цена за изпълнение на СМР по одобрен проект:………..(словом) лв. без ДДС.

Чл.2.2. Горепосочената сума включва всички разходи, в т.ч. и транспортните, необходими за изпълнението предмета на договора, посочени в ценовата таблица на Изпълнителя.

Чл.2.3. За времето на изпълнение на договора всички цени са фиксирани и не подлежат на изменение, освен в случаите, предвидени по закон.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.1.Възложителят заплаща на Изпълнителя цената по този договор, както следва:

Чл. 3.1.1. Цената по т. 2.1.1.в размер на 100% от фактурираната стойност, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, с банков превод по сметката на Изпълнителя след представяне на :

(а) Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 (пет) календарни дни, след дата на протокола по т. (б); и

(б) Оригинален протокол от Технически съвет, назначен от Възложителя за приемане на проекта без забележки.

Чл. 3.1.2. Заплащането на изпълнените видове работи по чл. 2.1.2. ще се извърши в размер на 100 % от фактурираната стойност на изпълнените видове работи  в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметка на Изпълнителя след предоставяне на следните документи:

(а) Оригинална данъчна фактура в размер на 100 % от стойността на изпълнените СМР, издадена не по-късно от 5 календарни дни, след датата на протокола по т.(в)

(б) Констативен протокол за количеството на качествено реално извършени и приети работи, съдържащ количествено- стойностна сметка, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя на база единични цени от количествено-стойностната сметка представена към проекта.

(в) Протокол за измерване, извършено от Изпълнителя в присъствието на представител на Възложителя.

Чл.3.2. Банковите разходи в банката на Възложителя са за сметка на Възложителя, а в банката на Изпълнителя - за сметка на Изпълнителя.

IV. СРОКОВЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл.4.1. Срокът за представяне на изготвения работен проект, е ………………….. /………………../ работни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

Чл. 4.1.1.Предаването на работния проект се удостоверява с двустранно подписан прием-предавателен протокол.

Чл. 4.1.2. В срок до 5 (пет) работни дни от датата на получаване Възложителят назначава Технически съвет за разглеждане и съгласуване на работния проект. Възложителят има право да:

- Одобри и приеме работния проект, без забележки;

- Не приеме и върне на Изпълнителя със забележки работния проект и определи срок за тяхното отстраняване.

Чл.4.1.3. В срок до 5 (пет) работни дни след провеждане на техническия съвет Възложителят изпраща утвърдения протокол с взетите решения на Изпълнителя.

Изпълнителя се задължава в срок от 10 (десет) работни дни от получаване на протокола да предаде на Възложителя преработения работен проект.

Чл.4.1.4. В срок до 5 (пет) работни дни от датата на предаване на коригирания работен проект удостоверен с двустранно подписан приемателен протокол, Възложителят назначава нов Технически съвет. Работата по работния проект приключва с протокол от Технически съвет, с който Възложителят одобрява и приема проекта, без забележки или не приема проекта. Възложителят става собственик на одобреният проект.

Чл.4.2. Срокът за изпълнение на СМР по одобрения работен проект е ……………………/……………./ работни дни, считано от датата на предаване на работна площадка.

Чл.4.2.1. Поради изпълнение на дейности по текущата рехабилитация във ВЕЦ „Въча 1“, строително-монтажните дейности по чл.4.2. ще се изпълняват поетапно съобразно напредъка по графика на рехабилитацията в ОРУ 110 kV, за което Възложителя ще уведомява Изпълнителя, предварително.

Чл. 4.2.2. Приемане на изпълнените монтажните работи ще се извърши с констативен протокол за количеството на качествено извършените и приети работи, съдържащ количествено- стойностна сметка, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя на база единични цени от количествено-стойностната сметка представена към проекта.

Чл. 4.2.3. Окончателното приемане на работата ще се осъществи с протокол от измерване, извършено от Изпълнителят в присъствието на представител от Възложителя.

Чл.4.2.4. В случай че след извършване на измерването не се постигнат изискуемите стойности съгласно нормативните изисквания, Изпълнителят е задължен да коригира изпълнените дейности до постигане на необходимите параметри за срока предвиден в чл. 4.2.

При наличие на корекции по изпълнението на СМР, същите се отразяват в екзекутивната документация

Чл. 4.3. Преди пускане в експлоатация на съоръжението, Изпълнителят трябва да представи на Възложителя проектната документация в 2 (два) напълно окомплектовани екземпляра на хартия и 1 (един) на CD-R, като всяка проектна част да е в отделна директория и всеки чертеж на отделен файл (във формати – docx, xlsx, dwg и pdf).

Чл.4.4. Изпълнителят е длъжен в срок от 5 работни дни от сключване на договора, да предостави в управление „Сигурност“ на НЕК ЕАД писмо, в което са посочени номер и предмет на договора, срок за изпълнение на същия с включен гаранционен период, място за изпълнение на договора, както и списък на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на договора с посочена длъжност и комплект от документи за всяко лице от списъка за извършване на проучване, съгласно чл.44 от ППЗДАНС, който да съдържа:

- Попълнен въпросник – приложение № 6 към ППЗДАНС, образец на който ще бъде предоставен от НЕК ЕАД на изпълнителя след сключване на договора;

- Свидетелство за съдимост;

- Документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер, издаден от Прокуратурата;

- Удостоверителен документ за липса на психични заболявания, издаден от компетентен орган;

Цитираните по-горе документи се изпращат до НЕК ЕАД на адрес гр. София 1000, ул. „Веслец“ № 5.

Чл.4.5. Не се включва в срока по чл. 4.2. времето за престой в следните случаи:

Чл.4.5.1. Когато не по вина на Изпълнителя, Възложителят е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, които/която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

Чл.4.5.2. Когато държавни компетентни органи наредят, извънредни събития или метеорологични условия предизвикат временно спиране на работата.

Чл.4.6. Място на изпълнение на услугата – ВЕЦ „Въча-1“, гр. Кричим;.

Чл.4.7. Изпълнението на строително-монтажните работи да става в работни дни и в работното време на ВЕЦ „Въча-1“.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.5.1. При подписване на настоящия договор, Изпълнителят предоставя на Възложителя гаранция за изпълнение на задълженията му по договора в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Чл.5.2. Гаранцията за изпълнение на договора е 5% (пет на сто) от общата му стойност и възлиза на ………… (…………………………….…………………………………...………………) лева.

Чл.5.3. В случай че Изпълнителят предпочете да представи банкова гаранция, същата следва да е безусловна и неотменяема, издадена по образец и в полза на Възложителя. Срокът на валидност на банковата гаранция следва да е до 30 (тридесет) календарни дни, след изтичане на договорните задължения на Изпълнителя, включително и гаранционните му задължения по чл.6.1. от договора. Ако в процеса на изпълнение на договора се окаже, че срокът на валидност на банковата гаранцията не покрива целия период, в рамките на 10 (десет) работни дни преди изтичане на валидността й, Изпълнителят се задължава да удължи срока на валидност на вече издадената гаранция и да удостовери това обстоятелство пред Възложителя. В случай че не бъдат изпълнени горните задължения, Възложителят има право да инкасира съществуващата банкова гаранция в пълния й размер.

Чл.5.4. В случай че Изпълнителят предпочете да внесе гаранцията за изпълнение под формата на парична сума, тя се превежда по банкова сметка на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ в банка „Уникредит Булбанк“ АД IBAN: BG 69UNCR70001522754880; BIC: UNCRBGSF в лева. Банковите разходи по откриване на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Възложителят не дължи лихва върху предоставения депозит, като гаранция за изпълнение.

Чл.5.5. В случай че гаранцията за изпълнение е представена под формата на застраховка, то същата задължително следва да бъде за целия период на договора, включително и гаранционния период по чл. 6.1. от договора.

Чл.5.6. За обезпечаване изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора, свързани с изпълнение на поръчката, е предназначена част от гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 60 % от сумата по чл. 5.2. от договора, която се освобождава/връща, в срок до 30 календарни дни, считано от датата на протокол за извършено измерване, ако до датата на протокола не са предявени искове или не са настъпили условия за предявяване на претенции за усвояване изцяло на сумата или част от нея по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в съответствие с договореното, и писмено поискване за връщане от Изпълнителя с посочване на актуална банкова сметка, в случай че е необходимо посочване на такава.

Чл.5.7. За обезпечаване на гаранционните задължения по договора е предназначена част от гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 20 % от сумата по чл. 5.2. от договора, която се освобождава/връща до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл.6.1. от договора и 20 % от сумата по чл.5.2. от договора, която се освобождава/връща до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл. 6.2. от договора, ако до датата на изтичане на гаранционния срок не са предявени искове или не са настъпили условия за предявяване на претенции за усвояване изцяло на сумата или част от нея по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в съответствие с договореното, и писмено поискване за връщане от Изпълнителя с посочване на актуална банкова сметка, в случай че е необходимо посочване на такава.

Чл.5.8. Гаранцията за изпълнение е платима на Възложителя като компенсация за щети, обезщетения или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията  по договора от страна на Изпълнителя, както и за лошо изпълнени работи, предмет на договора.

Чл.5.9. При прекратяване/разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право на усвои гаранцията за изпълнение в пълния й размер.

Чл.5.10. Предоставянето на гаранцията за изпълнение по чл. 5.2. на настоящия договор е условие за сключване на същия.

Чл.5.11. Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставената гаранция, независимо от нейната форма.

Чл.5.12. В случай на задържане от Възложителя на суми или частично усвояване на гаранцията за изпълнение, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет) работни дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл. 5.2, чл. 5.6., чл. 5.7., като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера,  посочен в чл. 5.2, чл. 5.6., чл. 5.7.

VI. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

Чл.6.1. Гаранционният срок за вложените материали е ……………….. месеца, считано от датата на протокол за извършено измерване.

Чл.6.2. Гаранционният срок на възстановената заземителна инсталация е ………….. години от въвеждане в експлоатация на съоръженията в ОРУ 110 kV.

Чл.6.3. Проявените дефекти през гаранционния срок, се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка. За целта, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за своите констатации и посочва срок за отстраняване на констатираните дефекти.

Чл.6.4. В случай че Изпълнителят не отстрани проявените дефекти в уточнения срок, Възложителят има право да предприеме необходимите мерки за отстраняване на дефектите като разходите по отстраняването им са за сметка на Изпълнителя. Извършените разходи се доказват с необходимите фактури и други документи. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за направените разходи. С получаване на  уведомлението се счита, че Изпълнителят е одобрил разходите. В случай че Изпълнителят не преведе сумата в срок, то същата се инкасира от гаранцията за изпълнение.

Чл.6.5. През времето на отстраняване на дефектите от страна на Изпълнителя, гаранционният срок спира да тече.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7.1. Възложителят се задължава да приеме и заплати извършените дейности  съгласно клаузите на този договор, в случай че същите съответстват в пълна степен на изискванията на настоящия договор и неговите приложения.

Чл.7.2. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнение предмета на настоящия договор.

Чл.7.3. Възложителят е длъжен да предаде на Изпълнителя работната площадка с протокол, като уведоми своевременно писмено Изпълнителя за датата, на която ще се подпише същия.

Чл.7.4. Възложителят ще контролира цялостното изпълнение на предвидените по проект дейности, които са предмет на договора, чрез план за контрол на качеството, изготвен от Изпълнителя и предварително съгласуван  Възложителя.

Чл.7.5. Възложителят става собственик на цялата документация, предмет на договора.

Чл.7.6. При констатиране на некачествено извършени работи или отклонения от Техническата спецификация, Възложителят има право да спира извършването на работите изцяло или частично до отстраняване на нарушението, като посочва и срок за отстраняване. Времето за отстраняване на нарушенията не води до удължаване на срока за изпълнение.

Чл.7.7. Възложителят предоставя след подписване на договор на Изпълнителя следните описани по-долу части от заверен проект за рехабилитацията:

- част „Геология“;

- част „Геодезия“;

- част „Строително-конструктивна“;

- част „План за безопасност и здраве“;

- част „Пожарна безопасност“;

- част „План за управление на строителните отпадъци“;

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8.1. Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на настоящия договор качествено и в срок съгласно изискванията и характеристиките, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към настоящия договор), условията на настоящия договор, приложенията към него, работния проект, както и да спазва всички нормативни актове, свързани с изпълнението предмета на договора.

Чл.8.2. Изпълнителят има право да получи възнаграждение за реално изпълнените и приети видове и количества доставки и работи в съответствие с условията на настоящия договор и приложенията, неразделна част от него, както и представения работен проект.

Чл.8.3. Изпълнителят е длъжен да се яви на обекта за приемане на работната площадка на датата съгласно чл. 7.3 и да подпише протокол.

Чл.8.4. Изпълнителят се задължава да доработи проекта за своя сметка, в случай че е необходимо, в рамките на определения срок съгласно чл. 4.1.3 от настоящия договор, както и да го представи на Възложителя.

Чл.8.5. Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя, документацията от раздел 4 от Техническата спецификация на Възложителя.

Чл.8.6. Изпълнителят се задължава да изпълнява предвидените СМР дейности по проекта съобразно графика на текущата рехабилитация на ОРУ, като за това ще бъде информиран от Възложителя.

Чл.8.7. Изпълнителят се задължава да спазва установения от Възложителя ред за влизане, движение в района и напускане.

Чл.8.8. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за цялостното опазване на обекта до предаването му на Възложителя.

Чл.8.9. При извършването на работите за изпълнение на обекта, изпълнителят се задължава да спазва всички изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно с изискванията на Наредба №2 от 22 март 2004 год. за минималните изисквания на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 год.).

Чл.8.10. При изпълнение на обекта Изпълнителят е длъжен да осигурява условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда и пожарната безопасност, а именно  Закон за здравословни и безопасни условия на труд, наредба №9 за Техническата експлоатация на електрически централи и мрежи - 09.06.2004 г., наредба №2/22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване строителните и монтажните работи, НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи - 28 август 2004г., и правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

Чл.8.11. Изпълнителят в качеството си на лице, при чиято дейност се образуват отпадъци, да ги третира самостоятелно или да ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с чл.7, ал.1 на Закона за управление на отпадъците.

чл.8.12. При възникване на замърсяване Изпълнителят се задължава незабавно да предприеме действия за ограничаване на отрицателните последици по отношение на компонентите на околната среда, като всички разходи са за негова сметка.

Чл.8.13. При изпълнение на обекта Изпълнителят е длъжен да осигурява условия за предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и да се ограничи рискът за околната среда в резултат на извършване на строителните и монтажните работи, при спазване изискванията на всички приложими нормативните документи за опазване на околната среда.

Чл.8.14.  Възприетата технология на работа не трябва да допуска образуването на вредни и токсични вещества и субстанции, както и шум и вибрации извън границите на законово и нормативно установените норми.

Чл. 8.15.  Изпълнителят се задължава да осигури подходящи съдове за разделно събиране на генерирания от дейността отпадък.

Чл. 8.16. Изпълнителят следва да  извърши почистване и възстановяване на работната площадка.

Чл.8.17. Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно писмено Възложителя при възникване на пречки, които могат да забавят или направят невъзможно изпълнението на договора.

Чл. 8.18. Изпълнителят се задължава по всяко време от извършване на работите, предмет на договора да осигури достъп и възможност за проверка от страна на Възложителя до работната площадка, на която ще се извършват работите, предмет на договора.

Чл.8.19. Изпълнителят носи пълна отговорност за цялостното опазване на обекта до предаването му на Възложителя.

Чл.8.20. Изпълнителят се задължава да сключи споразумение по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа при работа на обекта по договор - неразделна част от договора.

Чл.8.21. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушения на изискванията на нормативните разпоредби (включително за опазване на околната среда) в Република България или за щети, нанесени на Възложителя и/или на трети лица от Изпълнителят и/или негови работници/служители, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.8.22. При изпълнението на договора Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл.115 на ЗОП.

Чл.8.23. Изпълнителят доставя необходимото оборудване и материали по спецификация от изготвения работен проект.

Чл.8.24. Изпълнителят трябва да притежава персонал с пълна проектантска правоспособност по съответната част към датата на изпълнение на обществената поръчка.

Чл.8.25. Персоналът на изпълнителя, който ще работи по изпълнение на проекта, трябва да притежава изискуемите удостоверения и квалификационни групи по „Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи – 28 август 2004 г.“

Чл.8.26. Изпълнителят при изпълнение на строително-монтажните работи трябва да спазва изискванията на изготвения за обекта план за управление на отпадъците (ПУСО).

Чл.8.27. Изпълнителят назначава отговорник по безопасност и здраве съгласно  План за Безопасност и здраве, представен от Възложителя.

Чл.8.28. Изпълнителят след приключване на обекта, преди приемането на монтажните работи, да представи екзекутивна документация с отразени всички промени, направени по време на монтажните дейности. Екзекутивите да бъдат представени в 2 екземпляра на хартиен носител и 1 на електронен.

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.9.1. За всеки случай на неизпълнение, в това число забавено изпълнение на което и да е задължение от страна на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя до изправяне на неизпълнението и/или преустановяване на забавата неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на договора, съгласно чл.2.1 от договора, но не повече от 10% от същата стойност.

Чл.9.2. В случай че Възложителят закъснее да заплати, както е уговорено в този договор,  той дължи обезщетение за забава на Изпълнителя в размер на ОЛП на БНБ плюс 2 пункта на годишна база върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на забавеното плащане.

Чл.9.3. При нарушение на задълженията по чл.13.1, чл.13.2 и чл. 13.3. от настоящия  договор Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора, съгласно чл.2.1. от същия.

Чл.9.4. Дължимите неустойки се заплащат от неизправната на изправната страна в 10-дневен срок от датата на предявяване на писмените претенции.

Чл. 9.5. В случай че Изпълнителят не заплати дължимата неустойка в срока определен в горната точка, Възложителят го кани писмено да се яви в изрично упоменат срок за съставяне и подписване на протокол за неустойка, към който се прилагат документите, удостоверяващи основанието и размера на неустойката.

Чл.9.6. В случай че Изпълнителят не се яви в срока, определен в писменото уведомление за съставяне и подписване на протокола, то Възложителят има право да го състави и подпише без Изпълнителя, с отразяване на това обстоятелство и същия се счита за основание да извърши прихващане на дължимите неустойки от дължимото плащане или от гаранцията за изпълнение.

Чл.9.7. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка, доказани по съответния ред.

Чл.9.8. Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда, определен от действащите нормативни актове.

X.  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 10.1. Непреодолимата сила (форсмажор)  е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало извън волята на страните, след сключване на договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение.

Чл. 10.2. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 10.3. Удостоверяването на възникнала „непреодолима сила“ се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

Чл. 10.4. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от 7 /седем/ календарни дни от настъпването на събитието писмено уведомява другата страна за това обстоятелство.

В 15 /петнадесет/ дневен срок от настъпването на събитието с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, уведомява писмено насрещната страна и представя сертификат за форсмажор. В писменото уведомление позоваващата се страна посочва причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на задълженията си по договора. В 7 /седем/ дневен срок от прекратяването на форсмажорното обстоятелство се изпраща също писмено уведомяване.

Чл. 10.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

Чл. 10.6. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението на поръчката, тя има право да прекрати договора с 15 /петнадесет/ дневно предварително писмено уведомление до другата страна.

XІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11.1. Договорът може да бъде прекратен/развален в следните случаи:

Чл.11.1.1. По взаимно писмено съгласие между страните, при което се подписва двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.

Чл.11.1.2. В случаите на непреодолима сила при условията на чл. 10.6. от настоящия договор.

Чл.11.1.3. Възложителят има право едностранно да прекрати настоящия договор с 10-дневно писмено предизвестие при забава на изпълнението от страна на Изпълнителя с повече от 7 (седем) календарни дни. В този случай Възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение по чл. 5.2. от договора.

Чл.11.1.4 Възложителят има право след 7-дневно писмено предизвестие, изпратено до Изпълнителя, да прекрати този договор при неизпълнение от страна на Изпълнителя на едно или повече от задълженията му, за което той е бил уведомен. Писменото предизвестие трябва да съдържа информация за допуснатото неизпълнение. В този случай Възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение по чл. 5.2. от договора.

Чл.11.2. Възложителят има право да прекрати договора и да усвои гаранцията за изпълнение по чл. 5.2. от договора, без да предоставя на Изпълнителя предизвестие при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или т. 3 от ЗОП.

Чл. 11.3. Възложителят има право да прекрати едностранно този договор с изпращане на 10 (десет) дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят не дължи заплащане на обезщетения или неустойки на Изпълнителя. Възложителят заплаща само реално изпълнените и приети видове и количества работи до момента на получаване на предизвестието. Изпълнителят преустановява извършването на работите, предмет на договора от момента на получаване на предизвестието, освен ако в последното не е уговорено друго.

XIІ. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

Чл.12. Лица, отговорни за изпълнението на договора:

За Възложителя:

……………………… – ……………………;

адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244;

тел.: ……………, факс: 032 954 046;

e-mail: …………………..

За Изпълнителя:

………………… - …………….;

адрес:

тел/факс………………………….;

e-mail: ………………………….

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.13.1. Изпълнителят се задължава да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

Чл.13.2. Изпълнителят се задължава да не използва информация станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор за своя изгода или изгода на трети лица.

Чл.13.3. Всеки документ изготвен от Възложителя станал достояние на Изпълнителя, следва да бъде върнат след прекратяването на договора.

XIV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.14.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Чл.14.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по факс, електронната поща, по пощата с обратна разписка на адреса на съответната страна, или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна съобразно контактите, посочени в чл.12 от договора.

Чл.14.3. Всички регистрирани спирания по причина на непреодолима сила и други не по вина на Изпълнителя, са основание за промяна на срока на договора. За целта се подписва двустранен констативен протокол от упълномощени лица, представители на двете страни.

Чл.14.4. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.14.5. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на този договор, се решават по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие в срок от 30 дни след започване на преговорите, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд при спазване на българското материално и процесуално право.

Чл.14.6. Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Неразделна част от този Договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;

Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя и ценова таблица на Изпълнителя;

Приложение № 4 – Споразумение по  качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.

| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ………………………. | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………………………….. |
| --- | --- |

СПОРАЗУМЕНИЕ

по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа

по договор № ........................../......................г.

Днес, ................ 2021 год., в гр. София между:

„Национална електрическа компания“ /НЕК/ ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул.	„Триадица“ № 8, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 000649348,  чрез Георги Беловодски, Управител на Предприятие „Водноелектрически централи“, с ЕИК 0006493480425 и адрес на управление: гр. Пловдив 4003. р-н „Северен“, ул. „В. Левски“ № 244, съгласно чл.4, ал.5 от Правилата за възлагане на обществени поръчки в НЕК ЕАД, наричано по-нататък „Възложител“, от една страна,

и

„……………………….“ …., вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК ………………, гр. ………………., ул. …………………….., представлявано от ………………………………………………………………, в качеството му на ………………………., наричано по-нататък „Изпълнител“ от друга страна, се сключи настоящото споразумение за задълженията на страните и координиране  на мерките за осигуряване на качество, околна среда и здраве и безопасност при работа при изпълнение на поръчка с предмет: „Възстановяване на компрометирана съществуваща заземителна инсталация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ „Въча-1“, което е неразделна част от Договора за възлагане на поръчката.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват относно качеството, опазването на околната среда, и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на работещите, наети от Изпълнителя, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на площадките на Възложителя.

- Изпълнителят по сключения договор за възлагане на работата е външна фирма по смисъла на Правилниците за безопасност и здраве при работа, а нейният ръководител е работодател за съответния външен, по отношение на Възложителя, персонал.

При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на Възложителя, правилниците за безопасност и здраве при работа в обектите на Предприятие ВЕЦ (електрически и неелектрически уредби), и вътрешните инструкции по безопасност за обекта за изпълняваната работа 00.БЗР.ИН.03, 00.БЗР.ПР.04, 50.БЗР.ИБ.05, 50.БЗР.ИБ.08, 50.БЗР.ИБ.18, 00.БЗР.ИН.07 са еднакво задължителни за двете страни по договора.

- Длъжностните лица от страна на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на условията за безопасност на труда и опазване на околната среда, както и за качеството в ръководените от тях работи и дейности, включително осигуряване на необходимата документация /протоколи, инструкции, и др. в съответствие с изискванията на нормативните актове/.

Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

- Възложителят, чрез своите служители, контролира работата, извършвана от Изпълнителя, за осигуряване на необходимото качество на изпълняваните дейности, безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда.

- Възложителят, чрез своите служители има право да извършва входящ контрол на доставените стоки и материали в деня на доставката им.

- Възложителят, чрез Ръководителя на обекта има право да спира изцяло извършваните дейности в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и небезопасно поведение, действия, водещи до замърсяване на околната среда и нарушения на изискванията за качество на изпълнение на работата.

- Отговорник за външния персонал, по отношение на осигуряване на качество, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, е Ръководителят на групата на Изпълнителя, определен със заповед на неговия Работодател за конкретния договор.

- Възложителят се задължава да определи длъжностно лице (или лица), което да приеме персонала на Изпълнителя на обекта, да изиска и извърши проверка за допускане до работа и да контролира и координира действията по време на работа. Изпълнителят се допуска до работа на обект на Възложителя след проверка на готовността му и подписване на двустранен протокол по образец на НЕК ЕАД.

- Писмените указания и нареждания на длъжностните лица на Възложителя към Изпълнителя при работа на обекта се документират в дневника за разпореждания на обекта. Ръководителят на групата на Изпълнителя се запознава срещу подпис с тях.

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- Изпълнителят е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качество с отчитане изискванията на Възложителя.

- Изпълнителят е длъжен да извърши правилен подбор при съставяне на списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и правоспособност, включително по отношение на здраве и безопасност.

Да се предвиди ПЛАН ПО КАЧЕСТВО, който да се изработи от Изпълнителя по образец на Възложителя. В точката по управление на качеството да влезнат и другите членове от модела на споразумението по КОСЗБР, които касаят условията за качествено изпълнение на работите при услуга, каквато е подготвяната процедура.

ІІІ. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

- Възложителят се задължава:

- Да проведе начален инструктаж на целия персонал на Изпълнителя, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която външната фирма ще извършва.

- Да прилага технически и организационни мерки за осигуряване на безопасността в случаите, при изпълнение на работите с наряд или нареждане. Да се представят изисканите документи съгласно ТС.

- Длъжностното лице по здраве и безопасност при работа от страна на Възложителя има право да провежда контрол по отношение спазването на правилата и изискванията по здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните строително – технически норми и опазване на околната среда. Неговите писмени указания са задължителни за изпълнение от персонала на Изпълнителя.

- Възложителят чрез Ръководителя на обекта има право да отстрани от обекта служители на Изпълнителя, които са употребили алкохол или други упойващи вещества, или които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност или заплашват по друг начин сигурността и околната среда.

- Изпълнителят чрез Ръководителя на групата на Изпълнителя се задължава да представи на представителя на Възложителя в лицето на Ръководителя на обекта преди началото на работата по договора:

- Заповед за определяне на Ръководител на групата за конкретния договор, издадена от Изпълнителя;

- Декларация от Изпълнителя, че всички лица, които ще работят на обекта са назначени по договор;

- Поименен списък на лицата, имащи право да бъдат Отговорни ръководители и Изпълнители на работата в съответствие с Правилника за безопасност и здраве при работа електрически уредби и Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби, утвърден от Изпълнителя;

- Поименен списък на персонала от ВО с данни за квалификационните му групи по Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическа или неелектрическа уредба.

- Поименен списък на лицата, с квалификация за прикачвачи и лица, които управляват повдигателни съоръжения, за които не се иска правоспособност в съответствие с чл.58 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, ДВ. бр.73/2010 с изм.

- Поименен списък на лицата със специална квалификация – заварчици, монтьори, специалисти свързани с нанасяне на антикорозионно покритие с данни за тяхната квалификация.

- Списък на документите за здравословни и безопасни условия на труд, които ще използват при изпълнение на работата.

- По време на изпълнение на работата, Ръководителят на групата на Изпълнителя на обекта е длъжен да:

- уведомява писмено Ръководителя на обекта за предприетите мерки относно писмените указания, дадени по чл.12 при допуснати нарушения на изискванията по безопасността на труда.

- осигурява изпълняване на разпорежданията на упълномощените длъжностни лица на Възложителя при констатирани нарушения на правилата за безопасна работа.

- осигурява спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд от персонала на Изпълнителя, включително носене на лични предпазни средства и извършва контрол за това;

- провежда всички видове инструктажи по здраве и безопасност при работа, с изключение на началния, на персонала на външната фирма в зависимост от характера на работата;

- използва собствени съоръжения след писмено разрешение от страна на Ръководителя на обекта на Възложителя, отговарящи на съответните нормативни документи, спазва определените места за разполагане на тези съоръжения,  допустимите товари и предписано захранване;

- обслужва и поддържа собствените и предоставените му електрически мрежи, уредби и инсталации от квалифициран персонал съгласно нормативните документи;

- извършва оценка на професионалния риск и осигурява обезопасяване на работните места съобразно характера на работата при работа без наряд/нареждане в съответствие с инструкциите за безопасна работа и оценката на риска;

- осигурява допускане до работните места, в случаите в които се работи без наряд/нареждане, само след обезопасяването им.

- В случай на трудова злополука с лице от външния персонал, ръководителят на групата да уведоми веднага ръководствата на Изпълнителя и на Възложителя чрез Ръководителя на обекта и длъжностното лице на Възложителя по чл. 13 от ЗЗБУТ, след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

- Да доставя стоки и материали, вкл. оборудване, съдържащи химични вещества и смеси само с актуален Информационен лист за безопасност на български език.

ІV. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на законовите и нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

- При извършване на дейностите Изпълнителят е длъжен да предприеме мерки за намаляване количеството на генерираните отпадъци и да:

- не допуска емисии към канализацията/ повърхностни водни обекти, които биха довели до нарушение на емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, управлявани от Възложителя;

- не допуска замърсяване на почви и подземни води;

- не нарушава нормираното ниво на общата звукова мощност – шум;

- създаде ред за реагиране при извънредни ситуации.

- Демонтираното оборудване и генерираните отпадъци от демонтажните и монтажните работи да се събират разделно от Изпълнителя на определеното от Възложителя място за тяхното предварително съхранение.

- Събирането и отстраняването от обекта на опасни отпадъци, като кутии от боя и други покрития  са задължение на Изпълнителя.

V. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

- Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушенията по осигуряване на качество, правилата по безопасността на труда и задълженията по опазване на околната среда от страна на персонала на Изпълнителя са задължени:

- да дават веднага устни разпореждания или писмени указания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни служители на Изпълнителя, както и да спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на Изпълнителя писмени предложения-изисквания за налагане на санкции на лица извършили нарушения.

- Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица от персонала на Изпълнителя или спиране работата на Изпълнителя, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя.

- В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на Изпълнителя, същият възстановява разходите, направени от Възложителя, във връзка с наложени санкции от контролните органи.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № ………………../…………………20.....г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……………………………                                                     …………………………..

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Доколкото ......................................[име на Изпълнителя, адрес, ЕИК] (наричан оттук нататък “Изпълнител”) е приел в изпълнение на Договор  ....................[наименованието на договора], който предстои да бъде сключен с НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”, да изпълни обществената поръчка с предмет:

...........................................................................................(наричан оттук нататък “Договора”)

И КАКТО е указано в споменатия Договор, че Изпълнителят трябва да издаде във Ваша полза банкова гаранция на стойност 5% (пет на сто) от стойността на договора, с която да гарантира изпълнението на задълженията си в съответствие с Договора;

И ДОКОЛКОТО ние сме се съгласили да дадем на Изпълнителя гаранция:

СЛЕДОВАТЕЛНО НИЕ....................................... [наименование и седалище на банката] с настоящото потвърждаваме, че сме Гарант и отговаряме пред Вас от името на Изпълнителя, общо до ..............................[размер на гаранцията цифром и словом], и се задължаваме безусловно и неотменяемо да Ви платим, при получаване на Ваше първо подписано и подпечатано  искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по Договора и без възражение или основание каквато и да е сума или суми общо в рамките на .............................................[размер на гаранцията], както е указано по-горе, без да е нужно да доказвате или да показвате основания или причини за Вашето искане или за сумата, предявена в искането за плащане.

С оглед установяване автентичността на писменото искане за плащане на НЕК ЕАД, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата дружеството банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

Тази гаранция е валидна до ........................../дата/ /30 дни след изтичане на договорните задължения на Изпълнителя, включително и гаранционните му задължения / и изтича изцяло и автоматично, ако Ваше искане, предявено съгласно горепосочените изисквания не е постъпило в ................................. [банка]  до ….. часа на ........................../дата/ на адрес ............................... След тази дата и час ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ................................. [банка].

ПОДПИСИ И ПЕЧАТ НА ГАРАНТИТЕ:

(име на банка или финансова институция, адрес, дата)