ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………..............................................................…………………..…………………….............................

(наименование на участника),

представлявано от ..............................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .............................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ПАВЕЦ „Чаира“ – Доставка на температурни датчици за рехабилитация на ХАЗ“

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ПАВЕЦ „Чаира“ – Доставка на температурни датчици за рехабилитация на ХАЗ“, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.

3. Предлаганият от мен/нас срок за изпълнение на доставката е ……...……….. календарни дни (до 30 календарни  дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от наша страна.

4. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок  на доставеното оборудване е …………………… месеца (не по - малко от 12 (дванадесет) месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележка.

5. Приемам(е) изцяло предложения проект на възлагателното писмо (Приложение № 5 към поканата).

6. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица на съответствито.

Дата : ...............................2021 г.      	Подпис и печат:  ………………….……..

/…………………….……………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - 1

(Образец)

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

„ПАВЕЦ „Чаира“ – Доставка на температурни датчици за рехабилитация на ХАЗ“

| № | Артикул / Технически изисквания на Възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Термо-съпротивителни датчици Pt100 – 6 бр.: • Температурен диапазон - 0°C ÷ 120°C; • Диаметър на термо-сондата /патрона/ - Ø8 mm; • Дължина на термо-сондата /патрона/ - 50 mm; • Кабел 3 х 0,5 mm2 – PVC; • Дължина на свързващия кабел – 1 m; • Начин на закрепване - кабелът да е кербован/валцован към патрона на сондата; • Работна среда - въздух; • Работна температура - до 100°C; • Клас на точност - ≤ 1% от обхвата; • Наличие на глава – не; • Схема на свързване – трипроводна; | Производител: Модел: |
| 2 | Термо-съпротивителни датчици Pt100 за измерване на температурата– 6 бр.: -Температурен диапазон - 0°C ÷ 120°C; -Диаметър на термо-сондата /патрона/ Ø8 mm; -Дължина на термо-сондата /патрона/ 100 mm; -Кабел 3 х 0,5 mm2 - тефлонова изолация на всяко жило с обща медна калайдисана оплетка, върху която има тефлонова изолация; -Дължина на свързващия кабел – 10 m; -Начин на закрепване - кабелът да е кербован/валцован към патрона на сондата; -Работна среда - метален сегмент на лагер, потопен в маслена вана; -Контакт на кабела - турбинно масло ТП 32; -Работна температура на маслото - до 50°C; -Клас на точност - ≤ 1% от обхвата; -Наличие на глава – не; -Схема на свързване – трипроводна; | Производител: Модел: |
| 3 | Термо-съпротивителни датчици Pt100 – 3 бр.: • Температурен диапазон - 0°C ÷ 120°C; • Диаметър на термо-сондата /патрона/ - Ø8 mm; • Дължина на термо-сондата /патрона/ - 150 mm; • Работна среда - масло • Работна температура на маслото - до 80°C; • Клас на точност - ≤ 1% от обхвата; • Наличие на глава (клемна кутия) – да; • Схема на свързване – трипроводна; • Присъединяване на патрона – чрез присъединителна резба G 1/2”; | Производител: Модел: |
| 4 | Термо-съпротивителен датчик Pt100 – 1 бр.: • Температурен диапазон – 0°C ÷ 120°C; • Диаметър на термо-сондата /патрона/ - Ø8 mm; • Дължина на термо-сондата /патрона/ - 30 mm; • Кабел 3 х 0,5 mm2 – PVC; • Дължина на свързващия кабел – 5 m; • Начин на закрепване върху тръбата – посредством скоба по диаметъра на тръбата; • Работна среда – въздух; • Диаметър на тръбата – Ø400 мм; • Работна температура на водата – до 50°C; • Клас на точност - ≤ 1% от обхвата; • Наличие на глава – не; • Схема на свързване – трипроводна; | Производител: Модел: |

Забележки:  Колона „Предложение на участника” се попълва от участника, като посочва предложения за всяко едно от изискванията на Възложителя. В случай на празно/непопълнено поле или непосочване на предложение с технически данни по даден технически параметър, изискуем от Възложителя, включително непосочване на производител, модел, участникът ще бъде отстранен.

Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

Дата : ............................ 2021 г.		                     Подпис и печат :  ………….…………..

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

От ………...................................................................…………………..……………………........................

(наименование на участника),

представлявано от ..............................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ..............................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет:„ПАВЕЦ „Чаира“ – Доставка на температурни датчици за рехабилитация на ХАЗ“

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчката предмет: „ПАВЕЦ „Чаира“ – Доставка на температурни датчици за рехабилитация на ХАЗ“, за общата сума в размер на …………………………………………………………………………………….…………..………………….лева (...................................................................................................................................................), без ДДС.

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база  единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение 3-1 към поканата) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително и транспортните, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценова таблица.

Дата : .............................. 2021 г.		                  Подпис и печат :  ………….…………………....

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-1

(Образец)

Ценова таблица

„ПАВЕЦ „Чаира“ – Доставка на температурни датчици за рехабилитация на ХАЗ“

| № | Артикул | Мярка | К/во | Ед. цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | термо-съпротивителни датчици Pt100 : - Диаметър на термо-сондата /патрона/ - Ø8 mm; - Дължина на термо-сондата /патрона/ - 50 mm; | бр. | 6 |  |  |
| 2 | термо-съпротивителни датчици Pt100 за измерване на температура: - Диаметър на термо-сондата /патрона/ Ø8 mm; -Дължина на термо-сондата /патрона/ 100 mm; | бр. | 6 |  |  |
| 3 | термо-съпротивителни датчици Pt100: -Диаметър на термо-сондата /патрона/ - Ø8 mm; - Дължина на термо-сондата /патрона/ - 150 mm; | бр. | 3 |  |  |
| 4 | термо-съпротивителен датчик Pt100: -Диаметър на термо-сондата /патрона/ - Ø8 mm; - Дължина на термо-сондата /патрона/ - 30 mm; | бр. | 1 |  |  |
| Обща сума в лева, без ДДС: |  |

(…………………………………………………..….…………….……..………………………...……), без ДДС.

или изписана словом обща сума

Сумите в таблицата следва да бъдат закръглени до втория знак, след десетичната запетая.

Дата : ............................ 2021 г.		                     Подпис и печат :  ………………………….

/………………………….…………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника:

..............................................................................................................................................................

2. Седалище по регистрация:

..............................................................................................................................................................

3. Точен адрес за кореспонденция

..............................................................................................................................................................

4. Лице за контакти:

..............................................................................................................................................................

Телефонен номер

..............................................................................................................................................................

Факс номер

..............................................................................................................................................................

Електронен адрес

..............................................................................................................................................................

Интернет адрес

..............................................................................................................................................................

Правен статус

..............................................................................................................................................................

(посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде)

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация на държава на данъчната декларация

...................................................................................................................................................................

ИН/ЕИК: …………………………………………………………………………………………………..……….

5. Банкови реквизити

Банка ………………………………………………………………………………………………….………….

IBAN …………………………………………………………………………………………………..……………

BIC ………………………………………………………………………………………………………………….

Предмет на поръчката: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..…………………………………………………………………

Дата : .................................2021 г.

Подпис и печат : ....................................