ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А

за избор на Изпълнител на обществена поръчка със стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: „Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

„Национална Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ Ви отправя покана за избор на Изпълнител на обществена поръчка, чрез събиране на оферти.

I. Предмет на поръчката: „Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“ :

Обособена позиция № 1 – “Доставка на електроизолационни ленти”;

Обособена позиция № 2 – “Доставка на ограничители на напрежението“;

Обособена позиция  № 3 – “Доставка на температурни контролери“;

Обособена позиция  № 4 – “Доставка на преобразуватели на напрежение”;

Обособена позиция  № 5 – „Доставка на датчик за ниво“

Подробно описана в Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1 към поканата).

ІІ. Правно основание: чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

ІІІ. Изисквания:

3.1. Поръчката ще се изпълни при спазване изискванията на Възложителя за всяка обособена позиция, посочени в Техническата спецификация (Приложения № 1 към поканата).

3.2. Място за изпълнение – Централен склад на НЕК ЕАД Предприятие ВЕЦ, гр. Пловдив; ул. „Васил Левски” № 244.

ІV. Възлагането на поръчката ще се извърши въз основа на критерий „най – ниска цена”, за всяка обособена позиция поотделно.

V. Срокове:

Сроковете са съгласно посочените в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).

VІ. Документи, представяни от участника:

Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции. Варианти в офертата не се допускат.

6.1. Всеки участник в обществената поръчка по обособена позиция № 1 представя следните документи:

6.1.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 2 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, с приложена таблица на съответствието (Приложение № 2-1 към поканата);

6.1.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 3 към поканата), с приложена ценова таблица към него (Приложение № 3-1 към поканата);

6.1.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

6.2. Всеки участник в обществената поръчка по обособена позиция № 2 представя следните документи:

6.2.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 21 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, с приложена таблица на съответствието (Приложение № 21 – 1 към поканата);

6.2.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 31 към поканата), с приложена ценова таблица към него (Приложение № 31 –1 към поканата);

6.2.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

6.3. Всеки участник в обществената поръчка по обособена позиция № 3 представя следните документи:

6.3.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 22 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, с приложена таблица на съответствието (Приложение № 22 – 1 към поканата);

6.3.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 32 към поканата), с приложена ценова таблица към него (Приложение № 32-1 към поканата);

6.3.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

6.4. Всеки участник в обществената поръчка по обособена позиция № 4 представя следните документи:

6.4.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 23 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, с приложена таблица на съответствието (Приложение № 23 – 1 към поканата);

6.4.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 33 към поканата), с приложена ценова таблица към него (Приложение № 33-1 към поканата);

6.4.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

6.5. Всеки участник в обществената поръчка по обособена позиция № 5 представя следните документи:

6.5.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 24 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, с приложена таблица на съответствието (Приложение № 24 – 1 към поканата);

6.5.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 34 към поканата);

6.5.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

Забележки:

- Предлаганата цена следва да бъде в лева, без ДДС.

- При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се вземе предвид изписаната с думи цена.

- Навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

- Начин на плащане за всяка обособена позиция поотделно - по банков път до 30 дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

- След извършване на класиране на избрания изпълнител за съответната обособена  позиция се изпраща възлагателно писмо.

- Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

- Офертата трябва да бъде представена на български език в съответствие с чл.101, ал.6 от ЗОП.

- Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език.

VII. Подаване на оферти на хартиен носител:

1. Всеки участник оформя и подава своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: „ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА, КОМПОНЕНТИ И АКСЕСОАРИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА НЕК ЕАД“ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № …… С ПРЕДМЕТ……………………………...……” върху която се посочват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката, наименованието на обособената позиция, наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо), правно-организационната му форма, адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, електронен адрес.

Наименование на участника

Адрес за кореспонденция:

ул. ……….. №

гр. ……….. – п.к.

лице за контакт:

тел:

e-mail / факс:

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „……………”

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ……С ПРЕДМЕТ “……………”

НЕК ЕАД П ВЕЦ

ул. „Васил Левски” № 244

гр. Пловдив - 4003

Офертите трябва да бъдат подписани от лицето, представляващо участника или писмено упълномощено друго лице, като за същото задължително се прилага пълномощното в оригинал или заверено копие.

2. Всички представени ксерокопия да се заверят с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и подпис.

3. Офертите се представят от участника или от писмено упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден за Възложителя от 0830 до 1600 часа в деловодството на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ – гр. Пловдив, ул. В. Левски 244.

4. Прогнозна и максимална стойност на поръчката:

Общата прогнозна стойност на поръчката е 8 000,00 лева, без ДДС (осем хиляди лева), която разпределена по обособени позиции е, както следва:

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС |
| --- | --- |
| Обособена позиция № 1 – „Доставка на електроизолационни ленти“ | 1 000,00 лв., без ДДС |
| Обособена позиция № 2 – „Доставка на ограничители на напрежението“ | 4 000,00 лв., без ДДС |
| Oбособена позиция № 3 – „Доставка на температурни контролери“ | 1 000,00 лв., без ДДС |
| Oбособена позиция № 4 – „Доставка на преобразуватели на напрежение” | 1 000,00 лв., без ДДС |
| Oбособена позиция № 5 – „Доставка на датчик за ниво“ | 1 000,00 лв., без ДДС |

Общата прогнозна стойност и прогнозните стойности по отделните обособени позиции следва да се считат и за максимални.

Участник, направил предложение над максималната стойност за съответната обособена позиция, ще бъде предложен за отстраняване от участие.

5. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

6. Краен срок за представяне на оферти – до 16:00 ч. на 08.10.2021 г.

VIII. Офертата следва да е валидна 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.

IX. Лица за контакти:

По документацията: Георги Янев – тел: 032/924-489;

По техническите въпроси: Красимир Недев – Зам. Р-л отдел „Централна лаборатория“, тел: 032/924-402.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Образец на Техническо предложение по Обособена позиция 1;

Приложение № 2 – 1 – Образец на Таблица на съответствието по Обособена позиция 1;

Приложение № 21 – Образец на Техническо предложение по Обособена позиция 2;

Приложение № 21 – 1 – Образец на Таблица на съответствието по Обособена позиция 2;

Приложение № 22 – Образец на Техническо предложение по Обособена позиция 3;

Приложение № 22 – 1 – Образец на Таблица на съответствието по Обособена позиция 3;

Приложение № 23 – Образец на Техническо предложение по Обособена позиция 4;

Приложение № 23 – 1 – Образец на Таблица на съответствието по Обособена позиция 4;

Приложение № 24 – Образец на Техническо предложение по Обособена позиция 5;

Приложение № 24 – 1 – Образец на Таблица на съответствието по Обособена позиция 5;

Приложение № 3 – Образец на Ценово предложение по Обособена позиция 1;

Приложение № 3 – 1 – Образец на Ценова таблица по Обособена позиция 1;

Приложение № 31 – Образец на Ценово предложение по Обособена позиция 2;

Приложение № 31 – 1 – Образец на Ценова таблица по Обособена позиция 2;

Приложение № 32 – Образец на Ценово предложение по Обособена позиция 3;

Приложение № 32 – 1 – Образец на Ценова таблица по Обособена позиция 3;

Приложение № 33 – Образец на Ценово предложение по Обособена позиция 4;

Приложение № 33 – 1 – Образец на Ценова таблица по Обособена позиция 4;

Приложение № 34 – Образец на Ценово предложение по Обособена позиция 5;

Приложение № 4 – Административни сведения за участника;

Приложение № 5 – Проект на Възлагателно писмо;

Приложение № 6 – Споразумение по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа;

ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

Управител на НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи"

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно П-66/02.10.2019 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

Стоян Баташки

Главен Инженер

Анатолий Димитров

Ръководител групи „Централна лаборатория“

Тихомира Узунчева - Миткова

Юрисконсулт

Изготвил:

Георги Янев

Експерт, обществени поръчки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

ОТНОСНО: Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции.

I. Обособена позиция 1: Доставка на електроизолационни ленти

1.1.  ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” производство на електрическа енергия, се извършват редица ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес възниква необходимост от използване електроизолационни ленти.

1.2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на електроизолационни ленти.

1.3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В хода на поддръжката и извършваните текущи, средни и основни ремонти, на основните и спомагателните съоръжения във ВЕЦ се налага използването на електроизолационни ленти.  За обезпечаването на поддръжката и ремонтите е необходимо да се извърши доставка на изброените в таблицата материали.

1.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

1.4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

1.4.1.1. Технически изисквания към стоките

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | К-во | Мярка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Електроизолационна лента – лепяща | Лента за първична изолация до 600 V, позволяваща цветно кодиране и бързо идентифициране на електрически фази, мрежи и др. Да е огнеустойчива , еластична, с отлични адхезивни свойства. Да е устойчива на слънце, вода, масла, химикали. Размер на ролката : дължина ≥ 20м ; широчина - 20мм; дебелина – 0,10÷0,15мм; Различни цветове (черен, бял, жълт, зелен, син, червен). | 1800 | Бр |
| 2. | Текстилна лента | Изолационна лента за бандажиране със състав 100% памук. За използване при ремонт, производство на двигатели, трансформатори, апарати и др. Широчина - 25 мм до 30 мм; Дължина не по-малко от 10м. | 300 | Бр |
| 3. | Кече | Технически вълнен филц (кече), произведен от 100% вълнени влакна, тепани и пресовани. Температурен диапазон на работа - до 125 °С; Висок капацитет на абсорбиране на течности: > 150%; Добра устойчивост на киселини, разредители и масла; Плътност: 300 - 340 кг/м3; Дебелина 9-13мм, размери 1000мм на 800мм. | 70 | Бр |
| 4. | Лента бандажна PVC на кг | Електроизолационна бандажна лента без лепилен слой, със състав 100% поливинилхлорид PVC. Да притежава висока гъвкавост и не губи еластичните си качества при ниски температури. | 38 | кг |
| 5. | Лепяща алуминиева лента | Алуминиева лента, самозалепваща. Сребърен цвят. Обща дебелина не по-малко от 70 микрона, дължина 10-15м; широчина 50мм -100мм. Устойчива на влага. Непаропусклива. Пожароустойчива. | 60 | Бр |
| 6. | Лента изолационна | Самозалепваща се лента за универсална употреба: за връзка между профили и подове /тавани/ стени; уплътняваща, срещу проникване на прах, въздушен поток, шум; Широчина 30 мм; Материал PE. На ролки с дължина ≥ 20м. | 40 | Бр |
| 7. | Лента изолационна | Самовулканизираща лента на базата на етилпропиленов (EPR) каучук с основа (тъкан) за високо напрежение до 69kV, с отлични електрически, химични и механични свойства. Дебелина 0,51мм; Широчина 19мм; Дължина не по-малко от 15м; Да е подходяща за изолация на всякакви екструдирани диелектрични кабели и покриване на свръзки на силови кабели от 600V до 69kV и покриване на кабелни глави на силови кабели от 600V до 35kV. Да осигурява защита срещу проникване на влага. Отговаря на ASTM-D-4388, HH-I-553C/Grade A, MIL-I-3825B. | 150 | Бр |
| 8. | Стъклена лента | Нетъкана стъклена бандажна лента. Изработена от безалкална стъклена прежда, термореактивна смола и специални добавки. Якост на опън при стайна температура (20± 5 °С) ≥ 200 N/mm; клас на топлоустойчивост) ≥ 155 (F)°С; Максимална сила на опън при бандажиране - 80 N/mm. Приложима за бандажиране на ротори на всички видове мотори; Дължина не по-малко от 100м; дебелина 0,3мм. | 40 | Бр. |
| 9. | Текстилна лента | Изолационна лента за бандажиране със състав 100% памук, за използване при ремонт, производство на двигатели, трансформатори, апарати и др. Широчина - 25 мм до 30 мм; Дължина не по-малко от 30 м. | 300 | Бр. |
| 10. | Изолационна лента | Многопластова, гъвкава,изолационна лента, съставена от слюденитова хартия, еднопосочни стъклени нишки и ЕТР – филм. Пробивно напрежение за дебелина 0,15 мм по IEC 371 да е не по-малко от 8 kV, якост на опън по IEC 371 да е не по-ниска от 100 N/10mm, клас на топлоустойчивост по IEC 216 - F(155°C). Лентата да бъде доставена на ролки по 30-50 метра. Дебелина 0,15; Ширина 20мм; да отговаря на стандарт 67/548/EEC. | 3000 | Бр. |
| 11. | Полиестерна лента | Тъкана лента, изработена от полиестерна прежда за изолация в намотките на електрическите машини като допълнителна или фиксираща лента. Якост на опън по IEC 371-2 не по-ниска от 40 ± 6 N/mm. Свиваемост за 1 час при 120˚С не по ниска от 8,5%. Лентата да се достави на ролки по 100 м всяка. Дебелина 0,20-0,25; Ширина 20мм. | 180 | Бр. |
| 12. | Стъклена лента тъкана | Тъкана суха лента, изработена от безалкална стъклена прежда (Е-стъкло), за изолация в намотките на електрическите машини като допълнителна или фиксираща лента. Якост на опън – не по-малко от 30 N/мм. Лентата да се достави на ролки с дължина 50 м; Широчина 20 мм. | 300 | Бр. |
| 13. | Шлаух термосвиваем (полиестерен) | Шнурът да е изтъкан от полиестерни влакна, за ремонт на двигатели, трансформатори и други. Работна температура: 155оC. Шнурът да се достави на чилета по 100 м дължина; Широчина 10 мм. | 12000 | м. |
| 14. | Шнур стъклен | Шнур от стъклено влакно със сърцевина, с топлинен клас F и якост на опън 50 N/mm; Диаметър 8 мм. | 3000 | м. |

Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

1.4.1.2. Технически изисквания към маркировката

- На стоките да има етикет на Български език, съдържащ информация за продукта и/или начина на употреба.

1.4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

Изпълнителят трябва да осигури подходяща експортна опаковка на доставените стоки срещу повреда или разрушаване по време на транспортирането им до крайната точка и при съхранението им на склад. Опаковката трябва да отговаря на изискванията за температура и влажност. Разходите по отстраняване на повредите по стоките при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

1.4.1.4. Технически изисквания към транспортирането

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването до мястото на доставка.

1.4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо към предмета на доставката.

1.4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Стоките да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащата на територията на Р България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Доставяното електрическо и електронно оборудване трябва да бъде  идентифицирано еднозначно чрез поставяне на четлива, видима и трайна маркировка, съгласно изискванията на чл.7 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (по приложимост).

1.4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

1.4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Стоките да имат срок на годност не по-малко от 12 месеца, считано от датата на подписване от представители на двете страни на приемателен протокол, без забележки.

1.5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1.5.1. Срок, място и условия за доставка

- Срокът на изпълнение на поръчката е 30(тридесет) календарни дни, считано от писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на поръчката.

- Място на доставката – доставката да се извърши за сметка на Изпълнителя до Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

1.5.2. Контрол на доставка при получаването и

1.5.2.1. Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.

1.5.2.2. Контрол на доставката ще се извърши в съответствие с  класификатор за входящ контрол на ограничителите на напрежението.

Стоката ще бъде приета с подписване на приемателен протокол, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.

1.5.3. Други изисквания

Не

II. Обособена позиция 2: Доставка на ограничители на напрежението

2.1.  ВЪВЕДЕНИЕ

Основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” е производство на електрическа енергия. В хода на този процес се използва електронно оборудване, което е чувствително на пренапрежения. За обезпечаване защитата на съоръженията и оборудването от комутационни и атмосферни пренапрежения е необходимо да се използват устройства за защита. налага използване на ограничители на напрежението.

2.2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на ограничители на напрежението.

2.3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Във ВЕЦ се използват  ограничители на напрежение. След изтичане на работния им „живот“  е необходима тяхната замяна. Необходимо е да извърши доставка на устройства за защита от пренапрежения.

2.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

2.4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

2.4.1.1. Технически изисквания към стоките

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | К-во | Мярка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограничител на напрежението | Устройство за защита от пренапрежения. Комплект – основа и изваждаем модул (с индикатор за оставащ живот), за защита на двупроводна линия (токова верига 4÷20 mA) , Да отговаря на стандарт: IEC 61643-21; SPD class – TYPE1/P1; номинално напрежение UN - 24 V; максимално допустимо DC работно напрежение UC - 26,8 V; максимално допустимо AC работно напрежение UC - 18,9 V; Номинален ток на натоварване IL ≥ 0.1 А; Да издържа на общ импулс (10/350 µs), Iimp ≥ 5 кА ; Номинален разряден ток (8/20 µs) In ≥ 20 кА; Ниво на защита: проводник - проводник Up ≤ 40 V проводник - PG Up ≤ 45 V Да може да работи при температури в миним. диапазон: (-25)÷(+70) °C; Начин на монтаж - DIN шина, 35mm; Клемите да осигуряват присъединяване на жила със сечение 0,15 ÷ 2,50 mm². Основи – 11 броя Изваждаем модул – 11 броя | 11 | бр. |
| 2. | Ограничител на напрежението | Устройство за защита от пренапрежения. Изваждаем модул (с индикатор за оставащ живот), за защита на двупроводна линия (токова верига 4÷20 mA) , Да отговаря на стандарт: IEC 61643-21; SPD class – TYPE1/P1; номинално напрежение UN - 24 V; максимално допустимо DC работно напрежение UC - 26,8 V; максимално допустимо AC работно напрежение UC - 18,9 V; Номинален ток на натоварване IL ≥ 0.1 А; да издържа на общ импулс (10/350 µs), Iimp ≥ 5 кА ; Номинален разряден ток (8/20 µs) In ≥ 20 кА; Ниво на защита: проводник - проводник Up ≤ 40 V проводник - PG Up ≤ 45 V Да може да работи при температури в миним. диапазон: (-25)÷(+70) °C; Начин на монтаж - DIN шина, 35mm; Клемите да осигуряват присъединяване на жила със сечение 0,15 ÷ 2,50 mm². | 11 | бр. |

Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

2.4.1.2. Технически изисквания към маркировката

- На стоките да има етикет на Български език, съдържащ информация за продукта и/или начина на употреба.

2.4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

Изпълнителят трябва да осигури подходяща експортна опаковка на доставените стоки срещу повреда или разрушаване по време на транспортирането им до крайната точка и при съхранението им на склад. Опаковката трябва да отговаря на изискванията за температура и влажност. Разходите по отстраняване на повредите по стоките при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

2.4.1.4. Технически изисквания към транспортирането

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването до мястото на доставка.

2.4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо към предмета на доставката.

2.4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Стоките да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащата на територията на Р България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Доставяното електрическо и електронно оборудване трябва да бъде  идентифицирано еднозначно чрез поставяне на четлива, видима и трайна маркировка, съгласно изискванията на чл.7 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Инструкциите или указанията за употреба на уреда трябва да съдържат информация на български език за изискването за разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  и за забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, както  и възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

2.4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

2.4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия.

Стоките да имат срок на годност не по-малко от 12 месеца, считано от датата на подписване от представители на двете страни на приемателен протокол, без забележки.

2.5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

2.5.1. Срок, място и условия за доставка

- Срокът на изпълнение на поръчката е 20 (двадесет) календарни дни, считано от писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на поръчката.

- Място на доставката – доставката да се извърши за сметка на Изпълнителя до Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

2.5.2. Контрол на доставка при получаването и

2.5.2.1. Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.

2.5.2.2. Контрол на доставката ще се извърши в съответствие с  класификатор за входящ контрол на ограничителите на напрежението.

Стоката ще бъде приета с подписване на приемателен протокол, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация

2.5.3. Други изисквания

Не

III. Обособена позиция 3: Доставка на температурни контролери

3.1.  ВЪВЕДЕНИЕ

Основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” производство на електрическа енергия. В хода на  експлоатацията на основни и спомагателни съоръжения, възниква необходимост от измерване и контролиране на температурата им.

3.2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на температурен контролер.

3.3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Температурния контрол на съоръженията във ВЕЦ се осъществява чрез програмируеми температурни контролери. В процеса на експлоатация, поради дефект или изтекъл ресурс се налага подмяна на температурните контролери с нови. Необходима е доставка на 3 броя температурни контролера.

3.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

3.4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

3.4.1.1 Технически изисквания към стоките

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | К-во | Мярка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процесиндикатор/ аналогови величини | Устройство за измерване на температура с два програмируеми релейни изхода. Устройство за измерване на температура с два програмируеми релейни изхода. Да има възможност в зависимост от входната величина(температурата) за свободно дефиниране на двата релейни изхода. Да има дисплей и бутони за въвеждане на параметри. Заданието по температура да може да осъществява в обхват не по малък от (- 50°C) ÷ (+ 200°C) Входове: 8 броя PT100 - 2/3 жична Изходи: 2 бр. независими един от друг, програмируеми релейни изхода с нормално отворени и нормално затворени контакти. С максимален превключващ ток ≥ 5 А макс. превключващо напрежение ≥ 250 V АС. Захранване: 230 V АС начин на монтаж- към панел. Размери на „лице“ Височина 96 mm Ширина 96 mm Степен на защита на лицев панел - IP 54 Да отговарят на стандарт: БДС EN 61000-3-2. | 2 | Бр. |
| 2. | Реле за температура DGW2.0,1G | Устройство за измерване на температура с два програмируеми релейни изхода. Да има възможност в зависимост от входната величина(температурата) за свободно дефиниране на двата релейни изхода. Да има дисплей и бутони за въвеждане на параметри. Заданието по температура да може да осъществява в обхват не по малък от (- 50°C) ÷ (+ 200°C) Вход: 1 брой PT100 - 2/3 жична Изходи: 2 бр. независими един от друг, програмируеми, релейни изхода с нормално отворени и нормално затворени контакти. С максимален превключващ ток ≥ 8 А макс. превключващо напрежение ≥ 250 V АС Захранване: 230 V АС Размери: Височина ≤ 78 mm Ширина ≤ 22,5 mm дълбочина ≤ 106 mm начин на монтаж- DIN шина, 35 mm. Да отговарят на стандарт: БДС EN 61000-3-2. | 1 | Бр. |

Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

3.1.2. Технически изисквания към маркировката

- На стоките да има етикет на Български език, съдържащ информация за продукта и/или начина на употреба.

3.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

Изпълнителят да представи :

- Инструкция за монтаж, експлоатация и обслужване на температурните контролери на български език;

- Декларация за произход;

- Гаранционни карти;

Изпълнителят трябва да осигури подходяща експортна опаковка на доставените стоки срещу повреда или разрушаване по време на транспортирането им до крайната точка и при съхранението им на склад. Опаковката трябва да отговаря на изискванията за температура и влажност. Разходите по отстраняване на повредите по стоките при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

3.1.4. Технически изисквания към транспортирането

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването до мястото на доставка.

3.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо към предмета на доставката.

3.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Стоките да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащата на територията на Р България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Доставяното електрическо и електронно оборудване трябва да бъде  идентифицирано еднозначно чрез поставяне на четлива, видима и трайна маркировка, съгласно изискванията на чл.7 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Инструкциите или указанията за употреба на уреда трябва да съдържат информация на български език за изискването за разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  и за забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, както  и възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

3.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

3.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Гаранционния срок да е не по-малко от 24 месеца, считано от датата на подписване от представители на двете страни на приемателен протокол, без забележки.

По време на гаранционния срок да се гарантират следните условия за гаранционно поддържане:

- Срок за отстраняване на дефектите – до 20 календарни дни от писмено уведомление на Възложителя

3.5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

3.5.1. Срок, място и условия за доставка

- Срокът на изпълнение на поръчката е 30(тридесет) календарни дни, считано от писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на поръчката.

- Място на доставката – доставката да се извърши за сметка на Изпълнителя до Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

3.5.2. Контрол на доставка при получаването и

3.5.2.1. Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.

3.5.2.2. Контрол на доставката ще се извърши в съответствие с  класификатор за входящ контрол на температурен контролер.

Инверторът ще бъде приет с подписване на приемателен протокол, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.

3.5.3. Други изисквания

Не

IV. Обособена позиция 4: Доставка на преобразуватели на напрежение.

4.1.  ВЪВЕДЕНИЕ

Основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” е производство на електрическа енергия. В този процес, се използват устройства, които имат различни захранващи напрежения.

4.2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на устройство за преобразуване на напрежение от 220 VDC в 24 VDC .

4.3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Във ВЕЦ се използват устройства със захранващо входно напрежение - 24 VDC. Напрежението за тези устройства се осигурява от преобразуватели на напрежение. В процеса на експлоатация, поради неотстраними повреди се налага подмяна на съществуващите преобразуватели на напрежение с нови. Предвид наличието на акумулаторни батерии във ВЕЦ и с цел осигуряването на непрекъснато захранване на съоръжения и устройства с 24 VDC е необходимо да се доставят 6 броя преобразуватели на напрежение.

4.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

4.4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

4.4.1.1 Технически изисквания към стоките

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | К-во | Мярка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Преобразувател на напрежение | Захранващ модул (преобразувател на напрежение) : входно постоянно напрежение – 90 ÷ 260 VDC ; входно променливо напрежение – 90 ÷ 260 VAC; изходно напрежение - 24 VDC ± 1 %, изходен ток ≥ 5 А; Да има светлинна сигнализация за работа(статус) - на входа и изхода; Да може да работи в паралел или последователно с подобни устройства; Да има защити от пренапрежение и претоварване. Клемите да са винтови и да осигуряват присъединяване на проводници с жила със сечение 0,2 ÷ 2,5 mm². Размери: височина ≤ 75 mm, ширина ≤ 85 mm дълбочина ≤ 100 mm; Начин на монтаж - DIN шина, 35mm; Да отговаря на стандарти : EN 61000-6-2; IEC 61558-2; IEC 60950; DIN VDE 0100-410; DIN 57100-410; DIN VDE 0106-101. | 6 | Бр. |

Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката

На стоките да има етикет на Български език, съдържащ информация за продукта и/или начина на употреба.

4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

Изпълнителят да представи :

- Декларация за произход;

- Гаранционни карти;

Изпълнителят трябва да осигури подходяща експортна опаковка на доставените стоки срещу повреда или разрушаване по време на транспортирането им до крайната точка и при съхранението им на склад. Опаковката трябва да отговаря на изискванията за температура и влажност. Разходите по отстраняване на повредите по стоките при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването до мястото на доставка.

4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо към предмета на доставката.

4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Стоките да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащата на територията на Р България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Доставяното електрическо и електронно оборудване трябва да бъде  идентифицирано еднозначно чрез поставяне на четлива, видима и трайна маркировка, съгласно изискванията на чл.7 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Инструкциите или указанията за употреба на уреда трябва да съдържат информация на български език за изискването за разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  и за забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, както  и възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Гаранционния срок да е не по-малко от 24 месеца, считано от датата на подписване от представители на двете страни на приемателен протокол, без забележки.

По време на гаранционния срок да се гарантират следните условия за гаранционно поддържане:

- Срок за отстраняване на дефектите – до 20 календарни дни от писмено уведомление на Възложителя

4.5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4.5.1. Срок, място и условия за доставка

- Срокът на изпълнение на поръчката е 30(тридесет) календарни дни, считано от писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на поръчката.

- Място на доставката – доставката да се извърши за сметка на Изпълнителя до Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

4.5.2. Контрол на доставка при получаването и

4.5.2.1. Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.

4.5.2.2. Контрол на доставката ще се извърши в съответствие с  класификатор за входящ контрол на преобразувател на напрежение.

Инверторът ще бъде приет с подписване на приемателен протокол, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.

4.5.3. Други изисквания

Не

V. Обособена позиция 5: Доставка на датчик за ниво.

5.1.  ВЪВЕДЕНИЕ

Основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” е производство на електрическа енергия. В този процес, се използват устройства, които служат за сигнализация и контролиране на нива, на течности.

5.2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на датчик(поплавък с превключващи контакти) за измерване на ниво на масло в маслена бака.

5.3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Работата на основни съоръжения във ВЕЦ се обезпечава от маслонапорни уредби.  Следенето на нивото на маслото в тях е изключително важно. За тази цел се използват устройства за сигнализация на нивото на масло. Поради дефект или изтекъл ресурс се налага подмяна на съществуващи датчици с нови. Необходима е доставка на датчик за измерване на ниво, на масло.

5.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

5.4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

5.4.1.1 Технически изисквания към стоките

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | К-во | Мярка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Датчик за измерване на ниво | Устройство за сигнализация и контрол на ниво: Плаващ датчик ; За страничен монтаж; С размери : Ф = 29 mm, L =133 mm. Микропревключвател с превключващи контакти : положение на задействие: затворен контакт - водоравно 3°± 3° затворен контакт - 17°± 8° превключващо напрежение: 24 V AC/DC ÷ 250 V AC/DC; превключващ ток: 20 mA ÷ ≥ 3 А, AC 20 mA ÷ 100 mA, DC Превключваща мощност – max. 350 VА Клас на защита – IP 68 Дълбочина на потапяне ≥ 10 m. Свързващ кабел със сечение ≥ 3 х 0,75 mm. , подходящ за работа в хидравлично масло(Shell Tellus – 68), дължина на кабела ≥ 1 m. | 1 | Бр. |

Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

5.1.2. Технически изисквания към маркировката

- На стоките да има етикет на Български език, съдържащ информация за продукта и/или начина на употреба.

5.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

Изпълнителят да представи :

- Декларация за произход;

- Гаранционни карти;

Изпълнителят трябва да осигури подходяща експортна опаковка на доставените стоки срещу повреда или разрушаване по време на транспортирането им до крайната точка и при съхранението им на склад. Опаковката трябва да отговаря на изискванията за температура и влажност. Разходите по отстраняване на повредите по стоките при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

5.1.4. Технически изисквания към транспортирането

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването до мястото на доставка.

5.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо към предмета на доставката.

5.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Стоките да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащата на територията на Р България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Доставяното електрическо и електронно оборудване трябва да бъде  идентифицирано еднозначно чрез поставяне на четлива, видима и трайна маркировка, съгласно изискванията на чл.7 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Инструкциите или указанията за употреба на уреда трябва да съдържат информация на български език за изискването за разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  и за забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, както  и възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

5.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

5.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Гаранционния срок да е не по-малко от 24 месеца, считано от датата на подписване от представители на двете страни на приемателен протокол, без забележки.

По време на гаранционния срок да се гарантират следните условия за гарaнционно поддържане:

- Срок за отстраняване на дефектите – до 20 календарни дни от писмено уведомление на Възложителя

5.5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.5.1. Срок, място и условия за доставка

- Срокът на изпълнение на поръчката е 30(тридесет) календарни дни, считано от писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на поръчката.

- Място на доставката – доставката да се извърши за сметка на Изпълнителя до Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

5.5.2. Контрол на доставка при получаването ѝ:

5.5.2.1. Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.

5.5.2.2. Контрол на доставката ще се извърши в съответствие с  класификатор за входящ контрол на датчик за ниво.

Датчикът за ниво ще бъде приет с подписване на приемателен протокол, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.

5.5.3. Други изисквания

Не

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………..............................................................…………………..…………………….........................

(наименование на участника),

представлявано от ...............................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ...............................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция № 1 – „Доставка на електроизолационни ленти“, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) за обособена позиция 1 и условията за участие, посочени в поканата.

3. Предлаганият от мен/нас срок за доставка  е …………………… календарни дни (не повече от 30 (тридесет) календарни дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от наша страна.

4. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок е …………………… месеца (не по-малко от 12 месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка, без забележки.

5. Приемам(е) изцяло предложения проект на възлагателното писмо (Приложение № 5 към поканата).

6. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИE: Таблица на съответствието.

Дата : ...............................2021      	Подпис и печат:  ………………….……..

/…………………….……………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 -1

(Образец)

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

за процедура с предмет:

“ Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

По Обособена позиция № 1 – „Доставка на електроизолационни ленти“

| № | АРТИКУЛ / МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Електроизолационна лента – лепяща | Производител: |
|  | Лента за първична изолация до 600 V, позволяваща цветно кодиране и бързо идентифициране на електрически фази, мрежи и др. Да е огнеустойчива , еластична, с отлични адхезивни свойства. Да е устойчива на слънце, вода, масла, химикали. Размер на ролката : дължина ≥ 20м ; широчина - 20мм; дебелина – 0,10÷0,15мм; Различни цветове (черен, бял, жълт, зелен, син, червен). |  |
| 2. | Текстилна лента | Производител: |
|  | Изолационна лента за бандажиране със състав 100% памук. За използване при ремонт, производство на двигатели, трансформатори, апарати и др. Широчина - 25 мм до 30 мм; Дължина не по-малко от 10м. |  |
| 3. | Кече | Производител: |
|  | Технически вълнен филц (кече), произведен от 100% вълнени влакна, тепани и пресовани. Температурен диапазон на работа - до 125 °С; Висок капацитет на абсорбиране на течности: > 150%; Добра устойчивост на киселини, разредители и масла; Плътност: 300 - 340 кг/м3; Дебелина 9-13мм, размери 1000мм на 800мм. |  |
| 4. | Лента бандажна PVC на кг | Производител: |
|  | Електроизолационна бандажна лента без лепилен слой, със състав 100% поливинилхлорид PVC. Да притежава висока гъвкавост и не губи еластичните си качества при ниски температури. |  |
| 5. | Лепяща алуминиева лента | Производител: |
|  | Алуминиева лента, самозалепваща. Сребърен цвят. Обща дебелина не по-малко от 70 микрона, дължина 10-15м; широчина 50мм -100мм. Устойчива на влага. Непаропусклива. Пожароустойчива. |  |
| 6. | Лента изолационна | Производител: |
|  | Самозалепваща се лента за универсална употреба: за връзка между профили и подове /тавани/ стени; уплътняваща, срещу проникване на прах, въздушен поток, шум; Широчина 30 мм; Материал PE. На ролки с дължина ≥ 20м. |  |
| 7. | Лента изолационна | Производител: |
|  | Самовулканизираща лента на базата на етилпропиленов (EPR) каучук с основа (тъкан) за високо напрежение до 69kV, с отлични електрически, химични и механични свойства. Дебелина 0,51мм; Широчина 19мм; Дължина не по-малко от 15м; Да е подходяща за изолация на всякакви екструдирани диелектрични кабели и покриване на свръзки на силови кабели от 600V до 69kV и покриване на кабелни глави на силови кабели от 600V до 35kV. Да осигурява защита срещу проникване на влага. Отговаря на ASTM-D-4388, HH-I-553C/Grade A, MIL-I-3825B. |  |
| 8. | Стъклена лента | Производител: |
|  | Нетъкана стъклена бандажна лента. Изработена от безалкална стъклена прежда, термореактивна смола и специални добавки. Якост на опън при стайна температура (20± 5 °С) ≥ 200 N/mm; клас на топлоустойчивост) ≥ 155 (F)°С; Максимална сила на опън при бандажиране - 80 N/mm. Приложима за бандажиране на ротори на всички видове мотори; Дължина не по-малко от 100м; дебелина 0,3мм. |  |
| 9. | Текстилна лента | Производител: |
|  | Изолационна лента за бандажиране със състав 100% памук, за използване при ремонт, производство на двигатели, трансформатори, апарати и др. Широчина - 25 мм до 30 мм; Дължина не по-малко от 30 м. |  |
| 10. | Изолационна лента | Производител: |
|  | Многопластова, гъвкава,изолационна лента, съставена от слюденитова хартия, еднопосочни стъклени нишки и ЕТР – филм. Пробивно напрежение за дебелина 0,15 мм по IEC 371 да е не по-малко от 8 kV, якост на опън по IEC 371 да е не по-ниска от 100 N/10mm, клас на топлоустойчивост по IEC 216 - F(155°C). Лентата да бъде доставена на ролки по 30-50 метра. Дебелина 0,15; Ширина 20мм; да отговаря на стандарт 67/548/EEC. |  |
| 11. | Полиестерна лента | Производител: |
|  | Тъкана лента, изработена от полиестерна прежда за изолация в намотките на електрическите машини като допълнителна или фиксираща лента. Якост на опън по IEC 371-2 не по-ниска от 40 ± 6 N/mm. Свиваемост за 1 час при 120˚С не по ниска от 8,5%. Лентата да се достави на ролки по 100 м всяка. Дебелина 0,20-0,25; Ширина 20мм. |  |
| 12. | Стъклена лента тъкана | Производител: |
|  | Тъкана суха лента, изработена от безалкална стъклена прежда (Е-стъкло), за изолация в намотките на електрическите машини като допълнителна или фиксираща лента. Якост на опън – не по-малко от 30 N/мм. Лентата да се достави на ролки с дължина 50 м; Широчина 20 мм. |  |
| 13. | Шлаух термосвиваем (полиестерен) | Производител: |
|  | Шнурът да е изтъкан от полиестерни влакна, за ремонт на двигатели, трансформатори и други. Работна температура: 155оC. Шнурът да се достави на чилета по 100 м дължина; Широчина 10 мм. |  |
| 14. | Шнур стъклен | Производител: |
|  | Шнур от стъклено влакно със сърцевина, с топлинен клас F и якост на опън 50 N/mm; Диаметър 8 мм. |  |

Забележки: Колона „Предложение на участника” се попълва от участника, като посочва предложения за всяко едно от техническите изисквания на Възложителя. В случай на празно/непопълнено поле или непосочване на предложение с технически данни по даден технически параметър, изискуем от Възложителя, както и непосочване на производител и тип (където е изискуемо), участникът ще бъде отстранен.

Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

Дата : ............................ 2021 г.		                     Подпис и печат :  ………….………………

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………..............................................................…………………..…………………….........................

(наименование на участника),

представлявано от ...............................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ...............................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция № 2 – “Доставка на ограничители на напрежението“, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) за обособена позиция 2 и условията за участие, посочени в поканата.

3. Предлаганият от мен/нас срок за доставка  е …………………… календарни дни (не повече от 20 (двадесет) календарни дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от наша страна.

4. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок е …………………… месеца (не по-малко от 12 месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

5. Приемам(е) изцяло предложения проект на възлагателното писмо (Приложение № 5 към поканата).

6. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИE: Таблица на съответствието.

Дата : ...............................2021 г.      	Подпис и печат:  ………………….……..

/…………………….……………………/

(име и длъжност

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 -1

(Образец)

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

за процедура с предмет:

“ Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

По Обособена позиция № 2 – „Доставка на ограничители на напрежението“

|  | АРТИКУЛ / МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ограничител на напрежението | Производител: Тип: |
| 1.1 | Устройство за защита от пренапрежения. Комплект – основа и изваждаем модул (с индикатор за оставащ живот), за защита на двупроводна линия (токова верига 4÷20 mA) |  |
| 1.2 | Да отговаря на стандарт: IEC 61643-21, SPD class – TYPE1/P1; |  |
| 1.3 | номинално напрежение Un - 24 V; |  |
| 1.4 | максимално допустимо DC работно напрежение UC - 26,8 V; |  |
| 1.5 | максимално допустимо AC работно напрежение UC - 18,9 V; |  |
| 1.6 | Номинален ток на натоварване IL ≥ 0.1 А; |  |
| 1.7 | Да издържа на общ импулс (10/350 µs), Iimp ≥ 5 кА; |  |
| 1.8 | Номинален разряден ток (8/20 µs) In ≥ 20 кА; |  |
| 1.9 | Ниво на защита: |  |
| 1.10 | проводник - проводник Up ≤ 40 V |  |
| 1.12 | проводник - PG Up ≤ 45 V |  |
| 1.13 | Да може да работи при температури в миним. диапазон: (-25)÷(+70) °C; |  |
| 1.14 | Начин на монтаж - DIN шина, 35mm; |  |
| 1.15 | Клемите да осигуряват присъединяване на жила със сечение 0,15 ÷ 2,50 mm². |  |
| 2. | Ограничител на напрежението | Производител: Тип: |
| 2.1 | Устройство за защита от пренапрежения. Изваждаем модул (с индикатор за оставащ живот), за защита на двупроводна линия (токова верига 4÷20 mA) |  |
| 2.2 | Да отговаря на стандарт: IEC 61643-21; SPD class – TYPE1/P1; |  |
| 2.3 | номинално напрежение UN - 24 V; |  |
| 2.4 | максимално допустимо DC работно напрежение UC - 26,8 V; |  |
| 2.5 | максимално допустимо AC работно напрежение UC - 18,9 V; |  |
| 2.6 | Номинален ток на натоварване IL ≥ 0.1 А; |  |
| 2.7 | да издържа на общ импулс (10/350 µs), Iimp ≥ 5 кА; |  |
| 2.8 | Номинален разряден ток (8/20 µs) In ≥ 20 кА; |  |
| 2.9 | Ниво на защита: |  |
| 2.10 | проводник - проводник Up ≤ 40 V |  |
| 2.11 | проводник - PG Up ≤ 45 V |  |
| 2.12 | Да може да работи при температури в миним. диапазон: (-25)÷(+70) °C; |  |
| 2.13 | Начин на монтаж - DIN шина, 35mm; |  |
| 2.14 | Клемите да осигуряват присъединяване на жила със сечение 0,15 ÷ 2,50 mm². |  |

Забележки: Колона „Предложение на участника” се попълва от участника, като посочва предложения за всяко едно от техническите изисквания на Възложителя. В случай на празно/непопълнено поле или непосочване на предложение с технически данни по даден технически параметър, изискуем от Възложителя, както и непосочване на производител и тип (където е изискуемо), участникът ще бъде отстранен.

Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

Дата : ............................ 2021 г.		                     Подпис и печат :  ………….………………

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………..............................................................…………………..…………………….........................

(наименование на участника),

представлявано от ...............................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ...............................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция № 3 – “Доставка на температурни контролери“, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) за обособена позиция 3 и условията за участие, посочени в поканата.

3. Предлаганият от мен/нас срок за доставка  е …………………… календарни дни (не повече от 30 (тридесет) календарни дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от наша страна.

4. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок е …………………… месеца (не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

5. Декларирам/е, че срокът за отстраняване на констатирани дефекти проявили се в гаранционния срок  е ……………….   (не повече от 20 календарни дни) след получено писмено уведомление от Възложителя.

6. Приемам(е) изцяло предложения проект на възлагателното писмо (Приложение № 5 към поканата).

7. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИE: Таблица на съответствието.

Дата : ...............................2021 г.      	Подпис и печат:  ………………….……..

/…………………….……………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 – 1

(Образец)

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

за процедура с предмет:

“Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

По Обособена позиция № 3 – „Доставка на температурни контролери“

| № | АРТИКУЛ / МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Процес-индикатори /аналогови величини/ | Производител: Тип: |
| 1.1 | Устройство за измерване на температура с два програмируеми релейни изхода. |  |
| 1.2 | Да има възможност в зависимост от входната величина(температурата) за свободно дефиниране на двата релейни изхода. |  |
| 1.3 | Да има дисплей и бутони за въвеждане на параметри. |  |
| 1.4 | Заданието по температура да може да осъществява в обхват не по-малък от (- 50°C) ÷ (+ 200°C) |  |
| 1.5 | Входове: 8 броя PT100 - 2/3 жична |  |
| 1.6 | Изходи: 2 бр. независими един от друг, програмируеми релейни изхода с нормално отворени и нормално затворени контакти с максимален превключващ ток ≥ 5 А и макс. превключващо напрежение ≥ 250 V АС |  |
| 1.7 | Захранване: 230 V АС |  |
| 1.8 | Начин на монтаж - към панел. |  |
| 1.9 | Размери на „лице“ : |  |
| 1.10 | Височина 96 mm |  |
| 1.11 | Ширина 96 mm |  |
| 1.12 | Степен на защита на лицев панел - IP 54 |  |
| 1.13 | Да отговарят на стандарт: БДС EN 61000-3-2. |  |
| 2. | Реле за температура DGW 2.01G | Производител: Тип: |
| 2.1 | Устройство за измерване на температура с два програмируеми релейни изхода. |  |
| 2.2 | Да има възможност в зависимост от входната величина(температурата) за свободно дефиниране на двата релейни изхода. Да има дисплей и бутони за въвеждане на параметри. Заданието по температура да може да осъществява в обхват не по малък от от (- 50°C) ÷ (+ 200°C) |  |
| 2.3 | Вход: 1 брой PT100 - 2/3 жична |  |
| 2.4 | Изходи: 2 бр. независими един от друг, програмируеми, релейни изхода с нормално отворени и нормално затворени контакти; с максимален превключващ ток ≥ 8 А и макс. превключващо напрежение ≥ 250 V АС; |  |
| 2.5 | Захранване: 230 V АС |  |
| 2.6 | Размери: |  |
| 2.7 | Височина ≤ 78 mm |  |
| 2.8 | Ширина ≤ 22,5 mm |  |
| 2.9 | дълбочина ≤ 106 mm |  |
| 2.10 | Начин на монтаж- DIN шина, 35 mm. |  |
| 2.11 | Да отговарят на стандарт: БДС EN 61000-3-2. |  |

Забележки: Колона „Предложение на участника” се попълва от участника, като посочва предложения за всяко едно от техническите изисквания на Възложителя. В случай на празно/непопълнено поле или непосочване на предложение с технически данни по даден технически параметър, изискуем от Възложителя, както и непосочване на производител и тип (където е изискуемо), участникът ще бъде отстранен.

Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

Дата : ............................ 2021 г.		                     Подпис и печат :  ………….………………

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………..............................................................…………………..…………………….........................

(наименование на участника),

представлявано от ...............................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ...............................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция № 4 – “Доставка на преобразуватели на напрежение“, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) за обособена позиция 4 и условията за участие, посочени в поканата.

3. Предлаганият от мен/нас срок за доставка  е …………………… календарни дни (не повече от 30 (тридесет) календарни дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от наша страна.

4. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок е …………………… месеца (не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

5. Декларирам/е, че срокът за отстраняване на констатирани дефекти, проявили се в гаранционния срок е ……………….   (не повече от 20 календарни дни) след получено писмено уведомление от Възложителя.

6. Приемам(е) изцяло предложения проект на възлагателното писмо (Приложение № 5 към поканата).

7. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИE: Таблица на съответствието.

Дата : ...............................2021 г.      	Подпис и печат:  ………………….……..

/…………………….……………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 – 1

(Образец)

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

за процедура с предмет:

“Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

По Обособена позиция № 4 – „Доставка на преобразуватели на напрежение“

| № | АРТИКУЛ / МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Преобразуватели на напрежение | Производител: Тип: |
| 2. | входно постоянно напрежение – 90 ÷ 260 VDC |  |
| 3. | входно променливо напрежение – 90 ÷ 260 VAC |  |
| 4. | изходно напрежение - 24 VDC ± 1 % |  |
| 5. | изходен ток ≥ 5 А |  |
| 6. | Да има светлинна сигнализация за работа(статус) - на входа и изхода; |  |
| 7. | Да може да работи в паралел или последователно с подобни устройства |  |
| 8. | Да има защити от пренапрежение и претоварване. |  |
| 9 | Клемите да са винтови и да осигуряват присъединяване на проводници с жила със сечение 0,2 ÷ 2,5 mm². |  |
| 10 | Размери: височина ≤ 75 mm, ширина ≤ 85 mm дълбочина ≤ 100 mm |  |
| 11 | Начин на монтаж - DIN шина, 35mm |  |
| 12 | Да отговаря на стандарти : EN 61000-6-2; IEC 61558-2; IEC 60950; DIN VDE 0100-410; DIN 57100-410; DIN VDE 0106-101 |  |

Забележки: Колона „Предложение на участника” се попълва от участника, като посочва предложения за всяко едно от техническите изисквания на Възложителя. В случай на празно/непопълнено поле или непосочване на предложение с технически данни по даден технически параметър, изискуем от Възложителя, както и непосочване на производител и тип (където е изискуемо), участникът ще бъде отстранен.

Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

Дата : ............................ 2021 г.		                     Подпис и печат :  ………….………………

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………..............................................................…………………..…………………….........................

(наименование на участника),

представлявано от ...............................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ...............................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция № 5 – “Доставка на датчик за ниво“, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) за обособена позиция 5 и условията за участие, посочени в поканата.

3. Предлаганият от мен/нас срок за доставка  е …………………… календарни дни (не повече от 30 (тридесет) календарни дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от наша страна.

4. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок е …………………… месеца (не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

5. Декларирам/е, че срокът за отстраняване на констатирани дефекти, проявили се в гаранционния срок е ……………….   (не повече от 20 календарни дни) след получено писмено уведомление от Възложителя.

6. Приемам(е) изцяло предложения проект на възлагателното писмо (Приложение № 5 към поканата).

7. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИE: Таблица на съответствието.

Дата : ...............................2021 г.      	Подпис и печат:  ………………….……..

/…………………….……………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 – 1

(Образец)

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

за процедура с предмет:

“Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

По Обособена позиция № 5 – „Доставка на датчик за ниво“

| № | АРТИКУЛ / МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Датчик за измерване на ниво | Производител: Тип: |
| 2. | Плаващ датчик |  |
| 3. | За страничен монтаж; |  |
| 4. | С размери : Ф = 29 mm, L =133 mm. |  |
| 5. | Микропревключвател с превключващи контакти: положение на задействане: затворен контакт - водоравно 3°± 3°, затворен контакт - 17°± 8° |  |
| 6. | превключващо напрежение: 24 V AC/DC ÷ 250 V AC/DC |  |
| 7. | превключващ ток: 20 mA ÷ ≥ 3 А, AC; 20 mA ÷ 100 mA, DC |  |
| 8. | Превключваща мощност – max. 350 VА |  |
| 9 | Клас на защита – IP 68 |  |
| 10 | Дълбочина на потапяне ≥ 10 m. |  |
| 11 | Свързващ кабел със сечение ≥ 3 х 0,75 mm., подходящ за работа в хидравлично масло(Shell Tellus – 68), дължина на кабела ≥ 1 m. |  |

Забележки: Колона „Предложение на участника” се попълва от участника, като посочва предложения за всяко едно от техническите изисквания на Възложителя. В случай на празно/непопълнено поле или непосочване на предложение с технически данни по даден технически параметър, изискуем от Възложителя, както и непосочване на производител и тип (където е изискуемо), участникът ще бъде отстранен.

Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

Дата : ............................ 2021 г.		                     Подпис и печат :  ………….………………

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

От ………...................................................................…………………..…………………….........................

(наименование на участника),

представлявано от ...............................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ...............................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчката по Обособена позиция № 1 – „Доставка на електроизолационни ленти” за общата сума в размер на ………………………..…………………………………………………………………………………….. лева (.............................................................................................................................................), без ДДС.

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база количества и единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 3–1 към поканата) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително и транспортните, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценова таблица.

Дата : ............................ 2021 г.		                  Подпис и печат :  ………….………………….

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – 1

(Образец)

Ценова таблица

за

„Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

По Обособена позиция № 1 – „Доставка на електроизолационни ленти”

| № | АРТИКУЛ | Мярка | Количество | Ед. сума, в лв., без ДДС | Обща сума в лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Електроизолационна лента – лепяща | бр | 1800 |  |  |
| 2. | Текстилна лента | бр | 300 |  |  |
| 3. | Кече | бр | 70 |  |  |
| 4. | Лента бандажна PVC на кг | кг | 38 |  |  |
| 5. | Лепяща алуминиева лента | бр | 60 |  |  |
| 6. | Лента изолационна самозалепваща | бр | 40 |  |  |
| 7. | Лента изолационна самовулканизираща | бр | 150 |  |  |
| 8. | Стъклена лента | бр | 40 |  |  |
| 9. | Текстилна лента | бр | 300 |  |  |
| 10. | Изолационна лента | бр | 3000 |  |  |
| 11. | Полиестерна лента | бр | 180 |  |  |
| 12. | Стъклена лента тъкана | бр | 300 |  |  |
| 13. | Шлаух термосвиваем (полиестерен) | м | 12000 |  |  |
| 14. | Шнур стъклен | м | 3000 |  |  |
| ОБЩА СУМА В ЛВ., БЕЗ ДДС |  |

(…………………………………………….…………….……..……………………………...……), без ДДС

или изписана словом обща сума

Дата : ............................ 2021 г.		                     Подпис и печат :  ……………………….

/………………………….…………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

От ………...................................................................…………………..…………………….........................

(наименование на участника),

представлявано от ...............................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ...............................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчката по Обособена позиция № 2 - „Доставка на ограничители на напрежението” за общата сума в размер на …………………………..… лева (.............................................................................................................................................), без ДДС.

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база количества и единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 31–1 към поканата) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително и транспортните, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценова таблица.

Дата : ............................ 2021 г.		                  Подпис и печат :  ………….………………….

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31-1

(Образец)

Ценова таблица

за

„Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

По Обособена позиция № 2 - „Доставка на ограничители на напрежението”

| № | АРТИКУЛ | Мярка | Количество | Ед. сума, в лв., без ДДС | Обща сума в лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограничител на напрежението (комплект основа и изваждаем модул) | бр. | 11 |  |  |
| 2. | Ограничител на напрежението (изваждаем модул) | бр. | 11 |  |  |
| ОБЩА СУМА В ЛВ., БЕЗ ДДС |  |

(…………………………………………….…………….……..……………………………...……), без ДДС

или изписана словом обща сума

Дата : ............................ 2021 г.		                     Подпис и печат :  ……………………….

/………………………….…………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 32

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

От ………...................................................................…………………..…………………….........................

(наименование на участника),

представлявано от ...............................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ...............................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчката по Обособена позиция № 3 - „Доставка на температурни контролери“  за общата сума в размер на……………………………………………..…………………………………………………лева (.............................................................................................................................................), без ДДС.

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база количества и единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 32–1 към поканата) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително и транспортните, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценова таблица.

Дата : ............................ 2021 г.		                  Подпис и печат :  ………….……………

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 – 1

(Образец)

Ценова таблица

за

„Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

По Обособена позиция № 3 - „Доставка на температурни контролери“

| № | АРТИКУЛ | Мярка | Количество | Ед. Сума, в лв., без ДДС | Обща сума в лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процес-индикатор на аналогови величини | бр. | 2 |  |  |
| 2. | Реле за температура DGW 2.01G | бр. | 1 |  |  |
| ОБЩА СУМА В ЛВ., БЕЗ ДДС |  |

(…………………………………………….…………….……..……………………………...……), без ДДС

или изписана словом обща сума

Дата : ............................ 2021 г.		                     Подпис и печат :  ……………………….

/………………………….…………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 33

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

От ………...................................................................…………………..…………………….........................

(наименование на участника),

представлявано от ...............................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ...............................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчката по Обособена позиция № 4 - „Доставка на преобразуватели на напрежение“ за общата сума в размер на …………………………..……………………………………………………………………………… лева (.............................................................................................................................................), без ДДС.

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база количества и единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 33–1 към поканата) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително и транспортните, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценова таблица

Дата : ............................ 2021 г.		                  Подпис и печат :  ………….……………..

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 33 – 1

(Образец)

Ценова таблица

за

„Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

По Обособена позиция № 4 - „Доставка на преобразуватели на напрежение“

| № | АРТИКУЛ | Мярка | Количество | Ед. Сума, в лв., без ДДС | Обща сума в лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Преобразувател на напрежение | бр. | 6 |  |  |
| ОБЩА СУМА В ЛВ., БЕЗ ДДС |  |

(…………………………………………….…………….……..……………………………...……), без ДДС

или изписана словом обща сума

Дата : ............................ 2021 г.		                     Подпис и печат :  …………………………

/………………………….…………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 34

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

От ………...................................................................…………………..…………………….........................

(наименование на участника),

представлявано от ...............................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ...............................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчката по Обособена позиция № 5 - „Доставка на датчик за ниво“ за общата сума в размер на …………………………..……………………………………………………………………………… лева (.............................................................................................................................................), без ДДС.

словом

2. Така предложената сума включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително и транспортните, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Дата : ............................ 2021 г.		                  Подпис и печат :  ………….……………..

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника:

...............................................................................................................................................................

2. Седалище по регистрация:

...............................................................................................................................................................

3. Точен адрес за кореспонденция

...............................................................................................................................................................

4. Лице за контакти:

...............................................................................................................................................................

Телефонен номер

...............................................................................................................................................................

Факс номер

...............................................................................................................................................................

Електронен адрес

...............................................................................................................................................................

Интернет адрес

...............................................................................................................................................................

Правен статус

...............................................................................................................................................................

(посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде)

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация на държава на данъчната декларация

...............................................................................................................................................................

ИН/ЕИК: ………………………………………………………………………………………………………

5. Банкови реквизити

Банка ………………………………………………………………………………………………….………

IBAN …………………………………………………………………………………………………..……….

BIC ……………………………………………………………………………………………………………..

Предмет на поръчката: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..………..

Дата : .................................2021 г.

Подпис и печат : ....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПРОЕКТ

ДО

Г-ЖА/ Г-Н …………………..

УПРАВИТЕЛ НА

……………………

гр. …….. – п.к.

ул. …….. №

тел:

e-mail / факс:

Възлагателно писмо за поръчка с предмет:

„Доставка на електрически устройства, компоненти и аксесоари в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“

По Обособена позиция № … – „………………………………………………………………………….”

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/ Г-Н …………………….,

Във връзка с наша покана с ИзК. № ........................ и Вашa офертa с наш ВхК. № ……………..., правим поръчка по Обособена позиция № … с предмет „………………………………………………………“, в съответствие с условията на настоящото възлагателно писмо и приложенията неразделна част от него.

1.  Стойността на настоящата поръчка е в размер на …………. лева (словом), без ДДС.

2. Плащането по настоящата поръчка ще се извърши по банков път по посочени във фактурата банкови реквизити в срок до 30 дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка без забележки.

2.1. Данни за фактуриране:

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

4003 Пловдив, ул. „Васил Левски” № 244

ЕИК по БУЛСТАТ: 0006493480425, Ид. № по ДДС: BG 000649348

„Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG 69UNCR70001522754880, BIC: UNCRBGSF

МОЛ: ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

3. Срокът за изпълнение на доставката е ............ /словом/ календарни дни, считано от датата на получаване на настоящото възлагателно писмо от страна на Изпълнителя.

4. Гаранционният срок е ………………. /словом/ месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка без забележки.

5. Срокът за отстраняване на възникнали дефекти по време на гаранционния срок е ………………………../словом/ календарни дни от датата на писмено уведомление на Възложителя. (за Обособени позиции с № 3, 4 и 5)

5. Място за извършване на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД Предприятие ВЕЦ, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 244.

6. Отговорно лице по изпълнение на възлагателното писмо за Възложителя – …………………..

Денят и часът на доставката да се съгласуват предварително с отговорното лице.

7. При възникване на обективни/субективни обстоятелства, водещи до забава, неизпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да уведоми Възложителя в най – кратък срок от появата на обстоятелствата.

8. Документи, придружаващи доставката:

8.1. Инструкция за монтаж, експлоатация и обслужване на температурните контролери на български език; (за Обособена позиция № 3)

8.2. Декларация за произход; (за Обособени позиции с № 3, 4 и 5)

8.3. Гаранционни карти; (за Обособени позиции с № 3, 4 и 5)

9. В случай че при приемане на доставката на стоките се установи, че същите не съответстват на изискванията в Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя, несъответствията се описват в констативен протокол и стоките се връщат на Изпълнителя за негова сметка, като за времето до отстраняване на несъответствията, извън срока по т.3 от настоящото писмо, се начисляват неустойки по т.11 от същото.

10. Подписването на приемо-предавателен протокол по т.2 от настоящото възлагателно писмо без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на скрити несъответствия, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед към момента на доставката, и които са се проявили в рамките на гаранционния срок. Приемането на доставката няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия, които изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.

11. За неспазване срока за изпълнение на поръчката, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % от стойността на дължимите стоки за всеки ден закъснение, но не повече от 8 % от стойността на настоящата поръчка.

12. При изпълнението на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 на ЗОП.

Моля в срок до 3 (три) работни дни след получаването на настоящото Възлагателно писмо и приложенията към него да подпишете и изпратите обратно единия екземпляр на Споразумението по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация на Възложителя – 1 екз.;

2. Копие на Техническо предложение на Изпълнителя, с приложена към него Таблица на съответствието – 1 екз.;

3.  Копие на Ценово предложение на Изпълнителя, с приложена към него Ценова таблица – 1 екз. (за Обособени позиции с № 1, 2, 3, и 4)

4. Споразумение по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа – 2 екз.

ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

Управител на Предприятие "Водноелектрически централи",

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно № П-66/02.10.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

СПОРАЗУМЕНИЕ

по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа

Днес, ................ 2021 год., в гр. Пловдив между:

„Национална електрическа компания“ /НЕК/ ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Триадица“ № 8, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 000649348,  чрез Георги Беловодски, Управител на Предприятие „Водноелектрически централи“, с ЕИК 0006493480425 и адрес на управление: гр. Пловдив 4003. р-н „Северен“, ул. „В. Левски“ № 244, съгласно т.4.1.5. от Правилата за управление на цикъла на обществените поръчки в НЕК ЕАД, наричано по-нататък във възлагателното писмо  „Възложител“, от една страна, и

………………………, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК ………………………, гр. ……….., ул. „…………………..“, № … , представлявано ………………., в качеството му на ………….., наричано по-нататък „Изпълнител“ от друга страна, се сключи настоящото споразумение за задълженията на страните и координиране  на мерките за осигуряване на качество, опазване на околната среда и безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на Възлагателно писмо с предмет: „……………………………………“, което е неразделна част от Възлагателното писмо.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват относно качеството, опазването на околната среда, и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на работещите, наети от Изпълнителя, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на площадките на Възложителя.

- Изпълнителят  по поръчката е външна фирма по смисъла на Правилниците за безопасност и здраве при работа, а нейният ръководител е работодател за съответния външен, по отношение на Възложителя, персонал.

При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на Възложителя, правилниците за безопасност и здраве при работа в обектите на Предприятие ВЕЦ (електрически и неелектрически уредби), и вътрешните инструкции по безопасност за обекта за изпълняваната работа 00.БЗР.ИН.03, 00.БЗР.ПР.04, 50.БЗР.ИБ.05, 50.БЗР.ИБ.08, 50.БЗР.ИБ.18, 00.БЗР.ИН.07 са еднакво задължителни за двете страни.

- Длъжностните лица от страна на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на условията за безопасност на труда и опазване на околната среда, както и за качеството в ръководените от тях работи и дейности, включително осигуряване на необходимата документация /протоколи, инструкции, и др. в съответствие с изискванията на нормативните актове/. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

- Възложителят, чрез своите служители, контролира работата, извършвана от Изпълнителя, за осигуряване на необходимото качество на изпълняваните дейности, безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда.

- Възложителят, чрез своите служители има право да извършва входящ контрол на доставените стоки и материали в деня на доставката им.

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- Изпълнителят е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качество с отчитане изискванията на Възложителя.

- Изпълнителят е длъжен да извърши правилен подбор при съставяне на списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и правоспособност, включително по отношение на здраве и безопасност.

ІІІ. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

- В случай на трудова злополука с лице от външния персонал, ръководителят на групата да уведоми веднага ръководствата на Изпълнителя и на Възложителя чрез Ръководителя на обекта и длъжностното лице на Възложителя по чл. 24 от ЗЗБУТ, след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

- Да доставя стоките и материалите, вкл. оборудване, съдържащи химически вещества и смеси, само с актуален Информационен лист за безопасност на български език.

ІV. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на законовите и нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

V. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

- Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица от персонала на Изпълнителя или спиране работата на Изпълнителя, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя.

- В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на Изпълнителя, същият възстановява разходите, направени от Възложителя, във връзка с наложени санкции от контролните органи.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Възлагателно писмо №………………

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:						ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ                                                     …………………………..

# Comments

Да се пита Техн. лице дали срокът ще тече от ВП или от отделно уведомление и дали ще бъде еднократна доставка на всичко или поетапно ще се поръчват материалите.

Еднократна доставка със срок 30 дни от получаване на ВП!

За всички ли ще се изисква тип и имат ли всички артикули тип?

Както и на обособена позиция 1 да се пита!!

Това го няма в ТС?????

Има го!

Да се пита както е в ОП 1

Оправи номерацията надолу

Да се пита както в ОП 1

Да се допишат допълнителни характеристики, за да може да се различи коя коя е!

Да се допишат характеристики, за да се различат артикулите

Ако е еднократна доставка

Да се коригира, ако е друго изискването на техн. лице