ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: ВЕЦ „Бял извор“ – Ремонт на напорен тръбопровод

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: ВЕЦ „Бял извор“ – Ремонт на напорен тръбопровод Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Ед. мярка | Количество/ Обем | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.ИНЖЕКЦИОННИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Механично почистване до здрава основа и издухване с компресор със сгъстен въздух на фугите на бетоновия пръстен на НТ. | М | 25,00 |  |  |
| 2 | Инжектиране с полимерен разтвор по фугите . | М | 25,00 |  |  |
| 3 | Инжектиране с полимерен разтвор горния бетонов устой . | М² | 3,00 |  |  |
| II.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОРКРЕТНО ПОКРИТИЕ |  |  |  |  |  |
| 4 | Обрушване на частта от стената на водна камера с компрометиран торкрет до здрава основа | М² | 50,00 |  |  |
|  | Почистване с песъкоструене и набраздяване бет. повърхност |  | 50,00 |  |  |
| 5 | Допълнително закрепване на съществуваща мрежа към стената на преливника с анкери за бетон по 3бр/м². | бр. | 150,00 |  |  |
| 6 | 27.282-Торкретиране 3 см. по бетонни стени при набраздяване на бетонната повърхност. | М² | 50,00 |  |  |
| III.ОБЩО ЗА ОБЕКТА |  |  |  |  |  |
| 7 | Почистване на работната площадка с изнасяне на всички отпадъци от територията на централата до лицензирано сметище. | м³ | 2,00 |  |  |
|  | ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС |  |  |  |  |

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

…………… (Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)