ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: “ВЕЦ „Момина клисура“ – изолатори за шинен път 10,5kV на ХГ1 и ХГ2 – доставка и материяали за монтаж“.

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: “ВЕЦ „Момина клисура“ – изолатори за шинен път 10,5kV на ХГ1 и ХГ2 – доставка и материяали за монтаж“ Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Ед. мярка | Количество/ Обем | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпорни порцеланови изолатори СН стар тип ПД – съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативната покана | бр | 230 |  |  |
|  | ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС |  |

*в своята оферта участниците да посочат производите, тип, габаритни размери на предлаганото изделие

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

…………… (Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

| № | Описание на работите | Ед. мярка | Количество/ Обем | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болт шестогранен, неръждаем, цяла резба, L-50, M12 (DIN 933 A2 70 M12 x 50) | бр | 880 |  |  |
| 2 | Гайка шестостенна, неръждаема, М12 (DIN 934 A2 M12) | бр | 620 |  |  |
| 3 | Болт имбусен, неръждаем, цяла резба, L-50, M25 (DIN 912 A2 70 M25 x 50) | бр | 600 |  |  |
| 4 | Болт шестогранен, неръждаем, цяла резба, L-70, M12 (DIN 933 A2 70 M12 x 70) | бр | 400 |  |  |
| 5 | Болт шестогранен, поцинкован, цяла резба, L-60, M16 (DIN 933 Zn 8.8 M16 x 60) | бр | 150 |  |  |
| 6 | Шайба подложна, неръждаема, ϕ12 (DIN 125 A2 M12) | бр | 620 |  |  |
| 7 | Болт шестогранен, поцинкован, цяла резба, L-60, M10 – 150 бр. (DIN 933 Zn 8.8 M10 x 60) | бр | 150 |  |  |
|  | ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС |  |

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)