ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: ПАВЕЦ „Чаира“ – Доставка на хидравлично управляеми ъглови вентили за дрениране на вода от зоната на направляващ апарат при работа на ХА-те компенсаторни режими.

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: ПАВЕЦ „Чаира“ – Доставка на хидравлично управляеми ъглови вентили за дрениране на вода от зоната на направляващ апарат при работа на ХА-те компенсаторни режими Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Ед. мярка | Количество/ Обем | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иглени /седлови/ ъглови вентили съгласно ANSI 600 lb 250 A или по JIS clas 600-10. В автоматиката на централата вентилите са обазначени като 20DG1 Изделията да са с параметри съгласно приложената Техническа спецификация | бр. | 2 |  |  |
| 2 | Иглени /седлови/ ъглови вентили съгласно ANSI 900 lb 150 A или по JIS clas 900-6. В автоматиката на централата вентилите са обазначени като 20DG2-1 Изделията да са с параметри съгласно приложената Техническа спецификация | бр. | 2 |  |  |
|  | ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС |  |  |  |  |

- Може да се подаде оферта по едната или двете позиции

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

…………… (Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)