ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудвани табла за нуждите на Предприятие ВЕЦ в обособени позиции“

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудвани табла за нуждите на Предприятие ВЕЦ в обособени позиции“

Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Ед. мярка | Количество/ Обем | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЕЦ „Мала Църква“ – доставка на оборудвано тъбло за поле собствени нужди 0,4 kV AC Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | Бр. | 1 |  |  |
| 2 | ВЕЦ „Мала Църква“ – доставка на оборудвано тъбло за поле постоянен ток 110 VDC Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | Бр. | 1 |  |  |
| 3 | ВЕЦ „Росица 1“ – доставка на оборудвани табла за поле CH (собствени нужди) 0,4 kV AC Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | Бр. | 4 |  |  |
| 4 | ВЕЦ „Тополница“ – доставка на оборудвано табло за СН 0,4 kV Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | Бр. | 1 |  |  |
|  | Обща цена без ДДС |  |

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

…………… (Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)