ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: АСБ „Момина клисура“. Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна система“.

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: АСБ „Момина клисура“. Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна система“ Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Ед. мярка | Количество/ Обем | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централа пожароизвестителна FS5008 | Бр. | 1 |  |  |
| 2 | Датчик оптичен димен FD2030 | комплект | 70 |  |  |
| 3 | Датчик термичен FD2010 | комплект | 10 |  |  |
| 4 | Пожароизвестител ръчен | Бр. | 2 |  |  |
| 5 | Сигнализатор звуков (сирена) | Бр. | 2 |  |  |
| 6 | Батерия акумулаторна 12V/12Ah | Бр. | 2 |  |  |
|  | Обща цена без ДДС |  |

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

…………… (Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)