ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Изграждане на IP телефония за нуждите на Предприятие ВЕЦ“

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: „Изграждане на IP телефония за нуждите на Предприятие ВЕЦ“,  Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Ед. мярка | Количество/ Обем | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доставка (А) |
| 1 | Сървър тип 1 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Сървър тип 2 | бр. | 16 |  |  |
| 3 | Система за дистанционно управление и наблюдение за сървър тип 1 | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Система за дистанционно управление и наблюдение за сървър тип 2 | бр. | 16 |  |  |
| 5 | Софтуерни модули осигуряващи разширяване на функционалността на системата тип 1 | бр. | 5 |  |  |
| 6 | Софтуерни модули осигуряващи разширяване на функционалността на системата тип 2 | бр. | 2 |  |  |
| 7 | Софтуерни модули осигуряващи разширяване на функционалността на системата тип 3 | бр. | 3 |  |  |
| 8 | Мрежови комутатори | бр. | 34 |  |  |
| 9 | DECT клетки | бр. | 92 |  |  |
| 10 | DECT телефони | бр. | 77 |  |  |
| 11 | IP телефон тип 1 | бр. | 393 |  |  |
| 12 | IP телефон тип 2 | бр. | 3 |  |  |
| 13 | ISDN PRI | бр. | 2 |  |  |
| 14 | ISDN BRI | бр. | 3 |  |  |
| 15 | ISDN VoIP GSM GWY | бр. | 18 |  |  |
| 16 | VoIP Analog Access Gateway | бр. | 2 |  |  |
|  | Обща цена без ДДС |  |
|  | Дейности (Б) |
| 1 | Обследване обектите на Предприятие ВЕЦ | бр. | 30 |  |  |
| 2 | Частично надграждане на компютърно-телефонна мрежа за монтаж DECT базови станции с различно местонахождение от съществуващите такива. | бр. | 20 |  |  |
| 3 | Монтаж и настройка на телефонни централи и абонати към тях. | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Изготвяне на екзекутивна документация | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Обучение на 7 – ма служителя | бр. | 7 |  |  |
|  | Обща цена без ДДС |  |
|  | Обща цена без ДДС (А+Б) |  |

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

…………… (Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)