ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за услуга

ОТНОСНО: ВЕЦ „Бял извор” - Баланс на ротора на възбудителката на ХГ-3

- ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ “Бял извор” е най-горното стъпало на каскада „Арда”. Централата е построена и пусната в експлоатация през 1951 год. Турбините са тип „Францис” – хоризонтални. Общата инсталирана мощност е 1,840 МВт.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Извършване на баланс на  ротора на възбудителката на ХГ-3 във ВЕЦ „Бял извор“.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Във връзка с осигуряване на нормална и безаварийна работа след извършена смяна на вала на ротора на възбудителката на ХГ-3 е необходимо да се направи баланс на ротора от външен изпълнител.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

- Технически изисквания към услугата

4.1.1.	Услугата да включва:

-  Извършване на баланс на ротора на възбудителката на ХГ-3.

-  Измерване на вибрациите ротора на възбудителката на ХГ-3 и представяне на Протокол от динамичен  баланс.

4.1.2.	Данни за ротора:

- Максимален диаметър Ø620 мм

- Номинални обороти – 428 min-1

- Разгонни обороти – 1000 min-1

- Обща дължина на ротора - 805 мм

- Тегло – 250 кг

Изисквания към вибрационното състояние:

Стандарт: БСД ISO 21940-11:2017-„Вибрации. Балансиране на ротори. Част 11: Процедури и допуски за твърди ротори“ или еквивалентно.

  - Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата

Неприложимо за предмета на поръчката.

  - Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

  - Гаранционен срок и други гаранционни условия

Не по-малко от 6 /шест/ месеца от подписан приемо-предавателен протокол без забележки за извършената услуга.

- Задължения на Възложителя

Транспорт на ротора до и от базата на Изпълнителя.

5. 	УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок и условия за изпълнение:

Не повече от 14 работни дни след доставка на ротора в базата на изпълнителя.

  - Място и условия за изпълнение:

База на Изпълнителя.

- ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  - Приемане на услугата - с двустранно подписан без забележки приемо-предавателен протокол в базата на Изпълнителя.

7.	ПРИЛОЖЕНИЯ - Неприложимо за предмета на поръчката.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ..........................................................................................................................................,

(наименование на участника)

представлявано от.........................................................................................................................,

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .........................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет: ВЕЦ „Бял извор” - Баланс на ротора на възбудителката на ХГ-3 , заявяваме следното:

1. Желаем да участваме в избора на изпълнител на цитираната по-горе поръчка, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата..

3. Предлаганият от мен/нас срок за изпълнение е ……...………..(словом:………………………..) работни дни (до 14 работни  дни), считано от датата на доставка на ротора в база на изпълнителя, удостоверено с протокол.

4. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок е …………… (словом:…………………………...) месеца (не по - малко от 6 (шест) месеца), от подписан приемо-предавателен протокол без забележки за извършената услуга.

5. Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, за обща стойност в размер на ................... (словом ………………………..………….) лева без ДДС.

6. Така предложената сума включва всички разходи за изпълнение на поръчката, като същата не подлежи на увеличение.

7. Приемам(е) изцяло предложения проект на възлагателното писмо (Приложение № 5 към поканата).

8. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Дата : ...............................г.      	Подпис и печат:  ………………….……..

/………………....………………….……………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника:

.............................................................................................................................................................

2. Седалище по регистрация:

.............................................................................................................................................................

3. Точен адрес за кореспонденция

.............................................................................................................................................................

4. Лице за контакти:

.............................................................................................................................................................

Телефонен номер

.............................................................................................................................................................

Факс номер

.............................................................................................................................................................

Електронен адрес

.............................................................................................................................................................

Интернет адрес

.............................................................................................................................................................

Правен статус

.............................................................................................................................................................

(посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде)

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация на държава на данъчната декларация

.............................................................................................................................................................

ИН/ЕИК: ………………………………………………………………………………………………………

5. Банкови реквизити

Банка ………………………………………………………………………………………………….………

IBAN …………………………………………………………………………………………………..……….

BIC ……………………………………………………………………………………………………………..

Предмет на поръчката: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..…

Дата : ................................. г.

Подпис и печат : ....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПРОЕКТ

ДО

Г-ЖА/ Г-Н …………………..

УПРАВИТЕЛ НА

……………………

гр. …….. – п.к.

ул. …….. №

тел:

e-mail / факс:

Възлагателно писмо за поръчка с предмет:

“ВЕЦ „Бял извор“ – Баланс на ротора на възбудителката на ХГ 3“

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/ Г-Н …………………….,

Във връзка с наша покана с ИзК. № ........................ и Вашa офертa с наш ВхК. № ……………..., правим поръчка с предмет: “ВЕЦ „Бял извор“ – Баланс на ротора на възбудителката на ХГ 3“, в съответствие с условията на настоящото възлагателно писмо и приложенията неразделна част от него.

1. Стойността на настоящата поръчка е в размер на …………. лева (словом), без ДДС.

2. Плащането по настоящата поръчка ще се извърши по банков път по посочени във фактурата банкови реквизити в срок до 30 дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с  двустранен приемо-предавателен протокол за извършената услуга, без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя.

2.1. Данни за фактуриране:

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

4003 Пловдив, ул. „Васил Левски” № 244

ЕИК по БУЛСТАТ: 0006493480425, Ид. № по ДДС: BG 000649348

„Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG 69UNCR70001522754880, BIC: UNCRBGSF

МОЛ: СИВЕЛИН СИВОВ

3. Срокове:

3.1. Срокът за изпълнение на услугата е ……..…… (словом) работни дни, считано от датата на  доставка на ротора в база на Изпълнителя, удостоверено с протокол.

3.2. Гаранционният срок е ………………….. (словом) месеца, от подписан приемо-предавателен протокол без забележки за извършената услуга в база на Изпълнителя..

4. Място за извършване на услугата – база на Изпълнителя.

5. Отговорно лице по изпълнение на възлагателното писмо за Възложителя – Симеон Симеонов тел: 0887 354739; e-mail: S_Simeonov@vec.nek.bg.

Денят и часът за доставката на ротора в база ба Изпълнителя, както и приемането на извършената услуга да се съгласуват предварително с отговорното лице.

6. При възникване на обективни/субективни обстоятелства, водещи до забава, неизпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да уведоми Възложителя в най – кратък срок от появата на обстоятелствата.

7. Изпълнителят представя цялата съпътстваща документация, описана в раздел т. 4.1.1 от Техническата спецификация (Приложение №1).

8. В случай че, при приемане на извършената услуга се установи, че същата не съответства на изискванията в Техническата спецификация на Възложителя, несъответствията се описват в констативен протокол и изделието се връща на Изпълнителя за негова сметка, като за времето до отстраняване на несъответствията, извън срока по т.3.1. от настоящото писмо, се начисляват неустойки по т. 10 от същото.

9. Подписването на приемо-предавателен протокол по т.2 от настоящото възлагателно писмо без забележки има силата на приемане на извършената услуга от страна на Възложителя, освен в случаите на скрити несъответствия, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед към момента на извършената услуга, и които са се проявили в рамките на гаранционния срок. Приемането на извършената услуга няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия, които изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.

10. При забавено изпълнение на което и да е задължение от страна на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % от стойността на услугата за всеки ден закъснение, но не повече от 8 % от стойността на настоящата поръчка.

11. При изпълнението на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 на ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация на Възложителя – 1 екз.;

2. Копие на Оферта за изпълнение на поръчката на Изпълнителя – 1 екз.;

СИВЕЛИН СИВОВ

Управител на Предприятие "Водноелектрически централи"

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно 762/11.05.2022 г.