ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: “Огледи на напорни тръбопроводи” в обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - “Oгледи на напорни тръбопроводи за ВЕЦ "Алеко", ВЕЦ "Бял извор", ВЕЦ "Въча 1", ВЕЦ "Кричим", ВЕЦ "Цанков камък", ПАВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Въча II", ВЕЦ "Девин", ВЕЦ "Устово"

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: “Огледи на напорни тръбопроводи” в обособени позиции: Обособена позиция № 1 - “Oгледи на напорни тръбопроводи за ВЕЦ "Алеко", ВЕЦ "Бял извор", ВЕЦ "Въча 1", ВЕЦ "Кричим", ВЕЦ "Цанков камък", ПАВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Въча II", ВЕЦ "Девин", ВЕЦ "Устово", Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Ед. мярка | Количество/ Обем | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Алеко” и измерване на АКП за открит участък - хоризонтална част - от дросел-клапата в Апаратна камера до начало на закрит напорен тръбопровод, участък с диаметър 2200 мм, с дължина 620 м -2бр. Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 8565,92 |  |  |
| 2 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Алеко” и измерване на АКП за първи участък - от начало до край на наклонения участък (щолен), участък с диаметър 2900 мм, с дължина 454,36 м Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 4137,40 |  |  |
| 3 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Алеко” и измерване на АКП за хоризонтален участък, участък с диаметър 2600 мм, с дължина 97,61 м Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 796,89 |  |  |
| 4 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Алеко” и измерване на АКП за колекторни участъци - хоризонтална част - от край хоризонтален участък до предтурбинните сферични шибъри, участъци-3 броя с диаметър 1400 мм, с дължина 37.67, 12.60 и 21.00 м Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 313,59 |  |  |
| 5 | Изготвяне на ПБЗ за извършване оглед на НТ на ВЕЦ “Алеко” Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | Бр. | 1 |  |  |
| 6 | Изготвяне на писмен доклад за извършената работа с направени констатации от огледа, обработка, изготвяне и представяне на видео резюме за най-съществените моменти от огледа, включващ фото и видеоматериали на СD/DVD– 3 комплекта Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | Бр. | 1 |  |  |
| 7 | Вътрешен оглед на стоманобетонов НТ на ВЕЦ „Бял извор” от водна камера до начало на чугунения разпределител, участък с диаметър 2400 мм, с дължина 16,00 м Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 120,58 |  |  |
| 8 | Вътрешен оглед на чугунен разпределител на ВЕЦ „Бял извор” участъци с диаметър 1000÷1000÷800 мм, с дължина 2,00 м Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 17,58 |  |  |
| 9 | Вътрешен оглед на три колекторни стоманобетонни участъци два с диаметър ф 1000 и един ф 800 с дължини съответно 5, 7 и 9 м на ВЕЦ „Бял извор” от край разпределител до начало затворни органи Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 60,29 |  |  |
| 10 | Изготвяне на ПБЗ за извършване оглед на НТ на ВЕЦ “Бял извор” Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | Бр. | 1 |  |  |
| 11 | Изготвяне на писмен доклад за извършената работа с направени констатации от огледа, обработка, изготвяне и представяне на видео резюме за най-съществените моменти от огледа, включващ фото и видеоматериали на СD/DVD– 3 комплекта Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | Бр. | 1 |  |  |
| 12 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Въча 1” и измерване на АКП за участък от дросел-клапата в Апаратна камера до начало на колекторен участък с диаметър 2700 мм, с дължина 120,00 м Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м2 | 1017,36 |  |  |
| 13 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Въча 1” и измерване на АКП за колекторен до предтурбинните сферични шибъри, участък с диаметър 2700÷950 мм, с дължина 18,00 м Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м2 | 103,43 |  |  |
| 14 | Изготвяне на ПБЗ за извършване оглед на НТ на ВЕЦ “ Въча 1” Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Изготвяне на писмен доклад за извършената работа с направени констатации от огледа, обработка, изготвяне и представяне на видео резюме за най-съществените моменти от огледа, включващ фото и видеоматериали на СD/DVD– 3 комплекта Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 16 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Кричим” и измерване на АКП за участък - от водната кула до начало на колекторен участък с диаметър 3900 мм, с дължина 280,00 м Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м2 | 3428,88 |  |  |
| 17 | Изготвяне на ПБЗ за извършване оглед на НТ на ВЕЦ “Кричим” Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Изготвяне на писмен доклад за извършената работа с направени констатации от огледа, обработка, изготвяне и представяне на видео резюме за най-съществените моменти от огледа, включващ фото и видеоматериали на СD/DVD– 3 комплекта Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 19 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Въча 2” на торкретиран участък - хоризонтална част - от водна кула до начало на силнонаклонения участък, участък с диаметър 2700 мм, с дължина 14,35 м Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м2 | 121,60 |  |  |
| 20 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Въча 2” от начало до край на силнонаклонения торкретиран участък(щолен), участък с диаметър 2700 мм, с дължина 225,00 м Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м2 | 1907,55 |  |  |
| 21 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Сестримо” и измерване на АКП за панцерован участък от начало до колекторен, участък с диаметър 2700 мм, с дължина 142,00 м Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м2 | 1203,88 |  |  |
| 22 | Изготвяне на ПБЗ за извършване оглед на НТ на ВЕЦ “ Въча 2” Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 23 | Изготвяне на писмен доклад за извършената работа с направени констатации от огледа, обработка, изготвяне и представяне на видео резюме за най-съществените моменти от огледа, включващ фото и видеоматериали на СD/DVD– 3 комплекта Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Изготвяне на План за безопасност и здраве за ПАВЕЦ „Орфей“ Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Оглед по алпийски способ на напорни тръбопроводи на ХГ-1, 2, 3 и 4 на ПАВЕЦ „Орфей“. Площ на всеки един от НТ 1435 м², или обща площ на четирите 5740 м² Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 4 |  |  |
| 26 | Изваждане, натоварване, транспортиране и депониране на твърди отпадъци (гуми, пластмаси, клони, дънери и други, носени по повърхността на водното огледало и заседнали на решетките, както и попаднали в напорните тръбопроводи) при установяване по време на огледите. Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м³ | 3 |  |  |
| 27 | Изготвяне на Доклад за състоянието на напорните тръбопроводи на ХГ-1, 2, 3 и 4 на ПАВЕЦ „Орфей, комплект с видеоматериали и снимки от огледите. Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 3 |  |  |
| 28 | Изготвяне на ПБЗ за ВЕЦ „Девин“ Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 29 | Оглед напорен тръбопровод на ВЕЦ „Девин“ Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м² | 5110,35 |  |  |
| 31 | Изготвяне на доклад, снимков и видеоматериал от огледа на НТ на ВЕЦ „Девин“ в обем съгласно т. ІІ от ТС. Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 31 | Изготвяне на ПБЗ за ВЕЦ „Устово“. Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 32 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Устово” на стоманобетоновия участък на НТ от Водна камера до прехода към стоманения участък на НТ преди централата с диаметър 1200 мм и дължина 110 м. Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м² | 415,00 |  |  |
| 33 | Вътрешен оглед на стоманена част на НТ на ВЕЦ „Устово” от стоманобетонов участък на НТ до централата с диаметър 1200 мм и дължина 20 м. Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м² | 75,00 |  |  |
| 34 | Изготвяне на доклад, снимков и видеоматериал от огледа на НТ на ВЕЦ „Устово“ в обем съгласно т. ІІ от ТС. Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 35 | Вътрешен оглед на НТ ВЕЦ „Пещера” за участък от апаратната камера до втори прозорец с диаметър от 2700 - 2500 мм. и дължина 840 м. с оглед на всички заваръчни шевове. | м² | 6857.76 |  |  |
| 36 | Оглед на НТ ВЕЦ „Пещера” за участък от втори прозорец до централата с диаметър от 2500-2400 мм. и дължина 544 м. с оглед на заваръчни шевове. | м² | 4185.00 |  |  |
| 37 | Изготвяне на документация за оглед на НТ на ВЕЦ “Пещера” | бр. | 1 |  |  |
| 38 | Изготвяне на ПБЗ за оглед на НТ на ВЕЦ “Пещера” | Бр. | 1 |  |  |
|  | Обща цена в лева, без ДДС: |  |

Индикативен срок за изпълнение на огледа, за всеки ВЕЦ поотделно:  ………………………………….календарни дни.

Индикативен срок за изготвяне на доклада от огледа /на хартиен носител и на CD/DVD - по 3 екземпляра/, за всеки ВЕЦ поотделно  …………………. календарни дни.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)