ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: “Огледи на напорни тръбопроводи” в обособени позиции:

Обособена позиция № 3 - “Огледи на напорни тръбопроводи на ВЕЦ "Сестримо", ПАВЕЦ "Белмекен", ПАВЕЦ "Чаира", ВЕЦ "Момина клисура"

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: “Огледи на напорни тръбопроводи” в обособени позиции: Обособена позиция № 3 - “Огледи на напорни тръбопроводи на ВЕЦ "Сестримо", ПАВЕЦ "Белмекен", ПАВЕЦ "Чаира", ВЕЦ "Момина клисура", Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Ед. мярка | Количество/ Обем | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Сестримо” и измерване на АКП за І участък - хоризонтална част - от дросел-клапата в Апаратна камера до начало на силнонаклонения участък, участък с диаметър 3400 мм, с дължина 22,20 м Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м2 | 237,00 |  |  |
| 2 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Сестримо” и измерване на АКП за ІІ участък - от начало до край на силнонаклонения участък(щолен), участък с диаметър 3400÷3000÷3300 мм, с дължина 447,33 м Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м2 | 4700,00 |  |  |
| 3 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Сестримо” и измерване на АКП за ІІІ участък от начало до край слабонаклонен участък, участък с диаметър 3300÷3200 мм, с дължина 920,12 м Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м2 | 9700,00 |  |  |
| 4 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Сестримо” и измерване на АКП за ІV участък - хоризонтална част - от край слабонаклонен участък до предтурбинните сферични шибъри, участък с диаметър 3200÷3100 мм, с дължина 97,10 м Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м2 | 1020,00 |  |  |
| 5 | Изготвяне на ПБЗ за извършване оглед на НТ на ВЕЦ “Сестримо” Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Изготвяне на писмен доклад за извършената работа с направени констатации от огледа, обработка, изготвяне и представяне на видео резюме за най-съществените моменти от огледа, включващ фото и видеоматериали на цифров носител – 3 комплекта Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Вътрешен оглед на НТ хоризонтален участък с диаметър 03,4 m с дължина 15,20 m Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 162,28 |  |  |
| 8 | Вътрешен оглед на НТ, първи силнонаклонен участък с диаметър 0 3,4 m с дължина 380,4 m Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 4061,15 |  |  |
| 9 | Вътрешен оглед на НТ, първи слабонаклонен участък с диаметрър 03,2 m с дължина 643,04 m Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 6461,27 |  |  |
| 10 | Вътрешен оглед на НТ, хоризонтален участък с диаметър 03,2 m с обща дължина 64,40 m Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 647,09 |  |  |
| 11 | Вътрешен оглед на НТ, втори силноноклонен участък с диаметър 0 3,2 m с дължина 390,00 m Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 3918,72 |  |  |
| 12 | Вътрешен оглед на НТ, втори слабоклонен участък с диаметър 0 3,2 m с дължина 417,76 m Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 4197,65 |  |  |
| 13 | Вътрешен оглед на НТ, трети слабоклонен участък с диаметър 0 2,8 m с дължина 75,71 m Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 665,64 |  |  |
| 14 | Вътрешен оглед на НТ, хоризонтален участък с диаметър 02,8 m с дължина 8,20 m Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 72,09 |  |  |
| 15 | Колекторен участък с диаметър 02,8 m с дължина 78,50 m Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 690,17 |  |  |
| 16 | Вътрешен оглед на НТ клонове към всички ХГ и ПА с обща площ Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 1172,78 |  |  |
| 17 | Изготвяне на преграда /бараж/ Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | m2 | 2,5 |  |  |
| 18 | Изготвяне ПБЗ за извършване оглед на НТ в ПАВЕЦ "Белмекен" Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр | 1 |  |  |
| 19 | Изготвяне писмен доклад за огледа, придружен със снимков материал от вътрешността на тръбопровода Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 20 | Оглед на НТ №1 на ПАВЕЦ “Чаира” за участък от четвърти до втори прозорец Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м² | 18009,48 |  |  |
| 21 | Оглед на НТ №1 на ПАВЕЦ “Чаира” за участък от втори прозорец до подземната централа Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | м² | 6926,37 |  |  |
| 22 | Изготвяне на документация за оглед на НТ №1 на ПАВЕЦ “Чаира” Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 23 | Направа на бараж и демонтажа му след огледа Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение. | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Изготвяне ПБЗ за НТ №1 ПАВЕЦ “Чаира” Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение | Бр. | 1 |  |  |
| 25 | Вътрешен оглед на НТ №2 на ПАВЕЦ „Чаира” за участък от четвърти до втори прозорец с диаметър 4400 мм. и дължина 990.02 м. с оглед на заваръчни шевове. Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение | м². | 13678.12 |  |  |
| 26 | Вътрешен оглед на НТ №2 на ПАВЕЦ „Чаира” за участък от втори прозорец до подземната централа с диаметър 4400-4200 мм. и дължина 529.11 м. Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение | м². | 7144.05 |  |  |
| 27 | Изготвяне на документация за оглед на НТ №2 на ПАВЕЦ “Чаира” Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение | бр. | 1 |  |  |
| 28 | Направа на бараж от чували с глина и демонтажа му след огледа Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение | м². | 2.50 |  |  |
| 29 | Изготвяне ПБЗ на НТ №2 на ПАВЕЦ „Чаира” Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение | Бр. | 1 |  |  |
| 30 | Оглед напорен тръбопровод на на ВЕЦ „Момина Клисура“ Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение | м² | 15915,14 |  |  |
| 31 | Изготвяне на документация за оглед напорен тръбопровод на на ВЕЦ „Момина Клисура“ Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение | бр. | 1 |  |  |
| 32 | Изготвяне ПБЗ на НТ на ВЕЦ „Момина клисура“ Цената и техническите параметри са съгласно приложената техническа спецификация, неизменна част от индикативното предложение | Бр. | 1 |  |  |
|  | Обща цена в лева, без ДДС: |  |

Индикативен срок за изпълнение на огледа, за всеки ВЕЦ поотделно:  ………………………………….календарни дни.

Индикативен срок за изготвяне на доклада от огледа /на хартиен носител и на CD/DVD - по 3 екземпляра/, за всеки ВЕЦ поотделно  …………………. календарни дни.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)