**ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: **ВЕЦ „Бял извор“ - Ремонт покрив сграда водохващане**

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

 (наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: **ВЕЦ „Бял извор“ - Ремонт покрив сграда водохващане**, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.** **м - ка** | **К - во** | **Ед. сума****в лв., без****ДДС** | **Обща****сума в лв.,****без ДДС** |
| 1 | Изготвяне на план за безопасност и здраве за конкретния обект  | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж на ондулин  | м2 | 110 |  |  |
| 3 | Демонтаж на челни дъски | м2 | 2,4 |  |  |
| 4 | Демонтаж на водосточни казанчета  | бр | 1 |  |  |
| 5. | Демонтаж на олуци. | м | 11 |  |  |
| 6 | Разваляне на дъсчена обшивка по покриви  | м2 | 52 |  |  |
| 7 |  Направа на лежаща покривна конструкция в съществуващи сгради  | м3 | 0,5 |  |  |
| 8 | Направа на дъсчена обшивка за покриване при ремонт  | м2 | 10 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина при ремонти  | бр | 2 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поц. ламарина при ремонти  | м | 8 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на улуци от поц. ламарина  | м | 11 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на хидроизолационна – паропропускаща мембрана върху плътна дъсчената обшивка. | м2 | 110 |  |  |
| 13 | Покриване с ЛТ ламарина върху готова основа при ремонт  | м2 | 110 |  |  |
| 14 | Обшивка с поцинкована ламарина 0,5 мм. при ремонт  | м2 | 7 |  |  |
| 15 | Сваляне на стара вътр. мазилка със събиране на отпадъците  | м2 | 16 |  |  |
| 16 | Обработване на участъците били под въздействие на влагата с препарати против мухъл  | м2 | 8 |  |  |
| 17 | Нанасяне на варова хастарна мазилка с готова смес при ремонти  | м2 | 16 |  |  |
| 18 | Гипсова фина мазилка с деб. До 3 мм с готова смес, при ремонти  | м2 | 16 |  |  |
| 19 | Боядисване на нови и стари шпакловани стени и тавани с бяла акрилатна боя двукратно  | м2 | 82 |  |  |
| 20 | Боядисване с алкидна блажна боя двукратно по стари цокли  | м2 | 16 |  |  |
| 21 | Доставка на челна дъска 4 х 0,2 х 0,02 | м | 12 |  |  |
| 22 | Двукратно лакиране на челна дъска | м2 | 2,4 |  |  |
| 23 | Монтаж на челна дъска при покрив | м | 12 |  |  |
| 24 | Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци и превоз с камион до 40 км до най - близкото лицензирано сметище в района, вкл. таксата за депониране.  | м³ | 3,00 |  |  |
| 25 | Събиране на строителни отпадъци в чували по 25 кг | бр | 70 |  |  |
| 26 | Пренасяне на чували със строителни отпадъци на ръка на 300 м разстояние, включително качване и слизане по стълби | бр | 70 |  |  |
| 27 | Непредвидени работи за обекта 3%. от стойността на СМР за обекта ( от поз. 2 до поз. 26 вкл.). | % | 10,00 |  |  |
| **ОБЩА ЦЕНА В ЛВ., БЕЗ ДДС** |  |

Така предложената обща сума включва всички разходи за изпълнение на поръчката,

включително и транспортните.

Срок за изпълнение на поръчката: ……………………… календарни дни.

Гаранционен срок на обекта:……………….. месеца.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: ………….. ПОДПИС:

 *(име, фамилия, длъжност)*