**ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: **ВЕЦ "Пещера" Бариера към** **Главен вход тунел на ВЕЦ - доставка и монтаж**

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

 (наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: **ВЕЦ "Пещера" Бариера към Главен вход тунел на ВЕЦ - доставка и монтаж**, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид СМР** | **м - ка** | **К - во** | **Ед. сума****в лв., без****ДДС** | **Обща****сума в лв.,****без ДДС** |
| 1 | Изкопни работи, ръчно и механизирано, в земни почви 50/70 см и зариване  | м | 45 |  |  |
| 2 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка и изкоп 30/70 | м | 9 |  |  |
| 3 | Доставка и полагане на пясък 0-4мм. изкоп, вкл. трамбоване | М3 | 6 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ревизионна PVC шахта 40/40/40см | Бр. | 1 |  |  |
| 5 | Доставка и полагане на бетон клас В12,5 за основи и фундаменти под колонките на бариерата и разговорното устройство и бетонов кожух в участъка на пътя  | М3 | 2,5 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на метално гофре с PVC покритие, с UV защита по фасада  | м | 60 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на тръба тип HDPE Ф50 в изкоп и вертикално по фасада-4м. | м | 100 |  |  |
| 8 | Доставка и полагане на тръба тип HDPE Ф40 в изкоп и вертикално по фасада-4м. | м | 70 |  |  |
| 9 | Доставка и изтегляне на кабели захранващи и комуникационни в тръби | м | 200 |  |  |
| 10 | Доставка, монтаж и свързване на табло управление бариера и домофонна уредба | Бр. | 1 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж бариера с две рамена по 5м. | Бр. | 2 |  |  |
| 12 | Монтаж на управляващо устройство за бариерата в Командна зала  | Бр. | 1 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на колонка за домофонна уредба  | Бр. | 1 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на разговорно устройство на колонката на бариера вход  | Бр. | 2 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на разговорно устройство в Командна зала | Бр. | 1 |  |  |
| 16 | Настройка на дистанционните устройства | Бр. | 5 |  |  |
| 17 | Почистване на строителната площадка |  |  |  |  |
| **ОБЩА ЦЕНА В ЛВ., БЕЗ ДДС** |  |

Така предложената обща сума включва всички разходи за изпълнение на поръчката,

включително и транспортните.

Срок за изпълнение на поръчката: ……………………… календарни дни.

Гаранционен срок на обекта:……………….. месеца.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: ………….. ПОДПИС:

 *(име, фамилия, длъжност)*