ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ „Видима" – Входна портална врата и домофонна уредба с видеонаблюдение – доставка и монтаж“

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ „Видима" – Входна портална врата и домофонна уредба с видеонаблюдение – доставка и монтаж“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Ед. мярка | Количество/ Обем | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изработка, доставка и монтаж на 1 бр. портална, двукрила, с радиално отваряне входна врата комплект с р-ри: 4,80 х 2,00 м., съгл. т. 4.1.1. от техническата спецификация. | брой | 1,00 |  |  |
| 2 | Изработка, доставка и монтаж на еднокрили входни врати комплект, лява и дясна, с р-ри: 1,21 х 2,00 м., съгл. т. 4.1.2. от техническата спецификация. | брой | 2,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на механизъм за затваряне - автомат за врата (механичен) на лявата врата, съгл. т. 4.1.3. от техническата спецификация. | брой | 1,00 |  |  |
| 4 | Доставка, монтаж и проби на задвижващ електромеханизъм към двукрила радиална врата к-т, съгл. т. 4.1.4. от техническата спецификация. | К-т | 1,00 |  |  |
| 5 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеодомофон к-т, съгл. т. 4.1.5. от техническата спецификация. | брой | 1,00 |  |  |
| 6 | Направа изкоп в пръст с обратно засипване за полагане на захранващ и комуникационен проводник с р-ри 0,25/0,5/120 м. | м³ | 15,00 |  |  |
| 7 | Прорязване и възстановяване на път – бетонова настилка р-ри: 0,25/0,5/9,00 м., направа изкоп и обратно засипване – 1,12 м³, доставка и полагане на захранващ проводник – 9,00 м. за фотоклетка в неръждаема тръба 1“ - 9,00 м., уплътняване - трамбоване и възстановяване на бетонова настилка с дебелина до 20 см. – 0,500 т. | К-т | 1,00 |  |  |
| 8 | Доставка и полагане на пясъчна възглавница с дебелина мин. 0,1 м. по цялото трасе. | м³ | 3,00 |  |  |
| 9 | PVC гъвкава гофрирана тръба Ø32 мм в съответствие с БДС EN 61386-1:2008 или еквивалент за полагане в земя. | м | 150,00 |  |  |
| 10 | Кабел СВТ 3х2,5мм² за захранване на ел. механична автоматика за двукрила врата. | м | 150,00 |  |  |
| 11 | Кабел F/UTP cat. 5e PVC. | м | 150,00 |  |  |
| 12 | Обозначаваща лента над ел. захранващо трасе да се положи в изкопа на трасето на по – малка дълбочина от проводника. | м | 150,00 |  |  |
| 13 | Табло с автоматични предпазители 6А и 10А к-т. | К-т | 1,00 |  |  |
| 14 | Почистване на работната площадка с изнасяне и депониране на генерираните отпадъци в лицензирано сметище. | м³ | 2 |  |  |
|  | Обща цена в лева, без ДДС: |  |

Индикативен срок за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: ………………………………….

(Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)