ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Обслужване на ултразвукови разходомери в две обособени позиции“

ОТ: ………………………………………………………………………………………………..

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет по Обособена позиция 1 – Извършване на диагностика, ремонт, метрологична проверка след ремонт и периодична метрологична проверка на ултразвукови разходомери за вода тип УРСВ – 010 М – Производител АО „Взлет“ Русия, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| Приложение № 1 | Артикул | мярка | К-во | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извършване метрологична проверка на ултразвукови разходомери съгласно техническата спецификация | бр. | 7 |  |  |
| Приложение № 2 | Основни дейности, резервничасти, съгласно техническата спецификация |
| 1 | Диагностика на състоянието на ултразвуковия разходомер - оглед на трансмитер, датчици, кабели, снемане на параметрите на сигнали, анализ на архивни записи. | бр. | 14 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари датчици, почистване на местата за монтаж, монтаж на нови датчици и последваща настройка и калибриране на разходомера. | бр. | 5 |  |  |
| 3 | Подмяна на отделни модули от трансмитера на ултразвуковия разходомер с последваща настройка и калибриране на разходомера. | бр. | 3 |  |  |
| 4 | Препрограмиране на трансмитер с последваща настройка и калибриране на разходомера. | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Монтаж на защита от пренапрежение и токови удари с цел защита на разходомера. | бр. | 7 |  |  |
| 6 | Подмяна на увредени коаксиални кабели на ултразвуковите сензори с последваща настройка и калибриране на разходомера. | м. | 50 |  |  |
| 7 | Коаксиален кабел – цена за линеен метър | м. | 50 |  |  |
| 8 | Захранващ модул | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Модул първичен преобразувател | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Входен модул | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Защита от пренапрежение и токови удари. | бр. | 7 |  |  |
| 12 | Ултразвукови датчици комплект(два броя датчици с две прикрепващи скоби) | бр. | 5 |  |  |
| Обща цена лева без ДДС |  |

Индикативният срок за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца считано от датата на стартиране на договора или до изчерпване на общата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.

Индикативен срок за доставката на материали ще се изпълнява периодично и/или при възникнала необходимост в срок не повече от ………….. календарни дни от датата на писменото уведомление /заявка/ от Възложителя.

Гаранционен срок след извършен ремонт на разходомер е ………..(месеца) не по-малко от 12 месеца), считано от датата на монтаж и извършена метрологична проверка на място при обекта.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 и 2 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..							ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)