ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: “Услуги за аварийно-смукателни вентилационни системи и система за контрол на елегаз” в обособени позиции:

Обособена позиция 1 – „ЗРУ аварийно смукателна вентилационна система и система за контрол на елегаз за ПАВЕЦ „Белмекен“

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: “Услуги за аварийно-смукателни вентилационни системи и система за контрол на елегаз” в обособени позиции:

Обособена позиция 1 – „ЗРУ аварийно смукателна вентилационна система и система за контрол на елегаз за ПАВЕЦ „Белмекен“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| ДОСТАВКИ |
| --- |
| Артикул | Мярка | Количество | Ед. сума, в лв., без ДДС | Обща сума в лв., без ДДС |
| Системата за сигнализиране недопустима концентрация на елегаз (SF6) |
| Управляваща система (контролер, електрическо табло) | бр. | 1 |  |  |
| Газов детектор за (SF6) | бр. | 4 |  |  |
| Електрически проводник LIYCY | м | 500м |  |  |
| Аварийно-смукателна вентилационна система |
| Осов тип вентилатор (еквивалентни) | бр. | 6 |  |  |
| 2.2. Подвижни жалузни количествено регулиращи клапи – многолопаткови КРК-М 700х700 мм или (еквивалентни) | бр. | 6 |  |  |
| Въздуховоди от поцинкована ламарина. | м2 | 70м2 |  |  |
| Електрическо табло | бр. | 2 |  |  |
| Силов кабел тип СВТ за захранване на вентилатори или еквивалентен. | м | 1000м |  |  |
| Сигнален кабел тип LIYCY за задвижки или еквивалентен. | м | 3000м |  |  |
| Кабелен канал Ø20 със скоби | м | 3000м |  |  |
| ОБЩА СУМА ЗА ДОСТАВКИ В ЛВ., БЕЗ ДДС |  |
| УСЛУГИ |
| Изготвяне на проект | бр. | 1 |  |  |
| Монтаж и въвеждане в експлоатация на системата за сигнализиране недопустима концентрация на елегаз (SF6) | бр. | 1 |  |  |
| Монтаж и въвеждане в експлоатация на Аварийно-смукателна вентилационна система | бр. | 2 |  |  |
| ОБЩА СУМА ЗА УСЛУГИ В ЛВ., БЕЗ ДДС: |  |
| КРАЙНА ОБЩА СУМА В ЛВ., БЕЗ ДДС: |  |

Общ индикативен срок за изпълнение на услугата ......…………………………. календарни дни.

Индикативен срок за доставка, монтаж, настройки и пускане в експлоатация …………………………………… календарни сни

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)