ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  ЛИЦА

П О К А Н А

за избор на Изпълнител на обществена поръчка със стойност по чл. 20, ал. 4, т.1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: „ВЕЦ „Левски” – СК работи по ремонт на изравнител и водохващане“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

„Национална Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ Ви отправя покана за избор на Изпълнител на обществена поръчка, чрез събиране на оферти.

I. Предмет на поръчката: „ВЕЦ „Левски” – СК работи по ремонт на изравнител и водохващане”, подробно описан в Техническата спецификация (ТС) на Възложителя (Приложение № 1 към поканата).

ІІ. Правно основание: чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП.

ІІІ. Изисквания:

3.1. Поръчката ще се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).

3.2. Място на изпълнение: ВЕЦ „Левски“, изравнителен басейн.

ІV. Възлагането на поръчката ще се извърши въз основа на критерий „най – ниска цена”.

V. Срокове:

5.1. Срок за изпълнение на СМР - до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на подписване на протокол за предаване на работната площадка.

5.2. Гаранционен срок – не по-малко от 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на обекта от Възложителя без забележки.

Всички сроковете са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).

VІ. Документи, представяни от участника:

Варианти в офертата не се допускат.

Всеки участник в обществената поръчка  представя следните документи:

6.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 2 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя;

6.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 3 към поканата), с приложена ценова таблица (Приложение  № 3-1 към поканата);

6.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

6.4. Протокол за извършен оглед и запознаване с обекта (Приложение № 6 към поканата);

6.5. Технически и професионални способности -  изисквания към участниците

6.5.1. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, включващ минимум:

- 1 лице ръководител на обекта с професионална квалификация „строителен инженер“, доказано с диплома за висше образование.

Съответствието с този критерий за подбор се доказва с представянето на поименен списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

6.5.2. Участникът трябва да е изпълнил дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под идентична или сходна дейност с предмета на поръчката следва да се разбира: изпълнение на рехабилитация на стоманобетонови конструкции, нанасяне на торкрет или инжектиране на конструкции с двукомпонентни полиестерни смеси.

Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 (една) дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката.

Съответствието с този критерий за подбор се доказва с представянето на списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Забележки:

- Преди подаване на оферта участникът е длъжен да извърши оглед на обекта, като възложителят му осигурява достъп чрез издаване на заповед.

- За извършване на оглед на територията на обекта, се подава „Заявка за еднократен достъп в нестратегически зони и обект/и от състава на НЕК ЕАД“ (Приложение №5 от поканата).

- Предлаганата цена следва да бъде в лева, без ДДС;

- При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се вземе предвид изписаната с думи цена.

- При установяване на аритметична грешка при изчисляването на предлаганите от участника цени, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие.

- Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

- Начин на плащане: Възложителят заплаща стойността на реално изпълнените и приети видове и количества работи, включително непредвидените работи (ако има такива), по банков път в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранно подписан приемо – предавателен протокол за приемане на обекта без забележки и протокол за реално изпълнени видове и остойностени количества работи без забележки.

- След извършване на класиране с избрания изпълнител се сключва договор. Приложеният договор към поканата е проект.

VIІ. Подаване на оферти на хартиен носител :

7.1. Всеки участник оформя и подава своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: „ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

…………………… ……………………………...……” върху която се посочват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката, наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо), правно-организационната му форма, адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, електронен адрес.

Наименование на участника

Адрес за кореспонденция:

ул. ……….. №

гр. ……….. – п.к.

лице за контакт:

тел:

e-mail / факс:

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„........................................................................................……………”

НЕК ЕАД П ВЕЦ

ул. „Васил Левски” № 244

гр. Пловдив - 4003

7.2. Офертите се представят от участника, или от писмено упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден за Възложителя от 0830 до 1600 часа в деловодството на  НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ – гр. Пловдив, ул. В. Левски 244.

7.3. Офертата трябва да бъде подписана от лицето, представляващо участника или писмено упълномощено друго лице, като за същото задължително се прилага пълномощното в оригинал или заверено копие.

7.4. Всички представени ксерокопия да се заверят с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и подпис.

7.5. Прогнозна и максимална стойност на поръчката:

Общата прогнозна стойност на поръчката е 30 000,00 лева (тридесет хиляди лева), без ДДС.

Общата прогнозна стойност следва да се счита и за максимална.

Участник, направил предложение над максималната стойност, ще бъде предложен за отстраняване от участие.

7.6. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване.

7.7. Когато комисията установи липса на изискуеми документи (с изключение на техническо предложение, ценовото предложение и приложенията към тях) и/или несъответствия с изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности и/или друга нередовност, в т.ч. фактическа грешка и в случай, че техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя, в т.ч. на техническата спецификация, комисията писмено уведомява съответния участник за констатираните обстоятелства и в определен от нея срок, който не може да бъде по–кратък от 2 (два) работни дни, дава възможност да замени и/или да представи допълнително нови документи, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя изисквания.

7.8. Краен срок за получаване на оферти – до 16:00 ч. на 27.03.2023 г.

7.9.  ВЕЦ „Левски” не е стратегически обект. Преди подаване на оферта участникът е длъжен  да извърши оглед на обекта.

Достъпът на етап предварителен оглед и на етап за изпълнение на договор се осигурява от НЕК ЕАД - София като за целта е необходимо участникът/изпълнителят да попълни Заявка за еднократен достъп по образец, която се изпраща на e-mail: sigurnost@nek.bg или факс: 02/987 25 50 не по-късно от 2 (два) работни дни преди посочената от участника дата за посещение в обекта. Допускането в обекта се разрешава след издаване на писмена заповед за достъп, за което участникът в процедурата получава информация от управление „Сигурност“ на НЕК ЕАД – София.

7.10. При подписването на договор, Изпълнителят, обезпечава изпълнението на договора с гаранция, която е 5 (пет) на сто от стойността на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми:

-  парична сума, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. В случай че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ в банка „Уникредит Булбанк” АД  IBAN: BG 69UNCR70001522754880; BIC: UNCRBGSF;

-  банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант, то същата следва да бъде издадена съгласно условията, посочени в образеца на Възложителя. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя;

В случаите, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

VIІI. Офертата следва да е валидна 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.

IX. Лица за контакти:

По документацията: Георги Янев  – тел: 0886 415842;

По техническите въпроси: Иван Николов – тел. 0886 408 306 или 02 960 9144.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Образец на Техническо предложение;

Приложение № 3 – Образец на Ценово предложение;

Приложение № 3-1 – Образец на Ценова таблица;

Приложение № 4 – Административни сведения за участника;

Приложение № 5 – Заявка за еднократен достъп в обект/и от състава на НЕК ЕАД;

Приложение № 6 –  Протокол за извършен оглед и запознаване с обекта;

Приложение № 7 – Проект на договор и Споразумение по качество, околна среда и безопасни условия на труд;

Приложение № 8 – Банкова гаранция за изпълнение.

СИВЕЛИН СИВОВ

Управител на Предприятие "Водноелектрически централи",

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно № 762/11.05.2022 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

Илко Такев

Главен Инженер

Красимир Димов

Ръководител отдел ИПХТСПС

Ванина Петрова

Юрисконсулт, отдел ОПССС

Изготвил:

Георги Янев

Експерт,  обществени поръчки, отдел ОПССС

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за строителство

ОТНОСНО: ВЕЦ "Левски" - СК работи по ремонт на изравнител и водохващане

І. ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ „Левски" е изградена на р. Стара река, на южния склон на Стара планина, над гр. Карлово. На площадката на ВЕЦ са изградени сградоцентрала с машинна зала, командна зала, ЗРУ, обслужващи и санитарни помещения. Пред централата е изградена трансформаторна площадка, а в непосредствен до близост до левия скат на скалния масив е поместена и административна сграда, в която се намират канцелария на ръководител ВЕЦ и складово помещение с гаражни клетки.

ІІ. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Строителни дейности по ремонт на изравнител, които включват:

2.1. Изготвяне на план за безопасност и здраве (ПБЗ) за обекта.

2.2. Обрушване чрез изчукване до здрава основа на ерозирал бетон по лявата стена на канала 18 м².

2.3. Почистване с въздух под налягане и с водна струя на подлежащите за възстановяване зони от ерозирал бетон по лявата стена на канала 18 м².

2.4. Грундиране на почистената повърхност по лявата стена на канала 18 м².

2.5. Възстановяване на ерозиралия бетон и профила на лявата стена на канала с готова смес, на циментова основа – сулфатоустойчива: 18 м²;.

2.6. Линейно и площно инжектиране по стени изравнител- 60 м² .

2.7. Почистване на работната площадка след приключване на работата, изнасяне, натоварване, транспортиране и депониране на всички отпадъци до най-близкото лицензирано сметища в район на ВЕЦ „Левски“: 3 м³.

2.8. Непредвидени разходи в размер на 5%.

ІІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Водите на Стара река се подават към централата, като се отбиват на обект “Бараж” чрез преградна каменно-бетонна стена с преливник и главен савак. Водата преминава през решетки за ръчно почистване, саваци за регулиране притока на вода в канала към ВЕЦ. Каналът има преливник с утаечна камера и изпускателен савак. В края на утаечна камера е разположена механизирана шумочистачка, след което канала (покрит с бетонни плочи) продължава с размери 1.10х1.00х1.1.м и  с дължина 210м.

Изравнителният басейн има главен изпускателен савак, савак за връзка с водна кула и решетка със савак към НТ Ф 300мм.

ДНЕВЕН ИЗРАВНИТЕЛ

Обем, м³	14 000

Тип на стената	Каменна зидария с обмазка

Височина на стената, м	3,20

Кота на макс. раб. водно ниво, м	836,90

Кота на мин. раб. водно ниво, м	834,90

Пропускателна възможност на преливника, м³	5

Средногодишен приток, х106м³	16

При направените огледи са установени следните дефекти:

- филтрация на вода през пукнатини на преградната каменно-бетонна стена

Главен изпускателен канал

Изтичалото на басейна е с дълбочина 1 м. По лявата стена се наблюдава паднала и подкожушена циментова мазилка и десортиран изнесен бетон.

Стена на изравнител  на ВЕЦ „Левски”:

Наблюдават се влажни зони и филтрации на вода на въздушния откос на стената на изравнителя.

ІV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

4.1. Технически изисквания към строителството

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

  - Технически изисквания към строителството

    - Обрушването на ерозирал бетон да става чрез очукване на цялата площ видимите части на бетона, като се премахват подкожушените участъци и се стига до здрава основа.

    - Почистване с въздух под високо налягане и с водна струя – хидробластиране на подлежащите за възстановяване бетонови повърхнини за обезпрашаване. Изпълнява се за постигане на здрава и чиста основа за осигуряване на оптимална свързаност между стария и новия бетон.

    - Грундиране на подготвените за възстановяване бетонови повърхности за осигуряване на добра адхезия между стария и новия бетон. (да се използва грунд от системата за саниране/възстановяване на бетона).

    - За възстановяване/саниране на десортираните зони от бетона (на лявата страна на канала) да се използва готова смес на циментова основа, сулфатоустойчива, с фибри със следните

    - Технически характеристики:

Външен вид: Прахообразен; Цвят: сив; Максимална дебелина (на слой): 4cм.; Работна температура: -30 C до +90 C; Максимална Зърнометрия: 2,5 мм.; Отворено време при +20 C (EN 1015-9 или еквивалент) 1-2 часа.; Плътност (суха) (ΕΝ 1097-3 или еквивалент): 1,15±0,10кг/л.; Якост на огъване: (ΕΝ 12190 или еквивалент) ≥ 6MPa (28 дни); Якост на натиск (ΕΝ 12190 или еквивалент) ≥ 18MPa (24 часа), ≥ 40MPa (7 дни), ≥ 55MPa (28 дни); Свиваемост НЕ; Разход 17,5кг/m2 /cm дебелина на слоя; Температура при полагане +5 C до +35 C Вода за 25kg 4,6 - 4,75 л.

Изисквания съгласно EN 1504-3 или еквивалент клас R4 (с добавяне на вода 20%).

Резултат: Изискване (R4) Якост на натиск (ΕΝ 12190 или еквивалент) ≥ 55MPa (28 дни) ≥ 45MPa; Съдържание на хлориди (EN 1015-17 или еквивалент) 0,01% ≤ 0,05%; Якост на адхезия (ΕΝ 1542 или еквивалент) 2,8MPa ≥ 2,0MPa; Устойчивост на карбонизация (ΕΝ 13295 или еквивалент); Модул на еластичност (ΕΝ 13412 или еквивалент) 20,5GPa ≥ 20GPa; Термична съвместимост - Част 1 замразяване/размразяване (ΕΝ 13687-1 или еквивалент) 2,4MPa ≥ 2,0MPa; Капилярна абсорбция на вода (ΕΝ 13057 или еквивалент) 0,3 Kg∙m-2∙h-0,5 ≤ 0,5Kg∙m-2∙h-0,5; Реакция на огън (ΕΝ 13501-1 или еквивалент) Категория Α1.

    - Линейно и Площно инжектиране с полимерни материали. Изпълнява се с двукомпонентна инжекционна полиуретанова (ПУ) смола. Да се полага ръчно и машинно.

Продуктът да е безопасен за водни организми, като това да е отразено в информационния лист за безопасност на същият. Не се разрешава използването на продукт, който не отговаря на безопасността по отношение на околната среда, отразено в т. 12 – Екологична информация, на информационния лист за безопасност на продукта.

4.1.5.1. Материалът (двукомпонентна инжекционна полиуретанова (ПУ) смола) да отговаря на БДС EN 12617-4:2003 - „Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на съсъхване и набъбване“ или еквивалент; БДС EN 1504-5:2013 – „Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 5: Продукти за инжектиране на бетон“ или еквивалент.

Да е предназначен за изолация на водоносещи пукнатини в бетона с помощта на инжекционна система под налягане – чрез еднократно инжектиране, както и за изолация чрез двукратно инжектиране. Представлява бързо реагираща пяна, която да се използва за бързо запечатване на течовете, както и еластична твърда смола, запечатваща трайно пукнатините. Да е водореактивен полиуретанов предполимер, при влизане контакт с вода, да реагира до получаването на високоеластична пяна, да остава еластичен след реакцията с оглед възможността да следва движенията на пукнатините и да ги изолира дълготрайно под формата на еластична полиуретанова твърда смола без да са необходими последващи инжекции.

- Технически характеристики:

Смесителен вискозитет при 25 ° С ~ 250 mPa.s

Увеличаване на обема при контакт с водата макс. 1:20

Гъстота /при +20 ° С/ ~ 1.1 кг/л

Специфично тегло на втвърдената пяна ~ 0.05-0.1 г/см3

Старт на реакцията при контакт с водата ~ 50 сек.

Време на разширяване ~ 180 сек.

Не лепне след ~ 6 мин.

Трайност след смесване на компонентите 45 мин.

Време на реакция без контакт с вода 24 часа

Тегловно смесително съотношение/А:В/ 1:1

Обемно смесително съотношение/А:В/ 1:1

Разходна норма: 0.1 кг/л кухина /пяна/ 1.1 кг/л кухина /смола/.

Съхранение: 6 месеца в оригинално запечатани опаковки.

Експлоатационен срок: след втвърдяване експлоатационен срок на положения материал да е равен на експлоатационния срок на самите бетонни конструкции.

Да се изпълнява по следната технология:

- Начин на приложение: двата компонента се „затоплят“ до стайна температура и се смесват добре с помощта на бавноскоростен миксер. Готовият разтвор се използва в съответствие на установената трайност на сместа след смесване на компонентите. Сместа може да се полага с помощта на конвенционални еднокомпонентни инжекционни помпи. Преди инжектирането пукнатините, които ще се обработват, се затварят с бързо втърдяващ цимент. По дължината на пукнатината се пробиват отвори от двете и страни през 10-15 см. След това отворите се затварят с пакери и /ако е възможно/ се инжектират отдолу нагоре.

Диаметърът на отворите зависи от използваните инжекционни пакери. Във водоносещи пукнатини инжектирането се извършва на два етапа: І етап – Инжектиране на материала, докато смолата започне да излиза под формата на пяна от съседния отвор или пакер.

ІІ етап – Последващо инжектиране, 10-15 мин. след предходното инжектиране. Второто инжектиране да се извършва като се съблюдава установеното време за трайност на р-ра след смесване на компонентите.

Почистване на инструментите веднага след употреба с препарат за почистване към съответната хидроизолационна система.

Примерна схема на изпълнение площно инжектиране:

А. Пробийте отвори за механични пакери през компрометирания елемент на конструкцията на разстояние 30 – 50 cm. един от друг, както е показано на

фигурата.

Б. Поставете механичните пакери. Затегнете ги за да могат да издържат максималното налягане при инжектиране.

В. Фиксирайте възвратния клапан върху първия пакер и започнете процеса на инжектиране от най-долния ред отвори.

Г. Когато инжекционният материал започне да изтича от втория пакер по време на процеса на инжектиране, фиксирайте възвратния клапан възможно най-бързо. Преустановете инжектирането при първия пакер и продължете работа при втория.

Д. Повторете процедурата от пакер на пакер.

Е. При необходимост, се извършва на повторно инжектиране за пълно запълване и запечатване на пукнатината.

Примерна схема на изпълнение линейно инжектиране на пукнатини и линейни граници:

А1. Пробийте отвори за пакерите под ъгъл 45° към бетонната повърхност, както е показано на фигурата. Ø на отвора = Ø на пакера + 2 mm.

Б1. Поставете механичните пакери. Затегнете ги за да могат да издържат максималното налягане при инжектиране.

В1. Фиксирайте възвратния клапан върху първия пакер и започнете процеса на инжектиране.

Г1. Когато инжекционният материал започне да изтича от втория пакер по време на процеса на инжектиране , фиксирайте възвратния клапан възможно най-бързо. Преустановете инжектирането при първия пакер и продължете работа при втория.

Д1. Повторете процедурата от пакер на пакер.

Е1. При необходимост, се извършва на повторно инжектиране за пълно запълване и запечатване на пукнатината.

4.1.14. Очукване подкожушени стени до здрава основа, грундиране, запълване и възстановяване профила на стените с лепило с фибри на циментова основа. Да се изпълни по бетонови стени с подкожушени мазилки и покрития по долните етажи на сградоцентралата – до стълбища в турбинен, под турбинен и в помещение зад сферични шибри.

За грундиране да се използва специализиран грунд за подобряване адхезионните свойства между стар и нов бетон със следните х-ки:

- Плътност: 1,08 ± 0,05 g/сm3 съгласно БДС EN ISO 2811-1 или еквивалент;

- Съдържание на нелетливи вещества: 21 % съгласно БДС EN ISO 3251 или еквивалент;

- РН: 8 – 9 съгласно БДС EN ISO 787-9 или еквивалент;

- Време на изсъхване без лепнене: 2 – 4 h съгласно БДС EN ISO 3678 или еквивалент;

За възстановяване на профила на стената чрез запълване и шпакловате да се използва циментова шпакловка с фибри за бетонови повърхности със следните х-ки:

- да съдържа фибри; да е с висока якост на сцепление с основата; да е хидро- и мразоустойчива; да се произвежда съгласно БДС EN 998-1 или еквивалент.

Технически данни:

Якост на натиск на 28 ден: 5 N/mm² съгласно БДС EN 1015-11а или еквивалент;

Якост на сцепление на 28 ден: ≥ 0,15 N/mm² съгласно БДС EN 1015-12 или еквивалент;

Абсорбция на вода: 0,20 kg/m², съгласно БДС EN 1015-18 или еквивалент;

Коефициент на проникване на водни пари (µ): ≤ 15 съгласно БДС EN 1015-19 или еквивалент;

Коефициент на топлопроводност λ: ≤ 0,2 W/(m.K) съгласно БДС EN 1745 или еквивалент;

Реакция на огън: клас А1 съгласно БДС EN 13501-1 или еквивалент;

Продуктът да е безопасен за водни организми, като това да е отразено в информационния лист за безопасност на същият. Не се разрешава използването на продукт, който не отговаря на безопасността по отношение на околната среда, отразено в т. 12 – Екологична информация, на информационния лист за безопасност на продукта.

При изпълнение на работите, включени в обхвата на обществената поръчка, Изпълнителят трябва:

-  Да спазва установеният от Възложителя ред за влизане, движение в района на обекта и напускане.

- Да обезпечи обекта с необходимите материали, работна ръка, механизация и помощни средства за изпълнение на предмета на поръчката.

- Да предприеме всички необходими мерки за цялостното опазване на обекта до предаването му на Възложителя.

- Да извърши почистване и възстановяване на работната площадка след приключване на работа.

Необходими документи при изпълнение на работите, включени в обхвата на обществената поръчка:

- По време на извършване на работите Изпълнителят изготвя и/или представя следната документация: Констативни, приемателни и др. протоколи, актове, сертификати за качество и/или декларации за съответствие на всички вложени на обекта материали, в съответствие с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване

съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г. в сила от 01.01.2007 г.

- Информационни листа за безопасност на използваните материали (по приложимост).

- Всички актове за извършена работа, изготвени от Изпълнителя да бъдат на базата на действително вложени материали и извършена работа.

4.2 Изисквания към строителството за опазване на околната среда и климата

По време на изпълнението на СМР да бъдат предприети всички мерки за защита и опазване на околната среда.

Задължение на Изпълнителя е да бъдат опазени собствеността и имуществото на   Възложителя от замърсяване и вредни въздействия, произтичащи от изпълнението на строително-монтажните работи, съпътстващите ги производствени и транспортни дейности.

Възприетата технология на работа не трябва да допуска вредни или токсични отпадъци, субстанции и вещества, както и шум извън границите на нормалните производствени норми.

При възникване на замърсяване Изпълнителят се задължава незабавно да предприеме действия за ограничаване на отрицателните последици по отношение на компонентите на околната среда, като всички разходи са за негова сметка.

Добитите строителни отпадъци по време на ремонта се събират разделно, съгласно изискванията на Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификацията на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Изпълнителят се задължава да осигури подходящи съдове за разделно събиране на генерирания от дейността отпадък и да ги постави на съгласувани с Възложителя места.

Строителните отпадъци след приключване на СМР да се извозят, без да се допуска разпиляването им (ако е необходимо да се покриват), до най-близкото депо, за което да се предостави документ на Възложителя. Забранява се изхвърлянето и натрупването на строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета, в т. ч. изхвърлянето им до или в контейнерите за събиране на битови отпадъци или други нерегламентирани места.

След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и складиране да се почистят старателно, като се оставят в подходящо експлоатационно състояние.

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за опазване на целостта на съществуващите съоръжения и чистотата на работната площадка и около нея.

Освен посоченото по-горе, Изпълнителят следва да предприеме и всичко онова, което той счете за необходимо по отношение на опазване на околната среда и водите от замърсяване.

4.3 Изисквания към строителството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Възложителя трябва да осигури условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по здравословни и безопасни условия на труд и пожарната безопасност при извършване на строителни и монтажни работи, спазвайки изискванията на:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи;

- НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- НАРЕДБА №9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;

- Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи;

- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения;

-  Правила за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;

-  Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд в НЕК ЕАД;

-  Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

-  Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

-  Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

И всички други действащи в Република България нормативни документи, свързани с изпълнението на поръчката.

Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушения на изискванията по безопасност на труда или опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.

4.4 Гаранционен срок и други гаранционни условия

Гаранционен срок на извършените СМР - не по-малко от 60 (шестдесет) месеца, от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на обекта от Възложителя без забележки.

V.  УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. 	Срок и условия за изпълнение

5.1.1. Срокът за изпълнение на СМР е до 30 /тридесет/ работни дни, считано от датата на подписване на протокол за предаване на работна площадка.

Посещенията на обекта за предварителни огледи и подготовка, както и за самото изпълнение на поръчката да бъдат в работни дни и в работното време на ВЕЦ „Левски“.

При предаване на площадката, Изпълнителят представя на Възложителя заповед за командирования персонал с отговорен ръководител, технически ръководител и поименно посочено лице, извършващо дейността координатор по безопасност и здраве. В заповедта да са посочени квалификационните групи по ЗБУТ.

Изпълнителят представя при предаване на работната площадка застрахователна полица на застраховка по чл.173 от ЗУТ.

5.1.2. В срок до 10 /десет/ работни дни от сключване на договора, Изпълнителят трябва да представи на Възложителя следната документация:

5.1.2.1.План за безопасност и здраве /ПБЗ/ за конкретната задача, включващ всички необходими мерки за безопасното извършване на работата, както и поименно посочено лице, извършващо дейността координатор по безопасност и здраве. Планът за безопасност и здраве /ПБЗ/ да е изготвен  в съответствие с изискванията на чл. 9 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и Наредба №7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при използване на работно оборудване(механизация).

5.1.2.2.Списък на предвидената за използване специализирана техника и строителна механизация, ако такава е предвидена за изпълнението на договора.

5.1.2.3.Линеен график за изпълнение на СМР, съгласуван с Ръководителя на ВЕЦ „Левски”.

За крайна дата на срока за изпълнение на поръчката се счита датата на получаване от Възложителя на писмено уведомление за завършване на работите и изразена готовност за предаването им, изпратено от Изпълнителя.

5.2. Място и условия за изпълнение

ВЕЦ „Левски”, изравнителен басейн.

5.3. Контрол на работата от страна на Възложителя

По време на извършване на СМР Изпълнителят изготвя и представя на Възложителя следната документация:

- констативни, приемателни и двустранни протоколи и актове на база действително изпълнени количества и вложени материали;

- за операциите и дейностите, които подлежат на закриване, се съставят и подписват съответните актове за скрити работи, приети от Възложителя;

5.4.	Приемане на СМР

В срок до 10 (десет)  работни дни от датата на получаване на писмено уведомление за завършване на работите и изразена готовност за предаването им изпратено до Възложителя, последният назначава приемателна комисия. Работите се приемат с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол от работата на комисията за приемане на обекта, без забележки.

На заплащане подлежат само действително изпълнените на място и приети от Възложителя видове и количества работи по договорените единични цени, на база двустранно подписан протокол за действително изпълнени видове и количества работи на обекта.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с Възложителя по предвидения в договора ред.

При подписване на окончателния приемо - предавателен протокол Изпълнителят представя на Възложителя всички протоколи и актове, съставени и подписани по време на изпълнението на поръчката, актовете за скрити работи, декларации за съответствие, сертификати, доказващи качеството на вложените материали изпълнението на СМР и т.н.

VI.  ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6.1 Условия за достъп до работната площадка

Обектът не е стратегически и допускането за оглед и работа става при следните условия:

– Достъпът до обекта се осигурява след изпращане на заявка по образец (публикува се като приложение към процедурата за избор на изпълнител) на Възложителя до централно управление на НЕК ЕАД на посочения в образеца e-mail. Заявката за оглед се изпраща най-късно 2 (два) работни дни преди вероятната дата за оглед. Заповедта се изпраща на участника за сведение.

– Преди подаване на офертата, участникът е длъжен да извърши оглед на обекта, като възложителят осигурява достъп до обекта, чрез издаване на заповед. Участникът трябва да представи декларация за извършен оглед на обекта и запознаване с всички условия на място, които биха повлияли на предложението му.

– Изпълнителят осигурява собствени и/или под наем: повдигателни съоръжения, автономно ел. захранване, вода и въздух на обекта.

6.2 Технически и професионални способности -  изисквания към участниците

6.2.1. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, включващ минимум:

-  1 лице ръководител на обекта с професионална квалификация „строителен инженер“, доказано с диплома за висше образование.

Съответствието с този критерий за подбор се доказва с представянето на поименен списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

6.2.2. Участникът трябва да е изпълнил дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под идентична или сходна дейност с предмета на поръчката следва да се разбира: изпълнение на рехабилитация на стоманобетонови конструкции, нанасяне на торкрет или инжектиране на конструкции с двукомпонентни полиестерни смеси.

Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 (една) дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката.

Съответствието с този критерий за подбор се доказва с представянето на списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

7.	ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Количествена сметка

обект: ВЕЦ "Левски" - СК работи по ремонт на  изравнител и водохващане

| № | СМР | Ед. м - ка | К - во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготвяне на план за безопасност и здраве (ПБЗ) за конкретния обект | бр. | 1 |
| 2 | Обрушване чрез изчукване до здрава основа на ерозирал бетон по лявата стена на изпразнителен канал. | м² | 18,0 |
| 3 | Почистване с въздух под налягане и с водна струя на подлежащите за възстановяване зони на ерозирал бетон по лявата стена на изпразнителен канал. | м² | 18,0 |
| 4 | Грундиране на почистената повърхност по лявата стена на изпразнителен канал. | м² | 18,00 |
| 5 | Възстановяване на ерозиралия бетон и профила на левия устой с готова смес, на циментова основа – сулфатоустойчив. | м² | 18,00 |
| 6 | Линейно и площно инжектиране по стената на въздушния откос на стената на изравнителя. | м² | 60,0 |
| 7 | Почистване на работната площадка след приключване на работата, изнасяне, натоварване, транспортиране и депониране на всички отпадъци до най-близкото лицензирано сметища в район на ВЕЦ „Левски“ с животинска тяга. | м³ | 3,0 |
| 8 | Пренос на материали и инструменти от ВЕЦ „Левски“ до изравнител с животинска тяга. | т. | 3.0 |
| 9 | Непредвидени разходи в размер на 5%, от поз. 2 до поз. 7 вкл. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………...................................................................…………………..……………………....................

(наименование на участника),

представлявано от .........................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .........................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ „Левски” – СК работи по ремонт на изравнител и водохващане”

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ „Левски” – СК работи по ремонт на изравнител и водохващане”, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.

3. Срокът за представяне на изготвените документи по т.5.1.2. от Техническото спецификация е до …………………/словом/ работни дни (до 10 (десет) работни дни), считано от датата на сключване на договора.

4. Срокът за изпълнение на СМР е до……………………/словом/ работни дни (до 30 (тридесет) работни дни), считано от датата на подписване на Протокол за предаване на работната площадка.

5. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок на извършените СМР е …………………… месеца (не по-малко от 60 месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на обекта от Възложителя без забележки.

6. В случай че бъда/ем избран/и за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да обезпечим изпълнението на договора с гаранция, която е 5 (пет) на сто от стойността на договора.

7. Задължавам/е се да представим при предаване на работната площадка валидна застрахователна полица на застраховка по чл. 173 от ЗУТ за конкретния обект.

8. Приемам(е) изцяло предложения проект на договор (Приложение № 7 към поканата) и при решение за определянето ми/ни за изпълнител ще сключа(им) договора по надлежен начин.

9. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Дата : .............................2023 г.		                Подпис и печат:  ………………….……..

/………….……………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

………………………………….......................................................................................................…

(наименование на участника),

представлявано от ……………….………………………………………………………………………..……………………

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника),

в качеството си на ......................................................................................................................................................-

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ „Левски” – СК работи по ремонт на изравнител и водохващане”

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчка с предмет: „ВЕЦ „Левски” – СК работи по ремонт на изравнител и водохващане” за общата сума в размер на….……...................(………………………...................................................................) лева, без ДДС.

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база количества и единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 3-1 към поканата) и включва всички разходи, в т.ч. транспортни, необходими за изпълнение на поръчката, включително 5% непредвидени разходи, като общата сума не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Приложение : Ценова таблица

Дата : ............................ 2023 г.		                     Подпис и печат :  ………….…………..

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-1

(Образец)

Ценова таблица за

„ВЕЦ „Левски” – СК работи по ремонт на изравнител и водохващане”

| № | Наименование на работите | Ед. м-ка | К-во | Единична цена в лв., без ДДС | Обща цена в лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготвяне на план за безопасност и здраве (ПБЗ) за конкретния обект | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Обрушване чрез изчукване до здрава основа на ерозирал бетон по лявата стена на изпразнителен канал. | м² | 18 |  |  |
| 3 | Почистване с въздух под налягане и с водна струя на подлежащите за възстановяване зони на ерозирал бетон по лявата стена на изпразнителен канал. | м² | 18 |  |  |
| 4 | Грундиране на почистената повърхност по лявата стена на изпразнителен канал. | м² | 18 |  |  |
| 5 | Възстановяване на ерозиралия бетон и профила на левия устой с готова смес, на циментова основа – сулфатоустойчив. | м² | 18 |  |  |
| 6 | Линейно и площно инжектиране по стената на въздушния откос на стената на изравнителя. | м² | 60 |  |  |
| 7 | Почистване на работната площадка след приключване на работата, изнасяне, натоварване, транспортиране и депониране на всички отпадъци до най-близкото лицензирано сметища в район на ВЕЦ „Левски“ с животинска тяга. | м³ | 3 |  |  |
| 8 | Пренос на материали и инструменти от ВЕЦ „Левски“ до изравнител с животинска тяга. | т. | 3 |  |  |
| 9 | Непредвидени разходи в размер на 5% върху сбора от стойностите по поз. 2 до поз. 7 вкл. |  |  |  |  |
| ОБЩА СУМА В ЛЕВА, БЕЗ ДДС |  |  |  |  |  |

(…………………………………………….…………….……..…………………………), лв. без ДДС

или изписана словом обща сума

Единичните цени в количествено-стойностната сметка са образувани при следните показатели, по които ще бъдат определяни и непредвидените разходи:

• средна часова ставка (лв/човекочас):            ………………;

• доставно-складови разходи (%):                     ………………;

• допълнителни разходи за механизация (%): ………………;

• допълнителни разходи за труд(%):                ..……………;

• печалба (%):	                		         ……………..

Забележки:

1. Участникът следва да направи предложение по всеки един от посочените от Възложителя показатели за образуване на единичните цени, като не се допускат допълнения/изменения. В случай на допълнения/изменения, участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие.

2. Общата стойност следва да се формира със задължително включени 5 % (пет процента) непредвидени разходи върху общата стойност на позиции от т. 2 до т. 7 включително.

3. В случай че непредвидени разходи не са посочени, комисията ще приеме офертата за непълна и участникът ще бъде отстранен от участие.

4. В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в количествено-стойностната сметка, комисията ще приеме, че ценовото му предложение е непълно и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие.

5. При установени аритметични грешки, както и при несъответствие между общата стойност от количествено-стойностната сметка и общата сума за изпълнение на поръчката, съгласно т. 1 от ценовото предложение, участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие.

6. На заплащане подлежат само действително изпълнените на място и приети от Възложителя видове и количества работи по договорените единични цени, на база двустранно подписан протокол за действително изпълнени видове и количества работи на обекта.

7. Цените следва да бъдат закръглени с точност до 0,01 лева.

Дата : ............................ 2023 г.		               Подпис и печат :  ………………………….

/………………………….…………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника:

.........................................................................................................................................................

2. Седалище по регистрация:

.........................................................................................................................................................

3. Точен адрес за кореспонденция

.........................................................................................................................................................

4. Лице за контакти:

.........................................................................................................................................................

Телефонен номер

.........................................................................................................................................................

Факс номер

.........................................................................................................................................................

Електронен адрес

.........................................................................................................................................................

Интернет адрес

.........................................................................................................................................................

Правен статус

.........................................................................................................................................................

(посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде)

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация на държава на данъчната декларация

.........................................................................................................................................................

ИН/ЕИК: ……………………………………………………………………………………………………………

5. Банкови реквизити

Банка ……………………………………………………………………………………………………….………

IBAN ………………………………………………………………………………………………………..………

BIC ………………………………………………………………………………………………………………

Предмет на поръчката: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………

Дата : .................................. г.

Подпис и печат : ....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

(Образец)

ДО/ TO

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР/ THE EXECUTIVE DIRECTOR

НА НЕК ЕАД – СОФИЯ/ OF NEK EAD - SOFIA

гр. София, ул. „Веслец“ № 5/ Sofia, 5, Veslets str.

факс: (02) 987 25 50/ fax: (02) 987 25 50

e-mail: sigurnost@nek.bg

З А Я В К А/ REQUEST

за/ for

достъп в нестратегически зони и обекти от състава на НЕК ЕАД/ a single access to non-strategic areas and sites being a part of NEK EAD

от/ from ________________________________________________________________________________

(пълно наименование на юридическото или физическото лице/ full name of the legal or natural person)

адрес/ address ___________________________________________________________________________

(точен адрес за кореспонденция/ exact mailing address)

телефони:/ telephones: ____________________________________________________

факс:/ fax: ________________________________________________________

e-mail: _______________________________________________________

ОТНОСНО: Разрешение за достъп в обект/и/

RE: Access permit to a site/s ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ (наименование на посещавания/те обект/и/ name of the site/s to be visited)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,/

DEAR MR. DIRECTOR,

Моля да разрешите достъп в посочения/те по-горе обект/и във връзка с/

Please permit access to the above specified site/s in connection with

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(изписва се основанието, напр., обществена поръчка, изпълнение на договор и др./ the grounds are written out, e.g. public procurement contract, execution of contract etc.)

Предвидено е посещението в обекта да се осъществи в периода от ____________ г. до ____________ г.

It is envisaged that the site visit will take place in the period from ____________ to ____________.

Специалистите, които ще посетят обекта са:/The specialists who will visit the site are:

________________________________________________________________________________

(име, презиме и фамилия/first name, surname and family name)

________________________________________________________________________________ (номер на документа за самоличност, дата на издаването му и от кого е издаден/ID number, date of issue, and by whom it was issued)

2. ________________________________________________________________________________

(име, презиме и фамилия/first name, surname and family name)

________________________________________________________________________________ (номер на документа за самоличност, дата на издаването му и от кого е издаден/ID number, date of issue, and by whom it was issued)

Ще се използва следната транспортна техника:/The following transport equipment will be used:

1. ______________________________________________________________________________

(марка, модел, регистрационен номер на транспортното средство/ vehicle make, model, registration number)

2.______________________________________________________________________________

(марка, модел, регистрационен номер на транспортното средство/ vehicle make, model, registration number)

гр./ city ________________ 																			_______________________

дата:/ date: ______________					(име и фамилия)/(first name and surname)

_______________________

(длъжност, подпис)/(position, signature)

Забележка: Настоящата заявка се подава на посочения адрес и/или е-mail минимум 2 работни дни преди предвидената за посещението дата./

Note: This request is submitted at mailing address and/or e-mail at least 2 working days before the envisaged date of the visit.

Приложение № 6

(Образец)

ПРОТОКОЛ

за извършен оглед и запознаване с обекта

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, с предмет:

„ВЕЦ „Левски” – СК работи по ремонт на изравнител и водохващане“

Днес........................2023 г. между ................................................................................................

(трите имена и длъжност на представител на участника)

и .....................................................................................................................................................

(трите имена на представител на Възложителя)

се подписа протокол за извършен оглед на обект: ……………………………………………….

Във връзка с извършения оглед участникът се запозна с всички условия на обекта,  необходими за подготовката  на неговата оферта.

Представител на Възложителя: 			Представител на Участника:

(три имена, подпис)				                        (три имена, подпис)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р

№ ……………………………

Днес,..........................2023 г. в гр. Пловдив между:

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” (НЕК) ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Триадица“ № 8, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 000649348, чрез Сивелин Сивов, Управител на  Предприятие „Водноелектрически централи“, с  ЕИК 0006493480425 и адрес на управление: гр. Пловдив 4003. р-н „Северен“, ул. „В. Левски“ № 244, съгласно т.4.1.5 от Правилата за управление на цикъла на обществените поръчки в НЕК ЕАД, наричано по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

„………………………………………” ….., регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 000649348, с ЕИК/регистрационен номер или друг идентификационен код за лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна ………………….., със седалище и адрес на управление ………………………………………………………  представлявано от ………………………………………………………………, в качеството му на …………….. , съгласно …………………………………  наричано по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“;

на основание чл. 20, ал. 4 от Закона за обществени поръчки, т.5.8. от Правилата за управле-ние на цикъла на обществените поръчки в НЕК ЕАД и утвърден протокол за избор на изпъл-нител на поръчка с предмет: „ВЕЦ „Левски” – СК работи по ремонт на изравнител и водохващане“ се сключи този договор („Договора“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане поръчка с предмет: „ВЕЦ „Левски” – СК работи по ремонт на изравнител и водохващане“, в съответствие с клаузите на настоящия договор и в обем, съгласно приложенията към този Договор, представляващи неразделна част от същия.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши Дейностите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовата таблица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 2, 3 и 3-1 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. Договорът влиза в сила на датата на последния поставен подпис и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, в това число гаранционните задължения.

Чл. 4. (1). Сроковете за изпълнение на отделните дейности са, както следва:

1.  В срок до …………………. /……………/ работни дни от сключване на договора, Изпълнителят трябва да представи на Възложителя следната документация:

1.1.План за безопасност и здраве /ПБЗ/ за конкретната задача, включващ всички необходими мерки за безопасното извършване на работата, както и поименно посочено лице, извършващо дейността координатор по безопасност и здраве. Планът за безопасност и здраве /ПБЗ/ да е изготвен  в съответствие с изискванията на чл. 9 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и Наредба №7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при използване на работно оборудване(механизация).

1.2.Списък на предвидената за използване специализирана техника и строителна механизация, ако такава е предвидена за изпълнението на договора.

1.3.Линеен график за изпълнение на СМР, съгласуван с Ръководителя на ВЕЦ „Левски”.2. 2. 2. Срокът за изпълнение на СМР е до……………………работни дни  считано от датата на подписване на Протокол за предаване на работната площадка.

2.1. За крайна дата на срока за изпълнение на поръчката се счита датата на получаване от Възложителя на писмено уведомление за завършване на работите и изразена готовност за предаването им, изпратено от Изпълнителя.

Чл. 5. Гаранционният срок на извършените СМР е .… (словом:…………………………………) месеца, считано от датата на приемане на обекта с двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е ВЕЦ „Левски“, изравнителен басейн.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За извършване на Дейностите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовото му предложение и в Ценовата му таблица, като максималната стойност на Договора не може да надвишава ………………….. (…………………………………………………………..) лева без ДДС (наричана по-нататък „Цената“).

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му по настоящия Договор, в това число подготвителни работи, организационни дейности, строително-монтажни работи, непредвидени разходи, разходите за транспорт, персонал и членовете на ръководния състав, които ще участват в изпълнението на поръчката, като  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Уговорената цена е крайна и включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора и не може да бъде променяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално изпълнените и приети видове и количества работи, предмет на настоящия договор, съгласно единичните цени в Ценовата таблица, неразделна част от Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – приложение № 3 към настоящия Договор, включително непредвидените работи (ако има такива) чрез банков превод в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, издадена на основание и придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане на обекта без забележки и протокол за реално изпълнени видове и остойностени количества работи без забележки.

(2) Общата стойност на изплатените непредвидени разходи по този Договор не следва да надхвърля посочената стойност по т.9 от Ценовата таблица на Изпълнителя (Приложение № 3-1 към поканата).

(3) Отчитането на непредвидените работи е съгласно условията на чл. 30 от настоящия Договор.

(4) Установени от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ некачествено изпълнени работи, както и стойността на вложените материали в тях, неотговарящи на изискванията на Техническата спецификация, не се заплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1) Всички плащания/ Плащането по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	[…………………………….]

BIC:	[…………………………….]

IBAN:	[…………………………….].

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранция за изпълнение

Чл. 10. (1) При подписването на този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно …………… (…………………………………………………………………) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, в това число и гаранционния срок.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката в срок 15 (петнадесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, включително и гаранционния срок. При необходимост срокът на валидност на банковата гаранция/застраховката се удължава с добавък или се издава нова, като на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се представя  оригинален документ, доказващ удължената гаранция.

(3) Когато в банковата гаранция за изпълнение/застраховката посоченият срок на валидност изтича преди условието по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен до 15 (петнадесет) работни дни преди посочената дата, да представи добавък или нова банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно чл. 11

(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане, ако има такава.

Чл. 11. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с него и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 10 (десет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 12 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора и представяне на документ за изцяло платена допълнителна застрахователна премия по нея като доказателство.

Чл. 12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка:	„Уникредит Булбанк“ АД

BIC:	UNCRBGSF

IBAN:	BG 69UNCR70001522754880.

Чл. 13. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 15 (петнадесет)  дни след изтичане на срока за изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, в това число на гаранционния срок, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Всички банкови разходи по откриването, поддържането, удължаването и възстановяването на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица и документ за изцяло платена застрахователна премия по нея като доказателство. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да е посочен като трето ползващо се лице по застраховката, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 15 (петнадесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, в това число на гаранционния срок.

3. да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавено изпълнение, лошо/некачествено изпълнение или частично изпълнение/пълно неизпълнение на договора;

4. не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор.

(2) Проектът на Застрахователната полица заедно с Общите условия трябва да са  съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди подписване на договора.

(3) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване и приемане на всеки отделен период/етап. В такъв случай, освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора период/етап. При необходимост, във връзка с поетапното освобождаване на Гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение частично при наличие на обстоятелства на изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения, както следва:

1. За обезпечаване изпълнението на СМР по настоящия Договор е предназначена част от Гаранцията за изпълнение на Договора, в размер на 60% (шестдесет процента) от сумата по чл. 10 (1) от Договора, която се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след получаване на оригинална фактура, издадена на основание и придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане на обекта без забележки, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с договореното.

2. За обезпечаване на гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора е предназначена част от гаранцията за изпълнение на Договора в размер на 40% (четиридесет процента) от сумата по чл. 10 (1) от Договора, която се освобождава в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след изтичане на гаранционния срок, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с договореното.

(3) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. Когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в чл. 10 (1) от Договора;

2. Когато е във формата на неотменяема и безусловно платима банкова гаранция – чрез изпращане на писмено уведомление до Банката-издател за намаляването ѝ с необходимия размер и издаване на добавък към нея или издаване на нова с намаления размер;

3. Когато е във формата на Застраховка – чрез изпращане на писмено уведомление до Застрахователя с копие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за частично намаление на сумата по Застрахователната полица и издаване на добавък за изменение на първоначалната застраховка или издаване на нова с намаления размер.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на Договора за период по-дълъг от 15 (петнадесет) дни след предаване на работната площадка и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Дейностите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и развалянето на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

(2) При прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което е начислена и неустойка, то след приспадане на дължимата неустойка от гаранцията за изпълнение, в случай че същата е в по-голям размер от усвоената гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата до пълния размер на неустойката.

Чл. 18. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 15 (петнадесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка и документ за изцяло заплатена застрахователна премия по нея, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 10. (1) от Договора.

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата, под която е предоставена гаранцията.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 21. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 8 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни Дейностите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията. Отстраняването на нарушения или отклонения от техническите изисквания е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания или съдействие за отстраняването им;

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 44 от Договора и да не дава публични изявления, съгласно чл. 45 от Договора;

5. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;

6. да осигури за изпълнение на Дейностите технически правоспособен персонал с необходимия професионален опит и квалификация и ръководители, компетентни да осигурят организация и контрол на работата;

7. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Дейностите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. да поеме цялата отговорност за осигуряването на необходимия брой квалифициран персонал за навременното изпълнение на работите. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че някой от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е некомпетентен или има непрофесионално поведение или е здравословно негоден или е виновен за измама и корупция или не спазва законите в Република България при изпълнение на служебните си задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по писмена молба на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заменя такъв член от персонала си и осигурява подходящ заместник с равностойна квалификация и компетенции, за своя сметка;

9. да спазва правилата за безопасни условия на труд и да осигурява условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда;

10. да спазва установения от Възложителя ред за влизане, движение в района на обекта и напускане;

11. да отстранява незабавно и за своя сметка всички щети, нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица. Наложените от съответните контролни органи санкции в резултат на нанесените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

12. да подпише споразумение за качество, околна среда и безопасни условия на труд - неразделна част от Договора;

13. по всяко време от изпълнението на Дейностите да осигурява достъп и възможност за проверки и контрол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите представители;

14. при изпълнение на Дейностите да не допуска повреди или разрушения в и извън границите на обекта, както и да не създава излишни и необичайни пречки за нормалната експлоатация на обекта;

15. да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне поръчката;

16. в процеса на изпълнението на Дейностите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изготви всички изискуеми съгласно нормативните разпоредби документи;

17. при изпълнение на Дейностите да спазва всички нормативни актове, касаещи предмета на Договора;

18. Достъпът на етап за изпълнение на договора се осигурява от НЕК ЕАД - София като за целта е необходимо участникът/изпълнителят да попълни Заявка за еднократен достъп по образец, която се изпраща на e-mail: sigurnost@nek.bg или факс: 02/987 25 50 не по-късно от 2 (два) работни дни преди посочената от участника дата за посещение в обекта. Допускането в обекта се разрешава след издаване на писмена заповед за достъп, за което участникът в процедурата получава информация от управление „Сигурност“ на НЕК ЕАД – София.

19. да не използва свои рекламни пана на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и информация относно поръчката, предмет на настоящия Договор, да не поставя своя информационна табела за обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не използва снимков материал относно поръчката, предмет на настоящия Договор като референция в негови рекламни кампании, включително да не го публикува;

20. да не се позовава на незнанието или непознаването на обекта или проекта, предмет на Договора, поради която причина да иска изменение на същия;

21. да осъществява надзора над своята дейност на обекта и след завършване на работата да организира неговото почистване и освобождаване от остатъчни материали, отпадъци и оборудване, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат от неговата дейност;

22. да изпълнява всички свои дейности на обекта така, че да не създават излишни и необичайни пречки за ползването и заемането на обществени или частни пътища и пътеки, водещи до или към имотите, независимо дали те са притежание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на което и да било друго лице;

23. в срок от 3 (три) дни от подписването на настоящия Договор да определи и извести писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за лицата, които са оторизирани да контактуват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват договорните документи, както и адрес и телефони за кореспонденция, в случай че са различни от посоченото лице в чл. 51 (2) от Договора;

24. да осигури собствени и/или под наем повдигателни съоръжения, автономно ел. захранване, вода и въздух на обекта, необходими за изпълнение на СМР по настоящия Договор;

25. при всяко доставяне на материали и преди тяхното влагане да представя приложимите документи, съгласно Техническата спецификация;

26. да опази собствеността и имуществото на физически и юридически лица от замърсяване и/или други вредни въздействия, произтичащи от изпълнението на СМР, съпътстващите ги производствени и транспортни дейности;

27. да не възпрепятства работата на обслужващия персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

28. да предприеме мерки за защита и опазване на околната среда и да спазва изискванията на всички нормативните документи, както и да предприеме мерки за намаляване на риска в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Наредба № 2/22.03.2004 г. при промяна в условията на работа. По време на СМР не се допуска разпиляване на строителни отпадъци (ако е необходимо да се покриват);

29. при подписване на протоколи, актове за скрити работи и др. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да спазва образците на документи, които ще му бъдат предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

30. за документите, съпътстващи СМР, за които няма да му бъдат предоставени образци от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да ги изготвя, като ползва Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

31. да осигури свой представител на обекта при всяко актуване на действително извършените работи и да подпише протокол за установяване завършването и за заплащането на изпълнените СМР;

32. да изпълни предмета на настоящия договор качествено и в срок съгласно изискванията и характеристиките, посочени в Техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор), условията на договора, приложенията към него, План за безопасност и здраве (ПБЗ), както и да спазва всички нормативни актове, свързани с изпълнението предмета на договора.

33. да се яви на обекта за приемане на работната площадка и да подпише протокол, след като бъде уведомен своевременно писмено от Изпълнителя за датата.

34. при подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на обекта да предостави на Възложителя всички протоколи и актове, съставени и подписани по време на изпълнение на поръчката, актовете за скрити работи, декларации за съответствие, сертификати, доказващи качеството на вложените материали за изпълнението на СМР и т.н.;

35. след приключване на СМР строителните отпадъци да се извозят, без да се допуска разпиляването им (ако е необходимо да се покриват), до най-близкото депо, за което да се предостави документ на Възложителя; забранява се изхвърлянето и натрупването на строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета, в т.ч. изхвърлянето им до или в контейнерите за събиране на битови отпадъци или други нерегламентирани места;

36. да спазва условията и изискванията на специално изготвения за обекта ПБЗ;

37. да обезпечи дейностите по обекта с необходимите материали, работна ръка, механизация и помощни средства за изпълнение предмета на поръчката;

38. при започване изпълнението на СМР по Договора с предаване на работната площадка, предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователна полица по чл. 173 от ЗУТ „Всички рискове на изпълнителя“, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с покрити рискове по Раздел А „Материални щети“ и Раздел Б „Отговорност към трети лица“, както следва:

- Застрахователна сума по Раздел А – пълната стойност на договора;

- Лимит на отговорност по Раздел Б – пълната стойност на договора;

- Застраховката се сключва конкретно за съответния обект, предмет на този Договор при следните условия:

1.	Инвеститор:  НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ

2.	Застрахован: ................ (името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ)

Застрахована дейност: СМР на обект …………………………………

Период на полицата - от подписване на протокол за предаване на работна площадка  до датата на окончателния протокол за приемане на обекта без забележки от представители на страните.

Допълнителни изисквания към Застрахователната полица:

1) Застрахователното дружество да не се освобождава от отговорност за възстановяване на щети, настъпили поради неправилни или некачествено изпълнени работи от Застрахования;

2) При фалит или ликвидация на Застрахования да не се освобождава Дружеството от поетите по полицата задължения до изтичане на уговорения в полицата срок;

3) Застраховката да не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално уговорения в полицата срок или той да бъде променян без писменото съгласие на Възложителя;

4) Застрахователната премия да е внесена изцяло при подписване на застрахователния договор;

5) Условията по застрахователната полица подлежат на предварително одобрение от Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да бъде обвързан с уговорка за самоучастие при настъпване на застрахователно събитие за срока на действие на застрахователния договор.

39. изготви линеен график за изпълнение на СМР, съгласуван с Ръководителя на ВЕЦ „Левски“;

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи изпълнението на Дейностите в уговорените срокове, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора относно качеството на всички работи, влаганите материали и спазването на правилата за безопасна работа, но без с това да пречи на изпълнението;

3. При констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спре извършването на работите до отстраняване на нарушението. Подмяната на некачествените или нестандартните материали и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява промените писмено. Спирането по тази точка не спира сроковете в настоящия договор.

Чл. 25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Дейностите, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Дейностите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 44 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл.15 от Договора;

7. да предаде работната площадка с двустранно подписан протокол;

8. да осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до обекта за изпълнение предмета на Договора;

9. да осигури свой представител за наблюдение и контрол при изпълнението на възложената задача;

10. да осигури свой представител на обекта при всяко актуване на действително извършените работи и да подпише протокол за установяване завършването и за заплащането на изпълнените СМР;

11. да издава наряди, в съответствие с Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения;

12. в срок от 3 (три) дни от подписването на настоящия Договор да определи и извести писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които са оторизирани да контактуват с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват договорните документи, както и адрес и телефони за кореспонденция, в случай че са различни от посоченото лице в чл. 51 (2) от Договора.

13. да допуска персонал или технически лица на Изпълнителя до работната площадка при изпълнение на дейностите след изпълнени мерки за безопасност, подробно описани в изготвения и представен ПБЗ за обекта.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение предмета на договора, в резултат на които възникват злополука на което и да е физическо лице или загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество.

- ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 26. Предаването на изпълнението на Дейностите се документира с двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане на обекта, без забележки, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

Чл. 27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за завършване на работите и готовност за предаване на подлежащите на приемане СМР.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава приемателна комисия в срок до 10 (десет) работни дни от датата на получаване на писменото уведомление по ал. 1.

(3) Най-късно в последния ден от срока, съгласно чл. 4.(1), т.2 от настоящия Договор, ако от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е постъпило уведомление за приключване на дейностите, предмет на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана за подписване на двустранен протокол за установяване количеството и качеството, съгласно Техническата спецификация, на изпълнените работи към деня, в който съответният етап трябва да приключи. При констатиране на закъснение в деня на съставяне на протокола, същото се отразява в него с посочени точно неизпълнени количества и видове работи, ако има такива и се прилагат всички документи, удостоверяващи неизпълнението (протоколи, кореспонденция и други писмени материали, имащи отношение към Договора).

(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се яви (не изпрати представител) за съставяне на протокола по ал. 3 или не го подпише, актът се съставя като се отбелязва обстоятелството и се подписва от поне двама свидетели на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Така съставеният протокол се изпраща препоръчано с обратна разписка или с куриер на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с приложените документи.

(5) При подписването на окончателния приемо-предавателен протокол, Изпълнителя представя на Възложителя всички протоколи и актове, съставени и подписани по време на изпълнението на поръчката, актовете за скрити работи, декларации за съответствие, сертификати, доказващи качеството на вложените материали за изпълнението на СМР и т.н.

(6) Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с Възложителя по предвидения в договора ред;

Чл. 28. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците;

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, както и в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора и/или резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на дейностите по този договор се извършва с подписване на двустранен протокол от представители на Изпълнителя и приемателна комисия от страна на Възложителя за окончателно приемане на обекта без забележки. Преди окончателния протокол се подписва протокол за реално изпълнени видове и остойностени количества работи без забележки.

Чл. 29. В случай че изпълнението на Дейностите, предмет на този Договор, бъде отложено или преустановено по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то срокът за изпълнение се удължава с времето, с което Дейностите са били отложени или спрени.

НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ

Чл. 30. (1) За непредвидени ще се считат тези работи, които не са могли да бъдат предвидени до подписване на този Договор и необходимостта от които възниква след подписване на Договора и в хода на изпълнение на Дейностите, предмет на същия.

(2) При възникването на необходимост за извършването на непредвидени работи се изготвя протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Към протокола се прилагат основанията, които налагат изпълнението на тези непредвидени работи - протоколи и други необходими документи. В протокола се описват както видовете непредвидени работи, така и техните количества.

(3) Стойността на непредвидените работи се определя на база единичните цени от Ценовата таблица към Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – приложение 3-1, неразделна част от Договора.

(4) В случай че в Ценовата таблица с единични и общи цени по видове дейности не са предложени такива работи, стойността на непредвидените работи се определя между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база разходните норми, съгласно УСН, ТНС, СЕК или други технически норми в строителството и с ценовите параметри за труд, механизация, допълнителни разходи, доставно-складови разходи и печалба, съгласно посочените в Ценовата таблица към Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – приложение 3-1, неразделна част от Договора.

(5) От стойността на непредвидените работи се заплащат само действително възложените, извършени и приети дейности.

(6) Количеството на вложените в непредвидените работи материали се доказва с двустранно подписан протокол, а стойността им - по фактури за придобиването им.

ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 31. (1) За проявените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) работни дни след писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписват протокол, в който уточняват дефектите и срока, в който те трябва да бъдат отстранени. Разходите по отстраняване на дефектите през гаранционния срок са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) През времето на отстраняване на дефектите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционният срок спира да тече. Считано от подписване на двустранен протокол за изпълнени гаранционни задължения, спреният гаранционен срок продължава да тече.

(3) Ако след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, откаже да отстрани или не отстрани проявените дефекти в технологично необходимия срок, посочен в протокола по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да начисли неустойка, съгласно договорените условия.

(4) В случая по ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме необходимите мерки за отстраняване на дефектите със собствени сили и средства, като уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за направените разходи, доказани с фактури. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови направените разходи в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, последният има право да задържи сумата от гаранцията за изпълнение.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 32. (1) За всеки случай на неизпълнение, в това число забавено изпълнение, лошо/некачествено изпълнение и/или частично изпълнение на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на дейностите, предмет на настоящия Договор, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до изправяне на неизпълнението или преустановяване на забавата неустойка в размер на 1% (едно на сто) на ден от стойността на Договора, но не повече от 10 % (десет на сто) от същата стойност.

(2) За всеки друг случай на неизпълнение на което и да е от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително при нарушение на задълженията по чл. 44 и чл. 45 от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от общата стойност на Договора.

(3) Всички предвидени в настоящия Договор неустойки са кумулативни, като максималният им размер не може да надвишава 50% (петдесет на сто) от стойността на Договора.

(4) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ закъснее да заплати, както е уговорено в този Договор, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на ОЛП на БНБ + 2 пункта на годишна база върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата стойност на Договора.

Чл. 33. (1) При констатирано лошо/некачествено или друго неточно или частично изпълнение, на което и да е от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, който не може да бъде повече от половината от срока за изпълнение на позицията, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати Договора.

(2) Ако за неизпълнението е била начислена и неустойка, то след приспадане на дължимата неустойка от гаранцията за изпълнение, в случай че същата е в по-голям размер от усвоената гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата до пълния размер на неустойката.

Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора. Ако развалянето е поради неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което е начислена и неустойка, то след приспадане на задържаната гаранция от размера на дължимата неустойка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата до пълния размер на неустойката.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение или да я прихване от дължимо плащане по фактура, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. В случай че дължимата неустойка е в по-голям размер от усвоената гаранция или дължимото плащане е недостатъчно, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси разликата до пълния размер на неустойката по съдебен ред.

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане срока на Договора по чл. 3 от същия, в случай че са изпълнени всички задължения на Страните по него;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати/ развали Договора едностранно с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да усвои гаранцията за изпълнение в следните случаи:

1. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на кое да е задължение по Договора с повече от 10 (десет) работни дни.

2. При неизпълнение, различно от забавено изпълнение, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на едно или повече от задълженията му по Договора, за което той е бил уведомен и не е взел необходимите мерки в определения за това срок.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно този Договор с изпращане на 10 (десет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на обезщетения или неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 38. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на дейностите в срок до 10 (десет) дни, считано от датата на влизане на Договора в сила.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на дейностите за повече от 10 (десет) дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 40. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови изпълнението на дейностите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички доклади, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 41. (1) При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред дейности към датата на уведомяване, като разплащането се извършва след удържане на всички дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми по Договора, включително неустойките.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 42. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

Спазване на приложими норми

Чл. 43. При изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 44. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

(5) Страните по този договор се задължават да опазват репутацията и доброто име на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да се въздържат и да осигурят въздържането от страна на техните работници, служители и на всички техни подизпълнители от всякакви действия, които могат да имат негативен ефект върху икономическите и други законни интереси на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговата репутация и добро име.

Публични изявления

Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на доставките, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 46. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 47. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 48. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 49. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила и не е представила необходимите документи съгласно ал. 3 в посочения в същата алинея срок; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 50. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 51. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма, на български език и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на изпращане – при изпращане по електронна поща, ако са изпратени на посочения в Договора електронен адрес.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 52. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 53. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Обработване на лични данни

Чл. 54. (1) Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в качеството си на администратор на лични данни може да обработва предоставени му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лични данни, когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение или за изпълнение на настоящия Договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предоставя лични данни, получени при изпълнението на настоящия Договор, на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от НЕК ЕАД предоставянето на информация, включително съдържаща лични данни.

Екземпляри

Чл. 55. Този Договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в  2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 56. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3-1 – Ценова таблица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Споразумение по качество, околна среда и здраве и безопасни условия на труд

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПОРАЗУМЕНИЕ

по качество, околна среда и здраве и безопасни условия на труд

по договор № ........................../......................г.

Днес, ................ 2023 год., в гр. Пловдив между:

„Национална електрическа компания“ /НЕК/ ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Триадица“ № 8, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 000649348,  чрез Сивелин Сивов, Управител на Предприятие „Водноелектрически централи“, с ЕИК 0006493480425 и адрес на управление: гр. Пловдив 4003. р-н „Северен“, ул. „В. Левски“ № 244, съгласно т.4.1.5. от Правилата за управление на цикъла на обществените поръчки в НЕК ЕАД, наричано по-нататък „Възложител“, от една страна,

и

„……………………….“ …., вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК ………………, гр. ………………., ул. …………………….., представлявано от ………………………………………………………………, в качеството му на ………………………., наричано по-нататък „Изпълнител“ от друга страна, се сключи настоящото споразумение за задълженията на страните и координиране  на мерките за осигуряване на качество, опазване на околната среда и безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на Договор с предмет: „ВЕЦ „Левски“ – СК работи по ремонт на изравнител и водохващане“, което е неразделна част от Договора за възлагане на поръчката.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват относно качество и опазване на околната среда, и осигуряването на безопасен и здравословен труд на работещите, наети от Изпълнителя, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на площадките на Възложителя.

- Изпълнителят по сключения договор за възлагане на работата е външна фирма по смисъла на Правилниците за безопасност и здраве при работа, а нейният ръководител е работодател за съответния външен, по отношение на Възложителя, персонал.

- При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на Възложителя, вътрешноведомствените правила, инструкции и другите нормативни документи по качество, безопасност на труда и опазване на околна среда, които са приложими към дейността на Възложителя, са еднакво задължителни за двете страни по договора.

- Длъжностните лица от страна на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на условията за безопасност на труда и опазване на околната среда, както и за качеството в ръководените от тях работи и дейности, включително осигуряване на необходимата документация /протоколи, инструкции, и др. в съответствие с изискванията на нормативните актове/. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

- Възложителят, чрез своите служители, контролира работата, извършвана от Изпълнителя, за осигуряване на необходимото качество на изпълняваните дейности, безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда.

- Възложителят, чрез своите служители има право да извършва входящ контрол на доставените стоки и материали в деня на доставката им.

- Възложителят, чрез Ръководителя на обекта има право да спира изцяло извършваните дейности в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и небезопасно поведение, действия, водещи до замърсяване на околната среда и нарушения на изискванията за качество на изпълнение на работата.

- Отговорник за външния персонал, по отношение на осигуряване на качество, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, е Ръководителят на групата на Изпълнителя, определен със заповед на неговия Работодател за конкретния договор.

- Възложителят се задължава да определи длъжностно лице (или лица), което да приеме персонала на Изпълнителя на обекта, да изиска и извърши проверка за допускане до работа и да контролира и координира действията по време на работа. Изпълнителят се допуска до работа на обект на Възложителя след проверка на готовността му и подписване на двустранен протокол по образец на НЕК ЕАД.

- Писмените указания и нареждания на длъжностните лица на Възложителя към Изпълнителя при работа на обекта се документират в дневника за разпореждания на обекта. Ръководителят на групата на Изпълнителя се запознава срещу подпис с тях.

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- Изпълнителят е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качество с отчитане изискванията на Възложителя.

- Възложителят има право да провежда одити от втора страна на системата за управление на качеството на Изпълнителя с цел да потвърди готовността му да изпълни договорените услуги.

- Възложителят уведомява Изпълнителя за решението си за провеждане на одит от втора страна най-малко десет дни предварително, като консултира писмено с Изпълнителя програмата и целта на одита.

- Изпълнителят е длъжен да осигури съдействие при провеждане на одита от втора страна, да анализира откритите несъответствия и да предприеме коригиращи действия за отстраняването им в сроковете, определени от одиторите на Възложителя.

- Изпълнителят е длъжен да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и правоспособност, включително по отношение на здраве и безопасност.

- Изпълнителят своевременно представя на Възложителя необходимите документи за обект: ВЕЦ "Левски" - СК работи по ремонт на  изравнител и водохващане

- За извършване на дейности по договора и изготвя отчетните документи, както следва: Протокол за предаване на работна площадка; Акто/ве за скрити работи; Протокол за установяване завършването и за заплащане на изпълнените строителни и монтажни работи за извършените работи по образец на Възложителя.

- Възложителят се задължава да изпрати образците на следните отчетни документи: Протокол за предаване на работна площадка; Акт/ове за скрити работи; Протокол за установяване завършването и за заплащане на изпълнените строителни и монтажни работи в редактируем формат по електронната поща на Изпълнителя до 10 (десет) работни дни от подписването на договора.

ІІІ. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

- Възложителят се задължава:

- Да проведе начален инструктаж на целия персонал на Изпълнителя, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която външната фирма ще извършва.

- Да прилага технически и организационни мерки за осигуряване на безопасността в случаите, при изпълнение на работите с наряд или нареждане.

- Длъжностното лице по здраве и безопасност при работа от страна на Възложителя има право да провежда контрол по отношение спазването на правилата и изискванията по здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните строително – технически норми и опазване на околната среда. Неговите писмени указания са задължителни за изпълнение от персонала на Изпълнителя.

- Възложителят чрез Ръководителя на обекта има право да отстрани от обекта служители на Изпълнителя, които са употребили алкохол или други упойващи вещества, или които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност или заплашват по друг начин сигурността и околната среда.

- Изпълнителят чрез Ръководителя на групата на Изпълнителя се задължава да представи на представителя на Възложителя в лицето на Ръководителя на обекта преди началото на работата по договора:

- Заповед за определяне на Ръководител на групата за конкретния договор, издадена от Изпълнителя;

- Декларация от Изпълнителя, че всички лица, които ще работят на обекта са назначени по трудов договор;

- Поименен списък на лицата, имащи право да бъдат Отговорни ръководители и Изпълнители на работата в съответствие с чл. 39 от Правилника за безопасност и здраве при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, утвърден от Изпълнителя;

- Поименен списък на персонала от ВО с данни за квалификационните му групи по Правилник за безопасност и здраве при работа при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

- Списък на документите за здравословни и безопасни условия на труд, които ще използват при изпълнение на работата

- По време на изпълнение на работата, Ръководителят на групата на Изпълнителя на обекта е длъжен да:

- уведомява писмено Ръководителя на обекта за предприетите мерки относно писмените указания, дадени по чл.23 при допуснати нарушения на изискванията по безопасността на труда.

- осигурява безпрекословно изпълняване на разпорежданията на упълномощените длъжностни лица на Възложителя при констатирани нарушения на правилата за безопасна работа.

- осигурява спазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труд от персонала на Изпълнителя, включително носене на лични предпазни средства и извършва контрол за това;

- провежда всички видове инструктажи по здраве и безопасност при работа, с изключение на началния, на персонала на външната фирма в зависимост от характера на работата;

- използва собствени съоръжения след писмено разрешение от страна на Ръководителя на обекта на Възложителя, отговарящи на съответните нормативни документи, да спазва определените места за разполагане на тези съоръжения,  допустимите товари и предписано захранване;

- обслужва и поддържа собствените и предоставените му електрически мрежи, уредби и инсталации от квалифициран персонал съгласно нормативните документи;

- извършва оценка на професионалния риск и осигурява обезопасяване на работните места съобразно характера на работата при работа без наряд/нареждане в съответствие с инструкциите за безопасна работа и оценката на риска;

- осигурява допускане до работните места, в случаите в които се работи без наряд/нареждане, само след обезопасяването им.

- В случай на трудова злополука с лице от външния персонал, ръководителят на групата да уведоми веднага ръководствата на Изпълнителя и на Възложителя чрез Ръководителя на обекта и длъжностното лице на Възложителя по чл. 24 от ЗЗБУТ, след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

- Да доставя стоките и материали, вкл. оборудване, съдържащи химични вещества и смеси само с актуален Информационен лист за безопасност на български език.

ІV. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

- При извършване на дейностите Изпълнителят е длъжен да предприеме мерки за намаляване количеството на генерираните отпадъци и да:

- не допуска емисии към канализацията/ воден обект, които биха довели до нарушение на емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, управлявани от Възложителя;

- не допуска замърсяване на почви и подземни води;

- съхранява и борави с опасни химични вещества и смеси (ОХВС), така че да не допуска замърсяване на околната среда;

- не нарушава нормираното ниво на общата звукова мощност – шум;

- създаде ред за реагиране при извънредни ситуации.

- Демонтираното оборудване и генерираните отпадъци от демонтажните и монтажните работи да се събират разделно от Изпълнителя на определеното от Възложителя място за тяхното временно съхранение.

- Събирането и отстраняването от обекта на опасни отпадъци, като бетон-торкретна смес и инжекционни смеси – смоли са задължение на Изпълнителя.

V. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

- Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушенията по осигуряване на качество, правилата по безопасността на труда и задълженията по опазване на околната среда от страна на персонала на Изпълнителя са задължени:

- да дават веднага устни разпореждания или писмени указания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни служители на Изпълнителя, както и да спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на Изпълнителя писмени предложения-изисквания за налагане на санкции на лица извършили нарушения.

- Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица от персонала на Изпълнителя или спиране работата на Изпълнителя, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя.

- В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на Изпълнителя, същият възстановява разходите, направени от Възложителя, във връзка с наложени санкции от контролните органи.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №………………../…………………2023 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:						ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Доколкото ......................................[име на Изпълнителя, адрес, ЕИК] (наричан оттук нататък “Изпълнител”) е приел в изпълнение на Договор  ....................[наименованието на договора], който предстои да бъде сключен с НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”, да изпълни обществената поръчка с предмет:

...........................................................................................(наричан оттук нататък “Договора”)

И КАКТО е указано в споменатия Договор, че Изпълнителят трябва да издаде във Ваша полза банкова гаранция на стойност 5% (пет на сто) от стойността на договора, с която да гарантира изпълнението на задълженията си в съответствие с Договора;

И ДОКОЛКОТО ние сме се съгласили да дадем на Изпълнителя гаранция:

СЛЕДОВАТЕЛНО НИЕ....................................... [наименование и седалище на банката] с настоящото потвърждаваме, че сме Гарант и отговаряме пред Вас от името на Изпълнителя, общо до ..............................[размер на гаранцията цифром и словом], и се задължаваме безусловно и неотменяемо да Ви платим, при получаване на Ваше първо подписано и подпечатано  искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по Договора и без възражение или основание каквато и да е сума или суми общо в рамките на .............................................[размер на гаранцията], както е указано по-горе, без да е нужно да доказвате или да показвате основания или причини за Вашето искане или за сумата, предявена в искането за плащане.

С оглед установяване автентичността на писменото искане за плащане на НЕК ЕАД, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата дружеството банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

Тази гаранция е валидна до ........................../дата/ /30 дни след изтичане на договорните задължения на Изпълнителя, включително и гаранционните му задължения / и изтича изцяло и автоматично, ако Ваше искане, предявено съгласно горепосочените изисквания не е постъпило в ................................. [банка]  до ….. часа на ........................../дата/ на адрес ............................... След тази дата и час ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ................................. [банка].

ПОДПИСИ И ПЕЧАТ НА ГАРАНТИТЕ:

(име на банка или финансова институция, адрес, дата)