ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: Доставка на масла и смазочни материали за предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на енергетични масла

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на моторни масла

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Доставка на греси

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Доставка на специфични смазки и греси

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: Доставка на масла и смазочни материали за предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| Група | Описание на работите | Ед. мярка | Количество/ Обем | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на енергетични масла |
| Минерално трансформаторно масло | Инхибирано | кг. | 10 870 |  |  |
|  | Неинхибирано | кг. | 186 |  |  |
|  | Nytro 10 XN | кг. | 4 004 |  |  |
| Минерално турбинно масло | Вискозитетен клас 46 | кг. | 17 590 |  |  |
|  | SHELL Turbo T 46 | кг. | 1 260 |  |  |
|  | SHELL Turbo T 68 | кг. | 728 |  |  |
|  | МХМ 32 | кг. | 2 046 |  |  |
|  | МХМ 46 | кг. | 930 |  |  |
|  | МХМ 68 | кг. | 372 |  |  |
|  | МХМ 100 | л. | 40 |  |  |
|  | Shell Tellus S2 M 68 | кг. | 372 |  |  |
| Компресорно минерално масло | Вискозитетен клас 100 | л. | 2 |  |  |
| Компресорно синтетично масло | All season select | л. | 26 |  |  |
|  | VG 100 | л. | 60 |  |  |
| Редукторно масло | CLP 460 | л. | 20 |  |  |
|  | EP 90 | л. | 630 |  |  |
|  | CLP 68 | л. | 210 |  |  |
|  | Обща цена без ДДС |  |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на моторни масла |
| Моторно минерално масло | М10D | л. | 1 050 |  |  |
|  | М16D | л. | 210 |  |  |
|  | SAE30 API SF/CF | л. | 44 |  |  |
|  | SAE30 API SJ | л. | 0,6 |  |  |
| Моторно синтетично масло | 5W20 | л. | 20 |  |  |
| Моторно двутактово масло | Минерално | л. | 3 |  |  |
|  | Полусинтетично | л. | 6 |  |  |
| Обща цена без ДДС |  |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Доставка на греси |
|  | Литиева грес EP 0 | кг. | 300 |  |  |
|  | Литиева грес EP 00 | кг. | 68 |  |  |
|  | Литиева грес EP 2 | кг. | 811 |  |  |
|  | Литиева грес EP 3 | кг. | 18 |  |  |
|  | Литиева грес високотемпературна EP 2 | кг. | 36 |  |  |
|  | Универсална грес за ролкови сачмени лагери | кг. | 5 |  |  |
|  | Калциева грес К2 | кг. | 285 |  |  |
|  | Калциева грес К3 | кг. | 366 |  |  |
|  | Калциева грес графитна | кг. | 531 |  |  |
|  | Грес молибденова | кг. | 21,6 |  |  |
| Обща цена без ДДС |  |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Доставка на специфични смазки и греси |
|  | Противозаклинваща паста | кг. | 2 |  |  |
|  | Грес възстановителна | кг. | 15 |  |  |
|  | Медна високотемпературна противозаклинваща паста | кг. | 2 |  |  |
|  | Грес за смазване на електрически контакти | кг. | 52 |  |  |
|  | Силиконова грес за О - пръстени | кг. | 1 |  |  |
|  | Пълнител за автоматична грес система 125ml | бр. | 3 |  |  |
|  | Вазелин технически | кг. | 18 |  |  |
| Обща цена без ДДС |  |

- Не е задължително да се подава оферта за всяка обособена позиция

- Всички параметри по Обособените позиции са посочени в Техническата спецификация, неизменна част от Индикативното предложение

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

…………… (Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)