ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: “Услуги за аварийно-смукателни вентилационни системи и система за контрол на елегаз” в обособени позиции:

Обособена позиция 2 – „Ревизия и ремонт на аварийно–смукателни вентилационни системи и системи за контрол на елегаз за ПАВЕЦ „Орфей““.

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: “Услуги за аварийно-смукателни вентилационни системи и система за контрол на елегаз” в обособени позиции:

Обособена позиция 2 – „Ревизия и ремонт на аварийно–смукателни вентилационни системи и системи за контрол на елегаз за ПАВЕЦ „Орфей“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| ДОСТАВКИ |
| --- |
| Артикул | Мярка | Количество | Ед. сума, в лв., без ДДС | Обща сума в лв., без ДДС |
| 1. Аварийно-смукателна вентилационна системата (АСВС) |
| Центробежен вентилатор модел АР 315/4, V=4000 м3/ч,H=500 Ра, 3 кW, 1400 об/мин. | бр. | 1 |  |  |
| Въздушен филтър V- образен (ВФ)-V/400 (800х500)– G3. | бр. | 1 |  |  |
| Подвижна жалузийна решетка тип (ПЖР) 800х500 с ръчно управление. | бр. | 1 |  |  |
| Стенна въздухоразпределителна решетка (CBP)-L-X-II+M-625/325. | бр. | 1 |  |  |
| Огнеупорна клапа (ОК) – 400/400 | бр. | 1 |  |  |
| Центробежен вентилатор двойно засмукване модел СВР 15/15, V=9900 м3/ч, H=700 Ра, 5,5 кW, 1200 об/мин. | бр. | 1 |  |  |
| Подвижна жалузийна решетка тип (ПЖР) 500х200 с ръчно управление. | бр. | 1 |  |  |
| Подвижна жалузийна решетка тип (ПЖР) 500х400 с ръчно управление. | бр. | 1 |  |  |
| Стенна въздухоразпределителна решетка (CBP)-L-B-M-625/425. | бр. | 1 |  |  |
| Огнеупорна клапа (ОК) – 500/500 | бр. | 1 |  |  |
| 2. Системи за контрол на елегаз (SF6) |
| 2.1 Система за откриване и сигнализиране на елегаз (SF6). | бр. | 1 |  |  |
| 2.2. Датчик за откриване на концентрация на елегаз съвместим със системата. | бр. | 1 |  |  |
| Светлинен сигнализатор. | бр. | 1 |  |  |
| Сирена. | бр. | 1 |  |  |
| ОБЩА СУМА В ЛВ., БЕЗ ДДС: |  |

Общ индикативен срок за извършване на проверката ….………………………. календарни дни.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)