ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Модернизация и пълна автоматизация за дистанционно управление на ВЕЦ“

Обособена позиция № 2: „ВЕЦ "Левски" - Модернизация и пълна автоматизация за дистанционно управление на ВЕЦ“

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: „Модернизация и пълна автоматизация за дистанционно управление на ВЕЦ“, Обособена позиция № 2: „ВЕЦ "Левски" - Модернизация и пълна автоматизация за дистанционно управление на ВЕЦ“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание Доставки | Мярка | Коли-чество | Единична цена в лева, без ДДС | Обща цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЕЦ "ЛЕВСКИ" |  |  |  |  |
| 1 | Управляваща система. Комплекти съгласно Техническата спецификация - Точка II.1. и Точка IV.1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Агрегатен контролер, монтиран в подходящо табло в машинна зала с необходимото оборудване и вх./изх. модули | к-т | 3 |  |  |
| 1.2 | Комплект апаратура за автоматична и ръчна синхронизация, монтирана в таблото на агрегатния контролер | к-т | 3 |  |  |
| 1.3 | Общостанционен контролер, монтиран в подходящо табло в машинна зала с необходимото оборудване и вх./изх. модули | к-т | 1 |  |  |
| 1.4 | Операторска станция и сървър с необходимия хардуер и системен софтуер | к-т | 1 |  |  |
| 1.5 | Инженерна станция с необходимия хардуер и системен софтуер | к-т | 1 |  |  |
| 1.6 | Комуникационно оборудване | к-т | 1 |  |  |
| 2 | Комплектна разпределителна уредба (КРУ) 20kV . Комплекти съгласно Техническата спецификация - Точка II.1. и Точка IV.2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Доставка на Обемна клетка, изработена от стоманени и алуминиеви профили за монтаж на КРУ модули върху съществуваща бетонна площадка в комплект с всички необходими материали за монтажа | к-т | 1 |  |  |
| 2.2 | Доставка на нови кабели 6,3/10kV и 12/20kV с аксесоари (кабелни глави, клеми за връзка, скоби и други необходими материали), за връзка между всички хидрогенератори (ХГ) и силови трансформатори (СТ). От СТ към ново модулно КРУ и за връзка от ново модулно КРУ към проходни плочи на изводи 20kV „Сучурум“ и „Равнец“- комплект за всички модули | к-т | 1 |  |  |
| 2.3 | Доставка на нов сух трансформатор „собствени нужди“ 20/0,4kV, в КРУ модул | к-т | 1 |  |  |
| 2.4 | Доставка на материали за изграждане на нови кабелни трасета- комплект за всички модули | к-т | 1 |  |  |
| 2.5 | Доставка на материали за изграждане на фундаменти рамки за монтаж на табла КРУ- комплект за всички модули | к-т | 1 |  |  |
| 3 | Табло релейни защити Комплект съгласно Техническа спецификация - Точка II.1.и Точка IV.3. |  |  |  |  |
| 3.1 | Доставка на оборудвано релейно табло за блок – генератор - трансформатор (БГТ) - БГТ1, БГТ2 и БГТ3 | к-т | 1 |  |  |
| 4 | Табло собствени нужди 400 VАC и табло постоянен ток 220 VDC Комплекти съгласно Техническата спецификация - Точка II.1.и Точка IV.4. |  |  |  |  |
| 4.1 | Доставка на оборудвано табло за собствени нужди 400VАC | к-т | 1 |  |  |
| 4.2 | Доставка на оборудвано табло за постоянен ток 220VDC | к-т | 1 |  |  |
| 5 | Система за измерване на електрическа енергия Комплекти съгласно Техническата спецификация - Точка II.1.и Точка IV.5. |  |  |  |  |
| 5.1 | Измервателни трансформатори - комплекти за всички точки на измерване | к-т | 1 |  |  |
| 5.2 | Електромери | к-т | 7 |  |  |
| 5.3 | Устройства за комуникации и предаване на данни от електромер - комплекти за всички точки на измерване | к-т | 1 |  |  |
| 5.4 | Вторични вериги за измерване, клемореди и предпазители - комплекти за всички точки на измерване | к-т | 1 |  |  |
| 5.5 | Доставка на оборудвано табло на система за измерване на електрическа енергия | к-т | 1 |  |  |
| 6 | Турбинен регулатор ХГ2 Комплекти съгласно Техническата спецификация - Точка II.1.и Точка IV.6. |  |  |  |  |
| 6.1 | Комплект оборудвано табло цифров турбинен регулатор ХГ2 | к-т | 1 |  |  |
| 6.2 | Масло-напорната уредба на турбинен регулатор за ХГ2 | к-т | 1 |  |  |
| 6.3 | Хидравлични цилиндри за задвижване на иглите на турбината | бр. | 2 |  |  |
| 6.4 | Хидравличен цилиндър за задвижване на струеотсекателите на турбината | бр. | 1 |  |  |
| 6.5 | Лаптоп/инженерна станция, зареден/а със системен и приложен софтуер за контролера и операторския панел на турбинен регулатор | к-т | 1 |  |  |
| 6.6 | Лиценз за системния софтуер за контролера и панела | к-т | 1 |  |  |
| 6.7 | Кабели за комуникация с контролера и панела | к-т | 1 |  |  |
| 7 | Системи за техническо водоснабдяване на ХГ и системите за смазване на лагерите Комплекти съгласно Техническата спецификация - Точка II.1.и Точка IV.7. |  |  |  |  |
| 7.1 | Ръчно управляем вентил | бр. | 3 |  |  |
| 7.2 | Ел. управляем вентил | бр. | 3 |  |  |
| 7.3 | Филтър | бр. | 4 |  |  |
| 7.4 | Иглени вентили | к-т | 3 |  |  |
| 7.5 | Манометри | к-т | 3 |  |  |
| 7.6 | Струйни релета | к-т | 3 |  |  |
| 7.7 | Затворни органи | к-т | 3 |  |  |
| 7.8 | Тръбна мрежа | к-т | 3 |  |  |
| 7.9 | Опорни и крепежни елементи за монтаж на тръбните разводки и останалото оборудване | к-т | 3 |  |  |
| 7.10 | Защитни капаци | к-т | 3 |  |  |
| 7.11 | Доставка на нивомерни уредби за нивата на маслата във всички плъзгащи лагери на всички | к-т | 3 |  |  |
| 7.12 | Дисков затвор DN 25 и PN 40 с ел. управление | бр. | 1 |  |  |
| 7.13 | Табла за управление на вентилите и събиране сигналите от струйните релета и нивомерните уредби | к-т | 3 |  |  |
| 8 | Основни и спомагателни материали Точка II.1 |  |  |  |  |
| 8.1 | Доставка на всички кабели (силови и контролни) и кабелни аксесоари за цялото ново оборудване | к-т | 1 |  |  |
| 8.2 | Доставка на материали за кабелни канали и трасета | к-т | 1 |  |  |
| 8.3 | Доставка на материали за тръбни канали и трасета | к-т | 1 |  |  |
| 9 | Резервни части |  |  |  |  |
| 9.1 | Резервни части за Управляваща система. |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Агрегатен контролер (Пълен комплект) | к-т | 1 |  |  |
| 9.1.2 | Общостанционен контролер (Пълен комплект) | к-т | 1 |  |  |
| 9.1.3 | Входно/Изходни модули (10% от В/И тип, минимум 2 комплекта от всеки тип В/И модул) |  | 10% от тип минимум 2 |  |  |
| 9.1.4 | Сензорен панел | к-т | 1 |  |  |
| 9.1.5 | Система за синхронизация на генератора (Пълен комплект) | к-т | 1 |  |  |
| 9.1.6 | Локален контролер (Пълен комплект) | к-т | 1 |  |  |
| 9.1.7 | Захранващи блокове и преобразуватели от всеки използван тип | к-т | 1 |  |  |
| 9.1.8 | Мрежови устройства и комуникационни модули от всеки използван тип | к-т | 1 |  |  |
| 9.1.9 | Предпазители от всеки използван тип | к-т | 1 |  |  |
| 9.1.10 | Устройства за измерване и визуализация от всеки използван тип | к-т | 1 |  |  |
| 9.2 | Комплектна разпределителна уредба (КРУ) 20kV . |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Бобина включвателна, за прекъсвач | бр. | 3 |  |  |
| 9.2.2 | Бобина изключвателна, за прекъсвач | бр. | 3 |  |  |
| 9.2.3 | Високоволтови предпазители | бр. | 6 |  |  |
| 9.2.4 | Елементи от вторична комутация КРУ, (предпазители, контактори, релета и др. - 1 брой от всеки елемент) | к-т | 1 |  |  |
| 9.3 | Табло релейни защити |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, 10АDC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина, бързодействие/ време на затваряне на н. о. контакт/ ≤ 10 ms при Un. Бобина за 220VDC | бр. | 3 |  |  |
| 9.3.2 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220V DC, 10А DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина, бързодействие /време на затваряне на н. о. контакт/ ≤ 20 ms при Un. Бобина за 220VDC | бр. | 3 |  |  |
| 9.3.3 | Реле помощно с ≥2 превключващи контакта, 220V DC, ≥6А DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина, със забавяне при отпадане ≥200 ms. | бр. | 1 |  |  |
| 9.3.4 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4A, 220VDC, крива на изключване „С“, изключвателна възможност ≥6кА Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач двуполюсен,220VDC, 1НОК+1НЗК,OF | бр. | 1 |  |  |
| 9.4 | Резервни части за Табло собствени нужди 400 VАC и табло постоянен ток 220 VDC |  |  |  |  |
| 9..4.1 | Автоматичен прекъсвач, 2P с номинален ток съгласно проекта; магнитно и термично изключване ; с 1НО и 1 НЗ помощен блок-контакт; за табло СН 220VDC | бр. | 1 |  |  |
| 9..4.2 | Автоматичен прекъсвач, 3P с номинален ток съгласно проекта; защита от претоварване и МТЗ; с 1НО и 1 НЗ помощен блок-контакт; за табло СН 400VAC | бр. | 1 |  |  |
| 9..4.3 | Автоматичен прекъсвач, 1P с номинален ток съгласно проекта; магнитно изключване - крива С; термично изключване; защита от претоварване и МТЗ; с 1НО и 1 НЗ помощен блок-контакт; за табло СН 400VAC | бр. | 1 |  |  |
| 9.5 | Резервни части за системата за измерване на електрическа енергия |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Електромер | бр. | 1 |  |  |
| 9.5.2 | Сигнална касета | бр. | 1 |  |  |
| 9.5.3 | Предпазители | бр. | 1 |  |  |
| 9.5.4 | Концентратори на данни | бр. | 1 |  |  |
| 9.6 | Резервни части за турбинен регулатор-ХГ2 |  |  |  |  |
| 9.6.1 | Дихателен елемент с влагопоглъщащ реактив | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.2 | Филтърни елементи | бр. | 2 |  |  |
| 9.6.3 | Маслена помпа (ХЗП) | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.4 | Серво разпределител | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.5 | Предпазно преливен клапан | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.6 | Бобини за хидравлични разпределите | бр. | по една от всеки използван вид |  |  |
| 9.6.7 | Програмируем контролер с карта памет | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.8 | Операторски панел | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.9 | Модул цифрови входове | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.10 | Модул аналогови входове U/I 16 bits | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.11 | Модул аналогови входове U/I 12 bits | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.12 | Модул цифрови изходи | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.13 | Модул аналогови изходи U/I 16 bits | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.14 | Модул аналогови изходи U/I 12 bits | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.15 | Модул високо скоростни броячи | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.16 | Комплект уплътнения за цилиндрите на иглите | бр. | 2 |  |  |
| 9.6.17 | Комплект уплътнения за цилиндъра на струеотсекателя | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.18 | Краен изключвател | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.19 | Сензор линейно преместване за цилиндър за игла | бр. | 1 |  |  |
| 9.6.20 | Сензор линейно преместване за цилиндър за струеотсекател | бр. | 1 |  |  |
| 9.7 | Резервни части за системи за техническо водоснабдяване на ХГ и системите за смазване на лагерите |  |  |  |  |
| 9.7.1 | Филтърни елементи за техническо водоснабдяване | бр. | 3 |  |  |
| 9.7.2 | Датчик за нивомерене на маслото в лагерите | бр. | 1 |  |  |
| 9.7.3 | Струйно реле за дебит | бр. | 1 |  |  |
| Обща сума доставки в лева без ДДС |  |
| Обща сума в лева без ДДС |  |
| Забележки: |
| 1. | Там където са посочени комплекти, Участникът трябва да включи в своята оферта подробен списък на това, което се включва в комплекта. |
| 2. | Където е използван терминът „всички видове”, Участникът трябва да попълни долните редове с всички видове на съответното използвано оборудване. |
| 3. | Участникът трябва да включи допълнителни резервни части, където смята за необходимо. |

УСЛУГИ

| № | ОПИСАНИЕ УСЛУГИ | Мярка | Количество | Единична цена в лева, без ДДС | Обща цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектиране |  |  |  |  |
| 1.1 | Работен проект (съгласно V.1.2.) | к-т | 1 |  |  |
| 1.2 | Екзекутивна документация и авторски надзор (съгласно V.1.3.) | к-т | 1 |  |  |
| 2 | Управляваща система (съгласно IV.8.2.) |  |  |  |  |
| 2.1 | Монтаж на новата управляваща система | к-т | 1 |  |  |
| 2.2 | Окабеляване на новата управляваща система, включително изграждане на необходимите кабелни пътища | к-т | 1 |  |  |
| 3 | Комплектна разпределителна уредба (КРУ) 20kV. (съгласно IV.8.3.) |  |  |  |  |
| 3.1 | Демонтаж на съществуващи съоръжения в ЗРУ 20 kV | к-т | 1 |  |  |
| 3.2 | Демонтаж на преградни стени килии ЗРУ 20 kV; | к-т | 1 |  |  |
| 3.3 | Почистване на площадка ЗРУ 20 kV | к-т | 1 |  |  |
| 3.4 | Изграждане на нови фундаменти и монтаж на метални рамки за табла | к-т | 1 |  |  |
| 3.5 | Монтаж на нова комплектна разпределителна уредба (КРУ) 20kV от модулен тип върху съществуващата площадка | к-т | 1 |  |  |
| 3.6 | Монтаж на нови кабелни трасета към хидрогенераторите в обекта за връзка между ХГ и СТ, ново модулно КРУ, изводи 20 kV, полагане и свързване на кабели Ср. Н | к-т | 1 |  |  |
| 3.7 | Монтаж на ново кабелно трасе между трансформатор „собствени нужди“ 20/0,4 kV и табло „собствени нужди променлив ток“. | к-т | 1 |  |  |
| 3.8 | Наладка и настройки, включително и вериги за телемеханика (SCADA) на новомонтирани съоръжения и оборудване във ВЕЦ. | к-т | 1 |  |  |
| 3.9 | Сфазиране на нови кабелни линии с тоководещите шини на захранваните чрез тях електросъоръжения. Проверка на фазовата поредност за осигуряване на правилното свързване на кабелните жила към съответстващите фази на електрическите уредби. | к-т | 1 |  |  |
| 4 | Табло релейни защити (съгласно IV.8.4.) |  |  |  |  |
| 4.1 | Изработка и доставка на ново табло за релейни защити | к-т | 1 |  |  |
| 4.2 | Окабеляване, включително изграждане на необходимите кабелни пътища. | к-т | 1 |  |  |
| 5 | Табло собствени нужди 400 VАC (съгласно IV.8.5.) |  |  |  |  |
| 5.1 | Монтаж на ново табло собствени нужди | к-т | 1 |  |  |
| 5.2 | Окабеляване на новите табла собствени нужди, включително изграждане на необходимите кабелни пътища | к-т | 1 |  |  |
| 6 | Табло постоянен ток 220 VDC (съгласно IV.8.5.) |  |  |  |  |
| 6.1 | Монтаж на ново табло постоянен ток | к-т | 1 |  |  |
| 6.2 | Окабеляване на новите табла собствени нужди, включително изграждане на необходимите кабелни пътища | к-т | 1 |  |  |
| 7 | Система за измерване на електрическа енергия (съгласно IV.8.6.) |  |  |  |  |
| 7.1 | Монтаж на нови системи за измерване на електрическа енергия | к-т | 1 |  |  |
| 7.2 | Окабеляване и вторична комутация между електромерни табла и измервателни трансформатори и съществуващите системи, включително изграждане на нови кабелни пътища, където е необходимо | к-т | 1 |  |  |
| 8 | Монтаж на системи за автоматично регулиране на оборотите и активната мощност на ХГ2 (Турбинен регулатор) (съгласно IV.8.7.) |  |  |  |  |
| 8.1 | Подготовка на местата за монтаж на новото оборудване | к-т | 1 |  |  |
| 8.2 | Монтаж на таблото цифров турбинен регулатор | к-т | 1 |  |  |
| 8.3 | Монтаж на масло-напорна уредба; | к-т | 1 |  |  |
| 8.4 | Монтаж на хидравличните цилиндри към иглите и струеотсекателя на турбината | к-т | 1 |  |  |
| 8.5 | Заземяване на ново монтирано табло и оборудване; | к-т | 1 |  |  |
| 8.6 | Монтаж на новите компютърни и мрежови компоненти на турбинен регулатор за ХГ2; | к-т | 1 |  |  |
| 8.7 | Окабеляване на новия турбинен регулатор за ХГ2, включително изграждане на нови кабелни пътища, ако е необходимо. | к-т | 1 |  |  |
| 8.8 | Отръбяване на новия турбинен регулатор, включително изграждане на нови тръбни пътища, ако е необходимо; | к-т | 1 |  |  |
| 9 | Системи за техническо водоснабдяване на ХГ и системите за смазване на лагерите. (съгласно IV.8.8.) |  |  |  |  |
| 9.1 | Монтаж на системи за техническо водоснабдяване на ХГ и системите за смазване на лагерите | к-т | 3 |  |  |
| 9.2 | Отръбяване на нови системи, включително изграждане на тръбни трасета. | к-т | 3 |  |  |
| 9.3 | Окабеляване на нови системи за техническо водоснабдяване, включително изграждане на необходимите кабелни пътища. | к-т | 3 |  |  |
| 10 | Общи строителни дейности |  |  |  |  |
| 10.1 | Изграждане на нови кабелни канали | м |  |  |  |
| 10.2 | Изграждане на нови тръбни трасета | м |  |  |  |
| 10.3 | Производство на капаци от рифелова ламарина за кабелни канали | м² |  |  |  |
| 10.4 | Изграждане на нови или възстановяване на съществуващи фундаменти | м³ |  |  |  |
| 11 | Авторски надзор, настройки, изпитвания и пускане в експлоатация |  |  |  |  |
| 11.1 | Надзор, настройки, изпитвания и пускане в експлоатация на ХГ1 | к-т | 1 |  |  |
| 11.2 | Надзор, настройки, изпитвания и пускане в експлоатация на ХГ2 | к-т | 1 |  |  |
| 11.3 | Надзор, настройки, изпитвания и пускане в експлоатация на ХГ3 | к-т | 1 |  |  |
| 11.4 | Надзор, настройки, изпитвания и пускане в експлоатация на КРУ. Провеждане на пълни електрически измервания и изпитвания на новомонтираните съоръжения и оборудване във ВЕЦ съгласно изискванията на Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии, част осма „Предавателно-приемни изпитвания на електрически съоръжения“, раздел единадесети „Комплектни разпределителни уредби“ и издаване на протоколи от акредитирана лаборатория | к-т | 1 |  |  |
| 11.5 | Провеждане на комплексни 72 часови проби под напрежение и товар на новомонтираните съоръжения и оборудване във ВЕЦ | к-т | 1 |  |  |
| 11.6 | Въвеждане в експлоатация на КРУ 20 kV след успешно проведени 72 часови проби под напрежение и товар | к-т | 1 |  |  |
| 12 | Обучение (съгласно V.5.) |  |  |  |  |
| 12.1 | Управляваща система - обучение за поддръжка и експлоатация при производителя | к-т | 1 |  |  |
| 12.2 | КРУ 20kV - обучение за поддръжка и експлоатация при производителя | к-т | 1 |  |  |
| 12.3 | Системи за автоматично регулиране на оборотите и активната мощност на ХА (турбинен регулатор) - обучение за поддръжка и експлоатация при производителя | к-т | 1 |  |  |
| Общо услуги за ВЕЦ "Левски" в лева, без ДДС |  |

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

За общите строителни дейности, в част услуги, изпълнителят е необходимо да предложи единични цени за услуга за изграждането на m, m2, m3 , като окончателното остойностяването, ще бъде на действително изпълнени строителни дейности и вложени материали, съгласно работния проект.

Дата: …………..	                             ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)