ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ "Студен кладенец“ – КРУ 20 kV за ХГ-6 – проектиране, доставка и монтаж, въвеждане в експлоатация

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ "Студен кладенец“ – КРУ 20 kV за ХГ-6 – проектиране, доставка и монтаж, въвеждане в експлоатация, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

За услуги:

| № | Вид на услугата | Човекочасове | Ед. цена /човекочас | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектиране: |
| 1.1 | Изготвяне на работен проект по част „Електрическа“ |  |  |  |
| 1.2 | Изготвяне на работен проект по част „Конструктивна“ |  |  |  |
| 1.3 | Изготвяне на работен проект по част „ПБЗ“ |  |  |  |
| 1.4 | Изготвяне на работен проект по част „Проекто-сметна документация“ |  |  |  |
| 1.5 | Изготвяне на работен проект по част „Пожарна безопасност“ |  |  |  |
| 1.6 | Изготвяне на екзекутивна документация |  |  |  |
| 2. Демонтажни работи: |
| 2.1 | Демонтаж на първична и вторична комутация към съществуващи съоръжения |  |  |  |
| 2.2 | Демонтаж на съществуващи съоръжения – КРУ модули SEL |  |  |  |
| 2.3 | Почистване на освободената площадка |  |  |  |
| 3. Строителни и монтажни работи: |
| 3.1 | Монтаж на нова комплектна разпределителна уредба (КРУ) 20kV от модулен тип върху съществуваща площадка; |  |  |  |
| 3.2 | Монтаж на първична и вторична комутация към ново модулно КРУ; |  |  |  |
| 4. Наладка, изпитвания и пуск в експлоатация: |
| 4.1 | Наладка и настройки, включително и вериги за телемеханика (SCADA) на новомонтирани съоръжения и оборудване във ВЕЦ |  |  |  |
| 4.2 | Сфазиране на кабелни линии с тоководещите шини на захранваните чрез тях електросъоръжения. Проверка на фазовата поредност за осигуряване на правилното свързване на кабелните жила към съответстващите фази на електрическите уредби |  |  |  |
| 4.3 | Провеждане на пълни електрически измервания и изпитвания на новомонтираните съоръжения и оборудване във ВЕЦ, съгласно изискванията на Наредба № 3 |  |  |  |
| 4.4 | Провеждане на функционални проби на новомонтираните съоръжения и оборудване във ВЕЦ |  |  |  |
| 5. Обучения: |
| 5.1 | Обучение на дежурен оперативен персонал |  |  |  |
| КРАЙНА ЦЕНА ЗА УСЛУГИ В ЛВ., БЕЗ ДДС: |  |

За доставки:

| № | Наименование на доставка | Мярка | Количество | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доставка на оборудване и материали по спецификация от утвърден работен проект: |
| 1.1 | КРУ модули 20 kV; |
| 1.1.1 | Противопожарна сигнално-известителна система |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Прекъсвачи |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Разединител-заземителен |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Токови измервателни трансформатори |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Напреженови измервателни трансформатори |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Вентилни отводи |  |  |  |  |
| 1.2 | Силови и контролни кабели 0,4; 20 kV в комплект с необходими аксесоари (кабелни глави, кабелни обувки, гилзи за кербовка, други) и крепежни елементи; |  |  |  |  |
| 1.3 | Материали за изграждане на нови фундаменти (при необходимост); |  |  |  |  |
| 1.4 | Доставка на резервни части за КРУ; |  |  |  |  |
| 1.5 | Доставка и присъединяване на дизел генератор за захранване на собствени нужди ВЕЦ, при отпадане на напрежение от мрежи 110 и 20 kV (за времето на демонтажно-монтажните работи). |  |  |  |  |
| 1.6 | Осигуряване на гориво за работа на дизел генератора за минимум 24 часа, на пълна мощност. |  |  |  |  |
| КРАЙНА ЦЕНА ЗА ДОСТАВКИ В ЛВ., БЕЗ ДДС: |  |
| ОБЩА ЦЕНА ЗА УСЛУГИ + ДОСТАВКИ В ЛВ., БЕЗ ДДС: |  |

*Всички цени са съгласно изготвената техническа спецификация, неизменна част от Индикативното предложение

Индикативен срок за доставка на оборудването: ……………………календарни дни.

Индикативен гаранционен срок:……………………………месеца

Цената и срокът са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..																													ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)