**ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: **„ВЕЦ „Кърджали“ – „Подмяна на покривно покритие, сградоцентрала и столова“**

ОТ:……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………..

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: **„ВЕЦ „Кърджали“ – „Подмяна на покривно покритие, сградоцентрала и столова“**, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.****м - ка** | **К - во** | **Ед. цена в лева, без ДДС** | **Обща цена в лева, без ДДС** |
| І.  | Изготвяне на план за безопасност и здраве за целия обекта.  | бр. | 1 |  |  |
| ІІ. | **Покрив на Сградоцентрала** |
| ІІ.1 | Демонтаж на улуци | м | 230,00 |  |  |
| ІІ.2 | Демонтаж водосточни тръби. | бр. | 205,00 |  |  |
| ІІ.3 | Демонтаж и монтаж на гръмоотводна уредба.  | к-т | 1,00 |  |  |
| ІІ.4 | Демонтаж и монтаж на осветителна инсталация.  | к-т | 1,00 |  |  |
| ІІ.5 | Демонтаж и монтаж на стойки за елементи от видеонаблюдение.  | к-т | 1,00 |  |  |
| ІІ.6  | Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови отдушници по покриви.  | бр. | 5,00 |  |  |
| ІІ.7 | Демонтаж на ламаринена обшивка. 07.826 | м2 | 300,00 |  |  |
| ІІ.8 | Демонтаж на поцинкована ламарина от покриви на фалцова връзка. | м2 | 1315,00 |  |  |
| ІІ.9 | Разваляне на дъсчена обшивка по покриви 06.847. | м2 | 50,00 |  |  |
| ІІ.10 | Демонтаж на лежаща покривна конструкция в съществуващи сгради, вкл. изнасяне на материала 08.831. | м3 | 0,50 |  |  |
| ІІ.11 | Доставка и монтаж на лежаща покривна конструкция в съществуващи сгради 08.834. | м3 | 0,50 |  |  |
| ІІ.12 | Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка за покриване при ремонт 06.843. | м2 | 50,00 |  |  |
| ІІ.13 | Доставка и монтаж на хидроизолационна – паропропускаща мембрана върху плътна дъсчената обшивка.  | м2 | 1315,00 |  |  |
| ІІ.14 | Доставка и монтаж на ЛТ 40 (височина на гофрата) поцинкована ламарина върху готова основа при ремонт 06.819. | м2 | 1315,00 |  |  |
| ІІ.15 | Доставка и монтаж на обшивка с поцинкована ламарина 0,5 мм. при ремонт 07.801.  | м2 | 300,00 |  |  |
| ІІ. 16 | Доставка и монтаж на стоящи улуци от поцинкована ламарина 0,5 мм., Ø200 мм. | м. | 230,00 |  |  |
| ІІ. 17 | Доставка и монтаж на водосточни тръби Ø 150 мм. от поцинкована ламарина 0,5 мм. к-т със скоби, крепежни елементи.  | м. | 205,00 |  |  |
| ІІІ. | **Покрив на Сграда – стол** |
| ІІІ.1 | Демонтаж на ламаринена обшивка. 07.826 | м2 | 8,00 |  |  |
| ІІІ.2 | Демонтаж на „битумни вълнообразни плоскости „Ондулин“. | м2 | 160,00 |  |  |
| ІІІ.3 | Разваляне на изгнила дъсчена обшивка по покриви 06.847. | м2 | 10,00 |  |  |
| ІІІ.4 | Демонтаж на лежаща покривна конструкция в съществуващи сгради, вкл. изнасяне на материала 08.831. | м3 | 0,10 |  |  |
| ІІІ.5 | Доставка на материали и направа на лежаща покривна конструкция в съществуващи сгради 08.834 | м3 | 0,10 |  |  |
| ІІІ.6 | Доставка на материали и направа на дъсчена обшивка за покриване при ремонт 06.843. | м2 | 10,00 |  |  |
| ІІІ.7 | Доставка и монтаж на хидроизолационна – паропропускаща мембрана върху плътна дъсчената обшивка. | м2 | 160,00 |  |  |
| ІІІ.8 | Доставка и монтаж на ЛТ 40 (височина на гофрата) поцинкована ламарина върху готова основа при ремонт 06.819. | м2 | 160,00 |  |  |
| ІІІ.9 | Доставка и монтаж на обшивка с поцинкована ламарина 0,5 мм. при ремонт 07.801. | м2 | 10,00 |  |  |
| ІV  | **Общо за обекта** |
| ІV.1 | Натоварване и разтоварване боклуци и отпадъци и превоз с камион от 36 до 40 км. 17511. | м³ | 5,00 |  |  |
| ІV. 2 | Непредвидени работи за обекта 3%. от стойността на СМР за обекта ( БЕЗ позиции І и ІV.1 вкл.). | % | 3,00 |  |  |
| **ОБЩА СУМА В ЛВ., БЕЗ ДДС** |  |

**\*Всички технически параметри в таблицата са съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение**

Индикативен срок за извършване на доставка ………………….. календарни дни.

Индикативен гаранционен срок……………….(при наличие).

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: ………….. ПОДПИС:

 *(име, фамилия, длъжност)*