ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти“ в обособени позиции“

ОТ: ………………………………………………………………………………………………..

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет по Обособена позиция 1 – Доставка на референтни химически продукти, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Наименование | Мярка | Количество | Единична цена лева без ДДС | Обща цена лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сертифициран референтен материал за кинематичен вискозитет при 40 °С в диапазон на кинематичен вискозитет 9 mm2/s - 11 mm2/s за проверка и/или калибриране на стъклени капилярни вискозиметри по БДС EN ISO 3104 или еквивалент; Матрица – въглеводороди | литър | 0,5 л |  |  |
|  | Сертифициран референтен материал за кинематичен вискозитет при 40 °С в диапазон на кинематичен вискозитет 41.4 mm2/s – 50.6 mm2/s за проверка и/или калибриране на стъклени капилярни вискозиметри по БДС EN ISO 3104 или еквивалент; Матрица – въглеводороди | литър | 0,5 л |  |  |
|  | Воден стандарт на основата на минерални масла за титруване по метода на Карл Фишер, със съдържание на вода ≤ 30 ррm | Опаковка ампули10х8 мл | 2 опаковки |  |  |
| ОБЩА ЦЕНА ЛЕВА БЕЗ ДДС |  |

Индикативният срок за изпълнение на поръчката е ……… (………….) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателни писмо от страна на Изпълнителя.

Гаранционен срок надоставените материали ……….(…………..), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

Цената,сроковете и техническите параметри са определени при пълно съответствие с Приложение 1 - спецификация от поканата за пазарна консултация.

Обособена позиция 2 – Доставка на неорганични химични продукти и други химически продукти

| № | Наименование | Мярка | Количество | Единична цена лева без ДДС | Обща цена лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Католит за кулометрично титруване по метода на Карл Фишер, подходящ за клетки с диафрагма, (CG); Hydranal - Coulomat № 34840 или еквивалент | Опаковка 50 – 125 мл | 250 мл |  |  |
| 2. | Анолит за кулометрично титруване по метода на Карл Фишер, подходящ за клетки с диафрагма, не съдържащ халогенирани въглеводороди (AG-H) / бутилка 0,5 литра/; Hydranal - Coulomat № 34843 или еквивалент | Бутилка от 0,5 л | 2,0 л |  |  |
| 3. | Петролев етер 40 – 60 оС, чза Вода – max 0,1% | Бутилка от 1,0 л | 24,0 л |  |  |
| 4. | Толуен, чза Основно вещество min 99,5% | Бутилка от 1,0 л | 12,0 л |  |  |
| 5. | Хексан, чза Основно вещество min 99% | Бутилка от 1,0 л | 3,0 л |  |  |
| ОБЩА ЦЕНА ЛЕВА БЕЗ ДДС |  |

Индикативният срок за изпълнение на поръчката е ……… (………….) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателни писмо от страна на Изпълнителя.

Гаранционен срок надоставените материали ……….(…………..), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

Цената,сроковете и техническите параметри са определени при пълно съответствие с Приложение 1 - спецификация от поканата за пазарна консултация.

Обособена позиция 3 – Доставка на хербицид

| № | Наименование | Мярка | Количество | Единична цена лева без ДДС | Обща цена лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хербицид | литра | 100 |  |  |
| ОБЩА ЦЕНА ЛЕВА БЕЗ ДДС |  |

Индикативният срок за изпълнение на поръчката е ……… (………….) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателни писмо от страна на Изпълнителя.

Гаранционен срок надоставените материали ……….(…………..), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

Цената,сроковете и техническите параметри са определени при пълно съответствие с Приложение 1 - спецификация от поканата за пазарна консултация.

*** Участникът не е задължен да участва по всички Обособени позиции

Дата: …………..							ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)