ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ „Девин“ – възстановяване на турбинно оборудване на ХГ1 и ХГ2 – доставка на заготовки в две обособени позиции“

ОТ: ………………………………………………………………………………………………..

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет по Обособена позиция 1 – „ВЕЦ „Девин“ – Доставка на заготовки от неръждаема стомана за изработване на стационарен лабиринт за капак долен и лабиринт горен“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Наименование | Мярка | Количество | Единична цена лева без ДДС | Обща цена лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заготовка по чертеж лабиритно малко уплътнение От неръждаема стомана с габаритни размери Ø 2 470 х Ø 2 300 х 152 mm, съгласно приложен чертеж. Твърдост на материала след извършената термообработка HB≤250. Клас на грапавост 4-6,3µ. | бр | 1 |  |  |
|  | Заготовка по чертеж лабиритно голямо уплътнение От неръждаема стомана с габаритни размери Ø 2 470 х Ø 2 300 х 152 mm, съгласно приложен чертеж. Твърдост на материала след извършената термообработка HB≤250. Клас на грапавост 4-6,3µ. | бр | 1 |  |  |
| ОБЩА ЦЕНА ЛЕВА, БЕЗ ДДС: |  |

Индикативният срок за изпълнение на поръчката е ……… (………….) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателни писмо от страна на Изпълнителя.

Цената, сроковете и техническите параметри са определени при пълно съответствие с Приложение 1 - спецификация от поканата за пазарна консултация.

Обособена позиция 2 – “ВЕЦ “Девин“ – Доставка на заготовки от бронз за изработка на стулки за направляващ апарат“

| № | Наименование | Мярка | Количество | Единична цена лева без ДДС | Обща цена лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Втулка бронз 125/150/100 Материал – DIN1714 CuAl10Ni 2,0975.04 или еквивалентен; Заготовките да са с геометрични размери, съгласно приложения чертеж, грапавост 6,3µm | бр | 17 |  |  |
| 2. | Втулка бронз 145/170/130 Материал – DIN1714 CuAl10Ni 2,0975.04 или еквивалентен; Заготовките да са с геометрични размери, съгласно приложения чертеж, грапавост 6,3µm | бр | 17 |  |  |
| 3. | Втулка бронз 135/160/95 Материал – DIN1714 CuAl10Ni 2,0975.04 или еквивалентен; Заготовките да са с геометрични размери, съгласно приложения чертеж, грапавост 6,3µm | бр | 17 |  |  |
| ОБЩА ЦЕНА ЛЕВА, БЕЗ ДДС: |  |

Индикативният срок за изпълнение на поръчката е ……… (………….) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателни писмо от страна на Изпълнителя.

Цената, сроковете и техническите параметри са определени при пълно съответствие с Приложение 3 - спецификация от поканата за пазарна консултация.

*** Участникът не е задължен да участва по всички Обособени позиции

Дата: …………..							ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)