ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Тригодишна доставка на електрически материали, кабели, проводници, осветителни тела, лампи   и оборудване за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“

Обособена позиция 2: „Тригодишна доставка на кабели и проводници за нуждите на НЕК ЕАД”

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: Тригодишна доставка на електрически материали, кабели, проводници, осветителни тела, лампи   и оборудване за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“ по Обособена позиция 2: „Тригодишна доставка на кабели и проводници за нуждите на НЕК ЕАД”, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Артикул | Предложение от участника | Мярка | Прогнозно количество за 36 месеца | Един цена в лева, без ДДС | Обща цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабели с каучукова изолация и гъвкави многожични медни жила |
| 1 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 2х1,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 2 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 3х1,5 mm2 |  | м | 200 |  |  |
| 3 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 4х1,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 4 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 6х1,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 5 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 12х1,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 6 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 14х1,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 7 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 19х1,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 8 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 24х1,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 9 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 2х2,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 10 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 3х2,5 mm2 |  | м | 200 |  |  |
| 11 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 4х2,5 mm2 |  | м | 200 |  |  |
| 12 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 12х2,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 13 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 14х2,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 14 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 19х2,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 15 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 2х4,0 mm2 |  | м | 60 |  |  |
| 16 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 3х4,0 mm2 |  | м | 200 |  |  |
| 17 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 4х4,0 mm2 |  | м | 200 |  |  |
| 18 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 4х6 mm2 |  | м | 200 |  |  |
| 19 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 4х10,0 mm2 |  | м | 200 |  |  |
| 20 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 4х16,0 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 21 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 4х25,0 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 22 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 4х35,0 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 23 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 3х25,0+16 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 24 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 3х35,0+25 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 25 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 3х50,0+25 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 26 | Кабел ниско напрежение (НН) с каучукова изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 3х70,0+35 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| Кабели ниско напрежение (НН) с медни жила и без защитен екран |
| 27 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 2х1,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 700 |  |  |
| 28 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 3х1,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 800 |  |  |
| 29 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 4х1,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 500 |  |  |
| 30 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 5х1,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 200 |  |  |
| 31 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 7х1,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 300 |  |  |
| 32 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 12х1,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 100 |  |  |
| 33 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 19х1,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 200 |  |  |
| 34 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 24х1,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 200 |  |  |
|  | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 2х2,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 700 |  |  |
|  | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 3х2,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 200 |  |  |
|  | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 4х2,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 900 |  |  |
| 36 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 5х2,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 2500 |  |  |
| 37 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 7х2,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 100 |  |  |
| 38 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 8х2,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 100 |  |  |
| 39 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 10х2,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 200 |  |  |
| 40 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 24х2,5 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 700 |  |  |
| 41 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 4х4 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 200 |  |  |
| 42 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 5х6 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 300 |  |  |
| 43 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 4х16 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 500 |  |  |
| 44 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 3х95,0+50 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 200 |  |  |
| 45 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 3х120,0+70 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 200 |  |  |
| 46 | Кабел ниско напрежение (НН) без защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 1х240 mm2, понижена горимост, категория A |  | м | 450 |  |  |
| Кабели ниско напрежение (НН) с медни жила и със защитен екран |
| 47 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 2x1,5 mm2RE/1,5, понижена горимост, категория A |  | м | 100 |  |  |
| 48 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 3x1,5 mm2RE/1,5, понижена горимост, категория A |  | м | 650 |  |  |
| 49 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 4x1,5 mm2RE/1,5, понижена горимост, категория A |  | м | 900 |  |  |
| 50 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 7x1,5 mm2RE/2,5, понижена горимост, категория A |  | м | 400 |  |  |
| 51 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 8x1,5 mm2RE/2,5, понижена горимост, категория A |  | м | 1000 |  |  |
| 52 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 10х1,5 mm2RE/2,5, понижена горимост, категория A |  | м | 300 |  |  |
| 53 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 12х1,5 mm2RE/2,5, понижена горимост, категория A |  | м | 100 |  |  |
| 54 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 14х1,5 mm2RE/2,5, понижена горимост, категория A |  | м | 100 |  |  |
| 55 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 19х1,5 mm2RE/4, понижена горимост, категория A |  | м | 100 |  |  |
| 56 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 24х1,5 mm2RE/6, понижена горимост, категория A |  | м | 100 |  |  |
| 57 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 30х1,5 mm2RE/6, понижена горимост, категория A |  | м | 100 |  |  |
| 58 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 4x2,5 mm2RE/2,5, понижена горимост, категория A |  | м | 200 |  |  |
| 59 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 7x2,5 mm2RE/2,5, понижена горимост, категория A |  | м | 500 |  |  |
| 60 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 8x2,5 mm2RE/2,5, понижена горимост, категория A |  | м | 100 |  |  |
| 61 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 10x2,5 mm2RE/4, понижена горимост, категория A |  | м | 200 |  |  |
| 62 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 12x2,5 mm2RE/4, понижена горимост, категория A |  | м | 100 |  |  |
| 63 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 16x2,5 mm2RE/6, понижена горимост, категория A |  | м | 100 |  |  |
| 64 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 24x2,5 mm2RE/10, понижена горимост, категория A |  | м | 100 |  |  |
| 65 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 2x4 mm2RE/4, понижена горимост, категория A |  | м | 300 |  |  |
| 66 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 4x4 mm2RE/4, понижена горимост, категория A |  | м | 200 |  |  |
| 67 | Кабел ниско напрежение (НН) със защитен екран, с медни жила, брой и сечение на жилата 4x6 mm2RE/6, понижена горимост, категория A |  | м | 100 |  |  |
| Гъвкави неекранирани кабели за контрол, управление и сигнализация |
| 69 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 4х1,5 mm2, |  | м | 200 |  |  |
| 70 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 5х1,5 mm2, |  | м | 100 |  |  |
| 71 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 8х1,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 72 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 12х1,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 73 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 18х1,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 74 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 4х2,5 mm2 |  | м | 200 |  |  |
| 75 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 5х2,5 mm2 |  | м | 200 |  |  |
| 76 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 4х6 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 77 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 4х10 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| Гъвкави екранирани кабели за контрол, управление и сигнализация |
| 79 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 8х0,25 mm2, екран от калайдисана медна оплетка и външна обвивка |  | м | 100 |  |  |
| 80 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 8х1 mm2, екран от калайдисана медна оплетка и външна обвивка |  | м | 100 |  |  |
| 81 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 2х1,5 mm2, екран от калайдисана медна оплетка, вътрешна и външна обвивка |  | м | 100 |  |  |
| 82 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 3х1,5 mm2, екран от калайдисана медна оплетка, вътрешна и външна обвивка |  | м | 100 |  |  |
| 83 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 4х1,5 mm2, екран от калайдисана медна оплетка, вътрешна и външна обвивка |  | м | 100 |  |  |
| 84 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 5х1,5 mm2, екран от калайдисана медна оплетка, вътрешна и външна обвивка |  | м | 100 |  |  |
| 85 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 8х1,5 mm2, екран от калайдисана медна оплетка, вътрешна и външна обвивка |  | м | 100 |  |  |
| 86 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 12х1,5 mm2, екран от калайдисана медна оплетка, вътрешна и външна обвивка |  | м | 100 |  |  |
| 87 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 18х1,5 mm2, екран от калайдисана медна оплетка, вътрешна и външна обвивка |  | м | 100 |  |  |
| 88 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 25х1,5 mm2, екран от калайдисана медна оплетка, вътрешна и външна обвивка |  | м | 100 |  |  |
| 89 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 2х2,5 mm2, екран от калайдисана медна оплетка, вътрешна и външна обвивка |  | м | 100 |  |  |
| 90 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 4х2,5 mm2, екран от калайдисана медна оплетка, вътрешна и външна обвивка |  | м | 100 |  |  |
| 91 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 5х2,5 mm2, екран от калайдисана медна оплетка, вътрешна и външна обвивка |  | м | 100 |  |  |
| 92 | Кабел ниско напрежение (НН) с PVC изолация, с кръгли медни многожични жила (клас 5), брой и сечение на жилата 12х2,5 mm2, екран от калайдисана медна оплетка, вътрешна и външна обвивка |  | м | 100 |  |  |
| Силови кабели средно напрежение (Ср.Н) с алуминиеви жила |
| 94 | Кабел силов средно напрежение (12/20 kV), с многожични усукани уплътнени алуминиеви жила, брой и сечение на жилата 1х70 mm2 |  | м | 300 |  |  |
| 95 | Кабел силов средно напрежение (12/20 kV), с многожични усукани уплътнени алуминиеви жила, брой и сечение на жилата 1х95 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 96 | Кабел силов средно напрежение (12/20 kV), с многожични усукани уплътнени алуминиеви жила, брой и сечение на жилата 1х185 mm2 |  | м | 200 |  |  |
| Силови кабели средно напрежение (Ср.Н) с медни жила |
| 98 | Кабел силов средно напрежение (6/10 kV), усукани медни жила и с водоблокираща лента в областта на екрана, брой и сечение на жилата 1х240 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| 99 | Кабел силов средно напрежение (12/20 kV), усукани медни жила и с водоблокираща лента в областта на екрана, брой и сечение на жилата 1х150 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| Изолирани проводници ниско напрежение (НН) с медни жила |
| 101 | Проводник изолиран ниско напрежение, с плътно кръгло медно жило (клас 1) и сечение 1,0 mm2, цвят на изолацията черен |  | м | 500 |  |  |
| 102 | Проводник изолиран ниско напрежение, с плътно кръгло медно жило (клас 1) и сечение 1,5 mm2, цвят на изолацията черен |  | м | 500 |  |  |
| 103 | Проводник изолиран ниско напрежение, с плътно кръгло медно жило (клас 1) и сечение 2,5 mm2, цвят на изолацията червен |  | м | 1000 |  |  |
| 104 | Проводник изолиран ниско напрежение, с плътно кръгло медно жило (клас 1) и сечение 4 mm2, цвят на изолацията черен |  | м | 300 |  |  |
| 105 | Проводник изолиран ниско напрежение, с плътно кръгло медно жило (клас 1) и сечение 6,0 mm2, цвят на изолацията черен |  | м | 200 |  |  |
| 106 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 0,5 mm2, цвят на изолацията черен |  | м | 500 |  |  |
| 107 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 0,75 mm2, цвят на изолацията черен |  | м | 500 |  |  |
| 108 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 1,0 mm2, цвят на изолацията черен |  | м | 500 |  |  |
| 109 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 1,5 mm2, цвят на изолацията черен |  | м | 1400 |  |  |
| 110 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 1,5 mm2, цвят на изолацията син |  | м | 500 |  |  |
| 111 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 1,5 mm2, цвят на изолацията кафяв |  | м | 500 |  |  |
| 112 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 1,5 mm2, цвят на изолацията червен |  | м | 500 |  |  |
| 113 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 2,5 mm2, цвят на изолацията червен |  | м | 1000 |  |  |
| 114 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 4,0 mm2, цвят на изолацията черен |  | м | 200 |  |  |
| 115 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 6,0 mm2, цвят на изолацията черен |  | м | 100 |  |  |
| 116 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 6,0 mm2, цвят на изолацията жълто- зелен |  | м | 300 |  |  |
| 117 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 10,0 mm2, цвят на изолацията черен |  | м | 100 |  |  |
| 118 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 10 mm2, цвят на изолацията жълто- зелен |  | м | 100 |  |  |
| 119 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 16 mm2, цвят на изолацията черен |  | м | 100 |  |  |
| 120 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 25 mm2, цвят на изолацията черен |  | м | 100 |  |  |
| 121 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 35 mm2, цвят на изолацията черен |  | м | 100 |  |  |
| 122 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 50 mm2, цвят на изолацията черен |  | м | 100 |  |  |
| 123 | Проводник изолиран ниско напрежение, с плътни кръгли медни жила (клас 1) и сечение 2х1,5 mm2 |  | м | 700 |  |  |
| 124 | Проводник изолиран ниско напрежение, с плътни кръгли медни жила (клас 1) и обвивка и сечение 3х1,5 mm2 |  | м | 400 |  |  |
| 125 | Проводник изолиран ниско напрежение, с плътни кръгли медни жила (клас 1) и обвивка и сечение 2х2,5 mm2 |  | м | 400 |  |  |
| 126 | Проводник изолиран ниско напрежение, с плътни кръгли медни жила (клас 1) и обвивка и сечение 3х2,5 mm2 |  | м | 400 |  |  |
| 127 | Проводник изолиран ниско напрежение, с плътни кръгли медни жила (клас 1) и обвивка и сечение 2х4,0 mm2 |  | м | 100 |  |  |
| Изолирани топлоустойчиви проводници ниско напрежение (НН) с медни жила и силиконова изолация |
| 129 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 1,5 mm2, цвят на изолацията бял |  | м | 100 |  |  |
| 130 | Проводник изолиран ниско напрежение, с кръгло медно многожично жило (клас 5) и сечение 2,5 mm2, цвят на изолацията бял |  | м | 100 |  |  |
| Неизолирани алуминиево-стоманени проводници |
| 132 | Неизолиран проводник с усукани алуминиеви жила около централен носещ стоманен елемент 185 mm2 |  | м | 80 |  |  |
| 133 | Неизолиран проводник с усукани алуминиеви жила около централен носещ стоманен елемент 240 mm2 |  | м | 80 |  |  |
| 134 | Неизолиран проводник с усукани алуминиеви жила около централен носещ стоманен елемент 400 mm2 |  | м | 30 |  |  |
| Кабели и проводници за въздушни линии |
|  | Проводник за въздушно окачване, усукан с алуминиеви жила, изолация от омрежен полиетилен XLPE устойчива на UV лъчи, (0,6/1KV) 2X16 mm2 |  | м | 200 |  |  |
| 135 | Проводник за въздушно окачване, усукан с алуминиеви жила, изолация от омрежен полиетилен XLPE устойчива на UV лъчи, (0,6/1KV) 2X25 mm2 |  | м | 200 |  |  |
|  | Носеща клема за усукани проводници, брой на жилата 2-4, сечение на жилата 6-25 mm2 |  | м | 20 |  |  |
|  | Опъвателна клема за изолирани проводници, брой на жилата 2-4, сечение на жилата 6-25 mm2 |  | м | 20 |  |  |
|  | Конектор за разклонение на кабели 2.5 - 35 mm2, 16 - 95 mm2, |  | м | 10 |  |  |
| Проводници и аксесоари за мълниезащита |
|  | Неизолиран проводник от полутвърд алуминий, магнезий и силиций (AlMgSi0.5,), ф 8 mm, за мълниезащита |  | м | 200 |  |  |
|  | Изолиран проводник от полутвърд алуминий, магнезий и силиций (AlMgSi0.5,), ф 8 mm, за мълниезащита |  | м | 200 |  |  |
|  | Ревизионна кутия гръмоотводна за шина . Материал - метал, пластмаса. Степен на защита ≥ IP 54 |  | м | 10 |  |  |
|  | Антикорозионна лента 50мм/10м за мълниезащитни системи |  | м | 10 |  |  |
| Обща стойност в лева, без ДДС: |  |

•	Индикативен срок на изпълнение на рамковото споразумение е ……………………………. Месеца.

•	индикативен срок за извършване на всяка една конкретно заявена от Възложителя доставка е не повече от………………………….. считано от датата на изпратена заявка по имейл или факс от страна на Възложителя.

Забележка! 	Доставката на стоките, описани по – горе,  ще се извършва поетапно до 4 пъти в рамките на една календарна година, в зависимост от потребностите на възложителя, след заявено конкретно количество чрез подаване на заявки по мейл или факс до Изпълнителя. Възложителят си запазва правото за извънредни поръчки при необходимост, извън определените до 4 на година;

•	Посочените количества са прогнозни и Възложителя си запазва правото да поръчва количества по отделните позиции според своите потребности до достигане на финансовият лимит на рамковото споразумение.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата:  	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)