ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на модулни пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в обособени позиции“

ОТ: ………………………………………………………………………………………………..

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на модулни пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в обособени позиции“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

Обособена позиция 1 – Доставка и монтаж на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), ВЕЦ „Пещера“

| I. | Видове СМР за ПСОВ | Мярка | Количество | Единична стойност без ДДС | Крайна цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І.1 | Изкоп в скални почви на отвал за тръба HDPE ø160 , широк 20 см, дълбок до 160 см. | м3 | 9 |  |  |
| І.2. | Направа на ръчен изкоп с ширина до 0,6 м, дълбочина до 2 м. | м3 | 2 |  |  |
| І.3. | Разбиване на неармирана бетонова настилка – с почистване | м3 | 5 |  |  |
| І.4. | Полагана на пясъчна подложка с дебелина 10 см преди полагане на тръба HDPE ø160 | м³ | 2 |  |  |
| І.5. | Доставка и монтаж на канализационна тръба HDPE ø160 върху пясъчна подложка. | м | 42 |  |  |
| І.6. | Направа на обратен насип над канална тръба ø160 с изкопани земни маси ( без камъни ) и около РШ, вкл. ръчно трамбоване. | м³ | 8 |  |  |
| І.7. | Доставка и монтаж на арматурна мрежа квадратна □ 10х10 , ø 8 мм | м2 | 15 |  |  |
| І.8. | Доставка и монтаж на ревизионна шахта с кюне ( РШ ) ø 800 с чугунен капак върху бетонна възглавница. | бр. | 2 |  |  |
| І.9. | Направа на изкоп в раздробени скални маси с форма и размери в зависимост от вида на пречиствателния съд за полагането му в земята. | м³ | 20 |  |  |
| I.10. | Доставка и монтаж на ПСОВ – 15 ЕЖ | бр | 1 |  |  |
| I.11. | Полагане в готов изкоп на пясъчна подложка и равномерно разстилане с дебелина 20 см върху подравнена земна маса преди поставяне на пречиствателния съд. | м³ | 4 |  |  |
| I.12. | Доставка и полагане на сигнални ленти върху подземно положени електрически кабели и канализационни тръби. | м | 38 |  |  |
| І.13. | Направа на обратен насип около пречиствателния съд с пясък. | м³ | 7 |  |  |
| I.14. | Доставка и полагане на бетон В25 (С20/25) за възстановяване на пътната настилка | м³ | 5 |  |  |
| I.15. | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5 в гофрирана тръба. | м | 25 |  |  |
| I.16. | Доставка и монтаж на ел. табло за ПСОВ с необходимото оборудване вътре. | бр. | 1 |  |  |
| І.17. | Изпитване на сглобена канализация и ПСОВ | м | 37 |  |  |
| II. | Други дейности | Мярка | Кoличество | Единична стойност без ДДС | Крайна цена без ДДС |
| ІІ.1. | Почистване площадката на обекта, като всички строителни отпадъци се натоварят, транспортират и депонират до регламентирано депо за строителни отпадъци и рекултивация на терена. | м3 | 6 |  |  |
| ІІ.2. | План за безопасност и здраве*. | бр. | 1 |  |  |
| Обща цена в лева без ДДС |  |

*  Стойността на Плана за безопасност и здраве не може да надхвърля 2% от общата стойност на количествената сметка.

Обособена позиция 2 – Доставка и монтаж на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), ВЕЦ „Кърджали“

| I. | Видове СМР за ПСОВ | Мярка | Кoличество | Единична стойност без ДДС | Крайна цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І.1 | Изкоп в скални почви на отвал за тръба HDPE ø160 , широк 20 см, дълбок до 160 см. | м3 | 17 |  |  |
| І.2. | Направа на ръчен изкоп с ширина до 0,6 м, дълбочина до 2 м. | м3 | 5 |  |  |
| І.3. | Разбиване на неармирана бетонова настилка – с почистване | м3 | 3 |  |  |
| І.4. | Пробиване с боркорона на отвори в стоманобетонни греди и стени за преминаване на канализационна тръба HDPE ø160. | бр. | 6 |  |  |
| І.5. | Изкоп в скални почви за полагане на съд за пречиствателното съоръжение. | м3 | 20 |  |  |
| І.6. | Полагана на пясъчна подложка с дебелина 10 см преди полагане на тръба HDPE ø160 | м³ | 6 |  |  |
| І.7. | Доставка и монтаж на канализационна тръба HDPE ø160 върху пясъчна подложка. | м | 55 |  |  |
| І.8. | Направа на обратен насип над канална тръба ø160 с изкопани земни маси ( без камъни ) и около РШ, вкл. ръчно трамбоване. | м³ | 22 |  |  |
| І.9. | Доставка и монтаж на арматурна мрежа квадратна □ 10х10 , ø 8 мм | м2 | 27 |  |  |
| І.10. | Доставка и монтаж на ревизионна шахта с кюне ( РШ ) ø 800 с чугунен капак върху бетонна възглавница. | бр. | 3 |  |  |
| І.11. | Доставка и монтаж на ПСОВ – 15 ЕЖ | бр | 1 |  |  |
| І.12. | Полагане в готов изкоп на пясъчна подложка и равномерно разстилане с дебелина 20 см върху подравнена земна маса. | м³ | 3 |  |  |
| І.13. | Направа на обратен насип около пречиствателния съд с пясък. | м³ | 7 |  |  |
| I.14 | Доставка и полагане на бетон В25 (С20/25) | м³ | 5 |  |  |
| I.15. | Доставка и монтаж на канализационна тръба HDPE ø160 по вертикални стени заедно с необходимите фасонни части и крепежни елементи. | м | 13 |  |  |
| I.16. | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5 в гофрирана тръба. | м | 35 |  |  |
| I.18. | Доставка и полагане на сигнални ленти върху подземно положени електрически кабели и канализационни тръби. | м | 57 |  |  |
| I.19. | Доставка и монтаж на ел. табло за ПСОВ с необходимото оборудване вътре. | бр. | 1 |  |  |
| І.20. | Изпитване на сглобена канализация и ПСОВ | м | 68 |  |  |
| II. | Други дейности | Мярка | Кoличество | Единична стойност без ДДС | Крайна цена без ДДС |
| ІІ.1. | Почистване площадката на обекта, като всички строителни отпадъци се натоварят, транспортират и депонират до регламентирано депо за строителни отпадъци и рекултивация на терена. | м3 | 20 |  |  |
| ІІ.2. | План за безопасност и здраве. * | бр. | 1 |  |  |
| Обща цена в лева без ДДС |  |

*  Стойността на Плана за безопасност и здраве не може да надхвърля 2% от общата стойност на количествената сметка.

Обособена позиция 3 - Доставка и монтаж на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), ВЕЦ „Видима“

| I. | Видове СМР за ПСОВ | Мярка | Кoличество | Единична стойност без ДДС | Крайна цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І.1 | Изкоп в скални почви на отвал за тръба HDPE ø160 , широк 20 см, дълбок до 140 см. | м3 | 17 |  |  |
| І.2. | Направа на ръчен изкоп с ширина до 0,6 м, дълбочина до 2 м. | м3 | 5 |  |  |
| І.3. | Разбиване на неармирана бетонова настилка – с почистване | м3 | 2 |  |  |
| І.4. | Изкоп в скални почви за полагане на ПСОВ 10 ЕЖ | м3 | 18 |  |  |
| І.5. | Пробиване с боркорона на отвор в суха каменна зидария на отвор за преминаване на канализационна тръба HDPE ø160 през дясна крилна стена за заустване в реката. | бр. | 1 |  |  |
| І.6. | Полагана на пясъчна подложка с дебелина 10 см под тръба HDPE ø160 | м³ | 4 |  |  |
| І.7. | Доставка и монтаж на канализационна тръба HDPE ø160 върху пясъчна възглавница. | м | 35 |  |  |
| І.8. | Направа на обратен насип над канална тръба ø160 с изкопани земни маси ( без камъни ) и около РШ, вкл. ръчно трамбоване. | м³ | 22 |  |  |
| І.9. | Доставка и монтаж на ревизионна шахта с кюне ( РШ ) ø 800 с капак върху бетонна възглавница. | бр. | 2 |  |  |
| І.10. | Обратен насип от ситна земна маса по дъното на изкопа за ПСОВ с дебелина 20 см и ръчно трамбоване. | м³ | 3 |  |  |
| І.11. | Полагане на пясъчна подложка и равномерно разстилане с дебелина 10 см върху уплътнената земна маса. | м³ | 2 |  |  |
| І.12. | Доставка и монтаж на ПСОВ – 10 ЕЖ | бр. | 1 |  |  |
| І.13. | Направа на обратен насип около пречиствателния съд с фина земна маса без парчета и камъни. | м³ | 7 |  |  |
| I.14. | Доставка и полагане на бетон В25 (С20/25) | м³ | 3 |  |  |
| І.15. | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5 в гофрирана тръба. | м | 32 |  |  |
| І.16. | Доставка и полагане на сигнални ленти върху подземно положени електрически кабели и канализационни тръби. | м | 40 |  |  |
| I.17. | Доставка и монтаж на ел. табло за ПСОВ с необходимото оборудване вътре. | бр. | 1 |  |  |
| І.18. | Изпитване на сглобена канализация и ПСОВ | Бр. | 1 |  |  |
| II. | Видове работи | Мярка | Кoличество | Единична стойност без ДДС | Крайна цена без ДДС |
| ІІ.1. | Почистване площадката на обекта, като всички строителни отпадъци се натоварят, транспортират и депонират до регламентирано депо за строителни отпадъци и рекултивация на терена. | м3 | 20 |  |  |
| ІІ.2. | План за безопасност и здраве*. | бр. | 1 |  |  |
| Обща цена в лева без ДДС |  |

*  Стойността на Плана за безопасност и здраве не може да надхвърля 3% от общата стойност на количествената сметка.

Обособена позиция 4: Доставка и монтаж на модулна пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), ВЕЦ „Бял извор“

| I. | Видове СМР за ПСОВ | Мярка | Кoличество | Единична стойност без ДДС | Крайна цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І.1 | Изкоп в скални почви на отвал за тръба HDPE ø160 , широк 20 см, дълбок до 140 см. | м3 | 9 |  |  |
| І.2. | Направа на ръчен изкоп с ширина до 0,6 м, дълбочина до 2 м. | м3 | 5 |  |  |
| І.3. | Разбиване на неармирана бетонова настилка – с почистване | м3 | 2 |  |  |
| І.4. | Изкоп в скални почви за полагане на ПСОВ 10 ЕЖ | м3 | 18 |  |  |
| І.5. | Пробиване с боркорона на отвори за преминаване на канализационна тръба HDPE ø160 през стени на мазета, сгради, каменна подпорна стена и бетонова тръба за заустване. | бр. | 7 |  |  |
| І.6. | Полагана на пясъчна подложка с дебелина 10 см под тръба HDPE ø160 | м³ | 4 |  |  |
| І.7. | Доставка и монтаж на канализационна тръба HDPE ø160 с необходимите фасонни части върху пясъчна възглавница. | м | 37 |  |  |
| І.8. | Направа на обратен насип над канална тръба ø160 с изкопани земни маси ( без камъни ) и около РШ, вкл. ръчно трамбоване. | м³ | 20 |  |  |
| І.9. | Доставка и монтаж на ревизионна шахта с кюне ( РШ ) ø 800 с капак върху бетонна възглавница. | бр. | 1 |  |  |
| І.10. | Обратен насип от ситна земна маса по дъното на изкопа за ПСОВ с дебелина 20 см и ръчно трамбоване. | м³ | 3 |  |  |
| І.11. | Полагане на пясъчна подложка и равномерно разстилане с дебелина 10 см върху уплътнената земна маса. | м³ | 2 |  |  |
| І.12. | Доставка и монтаж на ПСОВ – 10 ЕЖ | бр. | 1 |  |  |
| І.13. | Направа на обратен насип около пречиствателния съд с фина земна маса без парчета и камъни. | м³ | 7 |  |  |
| I.14. | Доставка и полагане на бетон В25 (С20/25) | м³ | 3 |  |  |
| І.15. | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5 в гофрирана тръба. | м | 38 |  |  |
| І.16. | Доставка и полагане на сигнални ленти върху подземно положени електрически кабели и канализационни тръби. | м | 44 |  |  |
| I.17. | Доставка и монтаж на ел. табло за ПСОВ с необходимото оборудване вътре. | бр. | 1 |  |  |
| І.18. | Изпитване на сглобена канализация и ПСОВ | Бр. | 1 |  |  |
| II. | Видове работи | Мярка | Кoличество | Единична стойност без ДДС | Крайна цена без ДДС |
| ІІ.1. | Почистване площадката на обекта, като всички строителни отпадъци се натоварят, транспортират и депонират до регламентирано депо за строителни отпадъци и рекултивация на терена. | м3 | 18 |  |  |
| ІІ.2. | План за безопасност и здраве*. | бр. | 1 |  |  |
| Обща цена в лева без ДДС |  |

*  Стойността на Плана за безопасност и здраве не може да надхвърля 3% от общата стойност на количествената сметка.

*Не е задължително да се подава предложение по всички обособени позиции

Дата: …………..																				ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)