ДО

ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  ЛИЦА

П О К А Н А

за избор на Изпълнител на обществена поръчка със стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: „ВЕЦ „Момина клисура“ – Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

„Национална Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ Ви отправя покана за избор на Изпълнител на обществена поръчка, чрез събиране на оферти.

I. Предмет на поръчката: „ВЕЦ „Момина клисура“ – Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс“, подробно описан в Техническата спецификация (ТС) на Възложителя (Приложение № 1 към поканата).

ІІ. Правно основание: чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

ІІІ. Изисквания:

3.1. Поръчката ще се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).

3.2. Място на изпълнение на услугата: ВЕЦ „Момина клисура“, село Момина клисура, община Белово.

ІV. Възлагането на поръчката ще се извърши въз основа на критерий „най – ниска цена”.

V. Срокове:

5.1. Срок за изпълнение на услугата –  не по-късно от 40 (четиридесет) работни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от страна на Изпълнителя.

Сроковете са съгласно посочените в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).

VІ. Документи, представяни от участника:

Варианти в офертата не се допускат.

Всеки участник в обществената поръчка  представя следните документи:

6.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 2 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя;

6.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 3 към поканата), с приложена ценова таблица (Приложение № 3-1 към поканата).

6.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

6.4. Списък на услугите, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга.

Минимално изискване: участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Под идентична или сходна с предмета на поръчката следва да се има предвид изпълнение на договори/ поръчки за конструктивни становища/проектиране на обекти на промишлено строителство.

6.5. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата;

Минимално изискване – 2 (две) лица с ППП, част конструктивна;

6.6. Протокол за извършен оглед (Приложение № 6 към поканата).

Забележки:

- На етап участие участникът е длъжен да извърши оглед на обекта, като възложителят осигурява достъп чрез издаване на заповед

- Предлаганата цена следва да бъде в лева, без ДДС;

- При несъответствие между единична цена и общата цена в образеца на „Ценово предложение“, на участника се предлага да даде съгласие за вярно да се приемат единичните цени и общата цена да се приведе в съответствие спрямо тях, с която обща цена участникът ще участва в оценка.

- Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

- Начин на плащане – по банков път до 15 дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с протокол от Технически съвет за приемане на доклада за оценка на риска, без забележки.

- След извършване на класиране на избрания изпълнител се изпраща Възлагателно писмо. Приложеното Възлагателно писмо към поканата е проект.

VIІ. Подаване на оферти на хартиен носител:

7.1. Всеки участник оформя и подава своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: „ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„…………………… ……………………………...……” върху която се посочват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката, наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо), правно-организационната му форма, адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, електронен адрес.

Наименование на участника

Адрес за кореспонденция:

ул. ……….. №

гр. ……….. – п.к.

лице за контакт:

тел:

e-mail / факс:

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„........................................................................................……………”

НЕК ЕАД П ВЕЦ

ул. „Васил Левски” № 244

гр. Пловдив - 4003

7.2. Офертите се представят от участника, или от писмено упълномощен от него   представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден за Възложителя от 0830 до 1600 часа в деловодството на  НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ – гр. Пловдив, ул. В. Левски 244.

7.3. Офертата трябва да бъде подписана от лицето, представляващо участника или писмено упълномощено друго лице, като за същото задължително се прилага пълномощното в оригинал или заверено копие.

7.4. Всички представени ксерокопия да се заверят с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и подпис.

7.5. Прогнозна и максимална стойност на поръчката:

Общата прогнозна стойност на поръчката е 20 000,00 (двадесет хиляди лева) лв. без ДДС.

Общата прогнозна стойност следва да се счита и за максимална.

Участник, направил предложение над максималната стойност, ще бъде предложен за отстраняване от участие.

7.6. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване.

7.7. Краен срок за получаване на оферти – до 16:00 ч. на 14.09.2023 г.

7.8. ВЕЦ „Момина Клисура“ е включен в списъка на стратегическите обекти. Достъпът до него се осъществява по следния начин:

7.8.1. На етап участие в процедурата:

Еднократен достъп в обект ВЕЦ „Момина Клисура “ за извършване на предварителен оглед по процедура се осигурява от НЕК ЕАД – София. За целта е необходимо участникът в поръчката да попълни Заявка за еднократен достъп по образец (Бланка № 2), която се изпраща на e-mail: sigurnost@nek.bg или факс: 02/987 25 50, не по-късно от 2 работни дни преди посочената от кандидата дата за посещение в обекта. Допускането в обекта се разрешава след издаване на писмена заповед за достъп, за което участникът в процедурата получава информация от управление „Сигурност“ на НЕК ЕАД – София.

7.8.2. На етап изпълнение на Възлагателно писмо/договор в случай че изпълнението се осъществява на място повече от 1 работен ден:

Достъпът за изпълнение на  конкретно възложена задача по договор/възлагателно писмо в стратегическите зони на стратегическите обекти на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ се осигурява след получаване на писмено разрешение по чл. 40,ал.1,т.2.от ППЗДАНС, за което изпълнителя получава информация от НЕК ЕАД – София.

За целта, е необходимо в срок от 10 работни дни от получаването на Възлагателното писмо, Изпълнителят да подаде обосновано писмено искане до управление „Сигурност“ на НЕК ЕАД, в което са посочени номер и предмет на Възлагателното писмо, срокът за изпълнение на същото с включен гаранционен период, място за изпълнение на Възлагателното писмо, както и списък на лицата, пряко ангажирани с изпълнението му с посочена длъжност и комплект от документи за всяко лице от списъка за извършване на проучване, съгласно чл.44 от ППЗДАНС, който да съдържа:

•	Попълнен въпросник – приложение № 6 към ППЗДАНС, образец на който ще бъде предоставен от НЕК ЕАД на Изпълнителя след получаване на Възлагателното писмо;

•	Свидетелство за съдимост;

•	Документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер, издаден от Прокуратурата на Република България;

•	Валиден удостоверителен документ за липса на психични заболявания;

Цитираните по-горе документи се изпращат до НЕК ЕАД на адрес гр. София 1040, ул.„Веслец“ № 5.

VIІІ. Офертата следва да е валидна 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.

ІX. Лица за контакти:

По документацията: Георги Янев  – тел: 032/904-315;

По техническите въпроси: Румяна Никова – Инженер инвеститорски контрол, отдел ИПХТСПС – тел: 032/904-347.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Образец на Техническо предложение;

Приложение № 3 – Образец на Ценово предложение;

Приложение № 3-1 – Образец на Ценова таблица;

Приложение № 4 – Административни сведения за участника;

Приложение № 5 – Заявка за еднократен достъп в обект/и от състава на НЕК ЕАД;

Приложение № 6 –  Протокол за извършен оглед и запознаване с обекта;

Приложение № 7 – Образец на списък на извършени услуги;

Приложение № 8 – Образец на списък на персонала;

Приложение № 9 – Проект на Възлагателно писмо и Споразумение по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа;

СИВЕЛИН СИВОВ

Управител на Предприятие "Водноелектрически централи",

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

упълномощен с пълномощно № 550/05.04.2023 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

Илко Такев

Главен инженер

Стефан Христосков

Инженер ХЕС, отдел ИПХТСПС

Минко Минков

Ръководител отдел ОПССС

Ванина Петрова

Юрисконсулт, отдел ОПССС

Изготвил:

Георги Янев

Експерт, обществени поръчки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за услуга

ОТНОСНО: „ВЕЦ "Момина клисура" – Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс“.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ „Момина клисура” е разположен на около 1км. от ж.п.гара Сестримо, южно от главния път София-Пловдив-Истанбул, с който граничи площадката на централата. Съоръжена е с два агрегата по 60МВТ - общо 120МВТ и преработва водно количество Q= 2 х 28,Зт /сек при среден нетопад Нср=251м. турбините са тип „Францис”: на вертикална ос, кооперативна доставка на завод „Н. Й. Вапцаров” - гр. Плевен и ЧКД „Бланско” Чехословакия.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на:

- Обследване на  производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при  земетръс.

- Изготвяне на доклад за оценка на риска.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В изготвената през 2008 г. техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на носещата стоманобетонова конструкция на ВЕЦ “Момина клисура ” за определяне на техническите характеристики на конструкцията с цел съставяне на технически паспорт е констатирано следното:

„НОСИМОСПОСОБНОСТ, СЕИЗМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ И ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА СТРОЕЖА:

Сградата на ВЕЦ „Момина клисура” е изследвана съгласно Наредба №2/2007г. за ПССЗР'2007 за I/та степен, съгласно районирането на Р. България за период на повторяемост 1000 години при:

- Интензивност на земетресението 	IX степен

- Група на почвата (0,8<ри=0,9/Ти<2,5)	Га група

- Коефициент на сеизмичност	Кс=0,27

- Коефициент на значимост втора категория на строежа, определени в БДС EN1998-1 C=1,0

- Коефициент на реагиране (R)	R=0,28

Сградата на ВЕЦ „Момина клисура” е монолитна стоманобетонна конструкция, 3 етажна с едноотворна рамка. Сградата е изградена от 7бр.напречни рамки и 2бр. калкана.

На първо ниво на кота ±0.00=379,06 - машинен етаж и командна зала, е предвидено обслужване с кран-мостов електрически с товароподемност Q=200/30rn = 2000/300kN и подкранова монолитна греда.

Колоните са изградени с подкранова част с размери 60/150 и надкранова част с размери 60/115. Едноотворната напречна рамка е стъпила /запъната/ върху стоманобетонни стени №1 и №2, които се фундират на кота 365,20.

Покривът е „би конструкция”, изградена от горна и долна плоча с дебелина d™=10cm и надлъжни второстепенни греди, развити по горна и долна плоча с b1=40cm и b2=50cm, окачени на напречния ригел на рамката. По долната плоча е предвидена топлоизолация от керамзит. Покривната плоча е с едностранен наклон.

Плочата на кота 379,06 е оразмерена за:

- електротехническа зала с	qизч34=0,5t/m2=5kN/m2

- командни помещения	qизч34=0,5t/m2=5kN/m2

- ст.б.плоча и греди 	qпол(^=5,00t/m2=50,00kN/m2 и qизч34=7,70t/m2=77,00kN/m2

На тази плоча между оси 9 и 10 е предвидена стоманобетонна плоча с тегло 12,6t/m2 = 126kN/m2 за пробно тяло, за тестване на носимоспособност на 200т.кран.

На кота -4,25=374,85 е развит Генераторен етаж. В него са ситуирани и монтирани 2бр. хидрогенераторни групи, анкерирани върху мощни стоманобетони греди - Гр.20 - 2бр, Гр.21 - 4бр, Гр.22 - 1 бр. Генераторните групи / всяка една по отделно са анкерирани на две нива с 8бр. анкерни двойки болтове - на кота (376,85) и на кота (374,85)/ са закотвени общо с 32бр. анкера за едната генераторна група. Всяка генераторна група е вписана в стоманобетонни цилиндрични кожуси с дебелина на стената dCT=25cm, които също лягат върху стоманобетонни греди Гр.20, 21 и 22. На генераторният етаж плочата е конструирана от греди и стоманобетонни плоча с различни дебелина dпл=15cm и dпл=68cm между хидрогенераторните групи.

Застроената площ на производствената сграда на ВЕЦ-а е A=12x5,36x18=1157m2 за кота ±0.00=379,06 за трите нива ƩA=3x1157=3471m2.

За извънредни съчетания при натоварване от земетръс и при двете статически схеми (за едноотоворна рамка и при пространствената работа на цялата конструкция), в напречно направление, сградата е осигурена в средната си част, а двата калкана по оси „3” и „11” не са осигурени. За извънредните съчетания при натоварване от земетръс и при двете статически схеми (за едноотворна и пространствена рамка), в надлъжно направление сградата не е осигурена, както в средната си част така и в калканите.

В резултат на проведеното обследване и статикодинамичен анализ може да се направи основен извод, че сградата на ВЕЦ „МОМИНА КЛИСУРА” не е годна за нормална експлоатация и са налице предпоставки за настъпване на аварийна ситуация и разрушение при екстремни натоварвания, тъй като същата не е осигурена в надлъжно и напречно направление и не са изградени пространствени укрепващи връзки, обезпечаващи общата устойчивост на сградата.

Въз основа на направените изводи за състоянието на основните конструктивни елементи на сградата могат да се препоръчат следните мерки:

Първо. Да се изготви и реализира работен проект за обезпечаване на общата устойчивост на сградата в надлъжно и напречно направление чрез изграждане на пространствени връзки, както и да се вземат мерки за обезпечаване на устойчивостта на западната калканна конструкция - срок 12 месеца.“

Такъв проект е изготвен и приет от технически съвет на П ВЕЦ, но досега не е реализиран.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА.

4.1. Технически изисквания към услугата.

Обследване на конструкцията.

Да се направи обосновано техническо заключение за конструктивната сигурност на производствена сграда и начините за неговото възстановяване, като за целта се извърши следното:

- Визуален оглед на производствена сграда.

- Преглед и анализ на наличната документация /експертиза, технически паспорт, работен проект, доклади от предишни обследвания и др./

- Да се изготви Доклад с резултатите от обследването на конструкцията на производствена сграда с анализ на резултатите. В доклада да се оцени сеизмичния риск за сградата съгласно методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България, разработена от НИГГГ при БАН и утвърдена със Зап.№РД-02-14-469/23.05.2018 г. от министъра на РБ.

Докладът с резултатите от обследването на производствена сграда се предава от Изпълнителя на Възложителя, както следва:

- На хартиен носител - в 4 (четири) подвързани екземпляра на български език.

- В цифров формат на оптичен носител - текстови файлове на разработката да се представят в *.doc и *.pdf формати, а графичните във формат *.dwg , *.xls и *.pdf.

Докладът с резултатите от обследването на конструкцията на производствена сграда се предава с придружително писмо на Предприятие „Водноелектрически централи“.

4.2. Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата

Неприложимо за предмета на поръчката.

4.3. Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Посещението на обекта, както и всички последващи действия по предмета на настоящия договор, ще се извършват в присъствието на представител на Възложителя и при подписано споразумение по КОСЗБР /съдържащо реквизитите на споразумението по чл. 18 от ЗЗБУТ/.

Възложителя трябва да осигури условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по здравословни и безопасни условия на труд и пожарната безопасност при извършване на строителни и монтажни работи, спазвайки изискванията на:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- НАРЕДБА №9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

- Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи;

- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения;

- Наредба №2 за минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.

Както и всички други действащи в Република България нормативни документи, свързани с изпълнението на поръчката.

4.4. Гаранционен срок и други гаранционни условия

Неприложимо за предмета на поръчката.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок и условия към срока за изпълнение

Срокът за извършване на обследването и предаване на изготвения доклад е до 40 (четиридесет) работни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от страна на Изпълнителя.

Изпълнителят предава изготвения Доклад с резултатите от оценката на риска с придружително писмо, за разглеждане и назначаване на Технически съвет на Възложителя.

В срок до 15 (петнадесет) работни дни след представянето на Доклада за обследване, Възложителят назначава технически съвет на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“, за разглеждане на разработката.

5.2. Място и условия за изпълнение

Посещенията на обекта за предварителни огледи и подготовка, както и за самото изпълнение на поръчката да бъде в работни дни и в работното време на ВЕЦ „Момина Клисура“ от 08:00 до 16:00 часа.

5.3. Контрол на работата от страна на Възложителя

Технически съвет има право да:

  - приеме Доклада за резултатите от обследването без забележки;

  - връща за доработка Доклада за резултатите от обследването, в случай, че бъдат установени несъответствия и/или констатирани недостатъци в сравнение с изискванията на Възложителя, до отстраняване им, като определи срок за отстраняване на несъответствия и/или констатирани недостатъци.

В случай, че Докладът за резултатите от обследването бъдат върнати за преработване или отстраняване на несъответствия, в рамките на определения от Техническия съвет срок, Изпълнителят предава разработката за повторно разглеждане на Технически съвет.

След повторното предаване на Доклада за резултатите от обследването в срок до 15 (петнадесет) работни дни Възложителят назначава Технически съвет, като на него има право да:

  - приеме Доклада за резултатите от обследването без забележки;

  - не приеме Доклада за резултатите от обследването, в случай, че след преработването му се констатират несъответствия и да прекрати едностранно възложената поръчка.

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6.1.	Условия за достъп до работната площадка

ВЕЦ „Момина Клисура“ е включен в списъка на стратегическите обекти. Достъпът до него се осъществява по следния начин:

6.1.1.	На етап участие в процедурата:

Еднократен достъп в обект ВЕЦ „Момина Клисура “ за извършване на предварителен оглед по процедура се осигурява от НЕК ЕАД – София. За целта е необходимо участникът в поръчката да попълни Заявка за еднократен достъп по образец – Приложение № 1 (Бланка № 2), която се изпраща на e-mail: sigurnost@nek.bg или факс: 02/987 25 50, не по-късно от 2 работни дни преди посочената от участника дата за посещение в обекта. Допускането в обекта се разрешава след издаване на писмена заповед за достъп, за което участникът в процедурата получава информация от управление „Сигурност“ на НЕК ЕАД – София.

6.1.2.	На етап изпълнение на поръчката:

Достъпът за изпълнение на  конкретно възложена задача по възлагателно писмо в стратегическите зони на стратегическите обекти на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ се осигурява след получаване на писмено разрешение по чл. 40, ал.1, т.2 от ППЗДАНС, за което изпълнителя получава информация от НЕК ЕАД – София.

За целта, е необходимо в срок от 10 работни дни от получаването на възлагателното писмо, Изпълнителят да подаде обосновано писмено искане до Изпълнителният директор на НЕК ЕАД, в което са посочени номер и предмет на поръчката, срокът за изпълнение на същият с включен гаранционен период, място за изпълнение, както и списък на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на поръчката с посочена длъжност и комплект от документи за всяко лице от списъка за извършване на проучване ,съгласно чл.44 от ППЗДАНС, който да съдържа:

•	Попълнен въпросник – приложение № 6 към ППЗДАНС, образец на който ще бъде предоставен от НЕК ЕАД на Изпълнителя след получаване на възлагателното писмо;

•	Свидетелство за съдимост;

•	Документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер, издаден от Прокуратурата на Република България;

•	Валиден удостоверителен документ за липса на психични заболявания;

Цитираните по-горе документи се изпращат до НЕК ЕАД на адрес гр. София 1040, ул.„Веслец“ №

Преди подаване на офертата, участникът е длъжен да извърши оглед на обекта, като възложителят осигурява достъп до обекта, чрез издаване на заповед.

6.2. Изисквания към технически и професионални способности на участниците:

6.2.1. Списък на услугите, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, дати-те и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Минимално изискване: участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Под идентична или сходна с предмета на поръчката следва да се има предвид изпълнение на договори/ поръчки за конструктивни становища/проектиране на обекти на промишлено строителство.

6.2.2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръковод-ния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват про-фесионална компетентност на лицата. Участникът следва да разполага:

- с минимум 2 (две) лица с ППП, в част конструктивна.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Приложение

– Количествена сметка.

7. ПРИЛОЖЕНИE 1: Количествена сметка

| № | Наименование | Ед. мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследване на производствената сграда на ВЕЦ „Момина Клисура“ за укрепване и оценка на риска при земетръс | Бр. | 1 |
| 2 | Изготвяне на доклад за оценка на риска. | Бр. | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………...................................................................…………………..……………………....................

(наименование на участника),

представлявано от .........................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .........................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ „Момина клисура“ – Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс“

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ „Момина клисура“ – Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс“, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.

3. Предлаганият от мен/нас срок за  извършване на обследването и предаване на изготвения доклад е ………………(словом:………………………..) работни дни (до 40 (четиридесет) работни дни), считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от наша страна.

4. Приемам(е) изцяло предложения проект на Възлагателно писмо (Приложение № 9 към поканата).

5. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Дата : .............................2023 г.		                Подпис и печат:  ………………….……..

/………….……………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

………………………………….......................................................................................................…

(наименование на участника),

представлявано от ……………….………………………………………………………………………..……………………..

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника),

в качеството си на .............................................................................................................................-

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ „Момина клисура“ – Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс“

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчка с предмет: „ВЕЦ „Момина клисура“ – Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс“ за общата сума в размер на ….………………..….…… лева (.....................................................................................................................................), без ДДС.

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 3-1 към поканата) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортните, като същата не подлежи на увеличение.

3. Изразяваме съгласие, при аритметични грешки, както и при несъответствие между единичните цени и общата цена  за изпълнение на поръчката, за вярно да се приемат единичните цени и общата стойност/сума да бъде приведена в съответствие спрямо тях.

4. Ценовото предложение е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Приложение: Ценова таблица

Дата : ............................ 2023 г.		                     Подпис и печат :  ………….…………..

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-1

(Образец)

Ценова таблица

за

„ВЕЦ „Момина клисура“ – Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс“

| № | Услуга | Мярка | Количество | Единична цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследване на производствена сграда на ВЕЦ „Момина клисура“ за укрепване и оценка на риска при земетръс | бр. | 1 |  |
| 2. | Изготвяне на доклад за оценка на риска | бр. | 1 |  |
| Обща цена в лв., без ДДС: |  |

(…………………………………………….…………….……..…………………………), без ДДС

или изписана словом обща сума

*Забележка: Сумите в таблицата следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Дата : ............................ 2023 г.		                   Подпис и печат :  ……………………….

/………………………….…………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника:

.........................................................................................................................................................

2. Седалище по регистрация:

.........................................................................................................................................................

3. Точен адрес за кореспонденция

.........................................................................................................................................................

4. Лице за контакти:

.........................................................................................................................................................

Телефонен номер

.........................................................................................................................................................

Факс номер

.........................................................................................................................................................

Електронен адрес

.........................................................................................................................................................

Интернет адрес

.........................................................................................................................................................

Правен статус

.........................................................................................................................................................

(посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде)

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация на държава на данъчната декларация

.........................................................................................................................................................

ИН/ЕИК: ……………………………………………………………………………………………………………

5. Банкови реквизити

Банка ……………………………………………………………………………………………………….………

IBAN ………………………………………………………………………………………………………..………

BIC ………………………………………………………………………………………………………………

Предмет на поръчката: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………

Дата : .................................. г.

Подпис и печат : ....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

(Образец)

ДО/ TO

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР/ THE EXECUTIVE DIRECTOR

НА НЕК ЕАД – СОФИЯ/ OF NEK EAD - SOFIA

гр. София, ул. „Веслец“ № 5/ Sofia, 5, Veslets str.

факс: (02) 987 25 50/ fax: (02) 987 25 50

e-mail: sigurnost@nek.bg

З А Я В К А/ REQUEST

за/ for

еднократен достъп в работно време до стратегически зони от състава на НЕК ЕАД/ a single access during working hours to a strategic areas being a part of NEK EAD

от/ from ________________________________________________________________________________

(пълно наименование на юридическото или физическото лице/ full name of the legal or natural person)

адрес/ address ___________________________________________________________________________

(точен адрес за кореспонденция/ exact mailing address)

телефони:/ telephones: ____________________________________________________

факс:/ fax: ________________________________________________________

e-mail: _______________________________________________________

ОТНОСНО: Разрешение за еднократен достъп в обект/и/

RE: Single access permit to a site/s ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ (наименование на посещавания/те обект/и/ name of the site/s to be visited)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,/

DEAR MR. DIRECTOR,

Моля да разрешите достъп в посочения/те по-горе обект/и във връзка с/

Please permit access to the above specified site/s in connection with

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(изписва се основанието, напр., обществена поръчка, изпълнение на договор и др./ the grounds are written out, e.g. public procurement contract, execution of contract etc.)

Предвидено е посещението в обекта да се осъществи на дата ____________ г./

It is envisaged that the site visit will take place on calendar date____________.

Специалистите, които ще посетят обекта са:/The specialists who will visit the site are:

________________________________________________________________________________

(име, презиме и фамилия/first name, surname and family name)

________________________________________________________________________________ (официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на посетителя / official personal identification number or other unique personal identifying element contained in an official identity document that has not expired and which has a visitor’s photo)

________________________________________________________________________________ (номер на документа за самоличност, дата на издаването му и от кого е издаден/ID number, date of issue, and by whom it was issued)

2. ________________________________________________________________________________

(име, презиме и фамилия/first name, surname and family name)

________________________________________________________________________________ (официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на посетителя / official personal identification number or other unique personal identifying element contained in an official identity document that has not expired and which has a visitor’s photo)

________________________________________________________________________________ (номер на документа за самоличност, дата на издаването му и от кого е издаден/ID number, date of issue, and by whom it was issued)

Ще се използва следната транспортна техника:/The following transport equipment will be used:

1. ______________________________________________________________________________

(марка, модел, регистрационен номер на транспортното средство/ vehicle make, model, registration number)

2.______________________________________________________________________________

(марка, модел, регистрационен номер на транспортното средство/ vehicle make, model, registration number)

гр./ city ________________ 																			_______________________

дата:/ date: ______________					(име и фамилия)/(first name and surname)

_______________________

(длъжност, подпис)/(position, signature)

Забележка: Настоящата заявка се подава на посочения адрес и/или е-mail минимум 2 работни дни преди предвидената за посещението дата./

Note: This request is submitted at mailing address and/or e-mail at least 2 working days before the envisaged date of the visit.

Приложение № 6

(Образец)

ПРОТОКОЛ

за извършен оглед и запознаване с обекта

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, с предмет:

„ВЕЦ „Момина клисура“ – Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс“

Днес........................2023 г. между ................................................................................................

(трите имена и длъжност на представител на участника)

и .....................................................................................................................................................

(трите имена на представител на Възложителя)

се подписа протокол за извършен оглед на обект: ……………………………………………….

Във връзка с извършения оглед участникът се запозна с всички условия на обекта,  необходими за подготовката  на неговата оферта.

Представител на Възложителя: 			Представител на Участника:

(три имена, подпис)				                        (три имена, подпис)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

СПИСЪК

по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ …..................................…………………..………………………..…………………………………….…...

(име, презиме, фамилия)

в качеството си на .............................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

на.......................................................................................................................................................–

(наименование на участника)

заявяваме, че през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

| № | Предмет на договора | Кратко описание на видовете дейности и обем | Стойност на договора в лв., без ДДС | Период на изпълнение на дейността (начало/край) | Възложител | Място |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Забележки:

- Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата минимум 1 /една/ дейност с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката.

- Под дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнение на договори/поръчки за конструктивни становища/проектиране на обекти на промишлено строителство.

Като доказателство за декларираното по-горе прилагаме следното:

- __________________

- __________________

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата : ................................. 2023 г.		        								   Подпис и печат :  …………………………….

/………..………..…………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

СПИСЪК

на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката

Долуподписаният /-ната/ …..................................…………………..………………………..…………………………………….…...

(име,презиме,фамилия)

в качеството си на ........................................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

на.....................................................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

На основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, представям Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението

| № | Трите имена | Дейност по обществената поръчка, която ще извършва | Професионална квалификация- съгласно изискванията на Възложителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Като доказателство за декларираното по-горе прилагаме следното:

1.         __________________

2.         __________________

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата : ................................. 2023 г.		        						   Подпис и печат :  …………………………….

/………..………..…………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ПРОЕКТ

ДО

Г-ЖА/ Г-Н …………………..

УПРАВИТЕЛ НА

……………………

гр. …….. – п.к.

ул. …….. №

тел:

e-mail / факс:

Възлагателно писмо за поръчка с предмет:

„ВЕЦ „Момина клисура“ – Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс”

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/ Г-Н …………………….,

Във връзка с наша покана с ИзК. № ........................ и Вашa офертa с наш ВхК. № ……………..., правим поръчка с предмет „ВЕЦ „Момина клисура“ – Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс”, в съответствие с условията на настоящото възлагателно писмо и приложенията неразделна част от него.

1. Стойността на настоящата поръчка е в размер на …………. лева (словом), без ДДС.

2. Плащането по настоящата поръчка ще се извърши по банков път по посочени във фактурата банкови реквизити в срок до 15 (петнадесет) дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с протокол от Технически съвет за приемане на доклада за оценка на риска, без забележки.

2.1. Данни за фактуриране:

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

4003 Пловдив, ул. „Васил Левски” № 244

ЕИК по БУЛСТАТ: 0006493480425, Ид. № по ДДС: BG 000649348

„Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG 69UNCR70001522754880, BIC: UNCRBGSF

МОЛ: СИВЕЛИН СИВОВ

3. Срокове:

3.1. Срокът за извършване на обследването и предаване на изготвения доклад е ............ /словом/ работни дни, считано от датата на получаване на настоящото възлагателно писмо от страна на Изпълнителя.

3.2. В срок до 15 (петнадесет) работни дни след представянето на Доклада за обследване, Възложителят назначава технически съвет на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“, за разглеждане на разработката.

4. Място за изпълнение на услугата – ВЕЦ „Момина клисура“, с. Момина клисура.

5. Отговорно лице по изпълнение на възлагателното писмо за Възложителя – ………………….., а при отсъствие ………………………..

Денят и часът за предаване на документацията да се съгласува предварително лицето за контакт.

6. При възникване на обективни/субективни обстоятелства, водещи до забава, неизпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да уведоми Възложителя в най – кратък срок от появата на обстоятелствата.

7. При забавено изпълнение на което и да е задължение от страна на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % от стойността на настоящата поръчка за всеки ден закъснение, но не повече от 8 % от стойността на същата.

8. В случай че изготвеният доклад с резултатите е предаден преди изтичане на срока по т. 3.1. от настоящото писмо и несъответствията са отстранени в рамките на остатъка от срока по т. 3.1., тогава изпълнителят не дължи неустойка.

9. При изпълнението на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 на ЗОП.

Моля в срок до 3 (три) работни дни след получаването на настоящото Възлагателно писмо и приложенията към него да подпишете и изпратите обратно единия екземпляр на Споразумението по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация на Възложителя – 1 екз.;

2. Копие на Техническо предложение на Изпълнителя – 1 екз.;

3. Копие на Ценово предложение на Изпълнителя, с приложена към него Ценова таблица – 1 екз.;

4. Споразумение по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа – 2 екз.

СИВЕЛИН СИВОВ

Управител на Предприятие "Водноелектрически централи",

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно № 550/05.04.2023 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ

по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа

Днес, ................ 2023 год., в гр. Пловдив между:

Национална електрическа компания“ /НЕК/ ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Триадица“ № 8, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 000649348,  чрез Сивелин Сивов, Управител на Предприятие „Водноелектрически централи“, с ЕИК 0006493480425 и адрес на управление: гр. Пловдив 4003. р-н „Северен“, ул. „В. Левски“ № 244, съгласно т. 4.1.5. от Правилата за управление на цикъла на обществените поръчки в НЕК ЕАД, наричано по-нататък  „Възложител“, от една страна

и ………………………, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК ………………………, гр. ……….., ул. „…………………..“, № … , представлявано ………………., в качеството му на ………….., наричано по-нататък „Изпълнител“ от друга страна, се сключи настоящото споразумение за задълженията на страните и координиране  на мерките за осигуряване на качество, опазване на околната среда и безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на Възлагателно писмо с предмет: „ВЕЦ „Момина клисура“ – Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс“, което е неразделна част от Възлагателното писмо.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват относно качество и опазване на околната среда, и осигуряването на безопасен и здравословен труд на работещите, наети от Изпълнителя, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на площадките на Възложителя.

- Изпълнителят по  възлагане на работата е външна фирма по смисъла на Правилниците за безопасност и здраве при работа, а нейният ръководител е работодател за съответния външен, по отношение на Възложителя, персонал.

- При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на Възложителя, вътрешноведомствените правила, инструкции и другите нормативни документи по качество, безопасност на труда и опазване на околна среда, които са приложими към дейността на Възложителя, са еднакво задължителни за двете страни по Възлагателното писмо.

- Длъжностните лица от страна на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на условията за безопасност на труда и опазване на околната среда, както и за качеството в ръководените от тях работи и дейности, включително осигуряване на необходимата документация /протоколи, инструкции, и др. в съответствие с изискванията на нормативните актове/. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

- Възложителят, чрез своите служители, контролира работата, извършвана от Изпълнителя, за осигуряване на необходимото качество на изпълняваните дейности, безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда.

- Възложителят, чрез Ръководителя на обекта има право да спира изцяло извършваните дейности в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и небезопасно поведение, действия, водещи до замърсяване на околната среда и нарушения на изискванията за качество на изпълнение на работата.

- Отговорник за външния персонал, по отношение на осигуряване на качество, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, е Ръководителят на групата на Изпълнителя, определен със заповед на неговия Работодател за конкретния Възлагателно писмо.

- Възложителят се задължава да определи длъжностно лице (или лица), което да приеме персонала на Изпълнителя на обекта, да изиска и извърши проверка за допускане до работа и да контролира и координира действията по време на работа. Изпълнителят се допуска до работа на обект на Възложителя след проверка на готовността му и подписване на двустранен протокол по образец на НЕК ЕАД.

- Писмените указания и нареждания на длъжностните лица на Възложителя към Изпълнителя при работа на обекта се документират в дневника за разпореждания на обекта. Ръководителят на групата на Изпълнителя се запознава срещу подпис с тях.

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- Изпълнителят е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качество с отчитане изискванията на Възложителя.

- Възложителят има право да провежда одити от втора страна на системата за управление на качеството на Изпълнителя с цел да потвърди готовността му да изпълни възложените услуги.

- Възложителят уведомява Изпълнителя за решението си за провеждане на одит от втора страна най-малко десет дни предварително, като консултира писмено с Изпълнителя програмата и целта на одита.

- Изпълнителят е длъжен да осигури съдействие при провеждане на одита от втора страна, да анализира откритите несъответствия и да предприеме коригиращи действия за отстраняването им в сроковете, определени от одиторите на Възложителя.

- Изпълнителят е длъжен да извърши правилен подбор при съставяне на списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключеното Възлагателно писмо, по отношение на професионална квалификация и правоспособност, включително по отношение на здраве и безопасност.

- Изпълнителят изготвя План по качеството за изпълнение на дейностите по  „ВЕЦ "Момина Клисура" -Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс“ по образец на Възложителя в срок до пет работни дни от получаване на Възлагателното писмо. Планът по качество се изготвя в два оригинала, съгласува от упълномощен персонал на НЕК ЕАД и се утвърждава от Изпълнителя преди започване на работата по Възлагателното писмо. Оригиналите се предоставят на упълномощените представители на двете страни.

- Всички документи, собственост на Изпълнителя, които са цитирани в Плана по качество, могат да бъдат изискани при необходимост от Възложителя за преглед и оценка, с оглед идентифициране технологията, по която ще се извършват дейностите.

- Изпълнителят изпълнява работата по Възлагателното писмо и извършва планирания вътрешен и технически контрол. Всяко извършено действие по контрол се подписва в екземпляра от Плана за качество, съхраняван при Ръководителя на групата на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен своевременно, най-късно до края на предходния работен ден да уведоми Ръководителя на обекта на Възложителя за предстоящата готовност за независим контрол. Независимият контрол се извършва от представител на Възложителя, който също се подписва в екземпляра на Плана по качество на Ръководителя на група на Изпълнителя.

- Изпълнителят няма право да продължи работата при непроведен или неудовлетворителен резултат от независимия контрол.

- При неудовлетворителен резултат от контрол съгласно Плана по качество, Ръководителят на групата на Изпълнителя е длъжен да анализира проблема и предложи действия за коригирането му, съгласувани с упълномощения представител на Възложителя. В този случай може да се наложи изготвяне на нов План за качество за оставащите работи. Този План се изготвя и съгласува аналогично на първоначалния.

- Попълненият екземпляр на Плана за качество със записите от контрола се предава от Изпълнителя на Възложителя при окончателното приключване на Възлагателното писмо.

- Изпълнителят   своевременно   представя   на   Възложителя необходимите документи графици, протоколи, декларации за съответствие за извършване на дейности по Възлагателното писмо и изготвя отчетните документи за извършените работи  по образец на Възложителя.

- Възложителят се задължава да изпрати образците на Плана по качество, графици, протоколи и други отчетни документи в редактируем формат по електронната поща на Изпълнителя на следващия ден от получаването на Възлагателното писмо.

ІІІ. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

- Възложителят се задължава:

- Да проведе начален инструктаж на целия персонал на Изпълнителя, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която външната фирма ще извършва.

- Длъжностното лице по здраве и безопасност при работа от страна на Възложителя има право да провежда контрол по отношение спазването на правилата и изискванията по здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните строително – технически норми и опазване на околната среда. Неговите писмени указания са задължителни за изпълнение от персонала на Изпълнителя.

- Възложителят чрез Ръководителя на обекта има право да отстрани от обекта служители на Изпълнителя, които са употребили алкохол или други упойващи вещества, или които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност или заплашват по друг начин сигурността и околната среда.

- Изпълнителят чрез Ръководителя на групата на Изпълнителя се задължава да представи на представителя на Възложителя в лицето на Ръководителя на обекта преди началото на работата по Възлагателното писмо:

- Заповед за определяне на Ръководител на групата за конкретния Възлагателно писмо, издадена от Изпълнителя;

- Декларация от Изпълнителя, че всички лица, които ще работят на обекта са назначени по трудов Възлагателно писмо;

- Списък на документите за здравословни и безопасни условия на труд, които ще използват при изпълнение на работата;

- Отговорното лице по ЗБР на обекта.

- По време на изпълнение на работата, Ръководителят на групата на Изпълнителя на обекта е длъжен да:

- уведомява писмено Ръководителя на обекта за предприетите мерки относно писмените указания, дадени по чл.14 при допуснати нарушения на изискванията по безопасността на труда.

- осигурява безпрекословно изпълняване на разпорежданията на упълномощените длъжностни лица на Възложителя при констатирани нарушения на правилата за безопасна работа.

- осигурява спазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труд от персонала на Изпълнителя, включително носене на лични предпазни средства и извършва контрол за това;

- провежда всички видове инструктажи по здраве и безопасност при работа, с изключение на началния, на персонала на външната фирма в зависимост от характера на работата;

- използва собствени съоръжения след писмено разрешение от страна на Ръководителя на обекта на Възложителя, отговарящи на съответните нормативни документи, да спазва определените места за разполагане на тези съоръжения,  допустимите товари и предписано захранване;

- обслужва и поддържа собствените и предоставените му електрически мрежи, уредби и инсталации от квалифициран персонал съгласно нормативните документи;

- извършва оценка на професионалния риск и осигурява обезопасяване на работните места съобразно характера на работата при работа без наряд/нареждане в съответствие с инструкциите за безопасна работа и оценката на риска;

- осигурява допускане до работните места, в случаите в които се работи без наряд/нареждане, само след обезопасяването им.

- В случай на трудова злополука с лице от външния персонал, ръководителят на групата да уведоми веднага ръководствата на Изпълнителя и на Възложителя чрез Ръководителя на обекта и длъжностното лице на Възложителя по чл. 24 от ЗЗБУТ, след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

ІV. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

V. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

- Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушенията по осигуряване на качество, правилата по безопасността на труда и задълженията по опазване на околната среда от страна на персонала на Изпълнителя са задължени:

- да дават веднага устни разпореждания или писмени указания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни служители на Изпълнителя, както и да спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на Изпълнителя писмени предложения-изисквания за налагане на санкции на лица извършили нарушения.

- Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица от персонала на Изпълнителя или спиране работата на Изпълнителя, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя.

- В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на Изпълнителя, същият възстановява разходите, направени от Възложителя, във връзка с наложени санкции от контролните органи.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Възлагателно писмо №………………../…………………20.....г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:						ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

СИВЕЛИН СИВОВ

# Text boxes

ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ

4003 Пловдив, ул. “Васил Левски” № 244, тел. (032) 904 380, факс: (032) 954046, upravlenie@vec.nek.bg

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД