ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на вентилатор, компресори и филтър дехидрататор за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции“

Обособена позиция 1 – „Доставка на 1 брой центробежен вентилатор за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

ОТ  ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет„Доставка на вентилатор, компресори и филтър дехидрататор за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции“

Обособена позиция 1 – „Доставка на 1 брой центробежен вентилатор за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Ед. мярка | Количество/ Обем | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на центробежен вентилатор Мощност на двигател – 15 kW; Обороти на двигателя - 2 900 ÷ 3 000 min -1; Дебит на вентилатора - 7 300 ÷ 9 000 m3/h; Налягане на вентилатора - 2 900 ÷ 3 500 Ра Центробежния вентилатор да бъде в съответствие с изискванията на приложимите стандарти БДС EN 9557/72 или еквивалент | Бр | 1 |  |  |
| Обща сума в лева, без ДДС: |  |

Индикативен срок за доставка: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: ………………………

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	                    ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)