ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Описание на работите | Ед. мярка | Количество/ Обем | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доставка и монтаж на климатични системи за Централно управление на Предприятие „Водноелектрически централи“ – гр. Пловдив, общо 2 броя: |
| 1. | Климатик сплит система 12 000 BTU | Бр. | 1 |  |  |
| 2. | Климатик сплит система 24 000 BTU | Бр. | 1 |  |  |
| Доставка и монтаж на климатични системи за ВЕЦ „Тъжа“ – село Тъжа, област Стара Загора, община Павел Баня, общо 1 брой: |
| 1. | Климатик сплит система 12 000 BTU | Бр. | 1 |  |  |
| Доставка и монтаж на климатични системи за ВЕЦ „Въча 1“ – гр. Кричим, област Пловдив, община Кричим, общо 1 брой: |
| 1. | Климатик сплит система 24 000 BTU | Бр. | 1 |  |  |
| Доставка и монтаж на климатични системи за ПАВЕЦ „Чаира“ – село Сестримо, област Пазарджик, община Белово, курорт Чаира, общо 7 броя: |
| 1. | Климатик сплит система 12 000 BTU | Бр. | 1 |  |  |
| 2. | Климатик сплит система 36 000 BTU | Бр | 6 |  |  |
| Обща сума в лева, без ДДС: |  |

Срока за изпълнение на договора е 6 )шест) месеца, считано от писмено уведомление от Възложителял към Изпълнителя за стартиране изпълнението на договора или до изчерпване наобщата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.

Индикативен гаранционен срок: ………………………………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)